Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

– se completează de către operatorul economic.

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

- se completează de către operatorul economic.

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garanţia pentru ofertă de 2% din suma totală a ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia de bună execuție de 5%.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Lămpi şi aparate de iluminat |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.1 Panou LED 40 W aparentă |  |  |  | - Lungimea: 600 mm Lățimea: 600 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: minimum 3200 Lm Temperatura de culoare: 6000 K Garanția: minimum 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecția: minimum IP20 Frecvența: 50/60 Hz - Durata de viață: minimum 15000 ore Temperatura de lucru: - -20…+40 °C Mod instalare: aparentă Culoare carcasă: alb |  |  |
| Lotul nr.2 Panou LED 40 W încastrat |  |  |  | Lungimea: 596 mm Lățimea: 596 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: minimum 3200 Lm Temperatura de culoare: 6000 K Garanția: minimum 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecția: minimum IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: minimum 15000 ore Temperatura de lucru: -20…+40 °C Mod instalare: încastrat Culoare carcasă: alb |  |  |
| Lotul nr.3 Iluminator LED 3W rotund |  |  |  | Temperatura de culoare: 6000 K Puterea: 3 W Tensiunea: 220 V Diametrul: 65 mm - Forma: rotund Mod instalare: încastrabil Durata de viață: minimum 15000 ore Garanţia: minimum 36 luni Flux luminos: minimum 360 lm Material: plastic, aluminiu Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| Lotul nr. 4 Iluminator LED 6W rotund |  |  |  | Temperatura de culoare: 6000 K Puterea: 6 W Tensiunea: 220 V Diametrul: 100 mm - Forma: rotund Mod instalare: încastrabil Durata de viață: minimum 15000 ore Garanţia: minimum 36 luni Fluxul luminos: minimum 500 lm Materialul: plastic, aluminiu Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| Lotul nr.5 Iluminator LED 6W pătrat |  |  |  | Temperatura de culoare: 6000 K Puterea: 6 W Tensiunea: 220 V Dimensiunile: 100 x 100 mm - Forma: pătrat Mod instalare: încastrabil Durata de viață: minimum 15000 ore Garanţie: minimum 36 luni Fluxul luminos: minimum 500 lm Materialul: plastic, aluminiu Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| Lotul nr.6 Iluminator LED 18W rotund |  |  |  | Temperatura de culoare: 6000 K Puterea: 18 W Tensiunea: 220 V Diametrul: 215 mm - Forma: rotund Mod instalare: aparent Durata de viață: minimum 15000 ore Garanţia: minimum 36 luni Fluxul luminos: minimum 1100 lm Materialul: plastic, metal Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| Lotul nr.7 Bec LED 5W GUI 5.3 220V |  |  |  | - Puterea: 5 W Tensiunea: 220 V Soclul: GUI5.3 Fluxul luminos: minimum 400 Lm Culoarea luminozității: 6000 K Carcasa: termoplastic Durata de viață: minimum 15000 ore Garanţia: minimum 36 luni Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| Lotul nr.8 Bec LED 40W E40 |  |  |  | Puterea: 40 W Tensiunea: 220 V Soclul: E40 Fluxul luminos: minimum 3000 Lm Culoarea luminozității: 4000 K Carcasa: termoplastic - Dimensiunile: 176 x 90 mm Durata de viață: minimum 15000 ore Garanţia: minimum 36 luni Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| Lotul nr.9 Tub LED 18W |  |  |  | - Puterea: 18 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Fluxul luminos: minimum 1500 Lm Lungimea: 1200 mm - Durata de viață: minimum 15000 ore Soclul: G13 Temperatura de operare: -20°С ... +40 °С Garanţia: minimum 36 luni - Tipul lămpii: T8 |  |  |
| Lotul nr.10 Felinar LED |  |  |  | T8Tensiunea: 220V Puterea: 36W Fluxul luminos: 2800 lm Culoarea luminozităţii: 6400 K Dimensiunea: 1200 mm Gradul de protecţie: IP20 Mod instalare: aparent Culoare carcasă: alb |  |  |
| Lotul nr.11 Bec Led 15 ÷ 18W R80 |  |  |  | Puterea: 15 W ÷ 18 W Tensiunea: 220 V Soclul: E27 Modelul: R80 Diametrul: 80 mm Înălțimea: 115 mm - Culoarea luminozității: 4000 K Durata de viață: minimum 6000 ore Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| Lotul nr.12 Tub LED 9W |  |  |  | - Puterea: 9 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Fluxul luminos: minimum 600 Lm Lungimea: 600 mm Durata de viață: minimum 15000 ore Soclul: G13 Temperatura de operare: -20°С ... +40 °С Garanţia: minimum 36 luni Tipul lămpii: T8 |  |  |
| Lotul nr.13 Bec LED 9÷12W E27 |  |  |  | Puterea: 9÷12 W Tensiunea: 220 V Soclul: E27 - Diametrul: 60 mm Fluxul luminos: minimum 400 Lm Culoarea luminozității: 6000 K Carcasă: termoplastic Durata de viață: minimum 15000 ore Garanţia: minimum 36 luni Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20…+40 °C |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, şi 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Lămpi și aparate de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31520000-7 | Lotul nr.1 Panou LED 40 W aparentă | Buc. | 3 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate pe parcursul anului 2023, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului. Livrarea bunurilor (cu transportul Furnizorului) la adresa – mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42 | MD97VI000002 224212555MDL |
| 31520000-7 | Lotul nr.2 Panou LED 40 W încastrat | Buc. | 760 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate pe parcursul anului 2023, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului. Livrarea bunurilor (cu transportul Furnizorului) la adresa – mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42 | MD97VI000002 224212555MDL |
| 31520000-7 | Lotul nr.3 Iluminator LED 3W rotund | Buc. | 20 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate pe parcursul anului 2023, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului. Livrarea bunurilor (cu transportul Furnizorului) la adresa – mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42 | MD97VI000002 224212555MDL |
| 31520000-7 | Lotul nr. 4 Iluminator LED 6W rotund | Buc. | 20 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate pe parcursul anului 2023, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului. Livrarea bunurilor (cu transportul Furnizorului) la adresa – mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42 | MD97VI000002 224212555MDL |
| 31520000-7 | Lotul nr.5 Iluminator LED 6W pătrat | Buc. | 10 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate pe parcursul anului 2023, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului. Livrarea bunurilor (cu transportul Furnizorului) la adresa – mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42 | MD97VI000002 224212555MDL |
| 31520000-7 | Lotul nr.6 Iluminator LED 18W rotund | Buc. | 20 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate pe parcursul anului 2023, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului. Livrarea bunurilor (cu transportul Furnizorului) la adresa – mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42 | MD97VI000002 224212555MDL |
| 31520000-7 | Lotul nr.7 Bec LED 5W GUI 5.3 220V | Buc. | 30 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate pe parcursul anului 2023, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului. Livrarea bunurilor (cu transportul Furnizorului) la adresa – mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42 | MD97VI000002 224212555MDL |
| 31520000-7 | Lotul nr.8 Bec LED 40W E40 | Buc. | 2 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate pe parcursul anului 2023, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului. Livrarea bunurilor (cu transportul Furnizorului) la adresa – mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42 | MD97VI000002 224212555MDL |
| 31520000-7 | Lotul nr.9 Tub LED 18W | Buc. | 500 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate pe parcursul anului 2023, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului. Livrarea bunurilor (cu transportul Furnizorului) la adresa – mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42 | MD97VI000002 224212555MDL |
| 31520000-7 | Lotul nr.10 Felinar LED | Buc. | 50 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate pe parcursul anului 2023, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului. Livrarea bunurilor (cu transportul Furnizorului) la adresa – mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42 | MD97VI000002 224212555MDL |
| 31520000-7 | Lotul nr.11 Bec Led 15 ÷ 18W R80 | Buc. | 30 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate pe parcursul anului 2023, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului. Livrarea bunurilor (cu transportul Furnizorului) la adresa – mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42 | MD97VI000002 224212555MDL |
| 31520000-7 | Lotul nr.12 Tub LED 9W | Buc. | 2000 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate pe parcursul anului 2023, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului. Livrarea bunurilor (cu transportul Furnizorului) la adresa – mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42 | MD97VI000002 224212555MDL |
| 31520000-7 | Lotul nr.13 Bec LED 9÷12W E27 | Buc. | 650 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate pe parcursul anului 2023, în termen de 5(cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului. Livrarea bunurilor (cu transportul Furnizorului) la adresa – mun. Chișinău, str. A. Pușkin 42 | MD97VI000002 224212555MDL |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ___________________________________________________