| Anexa nr. 1 la caiet de sarcini Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de referință certificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| Materiale de referință certificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Iod 0,1N fixanal |  |  |  | Fiole de sticlă întunecată cu soluție de Iod pentru prepararea 1 L de soluție cu concentrația de 0,1 N. Formula chimică I₂ Termen de valabilitate nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Cloride standard for IC |  |  |  | Conform ISO 17025 Si ISO 17034 1.649gNaCL/1 H2O, 1000mg/ml |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Phosphate Standard solution KH2PO4 in H2O |  |  |  | Phosphaye solution etalon 1000 mg/lPO4 Confosrm ISO 9001,ISO 17025,ISO 17034 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Tiosulfat de sodiu 0,1N fixanal |  |  |  | Fiole de sticlă cu soluție de Tiosulfat de sodiu pentru prepararea 1 L de soluție cu concentrația de 0,1 N. Formula chimică Na₂S₂O₃ Termen de valabilitate nu mai mic de 75% din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Hidroxid de sodiu NaOH 1 mol/l |  |  |  | Lichid, transparent Termen de valabilitate min 2/3 din termenul total |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Material de referinţă certificat Cs 137 Ovăz ( seminţe)CO 3839-2023 ( Belgim) |  |  |  | Determinarea activitatii radionuclizilor in materiile prime si produse agroalimentare Termen de valabilitate min.5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Material de referinţă certificate Sr 90 Rapiţa(seminţe)CO PБ 3476-2021 (Belgim) |  |  |  | Determinarea activitatii radionuclizilor in materiile prime si produse agroalimentare Termen de valabilitate min.5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 Material de referinţă certificate Materiale de construcţie Cheramzit ( granule) 4019-2024 (Belgim) |  |  |  | Determinarea activitatii specifice a radionuclizilor K40,Ra226 si Th 232 Termen de valabilitate 01.01.2042 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 Cupru, 1000 mg/l |  |  |  | Soluție standard trasabilă, conformă ISO 17034/IEC 17025 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10 Nitrați, 1000 mg/l |  |  |  | Soluție standard trasabilă, conformă ISO 17034/IEC 17025 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11 Staniu, 1000 mg/l |  |  |  | Soluție standard trasabilă, conformă ISO 17034/IEC 17025 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12 Cholesterol |  |  |  | Cholesterol Certified reference material (MRC), solution in chloroform, 98.9% purity, 10 mg/ml |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13 Caffeine |  |  |  | Caffeine Certified reference material (MRC), 99.9% purity, 100 mg |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14 Sodium benzoat |  |  |  | Sodium benzoat Certified reference material (MRC), white powder, 99.9% purity, 100 mg |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15 Aspartame |  |  |  | Aspartame Certified reference material (MRC), 94-95% purity, 250 mg |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16 Acid citric |  |  |  | Acid citric Certified reference material (MRC), TraceCert, 99.6% puritate, 100 mg |  |  |  |  |  |  |
| Micotoxine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 17 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Aflatoxin B1 |  |  |  | Kit ELISA. Set pentru 96 determinări cu 6 concentratii de standart pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 μg/l; 1,0 μg/l; 5,0 μg/l; 10,0 μg/l; 20,0 μg/l; 50,0 μg/l)(gata pentru folosire). Conjugate(gata pentru folosire). Antibody(gata pentru folosire). Substrat/Chromogen(gata pentru folosire). Stop solution(gata pentru folosire). 1xWash buffer(salt)Tween. Raport de control al calitatii(graphic: concentratie-absorbanta). Recuperare ≥90%. Limita de detecţie: Cereale (1 μg/kg), nuci (1 μg/kg), furaje (1,0 μg/kg). Termen de valabilitate minim 1 an. Certificat de conformitate |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18 Material contaminant de multi-toxine pentru control al calității testului |  |  |  | QC material. Material contaminat în mod natural care conține aflatoxină B1/B2/G1/G2, deoxinivalenol, ocratoxină A, toxină T-2, toxină HT-2 și zearalenonă într-o matrice de cereale. Masa 1000g |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |