| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |
| Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33600000-6 Prime-Plus Sensor Card: w/ COOx (High Volume) Set 48 În decurs de 10 zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33600000-6 Prime-Plus Sensor Card: w/ COOx Set 24 În decurs de 10 zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33600000-6 Prime-Plus Renal Micro Sensor Card/ CRET/BUN Set 96 În decurs de 10 zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33600000-6 Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical) Buc 2 În decurs de 10 zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33600000-6 Reference Sensor- Prime-Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL) Buc 9 În decurs de 10 zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33600000-6 Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 400 Sample/CREA/BUN Set 48 În decurs de 10 zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33600000-6 Stat Profile Prime Plus® Calibrator Cartridge 200 Sample Set 12 În decurs de 10 zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33600000-6 Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; 10amp. x 3ml Set 29 În decurs de 10 zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33600000-6 Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; 10amp. x 3ml; Set 29 În decurs de 10 zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33600000-6 Seringi specializate cu Litium Heparina, volum 2,3 ml KabeVette Blood gas Set 216 În decurs de 10 zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33600000-6 Kit Clot Syringe 200 buc/set Adaptor seringi pentru captarea a cheagurilor Set 108 În decurs de 10 zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA 33600000-6 Printer Paper Buc 240 În decurs de 10 zile de la solicitare MD10TRPCBW518430A00362AA Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |