Formularul de deviz nr.1

Lista cu cantităţi de lucrări № 1

1. Denumerea beneficiarului de stat – IP STISC

2. Organizatorul procedurii de achiziţie – IP STISC

3. Obiectul achiziţiilor  Y171(Manșon optic existent) str. Mircești 44 - Y170 (VestMoldTransGaz) șos. Balcani 7E.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 30,0000 |
| 2 | 10-06-027-08 | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc | buc | 60,0000 |
| 3 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat C/Salariu=1,3000 | 100 m | 14,5000 |
| 4 | Material | Cablu FO-24 | m | 1 770,0000 |
| 5 | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 30,0000 |
| 6 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 30,0000 |
| 7 | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 60,0000 |
| 8 | 10-01-054-03 | Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu prin sustinator de cablaj plan tip "Решетка" | 100 m | 1,7000 |
| 9 | 10-06-035-01 | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 | 100 m | 0,6000 |

Lista cu cantităţi de lucrări № 2

1. Denumerea beneficiarului de stat – IP STISC

2. Organizatorul procedurii de achiziţie – IP STISC

3. Obiectul achiziţiilor  Y177(CTA 55) Str. Sarmizegetusa 13 - Y179(CTA76) Str. Traian 9/2.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg | buc | 57,0000 |
| 2 | 10-06-027-08 | Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc | buc | 114,0000 |
| 3 | 10-06-048-07 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat C/Salariu=1,3000 | 100 m | 26,4800 |
| 4 | Material | Cablu FO-48 | m | 2 700,0000 |
| 5 | RpSF10A | Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 57,0000 |
| 6 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 57,0000 |
| 7 | 10-06-034-28 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 114,0000 |
| 8 | 10-01-054-03 | Pozare cablu prin jgheaburi metalice aerieni: Cablu prin sustinator de cablaj plan tip "Решетка" | 100 m | 1,0000 |

Cerințele tehnice și constructive a cablurilor FO.

Tipul cablului 48 FO

Standardul fibrei optice -  G.652.A

Diametru extern a cablului – până la 10 mm.

Aplicarea – pentru pozarea în canalizare;

Prezența armurii metalice este o necesitate.

Construcție central-modulară;

Carcasă exterioară nu suportă arderea;

Număr  fibre optice – 48.

Tipul cablului 24 FO

Standardul fibrei optice -  G.652.A

Diametru extern a cablului – până la 10 mm.

Aplicarea – pentru pozarea în canalizare;

Prezența armurii metalice este o necesitate.

Construcție central-modulară;

Carcasă exterioară nu suportă arderea;

Număr  fibre optice – 24.