| Reparatia capitala a salilor de operatii la IMSP Institutul Oncologic din str. N. Testemiteanu 30, or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Timplatie automatizata (235/18/23-SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din metal de tip DRAGARD, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U1, U2 - Fara cost usi |  |  | m2 |  | 10,08 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,568 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,008 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 40,32 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,04 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,764 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,048 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,202 |  |  |
| 2 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri dinmetal de tip DRAGARD, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U5, U6 - Fara cost usi |  |  | m2 |  | 5,08 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,318 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,508 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 20,32 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,54 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,889 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,048 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,102 |  |  |
| 3 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din metal de tip DRAGARD, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - U7 - Fara cost usi |  |  | m2 |  | 4,04 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,838 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,444 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,16 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,222 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,424 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |
| 4 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - U11 - Fara cost Glasvand |  |  | m2 |  | 5,43 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,787 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,434 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,29 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,14 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,396 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,715 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,172 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
| 5 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - V1 - Fara cost Glasvand |  |  | m2 |  | 16,59 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 20,738 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,327 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 49,77 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,484 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,211 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,295 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,636 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,332 |  |  |
| 6 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - V4 - Fara cost Glasvand |  |  | m2 |  | 20,28 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 25,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,622 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 60,84 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,259 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,48 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,14 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,112 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,406 |  |  |
| 7 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - V6 - Fara cost Glasvand |  |  | m2 |  | 9,64 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 12,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,771 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 28,92 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,024 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,704 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,82 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,856 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,193 |  |  |
| 8 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - V9 - Fara cost Glasvand |  |  | m2 |  | 24,06 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 30,075 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,925 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 72,18 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,053 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,756 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 12,03 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,624 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,481 |  |  |
| 9 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DRAGARD, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - V12 - Fara cost Glasvand |  |  | m2 |  | 21,05 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 26,312 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,684 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 63,15 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,42 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,537 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,525 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,42 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,421 |  |  |
| 10 | 08-03-605-1 |  | Conectarea dispozitivelor la retelele electice (reglarea) |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,12 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 3,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Cost timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | pret furnizor |  | Usa glisanta din profil de metal tip DAGARD sau similar, foia de usa cu umplutura din sticla de tip ESG 10 mm, miner tip C la exterior fara iesire din planul foii de usa, fara prag si incuietoare, accesoriile montate la usi din otel inoxidabil, usa dotata cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanta de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatoare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, intr-un canat (U1- 1200x2100(h) mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 281210630600011 |  | Usa sali de operatie cu automatizare U1- 1200x2100(h) mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 12 | pret furnizor |  | Usa glisanta din profil de metal tip DAGARD sau similar, foia de usa cu umplutura din sticla de tip ESG 10 mm, miner tip C la exterior fara iesire din planul foii de usa, fara prag si incuietoare, accesoriile montate la usi din otel inoxidabil, usa dotata cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanta de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatoare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, intr-un canat (U2- 1200x2100(h) mm) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 281210630600012 |  | Usa sali de operatie cu automatizare U2- 1200x2100(h) mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 13 | pret furnizor |  | Usa glisanta din profil de metal DAGARD sau similar, foia de usa cu umplutura din sticla de tip ESG 10 mm, miner tip C la exterior fara iesire din planul foii de usa, fara prag si incuietoare, accesoriile montate la usi din otel inoxidabil, usa dotata cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanta de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatoare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, intr-un canat (U5- 1210x2100(h) mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 281210630600015 |  | Usa sali de operatie cu automatizare U5- 1210x2100(h) mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 14 | pret furnizor |  | Usa glisanta din profil de metal tip DAGARD sau similar, foia de usa cu umplutura din sticla de tip ESG 10 mm, miner tip C la exterior fara iesire din planul foii de usa, fara prag si incuietoare, accesoriile montate la usi din otel inoxidabil, usa dotata cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanta de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatoare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, intr-un canat (U6- 1210x2100(h) mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 281210630600016 |  | Usa sali de operatie cu automatizare U6- 1210x2100(h) mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 15 | pret furnizor |  | Usa glisanta din profil de metal tip DAGARD sau similar, foile de usa cu umplutura din sticla de tip ESG 10 mm, miner tip C la exterior fara iesire din planul foii de usa, fara prag si incuietoare, accesoriile montate la usi din otel inoxidabil, usa dotata cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanta de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatoare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, in doua canaturi (U7- 2000x2100(h) mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 281210630600017 |  | Usa sali de operatie cu automatizare U7- 2000x2100(h) mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 16 | pret furnizor |  | Glasvanduri din profile din metal tip DAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1550x2100(h) mm din profil din metal tip DAGARD si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, dotate cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanta de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatoare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - minere mobile din otel inoxidabil de lungime 600 mm; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor (U11 - 1550x3500(h) mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 203011295104011 |  | Glasvanduri din profiluri din metal U11 - 1550x3500(h) mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 17 | pret furnizor |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1550x2100(h) mm din profil din metal de tip DAGARD si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, dotate cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanta de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatoare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - minere mobile din otel inoxidabil de lungime 600 mm; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor (V1 - 4740x3500(h) mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 203011295104001 |  | Glasvanduri din profiluri din metal V1 - 4740x3500(h) mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 18 | pret furnizor |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1300x2100(h) mm din profil din metal de tip DAGARD si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, dotate cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanta de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatoare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - minere mobile din otel inoxidabil de lungime 600 mm; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor (V4 - 5795x3500(h) mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 203011295104004 |  | Glasvanduri din profiluri din metal V4 - 5795x3500(h) mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 19 | pret furnizor |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1300x2100(h) mm din profil din metal de tip DAGARD si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, dotate cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanta de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatoare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - minere mobile din otel inoxidabil de lungime 600 mm; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor (V6 - 2755x3500(h) mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 203011295104006 |  | Glasvanduri din profiluri din metal V6 - 2755x3500(h) mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 20 | pret furnizor |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DAGARD, cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1300x2100(h) mm din profil din metal de tip DAGARD si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, dotate cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanta de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatoare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - minere mobile din otel inoxidabil de lungime 600 mm; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor (V9 - 6875x3500(h) mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 203011295104009 |  | Glasvanduri din profiluri din metal V9 - 6875x3500(h) mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 21 | pret furnizor |  | Glasvanduri din profile din metal de tip DAGARD , cu umplutura din sticla triplex grosime 6 mm a panoutilor fixe, cu insertie antivandal h=300 mm din otel inoxidabil. Deschideri mobile - 1 usa gilisante cu parametrii 1300x2100(h) mm din profil din metal de tip DAGARD si umplutura cu sticla de tip ESG grosime 10 mm, dotate cu sistem de automatizare de tip GEZE EcDrive pentru fiecare unitate in urmatoarea componenta: - 2 butoane de activare cu infrarosu fara contact (distanta de activare min. 100 mm) din fiecare parte; - fara radar pentru deschidere automata; - sensori de siguranta in infrarosu montati in profilele laterale; - acumulatoare pentru deschiderea de urgenta montate in profilele usii; - minere mobile din otel inoxidabil de lungime 600 mm; - panou de comanda de tip DSP cu display pentru 5 moduri de functionare, inclusiv autodiagnosticarea si inlaturarea erorilor de functionare, interspatiul de H=500 mm de la nivelul tavanului suspendat pina la tavan fara umplutura in interspatiile profileleor (V12 - 6015x3500(h) mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 203011295104012 |  | Glasvanduri din profiluri din metal V12 - 6015x3500(h) mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cost timplarie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |