## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Materiale electrice. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 31681410-0; Panou LED LBLCM6060/6K 48 W 595 x 595 x 32 mm LED 6500 K 220 - 240 V IP20; buc; 22; 5 zile la comanda; MD17ML000000002251308233. Ventilator OV1 250 68 W 220 - 240 V 1070 m3/h 1300 rot/min; buc; 1. Cutie pentru prize/întrerupătoare GSC 65 x 45 mm Polipropilen; Buc; 20. Doză cu capac GSC 100 x 100 x 50 mm Plastic; buc; 20. Conector cu supapa KOM 250 mm metal sur; buc; 1. Cablu SL200 U/UTP2 4 * 0.24 mm² sur cupru; m; 500. Bandă izolantă; buc; 200. Curelusa plastic; pachete; 50. Curelusa plastic; pachete; 50. Curelusa plastic; pachete; 50. Curelusa plastic; pachete; 10. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _______________________________________________.