CAIET DE SARCINI

## Servicii de elaborare a documentației de proiect

- Denumirea obiectului: servicii de elaborare a documentației de proiect la obiectul „Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, nivelele 1-3, demisol, cu amenajarea teritoriului adiacent”.

- Amplasarea obiectului: mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35;

- Beneficiar/investitor: Administrația Națională a Penitenciarelor;

- Temeiul proiectării: Necesitatea ajustării la cadrul legal a condițiilor de muncă pentru colaboratorii ANP;

- Descrierea obiectului: Obiectivul reprezintă un bloc administrativ al ANP, care urmează a fi replanificat pe interior conform necesităților instituționale. Bunul imobil, cu numărul cadastral 0100108.011.01, reprezintă dimensiunile L-45,5m, l-12,5m, cu suprafața la sol 568,75 m2, 5 nivele și demisol sub toată construcția, terenul adiacent imobilului reprezintă o suprafață de 0,1 ha. Reparațiilor capitale se supune nivele 1-3 (parter + două nivele) și demisolul. În cadrul realizării proiectului este necesară efectuarea auditului energetic, care va sta la baza soluțiilor tehnice desfășurate în documentația de proiect.

- Justificarea elaborării documentației de proiect: Luând în considerație faptul că bunul imobil inițial avea destinației de cămin și pe parcursul anilor de exploatare a fost reprofilat și schimbată destinația în bloc administrativ, cu necesități specifice de activitate și condiții de muncă, se impune necesitatea ajustării la cadrul legal a infrastructurii de rețelistică, necesitatea replanificărilor interioare, asigurarea pazei anti-incendiare, etc. În acest context este de menționat că rețelele inginerești au o uzură accentuată și/s-au sunt supra solicitate, fapt ce produc pane de activitate, iar ulterior pot duce și la apariția scurtcircuitelor cu pericol de incendiere. În același context este necesară reabilitarea infrastructurii adiacente cu finisaj de amenajare ulterioară a teritoriului.

- Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect: servicii de elaborare a documentației de proiect la obiectul „Reparații capitale a sediului Administrației Naționale a Penitenciarelor, nivelele 1-3, demisol, cu amenajarea teritoriului adiacent” în conformitate cu cerințele NCM A. 07.02-2012, „PROCEDURA DE ELABORARE, AVIZARE, APROBARE ŞI CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT PENTRU CONSTRUCŢII” și NCM A. 07.02-2012, „ PROCEDURA DE ELABORARE, AVIZARE, APROBARE ŞI CONŢINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT PENTRU CONSTRUCŢII.

Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect.

Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice:

- Planurile măsurărilor, demisol, parter, nivelul 1-2;

- Fațade clădirii,

- Examinarea stării tehnice a rețelelor inginerești (apă; canalizare; rețele electrice; iluminarea birourilor);

- Elaborarea planurilor de replanificare pentru birouri de serviciu și sistematizarea sarcinii de proiectare;

- Elaborarea planului general (schiței), pentru amenajarea teritoriului;

Conținutul-cadru al documentației de proiect: volum complet și anume:

- Arhitectura, cu măsurările și replanificările necesare;

- Tehnologia amplasării mobilierului și tehnicii de birou;

- Rezistența;

- Amenajarea teritoriului aferent;

- Elaborarea pașaportului energetic al imobilului;

- Planul general de amenajare a teritoriului;

Rețele inginerești interioare:

- încălzire și ventilare;

- alimentarea cu apă și canalizare;

- echipament electric;

- telecomunicații, sisteme de înștiințare pază și supraveghere video;

- semnalizare anti-incendiară;

- rețelele electrice, inclusiv magistralele până la punctul de conexiune (parter punctul de distribuție);

- sistemul transport date (rețea LAN), inclusiv magistralele până la punctul de conexiune;

- Protecția mediului;

- Proiectul de execuție a lucrărilor, care va desfășura etapele de efectuare a lucrărilor reieșind din faptul funcționalității acestuia și necesității redislocării efectivului;

- Memoriu explicativ;

- Devizul de cheltuieli, elaborat în conformitate cu Codul practic CPL 01.01.2012, formularele (1,3,5,7) în două exemplare și pe suport electronic kos în WinCmeta și documentația de proiect în trei exemplare tipărite și pe suport electronic în AutoCAD/PDF;

- Expertizarea documentației de proiect și deviz;

Ofertantul va fi responsabil ca în documentația de proiect să fie reflectată toată informația necesară cu privire la proiectarea și execuția lucrărilor ce pot include următoarele activități considerate obligatorii prin legislația în vigoare:

certificat de urbanism;

avizul Serviciului Medicină Preventivă (sanitar);

- lucrările de măsurare;

- proiectul pentru autorizarea lucrărilor și proiectul tehnic;

- caiet de sarcini pentru proiectarea proiectului de execuție;

- detalii de execuție;

- schița de proiect architectural;

- calculul tehnico-economic;

- documentații tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor,

- fișe și specificații tehnice pentru echipamente, utilaje și aparatura propusă;

- impact asupra mediului;

- alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului în conformitate cu Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Cererea de participare;

- Declarația privind valabilitatea ofertei;

- Oferta;

- Garanție pentru susținerea ofertei de 1%;

- DUAE.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

- Dovada înregistrării de stat;

- Certificat de atribuire a contului bancar;

- Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani,

- Informații generale despre ofertant;

- Graficul de execuție a lucrărilor;

- Declarație privind experiența similară;

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani;

- Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului;

- Raportul financiar pentru anul 2023;

- Garanția de bună execuție în valoare de 5%.