LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Extinderea sistemului de iluminat din satul Selemet r-ul Cimislia

Iluminarea PT91

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie (k=1.2, conditii dificile de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient manopera=1,200 Coeficient utilaj=1,200 |  |  |
|  |  | 1.1. PT 91 f1.2 |  |  |
| 1 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (CB105) | buc | 8,00 |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 8,00 |
| 3 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 8,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare (k=1.2, conditii dificile de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient manopera=1,200 Coeficient utilaj=1,200 |  |  |
|  |  | 2.1. PT 91 f1.2 |  |  |
| 4 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica КС2) | buc | 163,00 |
| 5 |  | Consola metalica KC2 | buc | 163,00 |
| 6 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc | 7,80 |
| 7 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,10 |
| 8 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (in teava) | 100 m | 0,10 |
| 9 |  | Cablu AVVG 2х25-1 mm2 | m | 10,00 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PVS-3x1,5мм2)-pozarea cablu in consola- | 100 m | 7,34 |
| 11 |  | Cablu PVS-3x1,5 mm2 | m | 734,00 |
| 12 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior de 21 mm | 100 m | 0,10 |
| 13 | pretul firmei | Furtun metalic diam.21 mm2 | m | 10,00 |
| 14 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 5,353 |
| 15 | pretul firmei | Cablu СИП-2A 2x25mm2 | m | 5 353,00 |
| 16 | pretul firmei | Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007 | m | 326,00 |
| 17 | pretul firmei | Scoabe A200 | buc | 326,00 |
| 18 | pretul firmei | Clema de ancorare СА2000 | buc | 28,00 |
| 19 | pretul firmei | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc | 32,00 |
| 20 | pretul firmei | Clema de stringere ПС-1-1 | buc | 56,00 |
| 21 | pretul firmei | Clema PA1500 | buc | 56,00 |
| 22 | pretul firmei | Clema ЕР95-13 | buc | 163,00 |
| 23 | pretul firmei | Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK | buc | 326,00 |
| 24 | pretul firmei | Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB | buc | 163,00 |
| 25 | pretul firmei | Papuc cablu A25 | buc | 2,00 |
| 26 | pretul firmei | Clema X16 | m | 97,80 |
| 27 | pretul firmei | Clema de impamintare ЗП6 | m | 81,50 |
| 28 | pretul firmei | Papuc cablu A35 | buc | 2,00 |
| 29 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-25 W | buc | 96,00 |
| 30 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-35 W | buc | 35,00 |
| 31 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-50 W | buc | 32,00 |
| 32 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-01-09) | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc | 1,00 |
| 36 | 08-01-083-1 | Montarea taimer тм-1 16A | buc | 1,00 |
| 37 | 08-01-080-1 | Montarea fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 38 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare | buc | 1,00 |
| 39 | 08-01-080-4 | Montare Limitator ОРС 1С | buc | 1,00 |
| 40 | 08-01-080-4 | Montare Bara DIN | buc | 1,00 |
| 41 | pretul firmei | Bara DIN | buc | 1,00 |
| 42 | 08-01-080-4 | Montare Bara N | buc | 1,00 |
| 43 | pretul firmei | Bara N | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-526-1 | Montarea Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 45 | pretul firmei | Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-526-1 | Montarea Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 47 | pretul firmei | Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 48 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror In-25A) | buc | 1,00 |
| 49 | 08-01-083-1 | Montarea releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. PT 91 f1.2 |  |  |
| 50 |  | Corp de iluminat LED-25W | buc | 96,00 |
| 51 |  | Corp de iluminat LED-35W | buc | 35,00 |
| 52 |  | Corp de iluminat LED-50W | buc | 32,00 |
| 53 |  | Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-01-09 | buc | 1,00 |
| 54 | material | Contor de conexiune directa In=5-40 A | buc | 1,00 |
| 55 |  | Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |
| 56 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc | 1,00 |
| 57 | pretul firmei | Demaror In-25A | buc | 1,00 |
| 58 | pretul firmei | Releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
| 59 | pretul firmei | Taimer Тip 16A LR | buc | 1,00 |
| 60 | pretul firmei | Fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 61 | pretul firmei | Contactor КМИ 40А LC1-D4012 | buc | 1,00 |
| 62 | pretul firmei | Limitator ОПС 1С | buc | 1,00 |

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Extinderea sistemului de iluminat din satul Selemet r-ul Cimislia

Iluminare PT 310

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie (k=1.2, conditii dificile de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient manopera=1,200 Coeficient utilaj=1,200 |  |  |
|  |  | 1.1. PT 310 f1 |  |  |
| 1 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (CB105) | buc | 2,00 |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,00 |
| 3 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare (k=1.2, conditii dificile de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient manopera=1,200 Coeficient utilaj=1,200 |  |  |
|  |  | 2.1. PT 310 f1 |  |  |
| 4 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica КС2) | buc | 152,00 |
| 5 |  | Consola metalica KC2 | buc | 152,00 |
| 6 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc | 3,40 |
| 7 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,10 |
| 8 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (in teava) | 100 m | 0,10 |
| 9 |  | Cablu AVVG 2х25-1 mm2 | m | 10,00 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PVS-3x1,5мм2)-pozarea cablu in consola- | 100 m | 3,42 |
| 11 |  | Cablu PVS-3x1,5 mm2 | m | 342,00 |
| 12 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior de 21 mm | 100 m | 0,10 |
| 13 | pretul firmei | Furtun metalic diam.21 mm2 | m | 10,00 |
| 14 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 3,074 |
| 15 | pretul firmei | Cablu СИП-2A 2x25mm2 | m | 3 074,00 |
| 16 | pretul firmei | Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007 | m | 152,00 |
| 17 | pretul firmei | Scoabe A200 | buc | 152,00 |
| 18 | pretul firmei | Clema de ancorare СА2000 | buc | 16,00 |
| 19 | pretul firmei | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc | 76,00 |
| 20 | pretul firmei | Clema de stringere ПС-1-1 | buc | 32,00 |
| 21 | pretul firmei | Clema PA1500 | buc | 32,00 |
| 22 | pretul firmei | Clema ЕР95-13 | buc | 76,00 |
| 23 | pretul firmei | Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK | buc | 76,00 |
| 24 | pretul firmei | Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB | buc | 152,00 |
| 25 | pretul firmei | Papuc cablu A25 | buc | 2,00 |
| 26 | pretul firmei | Clema X16 | m | 45,60 |
| 27 | pretul firmei | Clema de impamintare ЗП6 | m | 30,40 |
| 28 | pretul firmei | Papuc cablu A35 | buc | 2,00 |
| 29 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-25 W | buc | 53,00 |
| 30 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-35 W | buc | 23,00 |
| 31 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-01-09) | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc | 1,00 |
| 35 | 08-01-083-1 | Montarea taimer тм-1 16A | buc | 1,00 |
| 36 | 08-01-080-1 | Montarea fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 37 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare | buc | 1,00 |
| 38 | 08-01-080-4 | Montare Limitator ОРС 1С | buc | 1,00 |
| 39 | 08-01-080-4 | Montare Bara DIN | buc | 1,00 |
| 40 | pretul firmei | Bara DIN | buc | 1,00 |
| 41 | 08-01-080-4 | Montare Bara N | buc | 1,00 |
| 42 | pretul firmei | Bara N | buc | 1,00 |
| 43 | 08-03-526-1 | Montarea Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 44 | pretul firmei | Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 45 | 08-03-526-1 | Montarea Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 46 | pretul firmei | Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 47 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror In-25A) | buc | 1,00 |
| 48 | 08-01-083-1 | Montarea releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. PT 310 f1 |  |  |
| 49 |  | Corp de iluminat LED-25W | buc | 53,00 |
| 50 |  | Corp de iluminat LED-35W | buc | 23,00 |
| 51 |  | Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-01-09 | buc | 1,00 |
| 52 | material | Contor de conexiune directa In=5-40 A | buc | 1,00 |
| 53 |  | Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |
| 54 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc | 1,00 |
| 55 | pretul firmei | Demaror In-25A | buc | 1,00 |
| 56 | pretul firmei | Releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
| 57 | pretul firmei | Taimer Тip 16A LR | buc | 1,00 |
| 58 | pretul firmei | Fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 59 | pretul firmei | Contactor КМИ 40А LC1-D4012 | buc | 1,00 |
| 60 | pretul firmei | Limitator ОПС 1С | buc | 1,00 |

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Extinderea sistemului de iluminat din satul Selemet r-ul Cimislia

Iluminarea PT84

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare (k=1.2, conditii dificile de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient utilaj=1,200 Coeficient manopera=1,200 |  |  |
|  |  | 1.1. PT 84 f1 |  |  |
| 1 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica КС2) | buc | 95,00 |
| 2 |  | Consola metalica KC2 | buc | 95,00 |
| 3 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc | 4,60 |
| 4 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,10 |
| 5 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (in teava) | 100 m | 0,10 |
| 6 |  | Cablu AVVG 2х25-1 mm2 | m | 10,00 |
| 7 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PVS-3x1,5мм2)-pozarea cablu in consola- | 100 m | 4,28 |
| 8 |  | Cablu PVS-3x1,5 mm2 | m | 427,50 |
| 9 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior de 21 mm | 100 m | 0,10 |
| 10 | pretul firmei | Furtun metalic diam.21 mm2 | m | 10,00 |
| 11 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 3,50 |
| 12 | pretul firmei | Cablu СИП-2A 2x25mm2 | m | 3 500,00 |
| 13 | pretul firmei | Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007 | m | 190,00 |
| 14 | pretul firmei | Scoabe A200 | buc | 190,00 |
| 15 | pretul firmei | Clema de ancorare СА2000 | buc | 32,00 |
| 16 | pretul firmei | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc | 17,00 |
| 17 | pretul firmei | Clema de stringere ПС-1-1 | buc | 58,00 |
| 18 | pretul firmei | Clema PA1500 | buc | 48,00 |
| 19 | pretul firmei | Clema ЕР95-13 | buc | 95,00 |
| 20 | pretul firmei | Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK | buc | 95,00 |
| 21 | pretul firmei | Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB | buc | 190,00 |
| 22 | pretul firmei | Papuc cablu A25 | buc | 2,00 |
| 23 | pretul firmei | Clema X16 | m | 57,00 |
| 24 | pretul firmei | Clema de impamintare ЗП6 | m | 71,25 |
| 25 | pretul firmei | Papuc cablu A35 | buc | 2,00 |
| 26 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-25 W | buc | 80,00 |
| 27 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-35 W | buc | 15,00 |
| 28 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-01-09) | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc | 1,00 |
| 32 | 08-01-083-1 | Montarea taimer тм-1 16A | buc | 1,00 |
| 33 | 08-01-080-1 | Montarea fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 34 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare | buc | 1,00 |
| 35 | 08-01-080-4 | Montare Limitator ОРС 1С | buc | 1,00 |
| 36 | 08-01-080-4 | Montare Bara DIN | buc | 1,00 |
| 37 | pretul firmei | Bara DIN | buc | 1,00 |
| 38 | 08-01-080-4 | Montare Bara N | buc | 1,00 |
| 39 | pretul firmei | Bara N | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-526-1 | Montarea Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 41 | pretul firmei | Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 42 | 08-03-526-1 | Montarea Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 43 | pretul firmei | Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror In-25A) | buc | 1,00 |
| 45 | 08-01-083-1 | Montarea releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. PT 84 f1 |  |  |
| 46 |  | Corp de iluminat LED-25W | buc | 80,00 |
| 47 |  | Corp de iluminat LED-35W | buc | 15,00 |
| 48 |  | Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-01-09 | buc | 1,00 |
| 49 | material | Contor de conexiune directa In=5-40 A | buc | 1,00 |
| 50 |  | Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |
| 51 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc | 1,00 |
| 52 | pretul firmei | Demaror In-25A | buc | 1,00 |
| 53 | pretul firmei | Releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
| 54 | pretul firmei | Taimer Тip 16A LR | buc | 1,00 |
| 55 | pretul firmei | Fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 56 | pretul firmei | Contactor КМИ 40А LC1-D4012 | buc | 1,00 |
| 57 | pretul firmei | Limitator ОПС 1С | buc | 1,00 |

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Extinderea sistemului de iluminat din satul Selemet r-ul Cimislia

Iluminare PT295

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie (k=1.2, conditii dificile de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient manopera=1,200 Coeficient utilaj=1,200 |  |  |
|  |  | 1.1. PT 295 f1 |  |  |
| 1 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (CB105) | buc | 2,00 |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,00 |
| 3 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare (k=1.2, conditii dificile de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Coeficient manopera=1,200 Coeficient utilaj=1,200 |  |  |
|  |  | 2.1. PT 295 f1 |  |  |
| 4 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica КС2) | buc | 36,00 |
| 5 |  | Consola metalica KC2 | buc | 36,00 |
| 6 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc | 2,00 |
| 7 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm | 100 m | 0,10 |
| 8 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (in teava) | 100 m | 0,10 |
| 9 |  | Cablu AVVG 2х25-1 mm2 | m | 10,00 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PVS-3x1,5мм2)-pozarea cablu in consola- | 100 m | 1,62 |
| 11 |  | Cablu PVS-3x1,5 mm2 | m | 162,00 |
| 12 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior de 21 mm | 100 m | 0,10 |
| 13 | pretul firmei | Furtun metalic diam.21 mm2 | m | 10,00 |
| 14 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 0,92 |
| 15 | pretul firmei | Cablu СИП-2A 2x25mm2 | m | 920,00 |
| 16 | pretul firmei | Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007 | m | 76,00 |
| 17 | pretul firmei | Scoabe A200 | buc | 176,00 |
| 18 | pretul firmei | Clema de ancorare СА2000 | buc | 9,00 |
| 19 | pretul firmei | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc | 17,00 |
| 20 | pretul firmei | Clema de stringere ПС-1-1 | buc | 36,00 |
| 21 | pretul firmei | Clema PA1500 | buc | 36,00 |
| 22 | pretul firmei | Clema ЕР95-13 | buc | 36,00 |
| 23 | pretul firmei | Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK | buc | 36,00 |
| 24 | pretul firmei | Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB | buc | 72,00 |
| 25 | pretul firmei | Papuc cablu A25 | buc | 2,00 |
| 26 | pretul firmei | Clema X16 | m | 21,60 |
| 27 | pretul firmei | Clema de impamintare ЗП6 | m | 27,00 |
| 28 | pretul firmei | Papuc cablu A35 | buc | 2,00 |
| 29 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-25 W | buc | 36,00 |
| 30 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-01-09) | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А)) | buc | 1,00 |
| 34 | 08-01-083-1 | Montarea taimer тм-1 16A | buc | 1,00 |
| 35 | 08-01-080-1 | Montarea fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 36 | 08-01-080-4 | Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare | buc | 1,00 |
| 37 | 08-01-080-4 | Montare Limitator ОРС 1С | buc | 1,00 |
| 38 | 08-01-080-4 | Montare Bara DIN | buc | 1,00 |
| 39 | pretul firmei | Bara DIN | buc | 1,00 |
| 40 | 08-01-080-4 | Montare Bara N | buc | 1,00 |
| 41 | pretul firmei | Bara N | buc | 1,00 |
| 42 | 08-03-526-1 | Montarea Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 43 | pretul firmei | Salnic PG29 | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-526-1 | Montarea Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 45 | pretul firmei | Clemnic TSU 3A | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror In-25A) | buc | 1,00 |
| 47 | 08-01-083-1 | Montarea releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. PT 295 f1 |  |  |
| 48 |  | Corp de iluminat LED-25W | buc | 36,00 |
| 49 |  | Dulap de evidenta de tip BZUM -TF-01-09 | buc | 1,00 |
| 50 | material | Contor de conexiune directa In=5-40 A | buc | 1,00 |
| 51 |  | Panou de distributie clasa IP54 | buc | 1,00 |
| 52 |  | Intrerupator BA47-29/1/25B (25A) | buc | 1,00 |
| 53 | pretul firmei | Demaror In-25A | buc | 1,00 |
| 54 | pretul firmei | Releu de timp тэ-15 | buc | 1,00 |
| 55 | pretul firmei | Taimer Тip 16A LR | buc | 1,00 |
| 56 | pretul firmei | Fotoreleu ФР 602 | buc | 1,00 |
| 57 | pretul firmei | Contactor КМИ 40А LC1-D4012 | buc | 1,00 |
| 58 | pretul firmei | Limitator ОПС 1С | buc | 1,00 |