Anexa nr. 1

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Reactivi chimici, medii nutritive pentru efectuarea investigațiilor de laborator, prin procedura de achiziție de valoare mică pentru o durată de 60 zile, (șaizeci), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .............	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2 Declarație cu privire la situația personală/calificarea ofertantului

[Ofertantul va completa această declaraţie în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul declaraţiei, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acesteia.] Licitaţia Nr.: _________________________

Nr. ord.; Conținutul cerințelor; Răspuns. Informații privind operatorul economic. 1.1; Denumirea operatorul economic; ¦text¦. 1.2; Țara; ¦text¦. 1.3; Cod poștal; ¦text¦. 1.4; Oraș/Localitate; ¦text¦. 1.5; Adresa juridică; ¦text¦. 1.6; Pagina web; ¦text¦. 1.7; Persoana sau persoanele de contact; ¦text¦. 1.7.1; Telefon; ¦text¦. 1.7.2; Adresa de e-mail; ¦text¦. 1.8; Număr unic de identificare (IDNO/IDNP); ¦număr¦. 1.9; Numărul cod TVA; ¦număr¦. 1.10; Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat; ¦text¦. 1.11; Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv. 1.11.1; Numele acționarilor / asociaților; ¦text¦. 1.11.2; Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]; ¦text¦. 1.12; Operatorul economic este: întreprindere mică întreprindere mijlocie și altele 󠇡; ¦text¦. 2A.14; Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?; Da 󠇡Nu. 2A.14.1; Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului şi denumirea acestuia (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).; ¦text¦. Informații privind reprezentanții operatorului economic. Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.. 2.1; Nume și prenume; ¦text¦. 2.2; Poziție/acționând în calitate de ...; ¦text¦. 2.3; Țară; ¦text¦. 2.4; Telefon; [număr]. 2.5; Adresa de e-mail; ¦text¦. Informații privind utilizarea capacităților altor entități. 3.1; Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de calificare şi selecție solicitate de entitatea contractantă; Da 󠇡Nu. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează. 4.1; Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?; Da 󠇡Nu. 4.1.1; Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.; ¦text¦. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție sectorială:. 5.1; Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, pentru finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și pentru alte forme de trafic de persoane?; Da 󠇡Nu. 5.2; Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?; Da 󠇡Nu. 5.3; Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?; Da 󠇡Nu. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici. 6.1; Operatorul economic îndeplinește criteriile/cerinţele de calificare şi selecţie astfel cum a fost solicitat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?; Da 󠇡Nu. 6.2; Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informaţional automatizat ,,Registrul de stat al achiziţiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie entităţii contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare.; Da 󠇡Nu. Denumirea operatorului economic ________________________ Nume, prenume_______________________________________ Funcția _____________________________________________ Data _______________ Semnătura _______________

Anexa nr. 3

Declarație pe proprie răspundere

Eu, Subsemnatul ______________________________________________, declar pe propria răspundere  că în ultimii 3 ani nu am precedente de reziliere a contractelor de bunuri similare înainte de expirarea termenului din vina mea.

Data completării .............								Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 4

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________,

(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

Anexa 5

Declarație de conformare

la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;

- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;

- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;

- încurajarea semnalării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;

- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;

- analizarea și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

Denumirea operatorului economic _______________________________

Nume, prenume_______________________________________

Funcția ______________________________________________

Data _______________

Semnătura _________________

Anexa nr. 6

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Reactivi chimici, medii nutritive pentru efectuarea investigațiilor de laborator

| Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Reactivi chimici, veselă de laborator și bunuri necesare pentru a fi achiziționate: Laboratorul central ape uzate LCAU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Acid acetic CH3COOH |  |  |  | CAS 64-19-7, «puriss.» |  |  |
| 2 | Acid ascorbic C6H8O6 |  |  |  | CAS 50-81-7, «puriss.» |  |  |
| 3 | Acid azotic HNO3 |  |  |  | CAS 7697-37-2, ultra pur |  |  |
| 4 | Acid azotic HNO3 |  |  |  | CAS 7697-37-2, «puriss.» |  |  |
| 5 | Acid fosforic H3PO4 |  |  |  | CAS 7664-38-2, «puriss.» |  |  |
| 6 | Hidroxid de amoniu NH4OH |  |  |  | CAS 7664-41-7, «puriss.» |  |  |
| 7 | Hidroxid de bariu Ba(OH)2 |  |  |  | CAS 17194-00-2, «puriss.» |  |  |
| 8 | Hidroxid de sodiu NaOH |  |  |  | CAS 7647-14-5, «puriss.» |  |  |
| 9 | Hidroxid de potasiu, KOH |  |  |  | CAS 1310-58-3, «puriss.» |  |  |
| 10 | Acetat de zinc , Zn(CH3COO)2 |  |  |  | CAS 557-34-6,«puriss.» |  |  |
| 11 | Acetat de sodiu CH3COONa |  |  |  | CAS 127-09-3 , «puriss.» |  |  |
| 12 | Acid boric H3BO3 |  |  |  | CAS 10043-35-3, «puriss.» |  |  |
| 13 | Azotat de argint AgNO3 |  |  |  | CAS 7761-88-8, «puriss.» |  |  |
| 14 | Azotat de lantan Ln(NO3)3 |  |  |  | CAS 10277-43-7, «puriss.» |  |  |
| 15 | Carbonat de sodiu (sodă calcinată) NaCO3 |  |  |  | CAS 497-19-8, tehnică |  |  |
| 16 | Clorura de amoniu NH4Cl |  |  |  | CAS 12125-02-9, «puriss.» |  |  |
| 17 | Clorura de potasiu KCl |  |  |  | CAS 7447-40-7, «puriss.» |  |  |
| 18 | Clorură de bariu, BaCl2 |  |  |  | CAS 10361-37-2, «puriss.» |  |  |
| 19 | Clorură de calciu,CaCl2 |  |  |  | CAS 10043-52-4, granulat, «puriss.» |  |  |
| 20 | Clorură de fier FeCl3 |  |  |  | CAS 7705-08-0, «puriss.» |  |  |
| 21 | Clorură de sodiu, NaCl |  |  |  | CAS 7647-14-5, «puriss.» |  |  |
| 22 | Cromat de potasiu, K2CrO4 |  |  |  | CAS 7789-00-6, «puriss.» |  |  |
| 23 | Dihidrogenofosfat de potasiu, KH2PO4 |  |  |  | CAS 7778-77-0, «puriss.» |  |  |
| 24 | Hidrogenofosfat de potasiu anhidru, K2HPO4 |  |  |  | CAS 7758-11-4, «puriss.» |  |  |
| 25 | Hidrogenofosfat de sodiu anhidru, Na2HPO4 |  |  |  | CAS 7558-79-4, «puriss.» |  |  |
| 26 | Iod, I2, titrufixe |  |  |  | TU 6-09-2540-87, cutie a cite 6 fiole, 0,1 M/L, «puriss.» |  |  |
| 27 | Iodură de potasiu, KI |  |  |  | CAS 7681-11-0, «puriss.» |  |  |
| 28 | Oxid de aluminiu Al2O3 |  |  |  | «puriss.» |  |  |
| 29 | Oxid de magneziu MgO |  |  |  | CAS 1309-48-4, «puriss.» |  |  |
| 30 | Ferocianura de potasiu, K4[Fe(CN)6] |  |  |  | CAS 13943-58-3, «puriss.» |  |  |
| 31 | Molibdat de amoniu tetrahidrat, (NH4)6Mo7O24 * 4H2O |  |  |  | CAS 12054-85-2, «puriss.» |  |  |
| 32 | Persulfat de amoniu (NH)4S2O3 |  |  |  | CAS 7727-54-0, «puriss.» |  |  |
| 33 | Reactiv Griss |  |  |  | TY 6-09-3569, «puriss.» |  |  |
| 34 | Sulfat de amoniu şi fier(II) heptahidrat(sarea Mohr), (NH4)2Fe(SO4)2x6H2O |  |  |  | CAS 7783-85-9, «puriss.» |  |  |
| 35 | Sulfat de cupu CuSO4 |  |  |  | CAS 7758-99-8, «puriss.» |  |  |
| 36 | Sulfat de magneziu MgSO4 |  |  |  | CAS 7487-88-9, «puriss.» |  |  |
| 37 | Sulfat de mangan(II) monohidrat, MnSO4 x H2O |  |  |  | CAS 10034-96-5, «puriss.» |  |  |
| 38 | Tartart de sodiu și potasiu KNaC4H4O6 x 4H2O |  |  |  | CAS 6381-59-5, «puriss.» |  |  |
| 39 | Acid clorhidric, HCl (36,5-38%) |  |  |  | CAS 7647-01-0, «puriss.» |  |  |
| 40 | Acid Sulfuric, H2SO4 |  |  |  | CAS 7664-93-9 ultra pur |  |  |
| 41 | Acid Sulfuric, H2SO4, (95,0-96,0%) |  |  |  | CAS 7664-93-9, «puriss.», ambalat în sticle de 1,8 kg. |  |  |
| 42 | Bicromat de potasiu, K2Cr2O7, titrofix |  |  |  | TY 6-09-2540-87 (0,1 M/L), «puriss.»,cutie a cite 10 fiole |  |  |
| 43 | Eter dietilic, (C2H5)2O |  |  |  | CAS 60-29-7, «puriss.», ambalat în sticle de 2,5 l |  |  |
| 44 | Cloroform, CHCl3 |  |  |  | CAS 67-66-3, «puriss.», ambalat în sticle de 1 l |  |  |
| 45 | Amidon solubil, ( C6H10O5 ) n |  |  |  | CAS 9005-25-8, «puriss.» |  |  |
| 46 | 4- aminoantipirina |  |  |  | CAS No 83-07-8, «puriss.» |  |  |
| 47 | Alizarin complexon C19H15O8 |  |  |  | CAS 3952-78-1, «puriss.» |  |  |
| 48 | 1,5-difenilcarbazid C13H14N4O |  |  |  | CAS 140-22-7, «puriss.» |  |  |
| 49 | Glicerină |  |  |  | CAS 56-81-5 , «puriss.» |  |  |
| 50 | Fenoftalienă C20H14O |  |  |  | CAS 77-09-8, «puriss.» |  |  |
| 51 | Roșu de metil C15H15N3O2 |  |  |  | CAS 493-52-7, «puriss.» |  |  |
| 52 | Solutie standard Consumul chimic de oxigen |  |  |  | Certificat trasabil metrologic, c=2000 mg/l, V=250 ml |  |  |
| 53 | Solutie standard Amoniu |  |  |  | Certificat trasabil metrologic, c=1000 mg/l , V=100 ml |  |  |
| 54 | Solutie standard CBO |  |  |  | Certificat trasabil metrologic, c=1000 mg/l, V=500 ml |  |  |
| 55 | Solutie standard Cloruri |  |  |  | Certificat trasabil metrologic, c=1000 mg/l, V=100 ml |  |  |
| 56 | Solutie standard azotit |  |  |  | Certificat trasabil metrologic, c=1000 mg/l, V=100 ml |  |  |
| 57 | Solutie standard Grasimi |  |  |  | Certificat trasabil metrologic, c=1000 mg/l, V=250 ml |  |  |
| 58 | Solutie standard Materii in suspensie |  |  |  | Certificat trasabil metrologic, c=1000 mg/l, V=500 ml |  |  |
| 59 | Solutie standard detergenti (sulfactant MBAS) |  |  |  | Certificat trasabil metrologic, c=1000 mg/l, V=100 ml |  |  |
| 60 | Solutie standard Sulfuri (Sulfide) |  |  |  | Certificat trasabil metrologic, c=1000 mg/l, V=100 ml |  |  |
| 61 | Solutie standard Sulfati (sulfate) |  |  |  | Certificat trasabil metrologic, c=1000 mg/l, V=100 ml |  |  |
| 62 | Solutie standard Fosfor total c=1000 mg /l P in H2O |  |  |  | Certificat trasabil metrologic, c=1000 mg /l P in H2O, V=100 ml |  |  |
| 63 | Solutie standard Produse petoliere |  |  |  | Certificat trasabil metrologic, c=500 mg/l (determinare gravimetrică), V=100 ml |  |  |
| 64 | Solutie tampon pH =10,00 |  |  |  | Certificat trasabil metrologic, ambalaj 500 ml |  |  |
| 65 | Solutie tampon pH =4,00 |  |  |  | Certificat trasabil metrologic, ambalaj 500 ml |  |  |
| 66 | Solutie tampon pH = 7,00 |  |  |  | Certificat trasabil metrologic, ambalaj 500 ml |  |  |
| 67 | Hîrtie de indicator universală |  |  |  | Cu rezoluţia 1 pH, cutie -100 indicatori/bucati |  |  |
| 68 | Hîrtue filtru, Ø = 180 mm |  |  |  | banda alba, set-100 buc |  |  |
| 69 | Hîrtue filtru, Ø = 150 mm |  |  |  | banda albastră, set - 100 buc |  |  |
| 70 | Hîrtue filtru, Ø = 150 mm |  |  |  | banda galbenă, set- 100 buc |  |  |
| 71 | Săpun lichid (p/u spălarea veselei chimice) |  |  |  | CAS 74-86-2, «puriss. spec.» |  |  |
| 72 | Vată, Hosipium |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Acetilenă, C2H2 |  |  |  | puritatea 99,98 % |  |  |
| 74 | Balon pentru oxigen CBO |  |  |  | gradat, V-100 |  |  |
| 75 | Biuretă volumetrică automată |  |  |  | Clasa A, V-25 |  |  |
| 76 | Furtun din silicon |  |  |  | 10*15 mm |  |  |
| 77 | Pipeta Mohr |  |  |  | Clasa A, V-10 ml |  |  |
| 78 | Balon conic |  |  |  | Cu slif, V- 250 ml, Ø 29/32 |  |  |
| 79 | Fiolă de cântărire |  |  |  | 30x50 |  |  |
| 80 | Pară pentru biuretă automată |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Perie pentru spălat vesela |  |  |  | mică |  |  |
| 82 | Perie pentru spălat vesela |  |  |  | medie |  |  |
| 83 | Pâlnie de separare |  |  |  | V-250 ml, forma pară |  |  |
| 84 | Recipient sticlă pentru lichide |  |  |  | V-1000 ml |  |  |
| 85 | Recipiente pentru prelevarea probelor |  |  |  | Borcan pet V-3 litri în set capac și mîner |  |  |
| LOT 2 Reactivi chimici, medii nutritive și bunuri necesare pentru a fi achiziționate: Laboratorul Apă Stația Nistru (LASN) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Acetat de sodiu Na(CH3CO2) |  |  |  | CAS 6131-90-4 pur pentru analiză |  |  |
| 2 | Acid 5-sulfosalicilic C7H6O6S |  |  |  | CAS 97-05-2 pur pentru analiză |  |  |
| 3 | Acid acetic glacial |  |  |  | CAS 64-19-7, pur pentru analiză |  |  |
| 4 | Acid citric HOC(COOH)(CH2COOH)2 |  |  |  | CAS 77-92-9, pur pentru analiză |  |  |
| 5 | Acid clorhidric (36,5-38%) |  |  |  | CAS 7647-01-0, pur pentru analiză |  |  |
| 6 | Acid clorhidric |  |  |  | CAS 7647-01-0, pur pentru analiză,0,1M/L |  |  |
| 7 | Acid sulfuric (95-98%) |  |  |  | CAS 7664-93-9, pur pentru analiză |  |  |
| 8 | Acid fenilantranilic |  |  |  | CAS 91-40-7, pur pentru analiză |  |  |
| 9 | Acid sulfamic HN2SO3 |  |  |  | CAS 5329-14-6, pur pentru analiză |  |  |
| 10 | Amidon solubil |  |  |  | CAS 9005-25-8, pur pentru analiză |  |  |
| 11 | Azid de sodiu, NaN3 |  |  |  | CAS 26628-22-8, pur pentru analiză |  |  |
| 12 | Azotat de argint |  |  |  | CAS 7761-88-8, pur pentru analiză |  |  |
| 13 | Bicromat de potasiu K2Cr2O7 |  |  |  | TY 6-09-2540-87 sau CAS (alt producător), concentrația 0,1 H |  |  |
| 14 | Bicromat de potasiu K2Cr2O7 |  |  |  | CAS 7778-50-9, pur pentru analiză |  |  |
| 15 | Carbonat de sodiu (anhidru)Na2CO3 |  |  |  | CAS 497-19-8, pur pentru analiză |  |  |
| 16 | Clorura de amoniu |  |  |  | CAS 12125-02-9, pur pentru analiză |  |  |
| 17 | Clorura de bariu, BaCl2 |  |  |  | TU 6-09-2540-87 |  |  |
| 18 | Clorură de potasiu, KCl |  |  |  | CAS 7789-00-6, pur pentru analiză |  |  |
| 19 | Clorura de sodiu, NaCl |  |  |  | CAS 7647-14-5, pur pentru analiză |  |  |
| 20 | Clorura de magneziu,MgCL2*6H20 |  |  |  | Batch.31.0370202 pur pentru analiză, |  |  |
| 21 | Cromat de potasiu K2CrO4 |  |  |  | CAS 7789-00-6, pur pentru analiză |  |  |
| 22 | Hidroxid de amoniu, 25% |  |  |  | CAS 7761-88-8, pur pentru analiză |  |  |
| 23 | Hidroxid de sodiu, NaOH |  |  |  | CAS 1310-73-2, pur pentru analiză |  |  |
| 24 | Hidroxid de potasiu, KOH |  |  |  | CAS 1310-58-3, pur pentru analiză |  |  |
| 25 | Iodură de potasiu |  |  |  | CAS 7681-11-0, pur pentru analiză |  |  |
| 26 | Metiloranj C14H14N3NaO3S |  |  |  | CAS 547-58-0, pur pentru analiză |  |  |
| 27 | Mordant negru |  |  |  | CAS 1787-61-7, pur pentru analiză |  |  |
| 28 | Oxalat de sodiu, Na2C2O4 |  |  |  | CAS 62-76-0, pur pentru analiză |  |  |
| 29 | Permanganat de potasiu KMnO4 |  |  |  | CAS 7722-64-7, pur pentru analiza |  |  |
| 30 | Peroxid de hidrogen, H2O2 33% |  |  |  | CAS 7722-84-1, pur pentru analiză |  |  |
| 31 | Reactiv Griss uscat |  |  |  | ТУ 6-09-3569-74 pur pentru analiză |  |  |
| 32 | Reactiv Nessler K2HgI4 |  |  |  | CAS 7783-33-7, pur pentru analiză |  |  |
| 33 | Roşu de metil |  |  |  | CAS 493-52-7, pur pentru analiză |  |  |
| 34 | Salicilat de sodiu |  |  |  | CAS 54-21-7, pur pentru analiză |  |  |
| 35 | Sapun lichid |  |  |  | p/u spălarea veselei chimice |  |  |
| 36 | Sare disodică de magneziu a EDTA, C10H12N2O8Na2Mg |  |  |  | CAS 7440-66-6, pur pentru analiză |  |  |
| 37 | Sulfat de amoniu și fier (II) heptahidrat (Sare Mohr) (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O |  |  |  | CAS 7783-85-9, pur pentru analiză |  |  |
| 38 | Sulfat de argint Ag2SO4 |  |  |  | CAS 10294-26-5, pur pentru analiză |  |  |
| 39 | Sulfat de cupru CuSO4 *5H2O |  |  |  | CAS 7758-99-8, pur pentru analiză |  |  |
| 40 | Sulfat de magneziu,MgSO4 |  |  |  | CAS 100-34-99-8, pur pentru analiză |  |  |
| 41 | Sulfat de mangan MnSO4*H2O |  |  |  | CAS 10034-96-5, pur pentru analiza |  |  |
| 42 | Tiosulfat de sodiu Na2S2O3*5H2O pentahidrat |  |  |  | CAS 10102-17-7, pur pentru analiză |  |  |
| 43 | Tiosulfat de sodiu Na2S2O3*5H2O , tetrafix |  |  |  | CAS 10102-17-7, pur pentru analiză |  |  |
| 44 | Trilon B, C10H14Na2O8*2H2O |  |  |  | CAS 6381-92-6, pur pentru analiză |  |  |
| 45 | Trilon B, tetrafix C10H14Na2O8*2H2O, |  |  |  | CAS 6381-92-6, pur pentru analiză, 0,1 N |  |  |
| 46 | Tartrat de sodiu și potasiu tetrahidrat |  |  |  | CAS 6381-59-5, pur pentru analiză |  |  |
| 47 | Trietanolamina |  |  |  | pur pentru analiză, puritatea 99,99% |  |  |
| 48 | Verde de bromcrezol |  |  |  | CAS 76-60-8, pur pentru analiza |  |  |
| 49 | Hirtie filtru D=150mm |  |  |  | banda albă |  |  |
| 50 | Hîrtie pentru pregătirea veselei (pergament) |  |  |  | val |  |  |
| 51 | Hîrtie filtru universala |  |  |  | rulou |  |  |
| 52 | Lysoformin 3000 |  |  |  | ISO EN 9001, EN 46001 |  |  |
| 53 | Tabidez |  |  |  | pentru dezinfectarea suprafețelor |  |  |
| 54 | Tifon |  |  |  | medicinal |  |  |
| 55 | Vata medicinală |  |  |  | Vata hidrofilă de uz medicinal. Bumbac |  |  |
| 56 | Folie de staniol/aluminiu |  |  |  | L100m |  |  |
| 57 | Ansa microbiologica |  |  |  | Polystyrene 10 microlitre |  |  |
| 58 | Soluție standard Clor rezidual total/liber |  |  |  | concentrația -0,5-1,0mg/L; ambalaj-fiola, volum 2,0 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 59 | Soluţie standard Alcalinitate, 1000 mg/ml |  |  |  | ALK1000, Fluka Alcalinity, CaCO3, 1000mg/l, certificate de calitate |  |  |
| 60 | Soluţie standard Culoare, 500 Pt-Co |  |  |  | Sigma Aldrich, LRAD 4666 Volum 500ml, certificate de calitate |  |  |
| 61 | Soluţie standard Duritate, 3000 mg/ml |  |  |  | THIRD 3000, Fluka, certificate de calitate |  |  |
| 62 | Soluție standard turbiditate, (4000 NTU Formazin) |  |  |  | Merck 1183430001, Sigma – Aldrich TURB 4000 UNT,Volum 500ml, certificate de calitate |  |  |
| 63 | Soluție standard Reziduu sec solubil |  |  |  | Concentrația 1000mg/l,Volum 250ml, certificate de calitate |  |  |
| 64 | Soluție tampon pH =10,00 |  |  |  | ambalaj-flacon-1000ml certificate de calitate |  |  |
| 65 | Soluție tampon pH =7,00 |  |  |  | ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 66 | Soluție tampon pH =4,00 |  |  |  | ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 67 | Endo Agar Special |  |  |  | REF-M029R Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea bacteriilor coliforme și Escherichia coli în probe de apă. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA ) (Peptone special-11,5g; Lactose-12,9g; Sodium chloride-3,6g; Dipotassium hydrogen phosphate-0,48g; Potassium dihydrogen phosphate-0,22g; Sodium sulphite-0,86g; Sodium lauryl sulphate (SLS)-0,01g; Basic Fuchsin-0,83g; Agar-9,6g.) |  |  |
| 68 | Slanetz Bartley Mediu (Enterococcus selective agar) |  |  |  | Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea enterococilor intestinali în probe de apă, Conform ISO 7899-2:2013. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA ) (Triptose-20,0g; Yeast extract-5,0g; Dextrose (Glucose)-2,0g; Dihidrogenofosfat de potasiu-4,0g; Azidă de sodiu-0,4g; Agar -8g pănă la 18g.) |  |  |
| 69 | Sulfit Fier Agar (Iron Sulfite Agar) |  |  |  | Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea Sporilor de bacterii anaerobe (Clostridia) în probe de apă, Conform EN ISO 26461-2:2012. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA ) (Extract de carne-3g; Peptonă-10g; Clorură de sodiu-5,0g; Agar-15,0g) |  |  |
| 70 | Pepton Water/diluent |  |  |  | Mediu nutritiv recomandat pentru controlul intern în laborator microbiologic. Ambalaj-0,5kg (Peptones-10,0g. Sodium chloride-5,0g.) (Producător: HIMEDIA ) |  |  |
| 71 | Yeast extract agar |  |  |  | ISO 6222:2013 (Producător: HIMEDIA ) |  |  |
| 72 | Bile Esculine Azide Agar |  |  |  | ISO7899 (Producător: HIMEDIA ) |  |  |
| 73 | Chromogenic Coliform Agar(CCA) |  |  |  | ISO 9308-1:2015 (Producător: HIMEDIA ) |  |  |
| 74 | Oxidase Disc |  |  |  | ISO 9308-1:2015, În flacon - 50 discuri (Producător: HIMEDIA ) |  |  |
| 75 | Folie de staniol |  |  |  | L-100m |  |  |
| 76 | Kovac-s Reagent Strip |  |  |  | ISO 9308-1:2015, 25 teste (Producător: HIMEDIA ) |  |  |
| 77 | Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice, sterile |  |  |  | Filtre sterile diametru porilor - 0,45 mkm, diametru filtrului - 47 mm |  |  |
| 78 | Test de control p/u sterilizare 121°C/15 min |  |  |  | pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă |  |  |
| 79 | Test de control p/u sterilizare 121°C/20 min |  |  |  | pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă |  |  |
| 80 | Test de control p/u sterilizare 132°C/20 min |  |  |  | pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă |  |  |
| 81 | Test de control p/u sterilizare 180°C/60 min |  |  |  | pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă |  |  |
| 82 | Strips indicator(Spore strip) (Test termoindicator) |  |  |  | ISO13485,DD032, controlul eficacității sterilizării 25 teste (Producător: HIMEDIA ) |  |  |
| 83 | Triptone Soya Broth |  |  |  | Soyabean Casein Digest medium,M011, p/u microbiologie (Producător: HIMEDIA ) |  |  |
| 84 | Phenol Red Lactose Broth |  |  |  | ISO 9308-1:2015 |  |  |
| 85 | Tulpina de referință (Bacillus subtilis subsp.spizizenii) |  |  |  | ISO11133,anexa F 00003 |  |  |
| 86 | Tulpina de referință (Enterococus fecalis) |  |  |  | ISO11133,anexa F 00009 |  |  |
| 87 | Tulpina de referință (Esherichia Coli) |  |  |  | ISO11133,anexa F 00013 |  |  |
| 88 | Tulpina de referință (Clostridium Perfringens) |  |  |  | ISO11133,anexa F 00007 |  |  |
| 89 | Balon conic |  |  |  | volum 250 ml, KN-2-250-34, |  |  |
| 90 | Balon cotat |  |  |  | volum 1000 ml, sticla, clasa A, cu slif si dop din plastic |  |  |
| 91 | Balon cotat |  |  |  | volum 50 ml, sticlă, clasa A, cu dop din plastic |  |  |
| 92 | Biureta automata p/u titrare,10 ml |  |  |  | 10ml, Amber de culoare bruna (gradația alba), clasa AS |  |  |
| 93 | Cilindru gradat sticla, cu nasuc si talpă |  |  |  | 100 ml, clasaA |  |  |
| 94 | Pahar termorezistent Berzelius |  |  |  | V-250 ml, sticla, cu gradație |  |  |
| 95 | Pahar termorezistent Berzelius |  |  |  | V-100 ml, sticla, cu gradație |  |  |
| 96 | Perie pentru veselă |  |  |  | medie |  |  |
| 97 | Plita electrica cu un ochi cu disc |  |  |  | 1500W |  |  |
| LOT 3 Reactivi chimici, medii nutritive și bunuri necesare pentru a fi achiziționate: Laboratorul Central Apa potabilă (LCAP) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Acetat de amoniu |  |  |  | CAS 631-61-8, pur pentru analiză |  |  |
| 2 | Acetat de cadmiu |  |  |  | CAS 5743-04-4, pur pentru analiză |  |  |
| 3 | Acetat de sodiu |  |  |  | CAS 6131-90-4, pur pentru analiză |  |  |
| 4 | Acetilenă C2H2 |  |  |  | CAS 74-86-2, pur pentru analiză |  |  |
| 5 | Acid acetic glacial (99%) |  |  |  | CAS 64-19-7, pur pentru analiză |  |  |
| 6 | Acid azotic HNO3 (57-59) % |  |  |  | CAS 7697-37-2, pur pentru analiză |  |  |
| 7 | Acid clorhidric (36,5-38%) |  |  |  | CAS 7647-01-0, pur pentru analiză |  |  |
| 8 | Acid clorhidric tutrufix |  |  |  | CAS 7647-01-0, pur pentru analiză,0,1M/L |  |  |
| 9 | Acid sulfuric (95-98%) |  |  |  | CAS 7664-93-9, pur pentru analiză |  |  |
| 10 | Amidon solubil |  |  |  | CAS 9005-25-8, pur pentru analiză |  |  |
| 11 | 4-aminobenzen-sulfonamida |  |  |  | CAS 63-74-1 pur pentru analiza |  |  |
| 12 | Azid de sodiu, NaN3 |  |  |  | CAS 26628-22-8, pur pentru analiză |  |  |
| 13 | Azotat de lantan |  |  |  | CAS:10277-43-7, pur pentru analiză |  |  |
| 14 | Azotat de argint |  |  |  | CAS 7761-88-8, pur pentru analiză |  |  |
| 15 | Bicromat de potasiu K2Cr2O7 titrofix |  |  |  | TY 6-09-2540-87 sau CAS (alt producător), concentrația 0,1 N |  |  |
| 16 | Carbonat de sodiu, Na2CO3 |  |  |  | CAS: 497-19-8, pur pentru analiză |  |  |
| 17 | Clorhidrat de hidroxilamină (Hydroxylamine hydrochloride) NH2OH HCl |  |  |  | CAS 5470-11-1, 99%, pur pentru analiză |  |  |
| 18 | Clorura de amoniu |  |  |  | CAS 12125-02-9, pur pentru analiză |  |  |
| 19 | Clorura de bariu |  |  |  | CAS 10326-27-9, pur pentru analiză |  |  |
| 20 | Clorură de calciu |  |  |  | CAS 10043-52-4, granulat |  |  |
| 21 | Cromat de potasiu K2CrO4 |  |  |  | CAS 7789-00-6, pur pentru analiză |  |  |
| 22 | Eriocrom negru |  |  |  | CAS 1787-61-7, pur pentru analiză |  |  |
| 23 | Fenantrolina monohidrat |  |  |  | CAS 5144-89-8, pur pentru analiză |  |  |
| 24 | Fenolftaleină |  |  |  | CAS 77-09-8, pur pentru analiză |  |  |
| 25 | Hidrogenocarbonat de sodiu |  |  |  | CAS 144-55-8, pur pentru analiză |  |  |
| 26 | Hidroxid de amoniu, 25% |  |  |  | CAS 7761-88-8, pur pentru analiză |  |  |
| 27 | Hidroxid de sodiu, NaOH |  |  |  | CAS 1310-73-2, pur pentru analiză |  |  |
| 28 | Iodură de potasiu |  |  |  | CAS 76811-11-0, pur pentru analiză |  |  |
| 29 | Iod titrufix |  |  |  | TU 6-09-2540-87, sau de la alt producator 0,1M/L |  |  |
| 30 | Metiloranj |  |  |  | CAS 547-58-0, pur pentru analiză |  |  |
| 31 | N(1-naftil)etilen diamina diclorhidrat C10H7NH-(CH2)2NH2*2HCl |  |  |  | pur pentru analiză, puritatea 99,999% |  |  |
| 32 | Oxalat de sodiu, Na2C2O4 |  |  |  | CAS 62-76-0, pur pentru analiză |  |  |
| 33 | Permanganat de potasiu KMnO4 |  |  |  | CAS 7722-64-7, pur pentru analiza |  |  |
| 34 | Peroxid de hidrogen H2O2 (33%) |  |  |  | CAS 7722-84-1, pur pentru analiză |  |  |
| 35 | Reactiv Nessler K2HgI4 |  |  |  | CAS 7783-33-7, pur pentru analiză |  |  |
| 36 | Roşu de metil |  |  |  | CAS 493-52-7, pur pentru analiză |  |  |
| 37 | Sare disodică de magneziu a EDTA |  |  |  | CAS 7440-66-6, pur pentru analiză |  |  |
| 38 | Salicilat de sodiu |  |  |  | CAS 54-24-7, pur pentru analiză |  |  |
| 39 | Tiosulfat de sodiu pentahidrat Na2S2O3*5H2O |  |  |  | CAS 10102-17-7, pur pentru analiză |  |  |
| 40 | Tiosulfat de sodiu (titrufix) |  |  |  | TU 6-09-01-313-97 sau CAS 0,1 M/L |  |  |
| 41 | Trilon B, C10H14Na2O8*2H2O, O |  |  |  | CAS 6381-92-6, pur pentru analiză |  |  |
| 42 | Verde de bromcrezol |  |  |  | CAS 76-60-8, pur pentru analiza |  |  |
| 43 | Soluție standard Clor rezidual total/liber |  |  |  | concentrația -05-1,0mg/L; ambalaj-fiola, volum 2,0 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 44 | Soluție standard Oxidabilitatea (Sodium oxalat certified reference material) |  |  |  | CAS 62-76-0, ISO 17025, 99,5%. |  |  |
| 45 | Soluție standard turbiditate, 4000 NTU |  |  |  | concentrația -4000NTU; ambalaj-flacon-500 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 46 | Soluție standard Culoare (Pt-Co/ 500) |  |  |  | concentrația -500 Pt-Co; ambalaj-flacon, volum 500 ml |  |  |
| 47 | Soluție standard Amoniu, 1000 mg/l |  |  |  | concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 48 | Soluție standard Potasiu, 1000 mg/l |  |  |  | Sigma – Aldrich, ultrapur ( spectrometrie de absorbție atomică) |  |  |
| 49 | Soluție standard Sodiu, 1000 mg/l |  |  |  | Sigma – Aldrich, ultrapur ( spectrometrie de absorbție atomică) |  |  |
| 50 | Soluție standard Zinc, 1000 mg/l |  |  |  | Sigma – Aldrich, ultrapur ( spectrometrie de absorbție atomică) |  |  |
| 51 | Soluție standard Reziduu sec solubil, 1000 mg/l |  |  |  | concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 52 | Soluție tampon pH =4,00 |  |  |  | ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 53 | Soluție tampon pH =10,00 |  |  |  | ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 54 | Soluție tampon pH =7,00 |  |  |  | ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. |  |  |
| 55 | Soluție standard Conductivitate, 1413 µSm/cm |  |  |  | CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,1 mol/L, ambalaj- flacon, volum 1000 ml |  |  |
| 56 | Soluție standard Conductivitate, 12,88 µSm/cm |  |  |  | CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,1mol/L, ambalaj- flacon, volum 1000 ml, |  |  |
| 57 | Soluție standard Sulfuri, 1000 mg/l |  |  |  | Sigma – Aldrich,; ultrapur, certificat de calitate. |  |  |
| 58 | Soluție standard Sulfat, 1000 mg/l |  |  |  | Sigma – Aldrich; ultrapur, certificat de calitate. |  |  |
| 59 | Bile Esculin Azid Agar |  |  |  | ISO 7899 (Producător: HIMEDIA) |  |  |
| 60 | Chromogenic Coliform Agar (CCA) |  |  |  | ISO 9308-1:2015 (Producător: HIMEDIA) |  |  |
| 61 | Endo Agar (special) |  |  |  | Mediu nutritiv pentru determinarea bacteriilor coliforme și Escherichia coli în probe de apă brută. (Producător: HIMEDIA) (Peptone special-11,5g; Lactose-12,9g; Sodium chloride-3,6g; Dipotassium hydrogen phosphate-0,48g; Potassium dihydrogen phosphate-0,22g; Sodium sulphite-0,86g; Sodium lauryl sulphate (SLS)-0,01g; Basic Fuchsin-0,83g; Agar-9,6g.) |  |  |
| 62 | Slanetz Bartley Mediu (Enterococcus selective agar) |  |  |  | Mediu nutritiv pentru determinarea enrerococilor intestinali în probe de apă, Conform ISO 7899-2:2013. (Producător: HIMEDIA ) (Triptose-20,0g; Yeast extract-5,0g; Dextrose (Glucose)-2,0g; Dihidrogenofosfat de potasiu-4,0g; Azidă de sodiu-0,4g; Agar -8g pănă la 18g.) |  |  |
| 63 | Sulfit Fier Agar (Iron Sulfite Agar) |  |  |  | Mediu nutritiv pentru determinarea Sporilor de bacterii anaerobe (Clostridia) în probe de apă, Conform EN ISO 26461-2:2012. (Producător: HIMEDIA |  |  |
| 64 | Pepton Water |  |  |  | (Producător: HIMEDIA ) (Peptone-10,0g; Sodium cloride - 5,0g; |  |  |
| 65 | Tripton Soya Broth |  |  |  | Soyabean Casein Digest (Producător: HIMEDIA. Cod M027) Ambalaj-0,1kg (Casein enzymic hydrolysate- 17.0g; Papaic digest of soyabean meal -3.0g; Sodium chloride -5.0g; Dibasic potassium phosphate -2.5g; Yeast extract- 5.0g; Hemin -0.02g.) mediul nutritiv pentru efectuarea controlului biologic |  |  |
| 66 | Indicator sterilizare umedă (biologic, indicator spore strips) |  |  |  | ISO 13485, controlul eficacității sterilizării, flacon -25 strips teste |  |  |
| 67 | Triptone soya agar |  |  |  | CM0131 p/u microbiologie (Producător: HIMEDIA) |  |  |
| 68 | Yeast extract agar |  |  |  | ISO 6222:2013 (Producător: HIMEDIA) |  |  |
| 69 | Oxidase Disc |  |  |  | ISO 9308-1:2015, În flacon - 50 discuri |  |  |
| 70 | Kovac-s Reagent Strip |  |  |  | ISO 9308-1:2015, 25 teste |  |  |
| 71 | Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologiece, sterile |  |  |  | Filtre sterile diametru porilor - 0,20 mkm, diametru filtrului - 47 mm |  |  |
| 72 | Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice, sterile |  |  |  | Filtre sterile diametru porilor - 0,45 mkm,diametru filtrului - 47 mm |  |  |
| 73 | Test de control p/u sterilizare 121°C/15 min |  |  |  | pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă |  |  |
| 74 | Test de control p/u sterilizare 132°C/20 min |  |  |  | pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă |  |  |
| 75 | Test de control p/u sterilizare 180°C/60 min |  |  |  | pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare uscată |  |  |
| 76 | Tulpina de referință Bacillus subtilis subsp. spizizenii |  |  |  | ISO 11133, anexa F: 00003 |  |  |
| 77 | Tulpina de referință (Clostridium Perfringens) |  |  |  | ISO 11133, anexa F: 00007 |  |  |
| 78 | Tulpina de referință (Enterococus fecalis) |  |  |  | ISO 11133, anexa F: 00009 |  |  |
| 79 | Tulpina de referință (Escherichia Coli) |  |  |  | ISO 11133, anexa F: 00013 |  |  |
| 80 | Tulpina de referință (Pseudomonas aeruginosa) |  |  |  | ISO 11133, anexa F: 000207 sau 00025 |  |  |
| 81 | Ansă microbiologică sterilă |  |  |  | Polystyrene 10 microlitre |  |  |
| 82 | Hârtie filtru 150mm |  |  |  | Bandă albă |  |  |
| 83 | Hârtie filtru 150mm albastru |  |  |  | Banda albastră |  |  |
| 84 | Hîrtie pentru pregătirea veselei |  |  |  | pergament |  |  |
| 85 | Lysoformin 3000 |  |  |  | ISO EN 9001, EN 46001 |  |  |
| 86 | Tabidez |  |  |  | pentru dezinfectarea suprafețelor |  |  |
| 87 | Folie de staniol |  |  |  | L-100m |  |  |
| 88 | Vata medicinală |  |  |  | Vata hidrofilă de uz medicinal. Bumbac100% |  |  |
| 89 | Cutii Petri |  |  |  | ONUMBRA, Diametru 120 mm, sticlă termorezistentă la autoclavare la T=1320C |  |  |
| 90 | Pipeta gradata |  |  |  | Volum 2,0 ml, clasa A, (QUALICOLOR sau alt producător) |  |  |
| 91 | Pipeta gradata |  |  |  | Volum 1,0 ml, clasa A, (QUALICOLOR sau alt producător) |  |  |
| 92 | Perie p/u spălat eprubete |  |  |  | mica |  |  |
| 93 | Perie p/u spălat vesela |  |  |  | mare |  |  |
| 94 | Biuretă volumetrică, 25 ml, în set cu Borcan pentru biuretă V-1L, culoare brună |  |  |  | V-25ml, Amber de culoare bruna (grad.alba), clasa AS |  |  |
| 95 | Lampa pentru Specord 210 |  |  |  | HPLC Tungsten-Halogen |  |  |
| 96 | Cartuș Prefiltru de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei |  |  |  | Prefilter; p/n 10320 Aparat Adrona B30/Integrity + HPLC |  |  |
| 97 | Cartuș microfiltru de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei |  |  |  | Ultrafilter, p/n 10012 Aparat Adrona B30/Integrity + HPLC |  |  |
| Cerințe obligatorii: - Cantitatea şi/sau volumul bunului să fie indicat conform unităților de măsură solicitate (mg, gr, kg, ml, litru, fiolă, flacon, bucăți); - Calificativul şi documentația normativă (A.S.C., HPLC/Spectro, Primary Standard, Ph. Eur., ISO, etc.); - Prezentarea certificatul de calitate a produsului eliberat de producător cu aplicarea ștampilei umede a ofertantului; - Indicarea mărcii de fabrică (denumirea produsului în țară producătoare) şi CAS-ul; - Bunurile trebuie să fie noi, de calitate şi să corespundă calificativului solicitat în anexa (specificații tehnice), certificatului de calitate, fișe tehnice de securitate eliberate de către producător, să fie păstrată integritatea ambalajului și sigiliului de la producător. - Valabilitatea bunurilor solicitate nu va fi mai mică decât 3/4 din termenul de valabilitate declarat de producător; - Fișa tehnică de securitate a produsului; - Se va indica gradul de puritate a reactivilor, concentrația soluțiilor. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 7

Specificaţie de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Reactivi chimici, medii nutritive pentru efectuarea investigațiilor de laborator

| Cod CPV | Nr. ord. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Condiții de achitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Reactivi chimici, medii nutritive și bunuri necesare pentru a fi achiziționate: Laboratorul central ape uzate LCAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | 1 | Acid acetic CH3COOH CAS 64-19-7, «puriss.» | litru | 1 |  |  |  |  | maxim de 60 zile de la emiterea comenzii. | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |
|  | 2 | Acid ascorbic C6H8O6 CAS 50-81-7, «puriss.» | g | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Acid azotic HNO3 CAS 7697-37-2, ultra pur | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Acid azotic HNO3 CAS 7697-37-2 | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Acid fosforic H3PO4 CAS 7664-38-2 | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Hidroxid de amoniu NH4OH CAS 7664-41-7 | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Hidroxid de bariu Ba(OH)2 CAS 17194-00-2, «puriss.» | kg | 0,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Hidroxid de sodiu NaOH CAS 7647-14-5 | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Hidroxid de potasiu, KOH CAS 1310-58-3, «puriss.» | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Acetat de zinc , Zn(CH3COO)2 CAS 557-34-6,«puriss.» | kg | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Acetat de sodiu CH3COONa CAS 127-09-3 | g | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Acid boric H3BO3 CAS 10043-35-3 | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Azotat de argint AgNO3 CAS 7761-88-8 | g | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Azotat de lantan Ln(NO3)3 CAS 10277-43-7 | g | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Carbonat de sodiu (sodă calcinată) NaCO3 CAS 497-19-8 | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Clorura de amoniu NH4Cl CAS No 12125-02-9 | kg | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Clorura de potasiu KCl CAS No 7447-40-7 | kg | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Clorură de bariu, BaCl2 CAS 10361-37-2, «puriss.» | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Clorură de calciu,CaCl2 CAS 10043-52-4, granulat, «puriss.» | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Clorură de fier FeCl3 CAS 7705-08-0, «puriss.» | g | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Clorură de sodiu, NaCl CAS 7647-14-5 | g | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Cromat de potasiu, K2CrO4 CAS 7789-00-6, «puriss.» | g | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Dihidrogenofosfat de potasiu, KH2PO4 CAS 7778-77-0, «puriss.» | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Hidrogenofosfat de potasiu anhidru, K2HPO4 CAS 7758-11-4, «puriss.» | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Hidrogenofosfat de sodiu anhidru, Na2HPO4 CAS 7558-79-4 | kg | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Iod, I2, titrufixe TU 6-09-2540-87, cutie a cite 6 fiole, 0,1 M/L, «puriss.» | fiola | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Iodură de potasiu, KI CAS 7681-11-0, «puriss.» | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Oxid de aluminiu Al2O3 «puriss.» | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Oxid de magneziu MgO CAS 1309-48-4 | g | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Ferocianura de potasiu, K4[Fe(CN)6] CAS 13943-58-3, «puriss.» | g | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Molibdat de amoniu tetrahidrat, (NH4)6Mo7O24 * 4H2O CAS 12054-85-2, «puriss.» | g | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Persulfat de amoniu (NH)4S2O3 CAS 7727-54-0 | g | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Reactiv Griss TY 6-09-3569, «puriss.» | g | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Sulfat de amoniu şi fier(II) heptahidrat(sarea Mohr), (NH4)2Fe(SO4)2x6H2O CAS 7783-85-9, «puriss.» | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Sulfat de cupu CuSO4 CAS 7758-99-8 | kg | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Sulfat de magneziu MgSO4 CAS 7487-88-9 | g | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Sulfat de mangan(II) monohidrat, MnSO4 x H2O CAS 10034-96-5, «puriss.» | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Tartart de sodiu și potasiu KNaC4H4O6 x 4H2O CAS 6381-59-5 | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Acid clorhidric, HCl (36,5-38%) CAS 7647-01-0, «puriss.» | litru | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Acid Sulfuric, H2SO4 CAS 7664-93-9 ultra pur | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | Acid Sulfuric, H2SO4, (95,0-96,0%) CAS 7664-93-9, «puriss.», ambalat în sticle de 1,8 kg. | kg | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Bicromat de potasiu, K2Cr2O7, titrofix TY 6-09-2540-87 (0,1 M/L), «puriss.»,cutie a cite 10 fiole | fiole | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | Eter dietilic, (C2H5)2O CAS 60-29-7, «puriss.», ambalat în sticle de 2,5 l | litru | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Cloroform, CHCl3 CAS 67-66-3, «puriss.», ambalat în sticle de 1 l | litru | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Amidon solubil, ( C6H10O5 ) n CAS 9005-25-8, «puriss.» | g | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 4- aminoantipirina CAS No 83-07-8 | g | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | Alizarin complexon C19H15O8 CAS 3952-78-1 | g | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 1,5-difenilcarbazid C13H14N4O CAS 140-22-7 | g | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | Glicerină CAS 56-81-5 | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Fenoftalienă C20H14O CAS 77-09-8 | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Roșu de metil C15H15N3O2 CAS 493-52-7 | g | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Solutie standard Consumul chimic de oxigen c=2000 mg/l V=250 ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Solutie standard Amoniu c=1000 mg/l V=100 ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Solutie standard CBO c=1000 mg/l V=500 ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Solutie standard Cloruri c=1000 mg/l V=100 ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | Solutie standard azotit c=1000 mg/l V=100 ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Solutie standard Grasimi c=1000 mg/l V=250 ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | Solutie standard Materii in suspensie c=1000 mg/l V=500 ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | Solutie standard detergenti (sulfactant MBAS)c=1000 mg/l V=100 ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Solutie standard Sulfuri (Sulfide) c=1000 mg/l V=100 ml | flacon | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | Solutie standard Sulfati (sulfate) c=1000 mg/l V=100 ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | Solutie standard Fosfor total c=1000 mg /l P in H2O V=100 ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | Solutie standard Produse petoliere c=500 mg/l (determinare gravimetrică) V=100 ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Solutie tampon pH =10,00 ambalaj 500 ml | litru | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Solutie tampon pH =4,00 ambalaj 500 ml | litru | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Solutie tampon pH = 7,00 ambalaj 500 ml | litru | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Hîrtie de indicator universală Cu rezoluţia 1 pH, cutie -100 indicatori/bucati | cutie | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | Hîrtue filtru, Ø = 180 mm banda alba, set-100 buc | set | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | Hîrtue filtru, Ø = 150 mm banda albastră, set - 100 buc | set | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | Hîrtue filtru, Ø = 150 mm banda galbenă, set- 100 buc | set | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | Săpun lichid (p/u spălarea veselei chimice) | litru | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | Vată, Hosipium | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | Acetilenă, C2H2, 99,98% CAS 74-86-2, «puriss. spec.» | kg | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | Balon pentru oxigen CBO gradat, V-100 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | Biuretă volumetrică automată Clasa A, V-25 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | Furtun din silicon 10*15 mm | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | Pipeta Mohr Clasa A, V-10 ml | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | Balon conic Cu slif, V- 250 ml, Ø 29/32 | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | Fiolă de cântărire 30x50 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Pară pentru biuretă automată | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | Perie pentru spălat vesela mică | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | Perie pentru spălat vesela medie | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | Pâlnie de separare V-250 ml, forma pară | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | Recipient sticlă pentru lichide V-1000 ml | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | Recipiente pentru prelevarea probelor Borcan pet V-3 litri în set capac și mîner | buc | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 Reactivi chimici, medii nutritive și bunuri necesare pentru a fi achiziționate: Laboratorul Apă Stația Nistru (LASN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | 1 | Acetat de sodiu Na(CH3CO2) CAS 6131-90-4 pur pentru analiză | kg | 1 |  |  |  |  | maxim de 60 zile de la emiterea comenzii. | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |
|  | 2 | Acid 5-sulfosalicilic C7H6O6S CAS 97-05-2 pur pentru analiză | gr | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Acid acetic glacial CAS 64-19-7, pur pentru analiză | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Acid citric HOC(COOH)(CH2COOH)2 CAS 77-92-9, pur pentru analiză | gr | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Acid clorhidric (36,5-38%) CAS 7647-01-0, pur pentru analiză | litru | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Acid clorhidric CAS 7647-01-0, pur pentru analiză,0,1M/L | fiola | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Acid sulfuric (95-98%) CAS 7664-93-9, pur pentru analiză | kg | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Acid fenilantranilic CAS 91-40-7, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Acid sulfamic HN2SO3 CAS 5329-14-6, pur pentru analiză | gr | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Amidon solubil CAS 9005-25-8, pur pentru analiză | gr | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Azid de sodiu, NaN3 CAS 26628-22-8, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Azotat de argint CAS 7761-88-8, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Bicromat de potasiu K2Cr2O7 TY 6-09-2540-87 sau CAS (alt producător), concentrația 0,1 H | fiola | 5,0/ 24,5g |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Bicromat de potasiu K2Cr2O7 CAS 7778-50-9, pur pentru analiză | gr | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Carbonat de sodiu (anhidru)Na2CO3 CAS 497-19-8, pur pentru analiză | gr | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Clorura de amoniu CAS 12125-02-9, pur pentru analiză | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Clorura de bariu, BaCl2 TU 6-09-2540-87 | fiole | 3,0/ 36,65g |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Clorură de potasiu, KCl CAS 7789-00-6, pur pentru analiză | gr | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Clorura de sodiu, NaCl CAS 7647-14-5, pur pentru analiză | gr | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Clorura de magneziu,MgCL2*6H20 Batch.31.0370202 pur pentru analiză, | gr | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Cromat de potasiu K2CrO4 CAS 7789-00-6, pur pentru analiză | gr | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Hidroxid de amoniu, 25% CAS 7761-88-8, pur pentru analiză | litru | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Hidroxid de sodiu, NaOH CAS 1310-73-2, pur pentru analiză | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Hidroxid de potasiu, KOH CAS 1310-58-3, pur pentru analiză | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Iodură de potasiu CAS 7681-11-0, pur pentru analiză | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Metiloranj C14H14N3NaO3S CAS 547-58-0, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Mordant negru CAS 1787-61-7, pur pentru analiză | gr | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Oxalat de sodiu, Na2C2O4 CAS 62-76-0, pur pentru analiză | gr | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Permanganat de potasiu KMnO4 CAS 7722-64-7, pur pentru analiza | gr | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Peroxid de hidrogen, H2O2 33% CAS 7722-84-1, pur pentru analiză | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Reactiv Griss uscat ТУ 6-09-3569-74 pur pentru analiză | gr | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Reactiv Nessler K2HgI4 CAS 7783-33-7, pur pentru analiză | litru | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Roşu de metil CAS 493-52-7, pur pentru analiză | gr | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Salicilat de sodiu CAS 54-21-7, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Sapun lichid p/u spălarea veselei chimice | litru | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Sare disodică de magneziu a EDTA, C10H12N2O8Na2Mg CAS 7440-66-6, pur pentru analiză | gr | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Sulfat de amoniu și fier (II) heptahidrat (Sare Mohr) (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O CAS 7783-85-9, pur pentru analiză | gr | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Sulfat de argint Ag2SO4 CAS 10294-26-5, pur pentru analiză | gr | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Sulfat de cupru CuSO4 *5H2O CAS 7758-99-8, pur pentru analiză | kg | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Sulfat de magneziu,MgSO4 CAS 100-34-99-8, pur pentru analiză | fiole | 3,0/ 7,4 g |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | Sulfat de mangan MnSO4*H2O CAS 10034-96-5, pur pentru analiza | kg | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Tiosulfat de sodiu Na2S2O3*5H2O pentahidrat CAS 10102-17-7, pur pentru analiză | kg | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | Tiosulfat de sodiu Na2S2O3*5H2O , tetrafix CAS 10102-17-7, pur pentru analiză | fiola | 12 300g |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Trilon B, C10H14Na2O8*2H2O CAS 6381-92-6, pur pentru analiză | gr | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Trilon B, tetrafix C10H14Na2O8*2H2O, CAS 6381-92-6, pur pentru analiză, 0,1 N | fiola | 3,0 55,86g |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | Tartrat de sodiu și potasiu tetrahidrat CAS 6381-59-5, pur pentru analiză | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | Trietanolamina pur pentru analiză, puritatea 99,99% | litru | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Verde de bromcrezol CAS 76-60-8, pur pentru analiza | gr | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | Hirtie filtru D=150mm banda albă | set | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Hîrtie pentru pregătirea veselei (pergament) val | kg | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Hîrtie filtru universala rulou | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Lysoformin 3000 ISO EN 9001, EN 46001 | litru | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Tabidez pentru dezinfectarea suprafețelor | gr | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Tifon medicinal | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Vata medicinală Vata hidrofilă de uz medicinal. Bumbac | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | Folie de staniol/aluminiu L100m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Ansa microbiologica Polystyrene 10 microlitre | buc | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | Soluție standard Clor rezidual total/liber concentrația -0,5-1,0mg/L; ambalaj-fiola, volum 2,0 ml, certificat de calitate. | fiola | 2,0 4ml |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | Soluţie standard Alcalinitate, 1000 mg/ml ALK1000, Fluka Alcalinity, CaCO3, 1000mg/l, certificate de calitate | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Soluţie standard Culoare, 500 Pt-Co Sigma Aldrich, LRAD 4666 Volum 500ml, certificate de calitate | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | Soluţie standard Duritate, 3000 mg/ml THIRD 3000, Fluka, certificate de calitate | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | Soluție standard turbiditate, (4000 NTU Formazin) Merck 1183430001, Sigma – Aldrich TURB 4000 UNT,Volum 500ml, certificate de calitate | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | Soluție standard Reziduu sec solubil Concentrația 1000mg/l,Volum 250ml, certificate de calitate | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Soluție tampon pH =10,00 ambalaj-flacon-1000ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Soluție tampon pH =7,00 ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Soluție tampon pH =4,00 ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Endo Agar Special REF-M029R Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea bacteriilor coliforme și Escherichia coli în probe de apă. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA ) (Peptone special-11,5g; Lactose-12,9g; Sodium chloride-3,6g; Dipotassium hydrogen phosphate-0,48g; Potassium dihydrogen phosphate-0,22g; Sodium sulphite-0,86g; Sodium lauryl sulphate (SLS)-0,01g; Basic Fuchsin-0,83g; Agar-9,6g.) | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | Slanetz Bartley Mediu (Enterococcus selective agar) Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea enterococilor intestinali în probe de apă, Conform ISO 7899-2:2013. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA ) (Triptose-20,0g; Yeast extract-5,0g; Dextrose (Glucose)-2,0g; Dihidrogenofosfat de potasiu-4,0g; Azidă de sodiu-0,4g; Agar -8g pănă la 18g.) | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | Sulfit Fier Agar (Iron Sulfite Agar) Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea Sporilor de bacterii anaerobe (Clostridia) în probe de apă, Conform EN ISO 26461-2:2012. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA ) (Extract de carne-3g; Peptonă-10g; Clorură de sodiu-5,0g; Agar-15,0g) | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | Pepton Water/diluent Mediu nutritiv recomandat pentru controlul intern în laborator microbiologic. Ambalaj-0,5kg (Peptones-10,0g. Sodium chloride-5,0g.) (Producător: HIMEDIA ) | g | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | Yeast extract agar ISO 6222:2013 (Producător: HIMEDIA ) | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | Bile Esculine Azide Agar ISO7899 (Producător: HIMEDIA) | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | Chromogenic Coliform Agar(CCA) ISO 9308-1:2015 (Producător: HIMEDIA ) | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | Oxidase Disc ISO 9308-1:2015, În flacon - 50 discuri (Producător: HIMEDIA ) | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | Folie de staniol L-100m | rola | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | Kovac-s Reagent Strip ISO 9308-1:2015, 25 teste (Producător: HIMEDIA ) | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice, sterile Filtre sterile diametru porilor - 0,45 mkm, diametru filtrului - 47 mm | buc | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | Test de control p/u sterilizare 121°C/15 min pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | Test de control p/u sterilizare 121°C/20 min pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Test de control p/u sterilizare 132°C/20 min pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă | buc | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | Test de control p/u sterilizare 180°C/60 min pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă | buc | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | Strips indicator(Spore strip) (Test termoindicator) ISO13485,DD032, controlul eficacității sterilizării 25 teste (Producător: HIMEDIA ) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | Triptone Soya Broth Soyabean Casein Digest medium,M011, p/u microbiologie (Producător:HIMEDIA) | g | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | Phenol Red Lactose Broth ISO 9308-1:2015 | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | Tulpina de referință (Bacillus subtilis subsp.spizizenii) ISO11133,anexa F 00003 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | Tulpina de referință (Enterococus fecalis) ISO11133,anexa F 00009 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | Tulpina de referință (Esherichia Coli) ISO11133,anexa F 00013 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | Tulpina de referință (Clostridium Perfringens) ISO11133,anexa F 00007 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | Balon conic volum 250 ml, KN-2-250-34, | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | Balon cotat volum 1000 ml, sticla, clasa A, cu slif si dop din plastic | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | Balon cotat volum 50 ml, sticlă, clasa A, cu dop din plastic | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | Biureta automata p/u titrare,10 ml 10ml, Amber de culoare bruna (gradația alba), clasa AS | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 | Cilindru gradat sticla, cu nasuc si talpă 100 ml, clasaA | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | Pahar termorezistent Berzelius V-250 ml, sticla, cu gradație | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | Pahar termorezistent Berzelius V-100 ml, sticla, cu gradație | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | Perie pentru veselă medie | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | Plita electrica cu un ochi cu disc 1500W | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 Reactivi chimici, medii nutritive și bunuri necesare pentru a fi achiziționate: Laboratorul Central Apa potabilă (LCAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | 1 | Acetat de amoniu CAS 631-61-8, pur pentru analiză | gr | 1000 |  |  |  |  | maxim de 60 zile de la emiterea comenzii. | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |
|  | 2 | Acetat de cadmiu CAS 5743-04-4, pur pentru analiză | gr | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Acetat de sodiu CAS 6131-90-4, pur pentru analiză | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Acetilenă C2H2 CAS 74-86-2, pur pentru analiză | kg | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Acid acetic glacial (99%) CAS 64-19-7, pur pentru analiză | litru | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Acid azotic HNO3 (57-59) % CAS 7697-37-2, pur pentru analiză | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Acid clorhidric (36,5-38%) CAS 7647-01-0, pur pentru analiză | litru | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Acid clorhidric tutrufix CAS 7647-01-0, pur pentru analiză,0,1M/L | fiola | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Acid sulfuric (95-98%) CAS 7664-93-9, pur pentru analiză | kg | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Amidon solubil CAS 9005-25-8, pur pentru analiză | gr | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 4-aminobenzen-sulfonamida CAS 63-74-1 pur pentru analiza | gr | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Azid de sodiu, NaN3 CAS 26628-22-8, pur pentru analiză | gr | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Azotat de lantan CAS:10277-43-7, pur pentru analiză | gr | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Azotat de argint CAS 7761-88-8, pur pentru analiză | gr | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Bicromat de potasiu K2Cr2O7 titrofix TY 6-09-2540-87 sau CAS (alt producător), concentrația 0,1 N | fiola | 2/ 9,8g |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Carbonat de sodiu, Na2CO3 CAS: 497-19-8, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Clorhidrat de hidroxilamină (Hydroxylamine hydrochloride) NH2OH HCl CAS 5470-11-1, 99%, pur pentru analiză | gr | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Clorura de amoniu CAS 12125-02-9, pur pentru analiză | gr | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Clorura de bariu CAS 10326-27-9, pur pentru analiză | gr | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Clorură de calciu CAS 10043-52-4, granulat | gr | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Cromat de potasiu K2CrO4 CAS 7789-00-6, pur pentru analiză | gr | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Eriocrom negru CAS 1787-61-7, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Fenantrolina monohidrat CAS 5144-89-8, pur pentru analiză | gr | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Fenolftaleină CAS 77-09-8, pur pentru analiză | gr | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Hidrogenocarbonat de sodiu CAS 144-55-8, pur pentru analiză | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Hidroxid de amoniu, 25% CAS 7761-88-8, pur pentru analiză | litru | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Hidroxid de sodiu, NaOH CAS 1310-73-2, pur pentru analiză | gr | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Iodură de potasiu CAS 76811-11-0, pur pentru analiză | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | Iod titrufix TU 6-09-2540-87, sau de la alt producator | fiola | 10/ 127ml |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Metiloranj CAS 547-58-0, pur pentru analiză | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | N(1-naftil)etilen diamina diclorhidrat C10H7NH-(CH2)2NH2*2HCl pur pentru analiză, puritatea 99,999% | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | Oxalat de sodiu, Na2C2O4 CAS 62-76-0, pur pentru analiză | gr | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | Permanganat de potasiu KMnO4 CAS 7722-64-7, pur pentru analiza | gr | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | Peroxid de hidrogen H2O2 (33%) CAS 7722-84-1, pur pentru analiză | litru | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Reactiv Nessler K2HgI4 CAS 7783-33-7, pur pentru analiză | litru | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | Roşu de metil CAS 493-52-7, pur pentru analiză | gr | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | Sare disodică de magneziu a EDTA CAS 7440-66-6, pur pentru analiză | gr | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Salicilat de sodiu CAS 54-24-7, pur pentru analiză | gr | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | Tiosulfat de sodiu pentahidrat Na2S2O3*5H2O CAS 10102-17-7, pur pentru analiză | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Tiosulfat de sodiu (titrufix) TU 6-09-01-313-97 sau CAS 0,1 M/L | fiola | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | Trilon B, C10H14Na2O8*2H2O, O CAS 6381-92-6, pur pentru analiză | gr | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | Verde de bromcrezol CAS 76-60-8, pur pentru analiza | gr | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | Soluție standard Clor rezidual total/liber concentrația -05-1,0mg/L; ambalaj-fiola, volum 2,0 ml, certificat de calitate. | fiola | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | Soluție standard Oxidabilitatea (Sodium oxalat certified reference material) CAS 62-76-0, ISO 17025, 99,5%. | litru | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Soluție standard turbiditate, 4000 NTU concentrația -4000NTU; ambalaj-flacon-500 ml, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | Soluție standard Culoare (Pt-Co/ 500) concentrația -500 Pt-Co; ambalaj-flacon, volum 500 ml | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | Soluție standard Amoniu, 1000 mg/l concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | Soluție standard Potasiu, 1000 mg/l Sigma – Aldrich, ultrapur ( spectrometrie de absorbție atomică) | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | Soluție standard Sodiu, 1000 mg/l Sigma – Aldrich, ultrapur ( spectrometrie de absorbție atomică) | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | Soluție standard Zinc, 1000 mg/l Sigma – Aldrich, ultrapur ( spectrometrie de absorbție atomică) | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Soluție standard Reziduu sec solubil, 1000 mg/l concentrația -1000mg/L; ambalaj-flacon-100-250 ml, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | Soluție tampon pH =4,00 ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Soluție tampon pH =10,00 ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Soluție tampon pH =7,00 ambalaj-flacon-1000 ml, certificat de calitate. | flacon | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | Soluție standard Conductivitate, 1413 µSm/cm CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,1 mol/L, ambalaj- flacon, volum 1000 ml | flacon | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | Soluție standard Conductivitate, 12,88 µSm/cm CAS 7447-40-7, soluție KCl 0,1mol/L, ambalaj- flacon, volum 1000 ml, | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Soluție standard Sulfuri, 1000 mg/l Sigma – Aldrich,; ultrapur, certificat de calitate. | flacon | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | Soluție standard Sulfat, 1000 mg/l Sigma – Aldrich; ultrapur, certificat de calitate. | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | Bile Esculin Azid Agar ISO 7899 (Producător: HIMEDIA) | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | Chromogenic Coliform Agar (CCA) ISO 9308-1:2015 (Producător: HIMEDIA) | kg | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | Endo Agar (special) Mediu nutritiv pentru determinarea bacteriilor coliforme și Escherichia coli în probe de apă brută. (Producător: HIMEDIA) (Peptone special-11,5g; Lactose-12,9g; Sodium chloride-3,6g; Dipotassium hydrogen phosphate-0,48g; Potassium dihydrogen phosphate-0,22g; Sodium sulphite-0,86g; Sodium lauryl sulphate (SLS)-0,01g; Basic Fuchsin-0,83g; Agar-9,6g.) | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | Slanetz Bartley Mediu (Enterococcus selective agar) Mediu nutritiv pentru determinarea enrerococilor intestinali în probe de apă, Conform ISO 7899-2:2013. (Producător: HIMEDIA ) (Triptose-20,0g; Yeast extract-5,0g; Dextrose (Glucose)-2,0g; Dihidrogenofosfat de potasiu-4,0g; Azidă de sodiu-0,4g; Agar -8g pănă la 18g.) | kg | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | Sulfit Fier Agar (Iron Sulfite Agar) Mediu nutritiv pentru determinarea Sporilor de bacterii anaerobe (Clostridia) în probe de apă, Conform EN ISO 26461-2:2012. (Producător: HIMEDIA | kg | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Pepton Water (Producător: HIMEDIA ) (Peptone-10,0g; Sodium cloride - 5,0g; | gr | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Tripton Soya Broth Soyabean Casein Digest (Producător: HIMEDIA. Cod M027) Ambalaj-0,1kg (Casein enzymic hydrolysate- 17.0g; Papaic digest of soyabean meal -3.0g; Sodium chloride -5.0g; Dibasic potassium phosphate -2.5g; Yeast extract- 5.0g; Hemin -0.02g.) mediul nutritiv pentru efectuarea controlului biologic | gr | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Indicator sterilizare umedă (biologic, indicator spore strips) ISO 13485, controlul eficacității sterilizării, flacon -25 strips teste | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | Triptone soya agar CM0131 p/u microbiologie (Producător: HIMEDIA) | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | Yeast extract agar ISO 6222:2013 (Producător: HIMEDIA) | kg | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | Oxidase Disc ISO 9308-1:2015, În flacon - 50 discuri | flacon | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | Kovac-s Reagent Strip ISO 9308-1:2015, 25 teste | flacon | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologiece, sterile Filtre sterile diametru porilor - 0,20 mkm, diametru filtrului - 47 mm | buc | 4000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | Membrane microfiltrante p/u încercări microbiologice, sterile Filtre sterile diametru porilor - 0,45 mkm,diametru filtrului - 47 mm | buc | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | Test de control p/u sterilizare 121°C/15 min pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | Test de control p/u sterilizare 132°C/20 min pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | Test de control p/u sterilizare 180°C/60 min pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare uscată | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | Tulpina de referință Bacillus subtilis subsp. spizizenii ISO 11133, anexa F: 00003 | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | Tulpina de referință (Clostridium Perfringens) ISO 11133, anexa F: 00007 | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | Tulpina de referință (Enterococus fecalis) ISO 11133, anexa F: 00009 | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | Tulpina de referință (Escherichia Coli) ISO 11133, anexa F: 00013 | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | Tulpina de referință (Pseudomonas aeruginosa) ISO 11133, anexa F: 000207 sau 00025 | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | Ansă microbiologică sterilă Polystyrene 10 microlitre | buc | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | Hârtie filtru 150mm Bandă albă | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | Hârtie filtru 150mm albastru Banda albastră | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | Hîrtie pentru pregătirea veselei pergament | kg | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | Lysoformin 3000 ISO EN 9001, EN 46001 | litru | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | Tabidez pentru dezinfectarea suprafețelor | gr | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | Folie de staniol L-100m | rola | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | Vata medicinală Vata hidrofilă de uz medicinal. Bumbac100% | kg | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | Cutii Petri ONUMBRA, Diametru 120 mm, sticlă termorezistentă la autoclavare la T=1320C | set | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | Pipeta gradata Volum 2,0 ml, clasa A, (QUALICOLOR sau alt producător) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | Pipeta gradata Volum 1,0 ml, clasa A, (QUALICOLOR sau alt producător) | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | Perie p/u spălat eprubete mica | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 | Perie p/u spălat vesela mare | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | Biuretă volumetrică, 25 ml, în set cu Borcan pentru biuretă V-1L, culoare brună V-25ml, Amber de culoare bruna (grad.alba), clasa AS | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | Lampa pentru Specord 210 HPLC Tungsten-Halogen | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | Cartuș Prefiltru de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei Prefilter; p/n 10320 Aparat Adrona B30/Integrity + HPLC | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | Cartuș microfiltru de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei Ultrafilter, p/n 10012 Aparat Adrona B30/Integrity + HPLC | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ____________________________________________________