Liceul Internat Ciprian Porumbescu - Reparatii Sala Festiva	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1541060018347 - 3
 Ventilare si incalzire

Valoarea de deviz  360 887,90 lei	
Intocmit in preţuri  curente 14.11.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie 
					
		1.1. Кондиционирование
					
1	SB28A	Sifon  din polipropilena, Дренажный сифон HL 138  
	buc	3,000	582,06
——————————
11,25
	1 746,18
——————————
33,75
	
2	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, Труба ПВХ (дренаж) ф20 
	m	25,000	31,01
——————————
19,80
	775,17
——————————
495,00
	
3	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, Труба ПВХ (дренаж) ф25 
	m	10,000	33,18
——————————
19,80
	331,80
——————————
198,00
	
4	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime   (Воздуховод  прямоугольный из оцинкованной стали  б = 0,5мм,  500х200  ГОСТ19904-90*)
	m2	21,000	229,42
——————————
69,16
	4 817,82
——————————
1 452,46
	
5	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime   (Воздуховод  прямоугольный из оцинкованной стали  б = 0,5мм,  815х260  L=800,3шт,  ГОСТ19904-90*)
	m2	5,160	229,43
——————————
69,16
	1 183,85
——————————
356,89
	
6	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime   (Переход из  из оцинкованной стали  б = 0,5мм,  713х179 на 500х200,   L=800,3шт,  ГОСТ19904-90*)
	m2	4,770	229,42
——————————
69,16
	1 094,34
——————————
329,89
	
7	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal -  Приточная решетка с клапаном   ILAT 600x200  "АСР"
	buc	15,000	683,06
——————————
75,60
	10 245,90
——————————
1 134,00
	
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Вентиляционная  решетка нар.  DD 800x500  "АСР"
	buc	3,000	1 272,50
——————————
22,50
	3 817,50
——————————
67,50
	
9	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover . толщ. 50мм (фольгированный)
	m2	35,000	67,27
——————————
21,33
	2 354,35
——————————
746,55

		Total Кондиционирование
Inclusiv salariu				26 366,91
4 814,04	
		1.2. Вентиляция 
					
10	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal -  Обратный клапан  600x350
	buc	1,000	1 105,56
——————————
75,60
	1 105,56
——————————
75,60
	
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  приточно-  вытяжная  500х300
	buc	2,000	503,20
——————————
22,50
	1 006,40
——————————
45,00
	
12	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal -  Патрубок с сеткой 600х350
	buc	1,000	1 042,06
——————————
75,60
	1 042,06
——————————
75,60
	
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  приточная с клапаном FILAT 600x300
	buc	6,000	1 162,20
——————————
22,50
	6 973,20
——————————
135,00
	
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка  вытяжная  с клапаном FILAT 400x200
	buc	2,000	745,40
——————————
22,50
	1 490,80
——————————
45,00
	
15	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal -  Дроссель - клапан  300х200
	buc	1,000	674,06
——————————
75,60
	674,06
——————————
75,60
	
16	SB28A	Sifon  din polipropilena, Дренажный сифон HL 138  
	buc	2,000	582,05
——————————
11,25
	1 164,11
——————————
22,50
	
17	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, Труба ПВХ (дренаж) ф20 
	m	10,000	31,01
——————————
19,80
	310,06
——————————
198,00
	
18	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime   (Воздуховод  прямоугольный из оцинкованной стали  б = 0,5мм,  300х200  ГОСТ19904-90*)
	m2	8,000	229,42
——————————
69,17
	1 835,36
——————————
553,32
	
19	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime   (Воздуховод  прямоугольный из оцинкованной стали  б = 0,5мм,  500х300  ГОСТ19904-90*)
	m2	32,000	229,42
——————————
69,17
	7 341,44
——————————
2 213,28
	
20	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime   (Воздуховод  прямоугольный из оцинкованной стали  б = 0,5мм,  600х350  ГОСТ19904-90*)
	m2	19,000	229,42
——————————
69,16
	4 358,98
——————————
1 314,13
	
21	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover . толщ. 50мм (фольгированный)
	m2	59,000	67,27
——————————
21,33
	3 968,75
——————————
1 258,47

		Total Вентиляция 
Inclusiv salariu				31 270,78
6 011,50	
		1.3. Демонтаж
					
22	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  (90 секций)
	m2	26,910	7,20
——————————
7,20
	193,77
——————————
193,77
	
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate   Демонтаж решеток К-0,8
	buc	2,000	18,00
——————————
18,00
	36,00
——————————
36,00

		Total Демонтаж
Inclusiv salariu				229,77
229,77	
							
		Total	 lei			 57 867,46
	
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %			 3 040,21
	
		Total	100,00 +			 60 907,67
	
		Transport	7,00 %			 3 254,82
	
		Total	100,00 +			 64 162,49
	
		Cheltuieli de regie	14,50 %			 9 303,56
	
		Total Lucrari de constructie 
Inclusiv salariu				73 466,05
11 055,31	
		2. Lucrari de montare 
					
		2.1. Кондиционирование
					
24	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  Канальный кондиционер   ( В комплекте пульт, магистраль 5м, кронштейны)   KSKT70HFAN1/KSUN70HFAN1   "Kentatsu"
	set	3,000	2 611,92
——————————
2 553,30
	7 835,77
——————————
7 659,90
	
25	VD06A	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm  - Гибкая вставка  713х179
	buc	3,000	168,28
——————————
123,75
	504,83
——————————
371,25

		Total Кондиционирование
Inclusiv salariu				8 340,60
8 031,15	
		2.2. Вентиляция
					
26	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw   Вентилятор   VKS 50-30 4L   "SALDA"
	buc	2,000	789,07
——————————
643,95
	1 578,14
——————————
1 287,90
	
27	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw   Вентилятор   VKS 60-35 4L   "SALDA"
	buc	1,000	789,08
——————————
643,95
	789,08
——————————
643,95
	
28	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm,  Шумоглушитель  SKS 50-30   "SALDA"
	buc	2,000	59,76
——————————
49,50
	119,52
——————————
99,00
	
29	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 Шумоглушитель  SKS 60-35   "SALDA"
	buc	1,000	59,76
——————————
49,50
	59,76
——————————
49,50
	
30	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc  Гибкая вставка  500х300
	buc	4,000	233,08
——————————
219,60
	932,32
——————————
878,40
	
31	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc  Гибкая вставка  600х350
	buc	2,000	233,08
——————————
219,60
	466,16
——————————
439,20
	
32	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante,  Фильтр FDS   50-30   со вставкой   "SALDA"
	buc	1,000	630,25
——————————
614,25
	630,25
——————————
614,25
	
33	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul  800 - 1600 mm   Воздушный клапан    SRK   50-30  с сервоприводом  LF-230   "SALDA"
	buc	2,000	213,61
——————————
195,19
	427,22
——————————
390,38
	
34	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm   Электропривод BELIMO LF230
	buc	2,000	217,11
——————————
196,20
	434,22
——————————
392,40
	
35	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Водяной воздухонагреватель   SVS 500-300-2     "SALDA"
	buc	2,000	457,10
——————————
446,40
	914,19
——————————
892,80
	
36	IB08B	Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu flansa, avind puterea calorica de 8,1 - 19,0 kw - Фреоновый  воздухонагреватель   RFC 700-300-F4     "SALDA"
	buc	2,000	114,04
——————————
99,00
	228,08
——————————
198,00
	
37	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  -Компрессорно-конденсаторный блок AOU-71HPR1B    "ALPIC AIR" (в комплекте пульт, магистраль 8м, кронштейны, клапана)
	buc	2,000	2 611,91
——————————
2 553,30
	5 223,83
——————————
5 106,60

		Total Вентиляция
Inclusiv salariu				11 802,77
10 992,38	
							
		Total	 lei			 20 143,37
	
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %			 5 231,47
	
		Total	100,00 +			 25 374,84
	
		Transport	7,00 %			 38,73
	
		Total	100,00 +			 25 413,57
	
		Cheltuieli de regie	76,00 %			 14 457,88
	
		Total Lucrari de montare 
Inclusiv salariu				39 871,45
19 023,53	
		3. Valoarea utilajului
					
		3.1. Кондиционирование
					
38	Pretul firmei	Канальный кондиционер   ( В комплекте пульт, магистраль 5м, кронштейны)   KSKT70HFAN1/KSUN70HFAN1   "Kentatsu"
	set	3,000	21 546,33
——————————
0,00
	64 638,99
——————————
0,00
	
39	Pretul firmei	Гибкая вставка  713х179
	buc	3,000	312,50
——————————
0,00
	937,50
——————————
0,00

		Total Кондиционирование
Inclusiv salariu				65 576,49
	
		3.2. Вентиляция
					
40	Pretul firmei	Вентилятор   VKS 50-30 4L   "SALDA"
	buc	2,000	6 288,00
——————————
0,00
	12 576,00
——————————
0,00
	
41	Pretul firmei	Вентилятор   VKS 60-35 4L   "SALDA"
	buc	1,000	9 490,00
——————————
0,00
	9 490,00
——————————
0,00
	
42	Pretul firmei	Шумоглушитель  SKS 50-30   "SALDA"
	buc	2,000	1 162,00
——————————
0,00
	2 324,00
——————————
0,00
	
43	Pretul firmei	Шумоглушитель  SKS 60-35   "SALDA"
	buc	1,000	1 332,00
——————————
0,00
	1 332,00
——————————
0,00
	
44	Pretul firmei	Гибкая вставка  500х300
	buc	4,000	347,50
——————————
0,00
	1 390,00
——————————
0,00
	
45	"Systemair"	Гибкая вставка  600х350
	buc	2,000	385,00
——————————
0,00
	770,00
——————————
0,00
	
46	Pretul firmei	Фильтр FDS   50-30   со вставкой   "SALDA"
	buc	1,000	1 012,00
——————————
0,00
	1 012,00
——————————
0,00
	
47	Pretul firmei	Воздушный клапан    SRK   50-30  с сервоприводом  LF-230   "SALDA"
	buc	2,000	3 434,00
——————————
0,00
	6 868,00
——————————
0,00
	
48	Pretul firmei	Водяной воздухонагреватель   SVS 500-300-2     "SALDA"
	buc	2,000	3 353,00
——————————
0,00
	6 706,00
——————————
0,00
	
49	Pretul firmei	Фреоновый  воздухонагреватель   RFC 700-300-F4     "SALDA"
	buc	2,000	3 353,00
——————————
0,00
	6 706,00
——————————
0,00
	
50	Pretul firmei	Компрессорно-конденсаторный блок AOU-71HPR1B    "ALPIC AIR" (в комплекте пульт, магистраль 8м, кронштейны, клапана)
	buc	2,000	29 500,00
——————————
0,00
	59 000,00
——————————
0,00

		Total Вентиляция
Inclusiv salariu				108 174,00

		Total	 lei			 173 750,49
	
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			 2 085,01
	
		Total Valoarea utilajului
Inclusiv salariu				175 835,50

							
		Total	 lei			289 173,00
	
		Beneficiu de deviz	4,00 %			11 566,92
	
		Total	100,00 +			300 739,92
	
		TVA	20,00 %			60 147,98

Total deviz:
Inclisiv salariu				360 887,90
——————
30 078,84

Intocmit 	Dan Ciocanu	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)