Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## LUCRĂRI

Obiectul  Lucrari de asfaltare a unor porțiuni de drum din comuna Micleușeni r.Straseni și montarea indicatoarelor OSCR

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă    Primaria c.Micleuseni

(denumirea, adresa)

1.Vor fi efectuate Lucrari de asfaltare a unor porțiuni de drum din comuna Micleușeni r.Straseni și montarea indicatoarelor OSCR

2. Lucrarile vor fi efectuate conform volumelor indicate in anexa 1

3.Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc.

4. Cererea de participare ,Oferta, Documentul Unic de Achiziţii European (în continuare – DUAE), documentaţia de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmeşte în limba română.

5. Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct.29 din Ordinul MF nr. 69/2021, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară.

6. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

7. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic completează şi prezintă DUAE, conform formularului atașat, în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziţie publică.

8. Criteriile de calificare și selecție sunt stabilite în anunțul de participare.

9.  Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţii publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţii publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat "Registrul de stat al achiziţiilor publice" (în continuare – SIA RSAP).

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei sunt indicate in punctul 17 in Anuntul de participare.

Autoritatea contractantă  ___________

Anexa nr.1

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrari de asfaltare a unor porțiuni de drum din comuna Micleușeni r.Straseni și montarea indicatoarelor OSCR

Autoritatea contractantă  Primaria c.Micleuseni

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| Capitolul 1. Reconstructie Drum spre Biserica |  |  |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | - m2 | 1 300,000 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | - t | 130,000 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | - 100 m3 | 1,080 |
| 4 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | - t | 166,320 |
| 5 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | - m3 | 64,800 |
| 6 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | - m2 | 1 300,000 |
| 7 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | - t | 217,000 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | - t | 1,039 |
| 9 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BA 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | 432,000 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | - t | 0,129 |
| 11 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BA 11,2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | - m2 | 1 732,000 |
| Capitolul 2. Reconstructie Drum nr. cadastral 0639202392 |  |  |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | - m2 | 3 575,000 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | - t | 178,750 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | - 100 m3 | 1,050 |
| 4 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | - t | 161,700 |
| 5 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | - m3 | 63,000 |
| 6 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | - m2 | 3 575,000 |
| 7 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | - t | 217,000 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | - t | 2,397 |
| 9 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BA 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | 420,000 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | - t | 0,196 |
| 11 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BA 11,2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | - m2 | 3 995,000 |
| 12 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Acostament) | - 100m2 | 11,000 |
| 13 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | - m2 | 1 100,000 |
|  | Capitolul 3. Reconstructie Drum de acces spre Micleuseni, L406 R25, nr. cadastral 6099203928 |  |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | - m2 | 2 925,000 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | - t | 352,000 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | - 100 m3 | 0,540 |
| 4 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | - t | 83,160 |
| 5 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | - m3 | 52,200 |
| 6 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | - m2 | 2 925,000 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | - t | 2,150 |
| 8 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | - t | 248,500 |
| 9 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BA 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | 384,000 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | - t | 0,152 |
| 11 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA11,2 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | 3 525,000 |
| 12 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Acostament) | - 100m2 | 9,000 |
| 13 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | - m2 | 900,000 |
|  | Capitolul 4. Reconstructie Drum spre s. Huzun 500 m*6.5=3250 m2 |  |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | - m2 | 3 250,000 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | - t | 162,500 |
| 3 | TsC03F1 | - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | - 100 m3 | 1,620 |
| 4 | TsI51A2 | - Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | - t | 249,480 |
| 5 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | - m3 | 97,200 |
| 6 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | - m2 | 3 250,000 |
| 7 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | - t | 274,500 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | - t | 2,338 |
| 9 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BA 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | 648,000 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | - t | 0,194 |
| 11 | DB16H | - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA11,2 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | - m2 | 3 898,000 |
|  | Capitolul 5 Montarea indicatoarelor OSCR |  |  |  |
|  | Acces spre s. Huzun. Plan OSCR |  |  |  |
|  | DFl8A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, conleclionatr industrial | - buc | 10 |
|  | DF I9A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otelsau aluminiu pe un stilp gata plantat. (B 1(2.1) Cedeaza lrecerea) | - buc | 5 |
|  | DFl9A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (B3(2.3) Drum cu prioritare) | - buc | 5 |
|  | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | - m2 | 75 |

____________________________

(semnătura autorizată)