Reconstructia rampei de acces la Spitalul Clinic Municipal "Sfinta treime' (nr.cadastral 0100414.199.03) din str.Alecu Russo,11/1, mun.Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3431-
Deviz-oferta № 3431-
Echipament electric .Iluminat electric interior
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
1	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,000			
 2	
	Siguranta ПН-2, 100А	buc	3,000			
 3	
	Держатель предохранителя ПН-2,100А	buc	3,000			
 4	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000			
 5	
	Intreruptor I=10A, BA47-29/1Р/10В	buc	1,000			
 6	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 	buc	1,000			
 7	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10,000			
 8	
	Intrerupator automat diferential АВДТ-32 2P tip АС 16А 30mA	buc	1,000			
 9	
	Intrerupator de sarcina BH-32-3P 25A	buc	1,000			
 10	
	Intreruptor I=10A, BA47-29/3Р/10C	buc	2,000			
 11	
	Intreruptor I=10A, BA47-29/1Р/10В	buc	4,000			
 12	
	Нулевая  шина N 6х9 -8 У2 С	buc	1,000			
 13	
	Зашитная  шина 6х9 -8 У2 С РЕ	buc	1,000			
 14	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 	buc	1,000			
 15	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,000			
 16	
	Intrerupator de sarcina BH-32-1P 20A	buc	1,000			
 17	
	Intreruptor I=10A, BA47-29/1Р/10В	buc	1,000			
 18	
	Intrerupator automat diferential АВДТ-32 2P tip АС 16А 30mA	buc	1,000			
 19	
	Нулевая  шина N 6х9 -4 У2 С	buc	1,000			
 20	
	Зашитная  шина 6х9 -4 У2 С РЕ	buc	1,000			
 21	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,180			
 22	
	Corp de iluminat PRS/R 418	buc	18,000			
 23	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,200			
 24	
	Corp de iluminat ALD2x36	buc	12,000			
 25	
	Corp de iluminat LSP3908A 2x36	buc	4,000			
 26	
	Corp de iluminat LPO3051 2x9	buc	4,000			
 27	
	Bec luminiscent 18W 	buc	72,000			
 28	
	Bec luminiscent 36W	buc	32,000			
 29	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete CCA 1001	100 buc	0,010			
 30	
	Аварииный светодиодный светильник с АКБ ССА 1001	buc	1,000			
 31	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,540			
 32	08-02-402-1
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,180			
 33	
	Cablu ВВГнг(A)FRLS 2x1.5	m	12,000			
 34	
	Cablu ВВГнг(A)FRLS 2x2.5	m	30,000			
 35	
	Cablu ВВГнг(A)FRLS 3x1.5	m	85,000			
 36	
	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-4*1,5	m	25,000			
 37	
	Cablu ВВГнг(A)-LS2*1,5	m	8,000			
 38	
	Cablu ВВГнг(A) -LS 3*1,5	m	180,000			
 39	
	Cablu ВВГнг(A)-LS 3*2.5	m	52,000			
 40	
	Cablu ВВГнг(А)-LS-4*1,5	m	18,000			
 41	
	Cablu ВВГнг(А)-LS-4*4	m	30,000			
 42	
	Cablu ВВГнг(А)-LS-5*1.5	m	10,000			
 43	
	Cablu ВВГнг(А)-LS-5*2.5	m	50,000			
 44	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,710			
 45	
	Teava din otel 20x1,6mm	m	304,000			
 46	
	Teava din otel 26x2mm	m	67,000			
 47	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,650			
 48	
	Teava din otel 32x2mm	m	45,000			
 49	
	Teava din otel 40x2mm	m	20,000			
 50	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,180			
 51	
	Canal 50x50 L=3m 	m	18,000			
 52	
	Подвес С-образный 150 СLW10-VR-150	buc	8,000			
 53	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,10A РС16-317	100 buc	0,040			
 54	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, С1 10-801	100 buc	0,050			
 55	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa С5 10-803	100 buc	0,040			
 56	
	Коробка установочная 	buc	13,000			
 57	
	Коробка У-994 У2	buc	50,000			
 58	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000			
 59	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	10,000			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	27,50 %				
		Transportul materialelor	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. utilaj					
60	preturile firmei
	Dulap ШРв-24 395х310х120, IEK	buc	1,000			
 61	preturile firmei
	Dulap ШРв-12 265х310х120, IEK	buc	1,000			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	(Buga E.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)