| Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Alimentara cu apa |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret dе piata | Dulap dublu pentru hidrant de incendiu | buc | 6,000 |
| 2 | Pret furnizor | Termoamestecator | buc | 1,000 |
| 3 | Pret furnizor | Stingatoare cu pulbere OП-5 | buc | 12,000 |
| 4 | Pret dе piata | Filtru d- 15 mm | buc | 1,000 |
| 5 | Pret dе piata | Filtru cu 3 camere Аквафор ОСМО | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Nod cu apometru d-20mm la cazanjeria |  |  |
| 6 | Pret dе piata | Contor de apa d-25mm | buc | 1,000 |
| 7 | Pret dе piata | Supapa de arc d- 32 mm | buc | 1,000 |
| 8 | Pret dе piata | Filtru pentru apa potabila, d- 40 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Canalizarea C1 |  |  |
| 9 | Pret dе piata | Clapeta cu doua camere d-100mm (Clapeta cu 2 camere cu automatic cu electromotor HL-710.2EPC) | buc | 2,000 |
| 10 | Pret furnizor | Cabina de dus emaliat cu sifon,furtun flexibil si sita de dus | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Canalizarea C3 |  |  |
| 11 | Pret dе piata | Pompa Sololit D2 WC3 L=1.51/sec N=640wt GRUNDFOSS | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Alimentara cu apa |  |  |
| 12 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Dulap dublu pentru hidrant de incendiu) | buc | 6,000 |
| 13 | SE58A | Nod cu apometru de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa d-25mm) Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,010 | buc | 1,000 |
| 14 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Supapa de arc d- 32 mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006 | buc | 1,000 |
| 15 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de1" - 2" (Filtru d- 40 mm) Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc | 1,000 |
| 16 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, (Termoregulator) | buc | 1,000 |
| 17 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d- 15 mm) Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc | 1,000 |
| 18 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru cu 3 camere Аквафор ОСМО) Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,025 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Canalizarea C1 |  |  |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm ( HL710.2EPC d-110мм сu dispozitiv electric DN-110 mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc | 2,000 |
| 20 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,030 | buc | 2,000 |
| 21 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc ( Cabina de dus emaliat cu sifon,furtun flexibil si sita de dus) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Canalizarea C3 |  |  |
| 22 | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h (Pompa Sololit D2 WC3 ) Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,030 | buc | 1,000 |
| 23 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,030 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Alimentara cu apa |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Nod cu apometru d-20mm la cazanjeria |  |  |
| 24 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere d=40mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015 | buc | 1,000 |
| 25 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu ventil de inchidere d=32mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 1,000 |
| 26 | SA35B | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" ( Mufa de trecere 40x32mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Conducte |  |  |
| 27 | SA16A (fara fiting) | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( Tevi din polipropilena diam. 20x2.1 mm) | m | 210,000 |
| 28 | SA16B(fara fiting) | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena diam. 25x2.5 mm ) | m | 30,000 |
| 29 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 240,000 |
| 30 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 24,000 |
| 31 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" (Tub de protectie din polietilena d-50) | buc | 1,000 |
| 32 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, ( Mufa de trecere din otel-polietilena diam. d-15x20 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 56,000 |
| 33 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, ( Mufa de trecere din otel-polietilena diam. d-20x25mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 16,000 |
| 34 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, ( Teu din polipropilena diam. 25 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 4,000 |
| 35 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, ( Teu din polipropilena diam. 25x20 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 12,000 |
| 36 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 20 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 92,000 |
| 37 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Cot din polipropilena d=25mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 12,000 |
| 38 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Cot din polipropilena diam. 20 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 122,000 |
| 39 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Cot din polipropilena cu filet diam. 1/2 mm ) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 52,000 |
| 40 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie din polipropilena diam. d-20x25 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 10,000 |
| 41 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" (Tevi din otel zincat d-20mm ГОСТ 3262-75 ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,025 | m | 24,000 |
| 42 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"(Tevi din otel zincat d-25mm ГОСТ 3262-75 ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020 | m | 60,000 |
| 43 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Tevi din otel zincat d-32mm ГОСТ 3262-75 ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020 | m | 20,000 |
| 44 | SA04E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2" (Tevi din otel zincat d-40mm ГОСТ 3262-75) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,015 | m | 55,000 |
| 45 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat d-50mm ГОСТ 3262-75) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,015 | m | 70,000 |
| 46 | SA04G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2" (Tevi din otel zincat d-65mm ГОСТ 3262-75) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | m | 20,000 |
| 47 | SA35B | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (Teu din fonta maliabila d-65x50mm ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 2,000 |
| 48 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maliabila d-50mm ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 2,000 |
| 49 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maliabila d-50x40mm ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 2,000 |
| 50 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maliabila d-50x25mm ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 6,000 |
| 51 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maliabila d-50x20mm ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 4,000 |
| 52 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maliabila d-32x40mm ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 1,000 |
| 53 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maliabila d-40x20mm ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 4,000 |
| 54 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maliabila d-40x15mm ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 3,000 |
| 55 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" (Cot din fonta maliabila d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 4,000 |
| 56 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" (Cot din fonta maliabila d=25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 16,000 |
| 57 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" (Cot din fonta maliabila d=32mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 4,000 |
| 58 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" (Cot din fonta maliabila d=40mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 16,000 |
| 59 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta maliabila d=50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 24,000 |
| 60 | SA35B | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (Cot din fonta maliabila d=65mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 4,000 |
| 61 | SA35B | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (Mufa de trecere din otel d-50x65mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 2,000 |
| 62 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 24,900 |
| 63 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 249,000 |
| 64 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi . d=20 | buc | 90,000 |
| 65 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi dublu . d=20 | buc | 80,000 |
| 66 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi. d=25 | buc | 18,000 |
| 67 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-20mm Materiale marunte=1,050 | m | 50,000 |
| 68 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-25mm Materiale marunte=1,050 | m | 80,000 |
| 69 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-32mm Materiale marunte=1,050 | m | 20,000 |
| 70 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, (Saltele de vata minerala laminate cu,casurata cu folga aluminata HERALAN_LAN.g=20mm) | m2 | 36,000 |
| 71 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050 | kg | 22,000 |
| 72 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 | 0,550 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Armatura |  |  |
| 73 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (Robinet de incendiu cu ventil 1B1P d-50mm,mufa si fus,trunci de incendiu cu furtun de incendiu d-50,L=20.0m cu pringhe de mine in dulap dublu) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,020 | buc | 6,000 |
| 74 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 35,000 |
| 75 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4". (Robinet cu ventil de inchidere d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 8,000 |
| 76 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" ( Robinet cu ventil de inchidere d=25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 6,000 |
| 77 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere d=40mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015 | buc | 8,000 |
| 78 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2". (Robinet cu ventil de inchidere d=50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015 | buc | 10,000 |
| 79 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana din fonta d-65 мм) Material marunt (surub, saiba, piulita, etc)=1,040 | buc | 1,000 |
| 80 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc | 2,000 |
| 81 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(Supapa de arc d- 15 mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 1,000 |
| 82 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet de apa d-15мм) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 1,000 |
| 83 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet sferic d-15мм) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 22,000 |
|  |  | Capitolul 3.1.4. Materiale |  |  |
| 84 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de udare cu amesticator si furtun L=6.0m d=15mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 4,000 |
| 85 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amesticator pentru spalator) | buc | 20,000 |
| 86 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amesticator pentru cada din fonta cu furtun si sita) | buc | 1,000 |
| 87 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de udare cu amesticator si furtun furtun L=8.0m d=15mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 1,000 |
| 88 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de udare cu amesticator si furtun furtun L=6.0m d=15mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Canalizarea C1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Conducte |  |  |
| 89 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava de canalizare din PP d-50mm) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | 50,000 |
| 90 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PP d-100mm) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | 90,000 |
| 91 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 14,000 |
| 92 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050 | kg | 11,000 |
| 93 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 | 0,330 |
| 94 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare de oblic din polietilena d=100 x50mm) | buc | 16,000 |
| 95 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare de oblic din polietilena d=100mm) | buc | 18,000 |
| 96 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polietilena d=50mm) | buc | 12,000 |
| 97 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare drept din polietilena d=100 mm) | buc | 11,000 |
| 98 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=110mm) | buc | 7,000 |
| 99 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=50mm) | buc | 17,000 |
| 100 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cruce pentru canalizare din polipropilena d=100mm) | buc | 2,000 |
| 101 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cruce pentru canalizare din polipropilena m d=50mm) | buc | 2,000 |
| 102 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Mufa de trecere pentru canalizare din polipropilena d=50x100mm) | buc | 4,000 |
| 103 | SB07E | Dop din polipropilena, avind diametrul de 100 mm | buc | 13,000 |
| 104 | SB07C | Dop din polipropilena, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Utilaj santier |  |  |
| 105 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de aer d= 110 мм) | buc | 1,000 |
| 106 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica cu rezervuar) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030 | buc | 6,000 |
| 107 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Vas de closet ceramica pentru copii,cu rezervuar) | buc | 2,000 |
| 108 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar pentru copii din ceramica si sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 5,000 |
| 109 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica si sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 17,000 |
| 110 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida. (Spalator de inox cu amesticator si sifon plastic) Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010 | buc | 3,000 |
| 111 | SC02A | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, ( Cuva de dus emaliat cu sifon,furtun flexibil si sita de dus) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 | buc | 1,000 |
| 112 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm. Material marunt (nisip, apa etc)=1,050 | buc | 6,000 |
| 113 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020 | buc | 1,000 |
| 114 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.(Revizia din polipropilena d-100mm) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc | 7,000 |
| 115 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 110 mm) | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Canalizarea C-3 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. Conducte |  |  |
| 116 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm (Tevi din polipropilena d- 32 mm) | m | 5,000 |
| 117 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava de canalizare din PP d-50mm) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | 60,000 |
| 118 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PP d-100mm) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | 45,000 |
| 119 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 10,500 |
| 120 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050 | kg | 8,000 |
| 121 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 | 0,240 |
| 122 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena d-110mm) | buc | 1,000 |
| 123 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare de oblic din polietilena d=100 x50mm) | buc | 7,000 |
| 124 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare de oblic din polietilena d=100mm) | buc | 5,000 |
| 125 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polietilena d=50mm) | buc | 26,000 |
| 126 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=110mm) | buc | 5,000 |
| 127 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=50mm) | buc | 19,000 |
| 128 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cruce pentru canalizare din polipropilena m d=50mm) | buc | 2,000 |
| 129 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Mufa de trecere pentru canalizare din polipropilena d=50x100mm) | buc | 2,000 |
| 130 | SB07E | Dop din polipropilena, avind diametrul de 100 mm | buc | 4,000 |
| 131 | SB07C | Dop din polipropilena, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,000 |
| 132 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 450 mm (Tub de protectie din polipropilena d-450mm) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,010 | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3.3.2. Armatura |  |  |
| 133 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (Vana pentru canalizare 1 1/4") Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 | buc | 1,000 |
| 134 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Clapeta reversibil d-32) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.3.3. Utilaj santier |  |  |
| 135 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de aer d= 110 мм) | buc | 1,000 |
| 136 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida. (Spalator din inox cu amesticator si sifon plastic) Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010 | buc | 2,000 |
| 137 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu amesticator si sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 4,000 |
| 138 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon plastic, d-50 mm) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc | 21,000 |
| 139 | SC02A | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, ( Cada din fonta cu amesticator si cu sifon plastic) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 | buc | 1,000 |
| 140 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm. Material marunt (nisip, apa etc)=1,050 | buc | 6,000 |
| 141 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020 | buc | 1,000 |
| 142 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 110 mm) | buc | 1,000 |
| 143 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Pilnie de receptie 150x50mm) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,040 | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.