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	Replanificarea zonei adiacente accesului în cabina ascensorului din clădirea cu nr. cadastral 100520.225.14 (cota -3.300, schimbarea ușii de intrare), pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 100520.225 situal în mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, nr.1
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 2-1-2
Lucrari de constructie - 2-20026 SAC
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Montare utilaj

	
	
	

	1
	MRAsA05B

	Inlocuirea usilor la putul de ascensor, capacitate de ridicare: peste 500 kg 

	buc
	1,000

	
	7137010011573
	Electromecanic, cat. 3,7
	h-om
	35,200

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	1,280

	
	2940420002444
	Masina de sudura manuala  cu toate accesoriile
	h-ut
	1,150

	2
	MRAsA12A

	Inlocuirea aparatului de apel, regim de functionare a ascensorului: individual  

	buc
	1,000

	
	7137010011573
	Electromecanic, cat. 3,7
	h-om
	6,770

	3
	MRAsB03A

	Instalarea blocului de semnalizare, numar de statii 9 pentru ascensoarele cu regim: individual  

	bloc
	1,000

	
	7137010011581
	Electromecanic, cat. 4,5
	h-om
	11,800

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,200

	4
	MRAsA35I

	Pregatirea firelor  

	m
	75,000

	
	7137010011566
	Electromecanic, cat. 3,0
	h-om
	19,500

	5
	MRAsA35L

	Pozarea cordonului pentru instalatia electrica: in put 

	1 statie
	1,000

	
	7137010011571
	Electromecanic, cat. 3,5
	h-om
	0,540

	6
	MRAsA35O

	Conectarea firelor la: cutia de repartizare a statii 

	buc
	1,000

	
	7137010011571
	Electromecanic, cat. 3,5
	h-om
	0,840

	7
	MRAsA35P

	Conectarea firelor la: aparatul electric, instalat in put si in fundatura ascensorului 

	buc
	3,000

	
	7137010011571
	Electromecanic, cat. 3,5
	h-om
	1,920

	8
	MRAsA35W

	Verificarea functionarii ascensorului in toate regimurile 

	ascensor
	1,000

	
	7137010011576
	Electromecanic, cat. 4,0
	h-om
	0,740

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	
	
	Total Montare utilaj
	            
	

	 
	
	2. Utilaj

	
	
	

	9
	pret

	Usa putului de ascensor 

	buc
	1,000

	
	0000001
	Usa putului
	buc
	1,000

	10
	pret

	Buton de apel 

	buc
	1,000

	
	0000002
	Buton de apel
	buc
	1,000

	11
	pret

	Display 

	buc
	1,000

	
	0000003
	Display
	buc
	1,000

	12
	pret

	Fir electric 

	m
	75,000

	
	0000004
	Fir electric
	m
	75,000

	13
	pret

	Coliere PVC 

	buc
	1,000

	
	0000005
	Coliere PVC
	buc
	1,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	



