Formular F1

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat – IP STISC  
2. Organizatorul procedurii de achiziţie – IP STISC
3. Obiectul: M89/111-Y248 str. Vadului Vodă, 100 (I.P Administrația
Națională ,,Apele Moldovei")
 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 
1. Lucrari de constructie
	
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
 	buc	8,0000
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	
2. Lucrari de montare
	
2	RpSF03A	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg
 	buc	14,0000
	
	7136020011620	Instalator 	h-om	0,4800	
3	MsCA02	Marcarea cablului
 	buc	15,0000
	
	7137010011510	Electromontator	h-om	0,2400	
	5001000100100	Jeton	buc	1,0000	
	01020102	Curelusa pentru cablu	buc	3,5000	
4	10-06-034-28	Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat
 	buc	28,0000
	
	1	Muncitor	h-om	0,5500	
	1130380	Poliuretan expandat ("ППУ") polimer "Вилан-405" (balon 100 l)	buc	0,0200	
5	Material	Cablu FO-8
 	m	260,0000
	
	100604807-48	Cablu FO-8	m	1,0000	
6	Material	Cablu FO-24
(existent)	m	543,0000
	
	100604807-24	Cablu FO-24	             m	1,0000	
7	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat
 C/Salariu=1,3000	100 m	2,6000
	
	1	Muncitor	h-om	20,0000	
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0010	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0010	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	3,2700	
8	10-06-048-07	Repozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat
 C/Salariu=0,3000	100 m	5,4300
	
	1	Muncitor	h-om	20,0000	
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0010	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0010	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	3,2700	
9	10-06-027-08	Pozare cablu in colector: Consola in colector - cu un singur loc	buc	8,0000
	
	1	Muncitor	h-om	0,2300	
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0200	
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,0100	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0300	
10	RpSF10A	Montarea capacului sau gratarului din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil
 Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050	buc	14,0000
	
	7136020011620	Instalator 	h-om	0,9000	
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,0000	
11	Material	Tub Gofrat d.20mm din metal	m	30,0000
	
	1001055030tg	Tub gofrat	m	1,0000	
12	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,3000
	
	1	Muncitor	h-om	34,7000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	
 13	10-06-051-02	Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 8	buc	1,0000
	
	1	Muncitor	h-om	43,0000	
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00025	
	1012022	Sevilen, latime 30 mm	kg	0,3200	
	1012023	Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК")	kg	0,0025	
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	10,0000	
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,1730	
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0530	
	5100041	Manson optic "МОГ"	set	1,0000	
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,0130	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1500	
	5500012	Pasta de lipit "ПБК-26М"	kg	0,0100	
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	23,4400	
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut	20,2100	
14	10-06-054-02
	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 8
 	1 teren		
	1	Muncitor	h-om	9,0000	
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut	4,7300