Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  „Replanificarea încăperilor la nivelul 2 cu organizarea Secției Chirurgicale la IMSP Institutul de Cardiologie - Clinica de pe strada Testimitanu 29/1, mun. Chișinău”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație Publică 
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080

- Numărul de telefon/fax: 022256123, 022766300

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ______Instituție Medico Sanitară Publică_________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45400000-1 | Lotul I |  |  |  | 1 |
|  |  | Replanificarea încăperilor la nivelul 2 cu organizarea Secției Chirurgicale | buc | 1 | Conform anexei 1 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 4 160 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  la solicitare timp de   _120_ zile _

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024 + perioada de garanție a lucrărilor

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___Nu se aplică _

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutiei (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7, semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | ## DECLARAŢIE Privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8, semnata electronic | Obligatoriu |
| Documente obligatorii pentru confirmarea DUAE |  |  |  |
| 6 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | Anexa nr. 10 semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | Anexa nr. 13. semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14. semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Anexa nr. 16. semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15. semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | semnat electronic | Obligatoriu |
| 13 | Experienta de lucru în IMSP-uri confirmate prin recomandari de bună execuţie | Anexa nr. 12. Obiective finalizate pe parcursul ultimilor 3 ani, confirmat prin acte de recepţie finale (procese verbale de predare-primre) şi/sau recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 14 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | semnata electronic | Obligatoriu |
| 15 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții pentru domeniile conform lucrarilor din caietul de sarcini | semnata electronic | Obligatoriu |
| 16 | Disponibilitatea mijloacelor financiare | Cel puțin 1000 000,00 lei, confirmate prin extras bancar și/sau contracte de creditare/împrumut semnat electronic. | Obligatoriu |
| 17 | Alte cerințe | La solicitare timp de o zi pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentialii cîștigători, la solicitare |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul   2%.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

(b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

© codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161

(f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302

- Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări :

lucrări – 1 an, utilaj – 2 ani_.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din preţul contractului adjudecat.

Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică ____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MDL (leu)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate (devize)_______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP __________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu_____________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 09.03.2023

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.03.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică ______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _ Conform anexei 1____________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa 1

| Replanificarea incaperilor la nivelul 2 cu organizarea Sectiei Chirurgicale la IMSP Institutul de Cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1-2023

Deviz-oferta № 2-1-1-2023

Lucrari de constructii (LC)11/10-16-23-1-

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 90,000 |  |  |
| 2 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 1,500 |  |  |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor din ceramogranit | m2 | 25,000 |  |  |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 120,000 |  |  |
| 5 | CL14A | Demontarea constructiilor metalice(fundatii sub utelaj) in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile | t | 0,350 |  |  |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 55,000 |  |  |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din (PVC) cu recuperare (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 22,000 |  |  |
| 8 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din coteleti- spargere pu creere goluri in zidarie | m3 | 1,000 |  |  |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 8,200 |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane | m2 | 120,000 |  |  |
| 11 | CL14A | Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii ( Ventelare) | t | 0,100 |  |  |
| 12 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 36,280 |  |  |
| 13 | RpCU09C1 k=4 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 36,280 |  |  |
| 14 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 36,280 |  |  |
| 15 | TsC51C | Lucrari la descarcarea deseului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,030 |  |  |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 36,280 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. (1)Sala de operatii urgente. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Consolidare planseului -- tavanului cu beton armat pentru instalare utelajului. cota +3.300--6.300m |  |  |  |  |
| 17 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 3,950 |  |  |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (doua plase d -14 A3 pas 150x150mm) | kg | 780,000 |  |  |
| 19 | RCsB21A k=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 16,000 |  |  |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri , inglobate total sau partial in beton | kg | 20,000 |  |  |
| 21 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia (Ancora D20mm, L180mm + piulita D20mm) | buc | 16,000 |  |  |
| 22 | CG22A | Pardoseli din beton C 20 (M 250) in grosime de 12 cm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 25,000 |  |  |
| 23 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Fixatori din AIII D16mm) | kg | 13,200 |  |  |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate(SM1,2), tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri la tavan , inglobate total sau partial in beton | kg | 60,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. (P-1)Pardoseli din lenolium medicale |  |  |  |  |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 38,800 |  |  |
| 26 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 38,800 |  |  |
| 27 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 40,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. (1)Pereti despartitori interiori |  |  |  |  |
| 28 | CD12A1 | Compartament din pereti dubli ( Comp,1)aplicat pe cadru metalica,cite un straturi din panouri ghips-carton 12.5 mm (Gips carton, tip Knaft)+75(profil CW-75)+12.5mm(Gips carton tip, Cnauf Safebuard cu protectie( si miez din vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1), in grosime totala de 117mm (2foi) | m2 | 20,880 |  |  |
| 29 | CD12A1/2 | Compartament de pereti ( Comp2,)aplicat pe cadru metalica fixsat pe perete (profil CW-70)+12.5mm pe o parte(Gips carton tip, Cnauf Safebuard cu protectie( si miez din vata minerala bazaltica regidacu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1), in grosime totala de 100mm (1foae) | m2 | 41,640 |  |  |
| 30 | CD12A1/3 | Compartament de pereti pe dublu ( Comp,3)aplicat pe cadru metalica,cite un straturi din panouri ghips-carton 12.5 mm (Gips carton, tip Knaft)+50(profil CW-50)+12.5mm(Gips carton tip, Cnauf Safebuard cu protectie( si miez din vata minerala bazaltica regida cu grosimea de 50mm,cl .A1 (EN 13501-1), grosime totala de 117mm (2foi) | m2 | 6,600 |  |  |
| 31 | CD07B | Sistema de panouri modulare din otel galvanizat 0,6-1,2mm, cu grosimea panoului de 17mm (inclusiv profil de etansare, sistema de fixsare ascunsa) montate pe o parte a pereti de gips carton , la inaltime de pina la 6 m inclusiv | m2 | 69,400 |  |  |
| 32 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos la interior. plane | m2 | 10,000 |  |  |
| 33 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 5,000 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,000 |  |  |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti,tavane | m2 | 10,000 |  |  |
| 36 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 70,000 |  |  |
| 37 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual | m2 | 15,000 |  |  |
| 38 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte. | m2 | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Lucrari de incidere a golurilor la pereti exsteriori. |  |  |  |  |
| 39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din (PVC) cu recuperare (usi, ferestre, obloane, ) | m2 | 8,000 |  |  |
| 40 | CD55A1 | Zidarie din blocuri BCA la pereti , cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 2,800 |  |  |
| 41 | CC01E3 | Armarie a peretilor exteriori din BCA cu armatura din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm. | kg | 15,000 |  |  |
| 42 | RCsB21AA | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12 mm, in elementele de beton, avind adincimia de pina la 20 cm | buc | 18,000 |  |  |
| 43 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite( la fasada), executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 13,000 |  |  |
| 44 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica( 200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 13,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Tavane suspendate casetate metalic ermetic |  |  |  |  |
| 45 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate ,,DAGARD") | m2 | 32,800 |  |  |
| 46 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 10,000 |  |  |
| 47 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 5,000 |  |  |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,000 |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 10,000 |  |  |
| 50 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de acril cu aspect exstra mat, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 10,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Usi,culisanta automatica si batanta pu sali de operatii |  |  |  |  |
| 51 | CK56B | Instalare usa culisanta automata ermetica ,(U-1) pentru sali de operatii fara prag mecanizm de automatizare va permote actionarea manuala in situatii de urgenta un canat, toc inox, canat realizat din cadru de aluminiu,foaie din inox si izolatie din vata minerala, selector digital, manere inox- buton deschidere/inchidere (actionare cu cotul)- vitraj usa 600 x 400 mm- dimensiune canat 1300x2200mm DAGARD - 1BUC | m2 | 2,860 |  |  |
| 52 | CK56A | Instalare usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-2) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (1000x2100 mm) DAGARD - 2 BUC | m2 | 4,200 |  |  |
| 53 | CK56A | Instalare usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-3) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (900x2100 mm) DAGARD - 1 BUC | m2 | 1,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. (2)Preoperatorii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pardose lenolium medicale |  |  |  |  |
| 54 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 10,400 |  |  |
| 55 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 11,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti despartitori |  |  |  |  |
| 56 | CD12A/4 | Compartimentari din pereti dubli ( Poz,4)alcatuiti din panouri ghips-carton Knauf(12.5+75+12.5mm) si miez din vata minerala bazaltica rigida), grosime totala de 100mm, montati pe structura metalica | m2 | 9,500 |  |  |
| 57 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 26,100 |  |  |
| 58 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 26,100 |  |  |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,100 |  |  |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,100 |  |  |
| 61 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 10,000 |  |  |
| 62 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 26,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Tavane suspendate casetate metalic ermetic |  |  |  |  |
| 63 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate ,,DAGARD") | m2 | 10,400 |  |  |
| 64 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 2,000 |  |  |
| 65 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 5,000 |  |  |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 2,000 |  |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 2,000 |  |  |
| 68 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de acril cu aspect exstra mat, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Usi din PVC |  |  |  |  |
| 69 | CK25D | Usi ( 2400x2280mm), (U-8) ,( doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice fara prag inclusiv armaturile si accesoriile (lacat) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu fonoizolare, un rind de sticla netransparenta partia sperioara , profil cu 5 ( cinci) camere termice, la partea de jos cu panou termic ''Sandvic'' | m2 | 10,950 |  |  |
| 70 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 200mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. | m | 8,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. (3) Incapere pregatire anestezie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pardose lenolium medicale |  |  |  |  |
| 71 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,800 |  |  |
| 72 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 4,800 |  |  |
| 73 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 4,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pereti despartitori |  |  |  |  |
| 74 | CD12A/4 | Compartimentari din pereti dubli ( Poz,4)alcatuiti din panouri ghips-carton Knauf(12.5+75+12.5mm) si miez din vata minerala bazaltica rigida), grosime totala de 100mm, montati pe structura metalica | m2 | 6,000 |  |  |
| 75 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 21,400 |  |  |
| 76 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 21,400 |  |  |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,400 |  |  |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,400 |  |  |
| 79 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 10,000 |  |  |
| 80 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 21,400 |  |  |
| 81 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 200mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. | m | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Tavane suspendate casetate metalic ermetic |  |  |  |  |
| 82 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate ,,DAGARD") | m2 | 4,828 |  |  |
| 83 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 1,200 |  |  |
| 84 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 2,000 |  |  |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 1,200 |  |  |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 1,200 |  |  |
| 87 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de acril cu aspect exstra mat, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 1,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Usi, batanta pu sali de operatii |  |  |  |  |
| 88 | CK56A | Instalare usa batanta ermetica manuala(doua bucati) pentru sali de operatii(U-2) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat 1000x2100 mm) DAGARD - 1BUC | m2 | 2,100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. (4) -Tambur,(5)Coridor,(9)-Filtru sanitar,(10)-incapere utelata. (11) Colectare deseu, (14) Tambur |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pardoseli lenoleu medical |  |  |  |  |
| 89 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 30,400 |  |  |
| 90 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,400 |  |  |
| 91 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 32,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pereti despartitori finisare |  |  |  |  |
| 92 | CD12A/4 | Compartimentari din pereti dubli ( Poz,4)alcatuiti din panouri ghips-carton Knauf(12.5+75+12.5mm) si miez din vata minerala bazaltica rigida), grosime totala de 100mm, montati pe structura metalica | m2 | 28,000 |  |  |
| 93 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 16,000 |  |  |
| 94 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv) | m2 | 95,000 |  |  |
| 95 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 20,000 |  |  |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 95,000 |  |  |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 95,000 |  |  |
| 98 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 5,000 |  |  |
| 99 | CI05A | Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 4,600 |  |  |
| 100 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 92,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Tavane suspendate |  |  |  |  |
| 101 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (tavan casetat p/u camere curate ,,DAGARD") | m2 | 28,400 |  |  |
| 102 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 18,000 |  |  |
| 103 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 8,000 |  |  |
| 104 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 18,000 |  |  |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 18,000 |  |  |
| 106 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 18,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Usi din PVC |  |  |  |  |
| 107 | CK25A | Usi glisanta profil PVC (900x2100 mm), fara prag cu descidere manuala orizontala, (U-4)confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Element sandvic 24mm. | m2 | 1,890 |  |  |
| 108 | CK25A-1 | Usi batanta (U-5 ) fara prag, descidere dreapta confectionate din profiluri din mase plastice (920x 2100mm) ( doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,780 |  |  |
| 109 | CK25A-1 | Usi batanta (U-6 ) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm) ( doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,780 |  |  |
| 110 | CK25A-1 | Usi batanta (U-7 ) fara prag, descidere stinga (una bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm)nclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,100 |  |  |
| 111 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. | m | 25,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. (6)-Sala personal,(7) dus,(8)wc,(12) Incapere texnica, (13)Incapere tehnica Vacum |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pardoseli |  |  |  |  |
| 112 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 34,600 |  |  |
| 113 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 30,400 |  |  |
| 114 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 34,400 |  |  |
| 115 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: (300x600 - 9mm) | m2 | 17,200 |  |  |
| 116 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 16,800 |  |  |
| 117 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 16,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Pereti despartitori finisare |  |  |  |  |
| 118 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 19,200 |  |  |
| 119 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 6,600 |  |  |
| 120 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv) | m2 | 126,000 |  |  |
| 121 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 20,000 |  |  |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 126,000 |  |  |
| 123 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 99,500 |  |  |
| 124 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 20,400 |  |  |
| 125 | CI05A | Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 30,500 |  |  |
| 126 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 79,100 |  |  |
| 127 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn ( protectie la pereti, -- pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concreteziaza materialul de baza si culoarea. | m | 24,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Tavane suspendate |  |  |  |  |
| 128 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate si canal de ventelare. | m2 | 30,000 |  |  |
| 129 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate(tip2) "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,700 |  |  |
| 130 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 5,000 |  |  |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 30,000 |  |  |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 30,000 |  |  |
| 133 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 30,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Usi din PVC |  |  |  |  |
| 134 | CK25A-1 | Usi batanta (U-5) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (900x 2100mm) ( 3 bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,670 |  |  |
| 135 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.(acadrament in jurul uselor, -- pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concreteziaza materialul de baza si culoare. | m | 16,000 |  |  |
| 136 | CK25A | Instalarea usei recuperata din mase plastice (2100x920mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,950 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. (15)-Sala tehnica Ventelare etajul 3. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pardoseli |  |  |  |  |
| 137 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 18,600 |  |  |
| 138 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 18,600 |  |  |
| 139 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,600 |  |  |
| 140 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 18,600 |  |  |
| 141 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: (300x600 - 9mm) | m2 | 18,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Pereti despartitori finisare |  |  |  |  |
| 142 | RpCO56A | Demontari: timplarie din (PVC) cu recuperare (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 12,000 |  |  |
| 143 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 | 35,000 |  |  |
| 144 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din coteleti- spargere pu creere goluri in zidarie | m3 | 2,000 |  |  |
| 145 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 29,200 |  |  |
| 146 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 36,500 |  |  |
| 147 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv) | m2 | 70,000 |  |  |
| 148 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 20,000 |  |  |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,000 |  |  |
| 150 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 36,000 |  |  |
| 151 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 36,000 |  |  |
| 152 | CI05A | Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 70,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Tavane suspendate |  |  |  |  |
| 153 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 18,000 |  |  |
| 154 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate si canal de ventelare. | m2 | 18,400 |  |  |
| 155 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat (adeziv) | m2 | 80,000 |  |  |
| 156 | CK 18Cm | Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi | m | 25,000 |  |  |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 34,000 |  |  |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 34,000 |  |  |
| 159 | RpCR07A1 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual | m2 | 34,000 |  |  |
| 160 | CI05A | Placaj din placute H=2.60m de gresie ceramica( 200 x 400mm) partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 50,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Usi din PVC |  |  |  |  |
| 161 | CK25A-1 | Usi batanta (U-6 ) fara prag, descidere dreapta (doua bucati) confectionate din profiluri din mase plastice (1000x 2100mm) ( doua bucati)inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Lucrari diverse la exterior pentru amplasarea utelajului (medical, ventelare) la locul destinatiei in cladire Cota +3.300- +9.900 |  |  |  |  |
| 162 | CP10B1 | Demntare elementelor prefabricate (la balcon) din beton armat la cladiri social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea intre 20-35 m, cu volum de la 0,2-2,5 mc | buc | 1,000 |  |  |
| 163 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat (imprejmuirea la balcon ET 3) la cladiri ( material Benefeciar)de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc | buc | 1,000 |  |  |
| 164 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc | 18,000 |  |  |
| 165 | CL13B | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata intre 0,1-0,2 t inclusiv | t | 0,015 |  |  |
| 166 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC cu recuperarea materialului. (usi, ferestre..) | m2 | 12,000 |  |  |
| 167 | CK25D | Montare vitrale ( material beneficiar) din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 12,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9. Lucrari de constructii (exsterior) la fundatii pu utelaj, ventelare).Cota +0.000 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Sapaturi la groapa de fundatii Cota - 0.700, : |  |  |  |  |
| 168 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Betonari la fundatii (Cota -0.700 - 0.150) |  |  |  |  |
| 169 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 | 2,900 |  |  |
| 170 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 10 mm inclusiv | kg | 50,000 |  |  |
| 171 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv radiere | kg | 50,000 |  |  |
| 172 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Exziecutaria pardoselilor grosimea 15,00 m2 |  |  |  |  |
| 173 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris cu grosimia de 50mm. | 100m2 | 0,150 |  |  |
| 174 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de diametrul de 8 mm (pas 150x150, strat1) | kg | 110,000 |  |  |
| 175 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in plansee 150x150mm, strat 1) | kg | 60,000 |  |  |
| 176 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,000 |  |  |
| 177 | CG22A | Pardoseli din beton simplu (Bc 12.5/B 200) in grosime de 15 cm, turnat pe loc. | m2 | 15,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.4. Amenajare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.4.1. Constructii metalice |  |  |  |  |
| 178 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,000 |  |  |
| 179 | CL08A1 | Elemente metalice (stilpi, ) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constr. | t | 0,130 |  |  |
| 180 | CA08B | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici | buc | 16,000 |  |  |
| 181 | CL08A | Confectii metalice ( copertina) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,370 |  |  |
| 182 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.4.2. Acoperisuri din panouri din tabla profilata fara termoizolare |  |  |  |  |
| 183 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 18,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.4.3. Imprejmuiri griiaje metalice din plasa |  |  |  |  |
| 184 | CL19A | Panouri (grilaje) metalice (h-2.00m, l -2.50m, d-3.8mm zincat).gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura , inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru imprejmuri | m2 | 52,600 |  |  |
| 185 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.4.4. Amenajare acces pietonal. |  |  |  |  |
| 186 | CG35A | Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip | m2 | 12,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.4.5. Lucrari |  |  |  |  |
| 187 | TrI1AF02A1 | Incarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in vagon categoria 1 | t | 5,000 |  |  |
| 188 | TsI50B5 | Transportarea diseilor cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,000 |  |  |
| 189 | TrI1AF05B3 | Descarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, pe rampa sau teren, din auto categoria 3 | t | 5,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utelaj -Usi, culisante,batante ermetice pu sala de operatii. |  |  |  |  |
| 190 | U-1 | Usa culisanta automata ermetica ,(U-1) pentru sali de operatii fara prag, mecanizm de automatizare va permote actionarea manuala in situatii de urgenta un canat, toc inox, canat realizat din cadru de aluminiu,foaie din inox si izolatie din vata minerala, selector digital, manere inox- buton deschidere/inchidere (actionare cu cotul)- vitraj usa 600 x 400 mm- dimensiune canat 1300x2200mm DAGARD - 1BUC | m2 | 2,860 |  |  |
| 191 | U2 | Usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-2) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (1000x2100 mm) DAGARD - 3BUC | m2 | 6,300 |  |  |
| 192 | U3 | Usa batanta ermetica manuala pentru sali de operatii(U-3) fara prag descidere stinga, un canat, toc aluminiu vopsit in camp electrostatic, canat realizat din cadru de aluminiu, foaie de otel galvanizat si izolatie din vata minerala, manere de inox, vitraj 600x400 mm - dimensiune canat (900x2100 mm) DAGARD - 1 BUC | m2 | 2,100 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| Replanificarea incaperilor la nivelul 2 cu organizarea Sectiei Chirurgicale la IMSP Institutul de Cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2(RAC),

Statie de filtre.

Deviz-oferta № 2-1-2(RAC),Statie de filtre.

Lucrari  la retele(RAC)11/10-16-23-2-

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 1 | 1-1 | Boiler electric de apa V=100L | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 1-4 | Sistema de filtre cu doua nevele de purificare cu cartus de inox( Hуdra Duo RAH-90 (mcr)pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | 1-4 | Cartus (CPP 10 SANIC-cartus bacteriostatic,10 toli,din fibraa de polipropilena cu porizitare: 1mer,10mer,pentru apa potabila | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | 11-1 | Filtru DP 20 BB mono Big fara cartus | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | 11-1 | Cartus 20 BB cu rasina NIXEDBED | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | 1-11 | Rezervuar de depozitare a apei din otel inoxidabil V=350L | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | 1-1 | Pompa de apa din otel oxsidabel (4-5 m3/ora ,presiune 5 atm) | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | 1-1 | Invertor pu pompa de apa | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | Pretul firmei | Masa(500x1300x700mm) inoxsibil incorporat (cu lavuar in doua despartituri - doua scurgere (L)450 x (b) 450x ( h)220mm)) | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | 1-3 | Masa inoxsibila(500x1000x700mm) cu doua lavuare( senzor) marime (450x450x150mm) incorporat cu doua usi si doua scurgere.(cirurgie) | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | 1-2 | Baterie amesticatoare pentru lavoar din inox ,sensor (хирургия) | buc | 2,000 |  |  |
| 12 | 1-2-1 | Baterie amesticatoare pentru lavoar din inox ,manual (хирургия) | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare utelaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Sterilizare-Sala nr 2 |  |  |  |  |
| 13 | SC04A k=2.0 | Instalare lavuar cu doua despartituri din inax cu doua scurgeri | buc | 2,000 |  |  |
| 14 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 12,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Sistema de filtre |  |  |  |  |
| 16 | SE51A | Rezervor tampon pentru instalatia de hidrofor, din tabla de otel, de forma paralelipidica, montat pe postament, avind capacitatea de 1000 l | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | SE43B K=4.0 | Instalare Aparat pentru distilarea(filtrare) apei(RO800G), cu debit de 6 l pe ora, incalzit electric, cu greutatea de 30 kg,, montat pe console fixate in perete | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | SE56A1 K=2 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 2,000 |  |  |
| 19 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala М125, gata confectionate, cu grosimea de 30mm | m2 | 4,850 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de dewviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari sanitare Stereilizare, Sala 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Apa potabila (AI) |  |  |  |  |
| 20 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |  |  |
| 21 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20" | buc | 6,000 |  |  |
| 22 | RpSA33B | Montarea unui COT cu diametrul de 20/90 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 23 | RpSA33B | Montarea unui MUFA cu diametrul de 20 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 24 | RpSA33A1 | Montarea unui teu ppr d-20 din PVC montat prin lipire pe conducta existenta | buc | 6,000 |  |  |
| 25 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 40,000 |  |  |
| 26 | RpSA33B | Montarea unui COT cu diametrul de 20/45 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 27 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20х2,8мм PPR PN10 | m | 6,000 |  |  |
| 28 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (вентиль шаровый латунный "НН" D1/2") | buc | 2,000 |  |  |
| 29 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (вентиль 15Б1бк D15мм) | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 4,000 |  |  |
| 31 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 6,000 |  |  |
| 32 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 0,600 |  |  |
| 33 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 6,000 |  |  |
| 34 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22х7,5 mm ARMAFLEX AF -F-022 | m | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Система горячей воды (Т3)(sterilizare) |  |  |  |  |
| 35 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20х3,4мм PPR PN20 | m | 6,000 |  |  |
| 36 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (вентиль шаровый латунный "НН" D1/2") | buc | 1,000 |  |  |
| 37 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 2,000 |  |  |
| 38 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 6,000 |  |  |
| 39 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 0,600 |  |  |
| 40 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 6,000 |  |  |
| 41 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22х7,5 mm ARMAFLEX AF -F-022 | m | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Canalizare C1 |  |  |  |  |
| 42 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm (PP) | m | 3,000 |  |  |
| 43 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |  |  |
| 44 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,000 |  |  |
| 45 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
| 47 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm ( PP) | m | 6,000 |  |  |
| 48 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 49 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 50 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Incalzire sala T-1,2 |  |  |  |  |
| 51 | IC11C k=1,35 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, ГОСТ 3260-92, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn=25 mm (k=1,35 - pentru fitinguri) | m | 15,000 |  |  |
| 52 | IC11B k=1,35 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, ГОСТ 3260-92, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind Dn=20 mm (k=1,35 - pentru fitinguri) | m | 8,000 |  |  |
| 53 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140x108x500(h) mm - 0,244 m2/buc( 4 sectii =1.0 m2) | m2 | 6,680 |  |  |
| 54 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile | m2 | 14,000 |  |  |
| 55 | ID06A | Robinet de aerisire automat pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4,000 |  |  |
| 56 | ID04A | Robinet sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 8,000 |  |  |
| 57 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 4,000 |  |  |
| 58 | IE01D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de peste 500 mp | m2 | 16,680 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transpart | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| Replanificarea incaperilor la nivelul 2 cu organizarea Sectiei Chirurgicale la IMSP Institutul de Cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3 VC

Deviz-oferta № 2-1-3 VC

Ventelare.Conditionare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 1 |  | Приточная установка GreenSTAR-6- P in stil igienic, cu ventelator de rezerva L=3090м3/час Н=1327Па plin, H=700Пa liber N=2.5KW .U=400V(1 buc) (K 1) (Aerostar), Ciller (1850xh1300x1000mm) CHA/IK /A/WP /PS-151 CLINT(1buc), | к-т | 1,000 |  |  |
| 2 |  | Панель управления СТА | к-т | 1,000 |  |  |
| 3 |  | Панель управления автоматикой | к-т | 1,000 |  |  |
| 4 |  | Ciller (1850xh1300x1000mm) CHA/IK /A/WP /PS-151 CLINT(1buc)(,Complectat din fabrica0 | к-т | 1,000 |  |  |
| 5 |  | Вытежная установка GreenSTAR-6- V in stil igienic, cu ventelator de rezerva L=2730м3/час Н=758Па -plin, H=500Пa - liber N=2.5KW .U=400V(1 buc) ( В1) (Aerostar). | к-т | 1,000 |  |  |
| 6 | pret de piata | Вентилятор К200L , Systemair (B-2), L=125m3/час Н=500Па | set | 1,000 |  |  |
| 7 | pret de piata | Клапан обратный кгуглый 200 ,"Systemair" | set | 1,000 |  |  |
| 8 | pret de piata | Клапан обратный 100X100 ,"Systemair" | set | 1,000 |  |  |
| 9 | pret de piata | Клапан обратный 300X250 ,"Systemair" | set | 1,000 |  |  |
| 10 | pret de piata | Отсечной клапан с элек привод Belimo SRK 60-30 ( buc 2) | к-т | 1,000 |  |  |
| 11 | pret de piata | Воздухазаборная решотка WSG60-50 Systemair | шт. | 1,000 |  |  |
| 12 | pret de piata | Шумоглушитель LDR70-40, Systemair | к-т | 1,000 |  |  |
| 13 | pret de piata | Шумоглушитель LDR60-35, Systemair | к-т | 1,000 |  |  |
| 14 | pret de piata | Шумоглушитель LDС200-900, Systemair | к-т | 1,000 |  |  |
| 15 | Pret furnizor | Compresor-condesator Carrier UE035 cu pult de comanda (CAREL), Cu tiava d=400, din caucuc , cu despartire liniara L=0.8m( m/buc 4/1) mTrubca de evacuare a condesatului 13*1.5 ГОСТу 877475 (4.0m), Vata minerala balzalt =40mm( 4.0m) | set | 1,000 |  |  |
| 16 | pret de piata | Воздухораспределительное устр-во Windhop 4F ,L=3300,"France Air" | к-т | 1,000 |  |  |
| 17 | pret de piata | Фильтр высокой очистки в корпусе Н14 FR EFI MPP3,6,2 305*610*292,"France Air" in set cu monometr pentru verificare puritatii | к-т | 4,000 |  |  |
| 18 | pret de piata | Отделитель пуха LN/Filtru G4 425*225( 1set.) Hidria | set | 4,000 |  |  |
| 19 | pret de piata | Отделитель пуха LN/Filtru G4 625*325( 1 set) Hidria | set | 2,000 |  |  |
| 20 | pret de piata | Вытяжная стойка для операционных залов со встроенными решетками 450*200*h3000,решетка в верхней зоне 400*250 с фильтром F5,решетка в нижней зоне 400*300 с фильтром F5,с ревизией ,"ADC Group" | к-т | 3,000 |  |  |
| 21 | pret de piata | Стеновой стабилизатор давления ASPX 123,600*600,"Apreco" | шт. | 1,000 |  |  |
| 22 | pret de piata | ,"Systemair" | шт. | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Chieltuli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 23 | VC18A | Montarea agregatului(K1) de conditionare a aerului special, modulat, tip Green STAR-6-P, L3090 м3/час pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | шт. | 1,000 |  |  |
| 24 | VC01A | Montarea ventilatoarelor (K-200L) centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | шт. | 1,000 |  |  |
| 25 | VC18A | Montarea agregatului(B1) de conditionare a aerului special, modulat, tip Green STAR-6-V,Д=2730 Ь3.ЧАС pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | шт. | 1,000 |  |  |
| 26 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | шт. | 1,000 |  |  |
| 27 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | шт. | 2,000 |  |  |
| 28 | VC09A | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip LN-2, Hidria | шт. | 1,000 |  |  |
| 29 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg | шт. | 3,000 |  |  |
| 30 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare , cu perimetrul 1600 - 3200 mm | шт. | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asgurarea mdicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventelare |  |  |  |  |
| 31 | VA02E | (K1)Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte(100X100mm), din tabla inoxsibil AISI 316 de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 10,920 |  |  |
| 32 | VA02B | (K-1)Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte(250x400), din tabla inohsibil AISI 316 de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 4,400 |  |  |
| 33 | VA02C | (K1)Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte(600X300), din tabla inoxsibila AISI 316 de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 48,900 |  |  |
| 34 | VA02E | (K1)Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte(100X100mm), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 5,920 |  |  |
| 35 | VA02E | (K1)Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte(150X100mm), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 35,920 |  |  |
| 36 | VA02B | ( K1)Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte(200X150), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 4,800 |  |  |
| 37 | VA02E | (K1)Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte(250x150), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 5,920 |  |  |
| 38 | VA02E | (K1)Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte(d=125), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 1,920 |  |  |
| 39 | VA02B | (K-1)Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte(300x250), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 5,800 |  |  |
| 40 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata(400x250) de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 15,000 |  |  |
| 41 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata (500*400) de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 77,000 |  |  |
| 42 | VA11I | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 1,850 |  |  |
| 43 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (клапан обратный RSK315) | шт. | 1,000 |  |  |
| 44 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (клапан обратный RSK 200) | шт. | 1,000 |  |  |
| 45 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 100x150 | шт. | 2,000 |  |  |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x200 | шт. | 1,000 |  |  |
| 47 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 250x200 | шт. | 1,000 |  |  |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 100x400 | шт. | 1,000 |  |  |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Р 800x500 | шт. | 1,000 |  |  |
| 50 | VB02A | Clapeta -drosel, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (100x100) | шт. | 8,000 |  |  |
| 51 | VB02A | Clapeta -drosel, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (150x100) | шт. | 1,000 |  |  |
| 52 | VB02B | Clapeta -drosel, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (250*200) | шт. | 1,000 |  |  |
| 53 | VB02B | Clapeta -drosel, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (300*100) | шт. | 1,000 |  |  |
| 54 | VB02B | Clapeta -drosel, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (300*250) | шт. | 1,000 |  |  |
| 55 | VB02B | Clapeta -drosel, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (800*150) | шт. | 2,000 |  |  |
| 56 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala K-FLEX ST AL50, gata confectionate, cu grosimea de 50mm | m2 | 30,000 |  |  |
| 57 | IzH22A | Izolarea conductelor K-FLEX AIR, cu grosimea de 10mm | m2 | 40,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. T2, Ciler-Sistema K1 |  |  |  |  |
| 58 | IC08E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45*3mm | m | 50,000 |  |  |
| 59 | ID04A | Robinet de trecere(Zadvijci d=80 -Danfoss) sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (сливной кран д25мм) | шт. | 2,000 |  |  |
| 60 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | шт. | 6,000 |  |  |
| 61 | ID04A | Gibkie vstavci d=80 -Danfoss) | шт. | 2,000 |  |  |
| 62 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 50,000 |  |  |
| 63 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 50,000 |  |  |
| 64 | RpSF50A | Aprovizionarea sistemelor de incalzire cu licid (Rastfor-propilen-glicolia 40%) | ??? | 225,000 |  |  |
| 65 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala М125, gata confectionate, cu grosimea de 50mm | m2 | 7,850 |  |  |
| 66 | IzJ01A | Ecran din foita de aluminiu de 0,01 mm grosime, in interiorul stratului izolator | m2 | 7,850 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Recerculare CILER |  |  |  |  |
| 67 | IC08E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D-79*3mm | m | 80,000 |  |  |
| 68 | ID04A | Robinet tip ASV-M cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | шт. | 2,000 |  |  |
| 69 | pret furnizor | Robinet de echilibrare a debitului pentru sistemele de incalzire, racire si ACM, cu reglaj manual, Dn32 mm | шт. | 2,000 |  |  |
| 70 | pret furnizor | Robinet de echilibrare a debitului pentru sistemele de incalzire, racire si ACM, cu reglaj manual, Dn25 mm tip MSV-BD sau similare | шт. | 4,000 |  |  |
| 71 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | шт. | 6,000 |  |  |
| 72 | ID04A | Suport fihs pentru tavi d=76 | шт. | 32,000 |  |  |
| 73 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,100 |  |  |
| 74 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 80,000 |  |  |
| 75 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala М125, gata confectionate, cu grosimea de 80mm | m2 | 12,850 |  |  |
| 76 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 80,000 |  |  |
| 77 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 80,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| Replanificarea incaperilor (nr.2)la nivelul 2 cu organizarea Sectiei Chirurgicale la IMSP Institutul de Cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4(GM)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea conductelir din cupru |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Gaze medicale |  |  |
| 1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 8x1,0 mm, inclusiv | m | 10,000 |
| 2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 45,000 |
| 3 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv | m | 45,000 |
| 4 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 90,000 |
| 5 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 8,0 mm, inclusiv | buc | 7,000 |
| 6 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv | buc | 7,000 |
| 7 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru,avand diametrul exterior de pina la 12 mm, inclusiv | buc | 6,000 |
| 8 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d=10 mm | buc | 5,000 |
| 9 | IC34H | Piese de legatura (teu ) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | buc | 2,000 |
| 10 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara OBO d10mm | buc | 24,000 |
| 11 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara OBO d12mm | buc | 10,000 |
| 12 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara Lider d12mm | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Gaze medicale O2, AIR. |  |  |
| 13 | 11-06-001-01 | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 4 ramuri pentru gaze medicale (O2, AER, N2O, CO2) Panou pentru gaze medicale | buc | 1,000 |
| 14 | IB20B | Elemente de sustinere pentru consola, montat pe zid de beton, si tavane. | buc | 1,000 |
| 15 | GB04A | Priza evacuare gaze anestezice ( tip AGSS ) - montare | buc | 2,000 |
| 16 | 11-06-001-01 | Tablou alarmare si control pentru 2 gaze medicale (O2,AER) Ventus Basic Plus | buc | 2,000 |
| 17 | 11-06-001-01 | Cansola suspendata pe tavan tip MG PENCC -S-S montare | buc | 1,000 |
| 18 | IA18B | Armaturi fine ( Umidificator cu debitmetru vertical cu bila Rs-FLM) pentru oxigenoterapie | buc | 4,000 |
| 19 | 11-06-001-01 | Panou pentru gaze medicale din aluminiu elodiat cu 2 canale cu dim1200x210x68mm, montat pe perete | buc | 1,000 |
| 20 | IA18B | Armaturi fine ( Unitate de aspiratie cu get de aer Venturi -AV500, ) pentru sistem de aspiratie. | buc | 4,000 |
| 21 | IA28A | Vas de expansiune.Vas coletor secretii organice de 1л. | buc | 4,000 |
| 22 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Manometru | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Gaze medicale O2, AIR. |  |  |
| 23 | Pret de piata | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2ramuri pentru gaze medicale (O2,AER) Ventus Basic plus (tip 900.801-900.807+900.831) | buc | 1,000 |
| 24 | Pret de piata | Manometru O2 | buc | 1,000 |
| 25 | Pret de piata | Manometru AER | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Consola de perete pentru ( set 1) +Consola suspendata(set 1) |  |  |
| 26 |  | Consola suspendata de tavan tip MG PENC -S-S- montare | buc | 1,000 |
| 27 | Pret de piata | Consola de perete 1200x210x68mm.Terminal Forano+Forano II,O2, din oxygen A1 tip 903.260 +903.150 ( 2x prize gaze medicalept.O2,standart DIN+ 2conectori.) | set | 1,000 |
| 28 | Pret de piata | Terminal Forano+Forano II,AIR, din oxygen A2 tip 903.261 +903.151, (3 x priza gaze medicale AER4 medical standart DIN +3conectari) | set | 2,000 |
| 29 | Pret de piata | Aparat de priza de destinatie comuna12 x prize electrice 230V/16A montate pe doua circuite electrice diferite, ( -4x priza echipotential 63A). | set | 2,000 |
| 30 | Pret de piata | Aparat de priza de destinatie comuna -4x.prize RJ45 | set | 2,000 |
| 31 | Pret de piata | Module de iluminat cu lumina directa LED. | set | 1,000 |
| 32 | Pret de piata | Intrerupator dublu pt. lumina durecta. | set | 2,000 |
| 33 | Pret de piata | Stativ de perfuzii dublu articulat prevazut cu 4 carlige. | buc | 2,000 |
| 34 | Pret de piata | Bara e-ral pt. sustineria accensorilor fabricat din inox, cu lungimea de 1200 mm. | set | 1,000 |
| 35 | Pret de piata | Polita monitor cu sertar prevazut cu brat de sustinere si montaj de stilpii cansolei.. | set | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Set de oxigenoterapie |  |  |
| 36 | Pret de piata | Umidificator cu debitmetru vertical cu bila Rs-FLM pentru 02 , tip 900.760+904.836 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Sistem de aspiratie pe jet de aer. |  |  |
| 37 | Pret de piata | Unetate de aspiratie cu jet de aer Ventur - AV500 | buc | 2,000 |
| 38 | Pret de piata | Vas colector secretii organice de V=lл. Flov Meters | buc | 4,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Replanificarea incaperilor la nivelul 2 cu organizarea Sectiei Chirurgicale la IMSP Institutul de Cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5(EEL)

Deviz-oferta № 2-1-5(EEL)

Echipament electric de forta.Iluminat electric.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea si demontarea echipamentului electric |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 9,000 |  |  |
| 2 | 08-03-573-4 | 1/1/1Dulap de comanda suspendat, inaltime, de la 800 -265mm | buc | 4,000 |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 | 1-7)Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, | buc | 2,000 |  |  |
| 4 | 08-01-053-1 | 6) Panou de de transformator de separare destinat ecipamentului medicalt, 6 kV,TPT-6000M | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | 53 | 20)Intreruptor I=125A, PH-47-150. | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | 5-1 | 21)Intreruptor I=100A, BA47-100/3Р/С100 | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | 5-1 | 21/1)Intreruptor I=25A, BA47-29/3Р/С25 | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | 13 | 22)Intreruptor I=16A, BA47-29/3Р/С16 | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | 5-12 | 23)Intreruptor I=10A, BA47-29/3Р/С10 | buc | 2,000 |  |  |
| 10 | 6-1 | 24)Intreruptor I=5A, BA47-29/3P/С5 | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | 5-1 | 25)Intreruptor I=10A, BA47-29/1Р/С10 | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | 5-1 | 26)Intreruptor I=10A, BA47-29/1Р/B10 | buc | 12,000 |  |  |
| 13 | 6-11 | 27)Intreruptor I=5A, BA47-29/1P B5 | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | 5-1 | 28)Intreruptor diferential AD12/2/10/30 | buc | 10,000 |  |  |
| 15 | 5-1 | 29)Intreruptor diferential AD12/2/16/30 | buc | 2,000 |  |  |
| 16 | 189 | 30) Demaror Ub=220V PML1100 | buc | 3,000 |  |  |
| 17 | 1891 | 31)Реле termic РТL-1O06 0.1 А | buc | 2,000 |  |  |
| 18 | 1890 | 32)Реле termic РТL-1012 0.8 А | buc | 2,000 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,000 |  |  |
| 20 | 251 | 17)Intreruptor de putere, BH32-4P, 63 | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | 252 | 18)Intreruptor de putere, BH32-3P, 63 | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | 251 | 16)Intreruptor de impuls ,380V OПС1-8-3Р | buc | 2,000 |  |  |
| 23 | 08-03-532-4 | 34)Dispozitiv de comanda cu butoane de derejare Start/Stop( ПКЕ 722-2У2 | buc | 3,000 |  |  |
| 24 | 2451 | 35)Intreruptor de putere, 380V,16 A IP54(ПВЗ-16-54У2_ | buc | 2,000 |  |  |
| 25 | 2451 | 36)Intreruptor de putere, 380V,16 A IP54(ПВЗ-16-54У2_ | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 31,000 |  |  |
| 27 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 125 A | buc | 2,000 |  |  |
| 28 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,200 |  |  |
| 29 | 08-02-144-5 | 53)Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,160 |  |  |
| 30 | 4535 | 53-1)Terminal de cablu cu sectiunea 35mm2 | buc | 2,000 |  |  |
| 31 | 4535 | 53-2)Terminal de cablu cu sectiunea 25mm2 | buc | 2,000 |  |  |
| 32 | 4515 | 53-3)Terminal de cablu cu sectiunea 16mm2 | buc | 2,000 |  |  |
| 33 | 4515 | 53-4)Terminal de cablu cu sectiunea 4mm2 | buc | 10,000 |  |  |
| 34 | 08-02-472-9 | 58)Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 1,800 |  |  |
| 35 | 08-02-472-2 | 59)Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,500 |  |  |
| 36 | 08-02-409-6 | 60)Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 32 mm | 100 m | 0,200 |  |  |
| 37 | 08-02-409-6 | 61)Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 25 mm | 100 m | 9,000 |  |  |
| 38 | 08-02-409-6 | 62)Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 16 mm | 100 m | 0,020 |  |  |
| 39 | 08-02-409-6 | 63)Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 25 mm | 100 m | 0,210 |  |  |
| 40 | 65 | 64)Cutie de conecsiune cu borne | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | 45 | 65-1)Priza de fisa tip 1P+PE+N 250V,16A | buc | 11,000 |  |  |
| 42 | 08-03-591-9 | 65)Priza de fisa tip 1P+PE+N 250V,16A neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,160 |  |  |
| 43 | 08-03-591-9 | 66-1/2)Priza de fisa tip neingropat, DUBLA la instalatie inchisa | 100 buc | 0,120 |  |  |
| 44 | 33 | 66-1/21)Priza de fisa tip neingropat, DUBLA la instalatie inchisa | buc | 12,000 |  |  |
| 45 | 08-03-591-9 | 66-2)Priza pentru legare la pamint a ecipamentului electric mobil | 100 buc | 0,050 |  |  |
| 46 | 55 | 66-2-1)Priza pentru legatura la impamintare a ecipamentului electric mobil | buc | 5,000 |  |  |
| 47 | 31 | 67)Ввод гибкий К1082У3 | buc | 5,000 |  |  |
| 48 | 29-001 | 68-1) Intrerupator simplu c o singura directie 230V 10A IP20, BC 10-1-0-KB | buc | 20,000 |  |  |
| 49 | 08-03-591-2 | 68)Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa 230 W,10A | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 50 | 08-03-591-3 | 69)Intreruptor cu doua derectii, tip neingropat, la instalatie inchisa 230 W,10A | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 51 | 29-002 | 69-1) Intrerupator simplu c doua directie 230V 10A IP20, BC 10-2-0-KB | buc | 5,000 |  |  |
| 52 | 29-001 | 70-1) Cutie de conxsiune 92x92x45 IP20 | buc | 35,000 |  |  |
| 53 | 29-001 | 71-1) Cutie pentru instalare 1 loc 68x45 IP20 | buc | 35,000 |  |  |
| 54 | 08-02-397-1 | 72)Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,700 |  |  |
| 55 | 08-03-572-8 | 73)Cutie cu transformator coburitor 250VA 220/.42V, ЯТП-0.25 | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | 29-1 | Коробка У196 | buc | 6,000 |  |  |
| 57 | 38 | Профиль С- образный У108 | buc | 70,000 |  |  |
| 58 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,000 |  |  |
| 59 | 251 | 1)Corp de iluminat mobil, 40W,42V( PBO-42) | buc | 1,000 |  |  |
| 60 | 571 | 1-2)Lampa icadescenta 40 W,42V. (MO 42-40) | buc | 1,000 |  |  |
| 61 | 08-03-594-11 | 37)Corp de iluminat cu led, cu despozitiv de pornire 4000 KБ 33W Iincorporat ( OWP ECO LED 595) in tavane suspendate, montat pe suspensii. | 100 buc | 0,045 |  |  |
| 62 | 46-12 | 37-1)Сorp de iluminat cu LED(OWP ECO LED 595 cu despozitiv de inpornire 400-K 33W, incorporat. | buc | 45,000 |  |  |
| 63 | 08-03-594-11 | 38-1/1)Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ARS/R4x18V | 100 buc | 0,700 |  |  |
| 64 | 46-13 | 38-1/1)Сorp de iluminat ARS/4X18V, | buc | 7,000 |  |  |
| 65 | 08-03-594-11 | 38)Corp de iluminat cu led, cu despozitiv de pornire 12W ( ДПО4002) in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, | 100 buc | 0,070 |  |  |
| 66 | 46-13 | 38-1)Сorp de iluminat cu LED cu despozitiv de inpornire (ДПО4002) 12W, | buc | 7,000 |  |  |
| 67 | 08-03-594-11 | 39)Corp de iluminat cu led, cu despozitiv de pornire 18W ( ДПО4002) in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, | 100 buc | 0,030 |  |  |
| 68 | 46-14 | 39-1)Сorp de iluminat cu LED cu despozitiv de inpornire (ДПО4002) 18W, | buc | 3,000 |  |  |
| 69 | 08-03-593-10 | 40)Indicatori de iluminat de perete '' IESIRE'' | 100 buc | 0,030 |  |  |
| 70 | 46-15 | 40-1)Сorp de iluminat cu inscriptie IESIRE , | buc | 3,000 |  |  |
| 71 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | 5-1 | Шин соеденительные шаг28мм РIN IP63 | buc | 2,000 |  |  |
| 73 | 5-1 | Шин изолированные 6х9 22/2 ШНИ | buc | 2,000 |  |  |
| 74 | 45-1 | Приставка ПКИ-22 | buc | 1,000 |  |  |
| 75 | 10-1 | Нулевая шина 4х11 | buc | 2,000 |  |  |
| 76 | 08-03-532-6 | Post de comanda cu sala de operatie PU | buc | 1,000 |  |  |
| 77 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 РТИ1305 | buc | 1,000 |  |  |
| 78 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 0,750 |  |  |
| 79 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare cablu |  |  |  |  |
| 80 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,125 |  |  |
| 81 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 10,010 |  |  |
| 82 | 158 | 3)Cablu ВВГнz(A)-LSLT 3*1,5 | m | 790,000 |  |  |
| 83 | 412 | 5)Cablu ВВГнz(A)-LSLT 3*2.5 | m | 95,000 |  |  |
| 84 | 161 | 10)Cablu ВВГнz(A)-LSLT 5*35 | m | 45,000 |  |  |
| 85 | 165 | 6)Cablu ВВГнz(A)LSLT- 5*4 | m | 65,000 |  |  |
| 86 | 165 | 7)Cablu ВВГнz(A)LSLT- 5*6 | m | 60,000 |  |  |
| 87 | 165 | 8)Cablu ВВГнz(A)LSLT- 5*16 | m | 5,000 |  |  |
| 88 | 130 | 4)Cablu ВВГнz(A)LSLT- 4*1,5 | m | 40,000 |  |  |
| 89 | 130 | 51)Cablu K ВВГнz(A)LSLT- 4*1,5 | m | 35,000 |  |  |
| 90 | 834 | 9)Cablu ВВГнz(A)LSLT- 5*2.5 | m | 5,000 |  |  |
| 91 | 08-02-405-1 | 62)Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 ПВ 1х4 | 100 m | 0,200 |  |  |
| 92 | 405-1 | Conductor cu fire de cupru ПВ 1х4 | m | 20,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Demontare |  |  |  |  |
| 93 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 5,000 |  |  |
| 94 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 16,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 95 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 9,000 |  |  |
| 96 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 150,000 |  |  |
| 97 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru prize si intrerupatoare in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 40,000 |  |  |
| 98 | TsA16B2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol | m3 | 30,000 |  |  |
| 99 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 30,000 |  |  |
| 100 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 5,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoare utilaj |  |  |  |  |
| 101 | - // - | 1)Panou de alementare 800X400X250MM cu CAR (АВP 121-25-21 УХЛ 4) | buc | 1,000 |  |  |
| 102 | preturile firmei | 2)Dulap de distributie 710x310x120 ЩРН-48з-1-36 PD 23 | buc | 1,000 |  |  |
| 103 | preturile firmei | 3)Dulap de distributie 265x420x120 ЩРН-18з-1-36 PI 24 | buc | 1,000 |  |  |
| 104 | preturile firmei | 4)Dulap de distributie cu plata pentru montarea aparatelor 650x500x225 ЩМП-3-2-У IP54 | buc | 1,000 |  |  |
| 105 | preturile firmei | 5)Dulap de distributie cu plata pentru montarea aparatelor 1800x600x400 ЩРН-18.4 0 36 УХЛЗ ШР-3 IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 106 | preturile firmei | 6)Panou de distributie cu transformator de separare TPT6000 380/220V destinata ecipamentului medical | buc | 1,000 |  |  |
| 107 | preturile firmei | 7)Источник бесперебоиного питания в комплекте с батерейным кабинетом 380В 10кВА ИД-3.10-380D | buc | 1,000 |  |  |
| 108 | preturile firmei | 8)Uscator electric EP4 | buc | 1,000 |  |  |
| 109 | preturile firmei | Dulap de distributie 280x310x120 ЩРН-МП-12 Absolut | buc | 1,000 |  |  |
| 110 | - // - | Panou de comanda cu sala de operatii | buc | 1,000 |  |  |
| 111 | preturile firmei | 9)Suport vizibil gabarit DP35 | buc | 6,000 |  |  |
| 112 | preturile firmei | 10)Suport vizibil gabarit DP33 | buc | 12,000 |  |  |
| 113 | preturile firmei | 11)Fizibil gabarit In250A | buc | 6,000 |  |  |
| 114 | preturile firmei | 12Fizibil gabarit In=100A | buc | 3,000 |  |  |
| 115 | preturile firmei | 13)Fizibil gabarit In25A | buc | 6,000 |  |  |
| 116 | - // - | 14)Intrerupator -separator in doua derectii 3P,380V,250A. | buc | 2,000 |  |  |
| 117 | 45544 | 15)ransformator de curent 120/5, TTИ-А, ШР3 | set | 2,000 |  |  |
| 118 | 455 | 73-1)Cutie cu transformator 250 V A,220.42V ЯТП-0.25 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| IMSP IC Sectie Cirurgie 2 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6  REEF

Deviz-oferta № 2-1-6  REEF

Retele electrice exsterioare de forta.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pozarea cablului in transee. 115.0M |  |  |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | м | 3,000 |  |  |
| 2 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 3,000 |  |  |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 0,100 |  |  |
| 4 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3,000 |  |  |
| 5 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, | 100 m3 | 0,200 |  |  |
| 6 | TsA16B2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol | m3 | 10,000 |  |  |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 30,000 |  |  |
| 8 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,010 |  |  |
| 9 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 5,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | AM+C | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Tr. | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Ch.R | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Bd. | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electromontaj |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 | 1-7)Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, | buc | 2,000 |  |  |
| 11 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,500 |  |  |
| 12 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,055 |  |  |
| 13 | 08-02-147-11 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,100 |  |  |
| 14 | Prerul | Cablu АПвБбШп-0.6/1-5х240mm2 | м | 110,000 |  |  |
| 15 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 4,000 |  |  |
| 16 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un cablu in transee | 100 m | 0,550 |  |  |
| 17 | Pretul | Nisip amenajari | m3 | 5,000 |  |  |
| 18 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a doua cablu | 100 m | 0,500 |  |  |
| 19 | Pretul | Caramida constructie 250x120x65mm | buc | 400,000 |  |  |
| 20 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 34-5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, mai mare de: 70 mm2 | buc | 2,000 |  |  |
| 21 | Pretul | Mufa terminala 5x240mm | buc | 2,000 |  |  |
| 22 | RpEG08D | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. | buc | 10,000 |  |  |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | RpEG12B | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui intrerupator pirghie | buc | 2,000 |  |  |
| 25 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 1,150 |  |  |
| 27 | RpEJ05B2 | Elaborarea proectului de canectare a cablului a Salii de operatie cu sursa de alementare cu curenti TП 1144 | set | 1,000 |  |  |
| 28 | RpEJ05B | Perfrctare documentilor la ANRE, cu intocmirea actelor necesare, | set | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | AM+C | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Tr | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cr. | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Bd | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |  |  |
| 29 | preturile firmei | 5)Dulap de distributie in PT 1144)cu plata pentru montarea aparatelor 1800x600x400 | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | Pretul | Panou evidenta BZUM TF-01-200-04 | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | Pretul | Contor electric trifazat ZMG 405-CR | buc | 1,000 |  |  |
| 32 | Pretul | Intreruptor cu parghie BP32 -35И 250A | buc | 2,000 |  |  |
| 33 | Pretul | Intreruptor cu parghie ППНИ -35,, 250A | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | Pretul | Intreruptor automat BA 88-35 MP 211/4P/250 A | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | Pretul | Panou metalic ЩМП-2-3 500x400x220, IP 54 | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | Pretul | Intreruptor automat BA 47-29/3P/C25А | buc | 3,000 |  |  |
| 37 | Pretul | PDT ЯР 250A | buc | 2,000 |  |  |
| 38 | Pretul | Siguranta РНИ 250A | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| Replanificarea incaperilor la nivelul 2 cu organizarea Sectiei Chirurgicale | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

(RSC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retea structurata de cabluri |  |  |
| 1 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 12porturi | buc | 1,000 |
| 2 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45 | buc | 8,000 |
| 3 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza telefonica RJ45 | buc | 3,000 |
| 4 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45 | 100 buc | 0,110 |
| 5 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu( CAT6 UTP) | 100 m | 0,800 |
| 6 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,800 |
| 7 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,002 |
| 8 | 5566 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 9 | Pretul firmei | Comutator Switch 12 porturi | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Replanificarea incaperilor la nivelul 2 cu organizarea Sectiei Chirurgicale la IMSP Institutul de Cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8 Utelaj

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | Calcul | Сборка и установка немонтируемого оборудования (0,65% от соимости немонтируемого оборудования) /приказ деп. стр. №99/ | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sala de operatie |  |  |
| 2 | Pretul firmei | Selaj (taboret) inoxsibil cu acoperire antistatic.antialunicare (L)650 x (b) 450x ( h)250mm | buc | 1,000 |
| 3 | Pretul firmei | Selaj (taboret) inoxsibil cu acoperire antistatic.antialunicare (L)650 x (b) 450x ( h)150mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sala preoperatorii |  |  |
| 4 | Pretul firmei | Dolap din metal inoxsibil cu 3 polite, 2 usi din sticla calita de 6mm grosime, ((L)650 x (b) 450x ( h)1850mm) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sala dezinfectare a instrumentilor |  |  |
| 5 | Pretul firmei | Masa(500x1300x700mm) inoxsibil cu polita | buc | 1,000 |
| 6 | Pretul firmei | Stelaj inoxsibil cu 3 polite (L)450 x (b) 450x ( h)1650mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Sala sterilizare a instrumentilor |  |  |
| 7 | Pretul firmei | Stelaj inoxsibil cu acoperire antistatic.antialunicare (L)450 x (b) 450x ( h)1850mm | buc | 1,000 |
| 8 | Pretul firmei | Masa(500x1000x700mm) inoxsibil cu polita | buc | 1,000 |
| 9 | Pretul firmei | Masa(500x600x700mm) inoxsibil cu polita | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Replanificarea incaperilor la nivelul 2 cu organizarea Sectiei Chirurgicale la IMSP Institutul de Cardiologie | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9 SI

Deviz-oferta № 2-1-9 SI

Semnalizare incendiu.( SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-20П (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01 | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БИ | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | 10-04-001-02 | Transmitator radio | compl. | 1,000 |  |  |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum ИП212-3СУ | buc | 28,000 |  |  |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,660 |  |  |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Свирель-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Siren PS-40 | buc | 2,000 |  |  |
| 11 | 10-06-037-08 | Boxe | buc | 2,000 |  |  |
| 12 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,000 |  |  |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, КПСBBнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 1,200 |  |  |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, RS-485 JE-H(st)H 1х2х0.8 | 100 m | 1,300 |  |  |
| 16 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 1,600 |  |  |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,350 |  |  |
| 18 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,050 |  |  |
| 19 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (toc de protectie) | 100 m | 0,010 |  |  |
| 20 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane | 100 m | 0,100 |  |  |
| 21 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,100 |  |  |
| 22 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 20,000 |  |  |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |  |  |
| 24 | 10-06-037-07 | Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600х400x240 | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | 18 | Cablu КПСBBнг FRLS-1х2х0,75 | m | 120,000 |  |  |
| 26 | 19 | Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | m | 55,000 |  |  |
| 27 | 590-0118 | Cablu JE-H(st)H 2х2х0.8 | m | 80,000 |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | m | 10,000 |  |  |
| 29 | 3470004 | Teava din PVC Д20mm | m | 150,000 |  |  |
| 30 | 3470004 | Teava de PVC Д40mm | m | 5,000 |  |  |
| 31 | 34700040 | Teava din otel D50 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Panou C2000М | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-20П | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Panou C2000-СП-1исп.1 | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Bloc C2000-БИ | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | Pretul firmei | Avertizoare de fum ИП212-3СУ | buc | 31,000 |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Avertizoare ИПР-3СУ | buc | 2,000 |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Radioemitator АТС-100 | buc | 1,000 |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Sonerie Свирель-2 | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Sonerie Siren PS-40 | buc | 3,000 |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,000 |  |  |
| 42 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,000 |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Box | buc | 2,000 |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Rezistor | buc | 20,000 |  |  |
| 45 | Pretul firmei | Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600х400x240 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Chieltueli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Ставка НДС | 0,00 % |  |  |  |
|  | Всего с учётом НДС | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()