„Aprob”

Director interimar al IMSP SCTO

____________ Serghei ȘTEPA

Caiet de sarcini

pentru achizitii de valoare mică

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie.

3. Obiectul achiziţiilor: Servicii de verificare periodică a disozitivelor medicale din dotarea IMSP SCTO pentru anul 2026.

| Nr/ ord | Denumirea dispozitivului, modelul | Periodi-citatea, luni | Unităţi | Preţul, fără TVA, lei | Suma totală lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Aparate fizioterapie model Potok-1, UVC30, UZT101, Amplipuls 5B, Stimul1, Tonus-2M, Refton-01, Corona. | 24 | 15 | 440,00 | 6 600,00 |
|  | Analizoare biochimice/hematologice model .Helena-C1, Clinitek Status, Yumizen H-500, Responso 910, elAnalyzer, H30 Pro , BGA-102, ph-metru 616.12.001 | 24 | 8 | 980,00 | 7840,00 |
|  | Baie cu ultrasunet, model DM-222; WA06MEDN, DH4 | 24 | 3 | 720,00 | 2160,00 |
|  | Baie de apă p/u laborator | 24 | 1 | 720,00 | 720,00 |
|  | Cameră frigorifică/ congelator model DS-GB7B, BXC-Avellino | 24 | 2 | 820,00 | 1640,00 |
|  | Centrifuga, model Rotofix 32A, Rotolavit , Rotanta 460, NF800 , Micro-22 , 603.05.001 | 24 | 7 | 570,00 | 3990,00 |
|  | Cântar electronic p/u adult cu taliometru, model S7350HR | 24 | 1 | 320,00 | 320,00 |
| - 4 | Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale | 24 | 16 | 82,00 | 1312,00 |
|  | Dispozitive de electrochirurgie cu curenți de înaltă frecvență, model Shalia S-1,Excell 400, Surtron 300, DR-8200 | 24 | 7 | 1360,00 | 9520,00 |
|  | Defibrilator, model Bene Heart D3 ; Cardio Aid-360 | 24 | 7 | 550,00 | 3850,00 |
|  | Dozatoare de laborator mecanice volum: 5-50; 20-200; 100-1000ml. | 24 | 13 | 188,00 | 2 444,00 |
|  | Dozatoare motorizate pentru laborator, model Pipetus | 24 | 2 | 188,00 | 376,00 |
| - 6 | Higrometre, model VIT-1, VIT-2 | 24 | 30 | 58,00 | 1740,00 |
|  | Monitoare pacient, model BMO0210D, Semi-2 | 24 | 23 | 1 200,00 | 27 600,00 |
|  | Pompă infuzie/sernga, model EN-5S7, MP-30, JZB-1200 , JSB-1800, Semi-2 | 24 | 22 | 590,00 | 12980,00 |
|  | Pulsoximetre, model H-100BM20C-01-05, MD300C29 | 24 | 18 | 240,00 | 4340,00 |
|  | Sterilizator cu aer uscat model ГП- 80 (-MO; -1), ГП- 20, ГП- 40, HAS-T200, Nuve-120, FN120 -1, BOV-T200F, DOVE-230, Biobase | 24 | 20 | 620,00 | 12 400,00 |
| - 9 | Sterilizator cu aburi, model. XG1.UCD-100D, M-138 | 24 | 2 | 620,00 | 1240,00 |
| - 11 | Termostate model TC-80M-2, BIO TDB-100, TB-80, Boekel S, MCO-18AC | 24 | 7 | 620,00 | 4320,00 |
|  | Termometru din sticlă cu lichid , valoarea diviziunii >0,2 °C | 24 | 30 | 72,00 | 2160,00 |
|  | Ventilator pulmonar, model iVent 201; Servi (Laerdal) | 24 | 2 | 920,00 | 1840,00 |
|  | Ultrasonograf, model Xario100G | 24 | 1 | 2600,00 | 2600,00 |
|  | Unitate de anestezie, model WATO EX-35 | 24 | 1 | 1250,00 | 1250,00 |
|  | TOTAL | - | 238 | - | 113242,00 |

4. Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pînă la 31.12.2026, la necesitate, DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform platformei SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Alte informații relevante:

Cerințe obligatorii către ofertant:

- Prezentarea documentelor (licenție, certificate, etc.), ce atestă faptul  autorizării operatorului, pentru efectuarea acestor servicii, confirmate de către organele autorizate în domeniu;

- Echipamentul tehnic, cu care se vor efectua verificările, să fie certificat cu aprobarea de către organele  autorizate în domeniu;

- Executarea serviciilor de către operator, să fie în baza solicitării scrise sau verbale a beneficiarului (IMSP SCTO).

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Tulbure Vasile - președintele grupului de lucru, șef secție ,,Ortopedie și Traumatologie’’.

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Morozova Violeta - membru, șefă serviciul bioinginerie.

- Cirimpei Octavian - membru, şef secţie  ,,Arsuri și Chirurgie plastică’’.

- Gabriela Doagă - membru, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă .

- Belous Anatolie - membru, șef secție ,,Ortopedie și Vertebrologie’’.

- Feghiu Leonid - membru, şef secţie ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă’’.