Anexa nr. 2

la Documentația standard nr. 115

din “15” septembrie 2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor electrice prin procedura de achiziție publică de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

- Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unita-tea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31000000-6 | Cablu flexibil H07RN-F 5G6 | m | 100 |  | 10500,00 |
| 2. |  | Bec LED | buc | 70 | Bec LED 10-12 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1100 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garantie minim 36 luni | 3208,00 |
| 3. |  | Bec LED | buc | 50 | Bec LED13-15 W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1500-1600 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C, umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garantie minim 36 luni | 2500,00 |
| 4. |  | Programator digital | buc | 10 | Programator digital zilnic 2 canale, 16A, 2M, frecvență 50 Hz, tensiune nominală AC 195-265 V, putere nominală 2300W, grad de protectie IP-20, temperature de lucru -5…45 °C, precizie executare ± 1,5 s/zi, rezervă energie baterie: 5 ani, tip baterie: litiu 1/2 AA | 6667,00 |
| 5. |  | Ventilator axial | buc | 50 | tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, debit aer 100 m3/h, diametru 100 mm | 10417,00 |
| 6. |  | Ventilator axial | buc | 50 | tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W, debit aer 150 m3/h, diametru 125 mm | 12375,00 |
| 7. |  | Ventilator centrifugal | buc | 6 | diametrul conexiunii 150 mm, din metal alvanizat, voltaj 230V, putere 80 W, capacitatea aerului 460 m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42dBА, 2725 rpm | 8600,00 |
| 8. |  | Ventilator centrifugal | buc | 2 | diametrul conexiunii 250 mm, din metal alvanizat, voltaj 230V, putere 152 W, capacitatea aerului 1070 m³/h, nivelul presiunii sonore la distanța de 3 m 42 dBА, 2765 rpm | 4750,00 |
| 9. |  | Burghi pe metal 2 mm | buc | 20 |  | 333,00 |
| 10. |  | Burghi pe metal 3 mm | buc | 20 |  | 333,00 |
| 11. |  | Burghi pe metal 4 mm | buc | 20 |  | 333,00 |
| 12. |  | Capete de înșurubat PH2 50 mm | buc | 50 |  | 875,00 |
| 13. |  | Capete de înșurubat PH1 50 mm | buc | 50 |  | 875,00 |
| 14. |  | Capete de înșurubat PZ2 50 mm | buc | 50 |  | 875,00 |
| 15. |  | Capete de înșurubat PZ1 50 mm | buc | 50 |  | 875,00 |
| 16. |  | Capete de înșurubat PH2 150 mm | buc | 10 |  | 458,00 |
| 17. |  | Capete de înșurubat PH1 150 mm | buc | 10 |  | 458,00 |
| 18. |  | Capete de înșurubat PZ2 150 mm | buc | 10 |  | 458,00 |
| 19. |  | Capete de înșurubat PZ1 150 mm | buc | 10 |  | 458,00 |
| 20. |  | Ciocan rotopercutor | buc | 1 | Ciocan rotopercutor SDS plus, energia impactului 3.2 J, diametrul maxim de găurire în lemn/metal/beton 30/13/28 mm, greutate 3,1 kg, numărul de bătăi pe minut 0-5350 bpm, putere 900 W, turații în gol 0-1400 rpm | 3783,00 |
| 21. |  | Ciocan demolator | buc | 1 | energia impactului 8 J, mandrina SDS-MAX, greutate 5,8 kg, numărul de bătăi pe minut 2740 bpm, putere 1150 W | 8750,00 |
| 22. |  | Mașină de frezat lemn | buc | 1 | inclusiv freze - 15 buc. cu diametru de 8 mm, puterea 1300W, tensiune 220V/240V, turații la mersul în gol 11000-28000 rot/min, Lx152 mm, W x 272 mm, H x 277 mm, mandrina cu diametrul 6 - 8 mm | 4016,00 |
| 23. |  | Ruletă cu magnet | buc | 10 | 5 m x 19 mm, carcasă fabricat din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant, dispune de înveliș de nailon ce protejează banda de abraziune și decolorare | 750,00 |
| 24. |  | Aliaj pentru lipire | buc | 4 | cositor cu sacaz, 1-2 mm, 200-250 g | 1500,00 |
| 25. |  | Plăcuță de avertizare ,,pericol de viata,, | buc | 70 | Vector ilustraţie de un semn de avertizare de pericol de energie electrică. Simbol de atenţie pericol triunghiular negru şi galben | 1167,00 |
| 26. |  | Cleşte ampermetric digital | buc | 2 | cleşte ampermetric digital AC/DC, diametru max. cablu măsurat 34 mm, subtip afişaj utilizat iluminat LCD, interval măs. curent DC 100mA...600A, interval măs. curent AC (1) măsurare indirectă 100mA...600A, acurateţe măs. curent DC ± (2% + 5 cifre), acurateţe măs. curent AC ± (2% + 5 cifre), interval măsurare tens. DC 100mV...1kV, acurateţe măs. tens. DC ±(1% + 5 cifre), interval măsurare tens. AC 0.1mV...1kV, acurateţe măs. tens. AC ± (1,5% + 5 cifre) măsurare valoare reală efectivă, true RMS, interval măsurare rezistenţă 100mΩ...600Ω/ 6kΩ/ 60kΩ, acurateţe măs. rezistenţă ±(1% + 5 cifre), interval măsurare capacitate 0.1...100µF/ 1000µF, acurateţe măsurare capacitate ± (1% + 4 cifre), interval măsurare frecvenţă 5...500Hz, acurateţe măsurare frecvenţă ± (0,5% + 5 cifre), testare continuitate circuit semnal acustic pentru R<30Ω, testare diodă da, coeficient vârf CF 2.5 @ 600A, grad murdărire 2, dimensiuni 246x83x43mm, greutate cu baterie 388 g, conform cu norma EN61010 600V CAT IV, EN61010 1000V CAT III, Interfaţă, Bluetooth | 10900,00 |
| 27. |  | Sensor de mișcare cu fixare pe tavan | buc | 50 | raza de lucru 360 grade, culoare albă și cu 3 butoane de reglare, termen de garanţie minim 24 luni | 8250,00 |
| 28. |  | Senzor de mișcare pe microunde | buc | 400 | 180 º - 360 º, tensiunea de alimentare 220-240 V, distanta de detectie: montare pe perete - 5-15 m (reglabil), montarea pe tavan 1-8 m (raza, reglabila) timpul de lucru 10 sec ± 3 to 12 min ±1 min, lumina ambianta < 3-2000 LUX (reglabila), înaltimea de instalare: tavan 1.5 - 3.5 m, tavan 2 - 8 m. | 66000,00 |
| Valoarea totală estimată |  |  |  |  |  | 170464,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru toate loturile.

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: la solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 15 zile, la sediul indicat de către acesta.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse, respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa sau completarea necorespunzătoare a acestora va servi drept temei de descalificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propunerea tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor/site-urilor producătorilor), producător, țară de origine, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricilor menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 2. | Propunerea financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 3. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de atribuire a contului bancar | semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 5. | Declarație privind asigurarea descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind asigurarea prezentării mostrelor sau Pașapoartelor tehnice la solicitare | în termen de 2 zile lucrătoare, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea service-ului în perioada de garanție a bunurilor | - cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport, pentru bunurile ce dispun de termen de garanție, semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus in Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 | prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, pentru Loturile care se regăsesc în Anexa nr. 1B la Regulamentul nr. 212 din 07.03.2018 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut