# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparație curentă la Postul Vamal Tudora, din sat. Tudora, r-ul Stefan Voda, prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

- IDNO: 1006601000185

- Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30

- Numărul de telefon/fax: 022 574-201

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45400000-1 | Lucrări de reparație curentă la Postul Vamal Tudora, din sat. Tudora, r-ul Ștefan Vodă | lot | 1 | Conform informației expuse în Anexa (Caiet de sarcini) | 675 044,66 MDL |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru unul sau mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de executare solicitați: pînă la 90 zile din data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea tehnică | Documentația de deviz (formularele 3,5 și 7) | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea financiară | Informaţie cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului | Obligatoriu |
| 4 | Garanție pentru ofertă | Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul: Serviciul Vamal al Republicii Moldova Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA Cod fiscal: 1006601000185 | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform Anexei nr.7 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr.8 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Obligatoriu |
| 8 | Grafic de executare a lucrărilor | Conform Anexei nr.10 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 9 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Conform Anexei nr.14 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Conform Anexei nr.15 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (Conform Anexei nr.13 din Documentația standard) | - Minim 5 ani de experiență în domeniu; - Execuția unui obiect de complexitate similară, care să conțină aceleași domenii de lucrări specializate; - Executarea în ultimii 5 ani a cel puţin unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie; | Obligatoriu |
| 12 | Declarație privind experiența similară (Conform Anexei nr.12 din Documentația standard) |  | Obligatoriu |
| 13 | Criterii obligatorii de calificare privind capacitatea economică şi financiară | - Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 1,4 mln. MDL; - Coeficientul de lichiditate generală minim 130%; - Prezentarea de dovezi privind asigurarea cu resurse financiare necesare implementării lucrărilor ce reprezintă obiectul achiziției (declarație bancară privind mijloace creditare disponibile sau mijloace financiare în cont în sumă de minim 0,23 mln. MDL); | Obligatoriu |

Notă: Toate documentele prezentate trebuie să fie semnate electronic.

- Garanția pentru ofertă: 2% din suma ofertei fără TVA.

- Termenul de garanţie a lucrărilor: 5 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Viorel DOAGĂ   _______________

Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație curentă la Postul Vamal Tudora, din sat. Tudora, r-ul Ștefan Vodă.

Autoritatea contractantă: Serviciul Vamal al RM, mun. Chișinau str. N.Starostenco, 30.

1. Descriere generală

Obiectul achiziției reprezintă un complex de lucrări de reparație curentă a birourilor și a gheretelor la Postul Vamal Tudora, din sat. Tudora, r-ul Ștefan Vodă.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele folosite la lucrările de reparație, necesită să fie însoțite de certificate de conformitate sau rapoarte de acreditare pe teritoriul Republicii Moldova și preventiv de a fi utilizate la executarea lucrărilor trebuie să fie coordonate cu Beneficiarul. În caz că materialele folosite nu vor fi însoțite de documentele menționate, lucrările de construcție nu vor fi achitate.

3. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Termenul de garanție a lucrărilor executate este de 5 ani din momentul semănării procesului verbal la terminarea lucrărilor. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor apărute în decursul termenului de garanţie vor fi remediate din contul antreprenorului.

4. Valoarea lucrărilor estimate conform proiectului constituie:

675 044,66 lei, fără TVA.

5. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: pînă la 90 zile din data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Lista cu cantitaţile de lucrări. Formularul nr. 1

Reparație curentă birouri

| № crt. |  |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice |  |  | U.M. |  |  | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de masura |  |  |  | Pe volumul total |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Reparatie bir. 16; 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din placaj laminat |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  |  | 0,27 |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,27 |  |  | 3,24 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  |  |  | 0,025 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,48 |  |
| 2 |  |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  |  | 0,234 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  |  |  | 15,30 |  |  | 183,60 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  |  | 0,09 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,12 |  |
| 4 |  |  | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  |  | 1,38 |  |  | 16,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,17 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  |  |  | 1,05 |  |  | 12,73 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  |  |  | 1,05 |  |  | 12,73 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  |  |  | 1,00 |  |  | 12,12 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |  |
| 6 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  |  | 0,45 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,10 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 10,55 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 7 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 62,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  |  | 0,15 |  |  | 9,38 |  |
|  |  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  |  | 0,05 |  |  | 3,12 |  |
| 8 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 62,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,55 |  |  | 34,38 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  |  | 0,40 |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  |  | 0,06 |  |  | 3,75 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  |  | 0,50 |  |  | 31,25 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  |  | 0,05 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie bir. 16; 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Reparatie bir. 6 (Sala de protocol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din placaj laminat |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 32,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  |  | 0,27 |  |  | 8,78 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,27 |  |  | 8,78 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  |  |  | 0,025 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  |  | 0,04 |  |  | 1,30 |  |
| 10 |  |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,22 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 32,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  |  | 0,234 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  |  |  | 15,30 |  |  | 497,25 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  |  | 0,09 |  |  | 2,93 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  |  | 0,042 |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,32 |  |
| 12 |  |  | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 32,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  |  | 1,38 |  |  | 44,85 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,17 |  |  | 5,52 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  |  |  | 1,05 |  |  | 34,47 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  |  |  | 1,05 |  |  | 34,47 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  |  |  | 1,00 |  |  | 32,82 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |  |
| 14 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  |  | 0,45 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,10 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 10,55 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 15 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 71,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  | 2,13 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  |  | 0,15 |  |  | 10,65 |  |
|  |  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  |  | 0,05 |  |  | 3,55 |  |
| 16 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 71,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,55 |  |  | 39,05 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  |  | 0,40 |  |  | 28,40 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  |  | 0,06 |  |  | 4,26 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  |  | 0,50 |  |  | 35,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  |  | 0,05 |  |  | 3,55 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie bir. 6 (Sala de protocol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Reparatie bir. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din placaj laminat |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 14,10 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  |  | 0,27 |  |  | 3,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,27 |  |  | 3,81 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  |  |  | 0,025 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,56 |  |
| 18 |  |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 14,10 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  |  | 0,234 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  |  |  | 15,30 |  |  | 215,73 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  |  | 0,09 |  |  | 1,27 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |  |
| 20 |  |  | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 14,10 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  |  | 1,38 |  |  | 19,46 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,17 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  |  |  | 1,05 |  |  | 14,95 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  |  |  | 1,05 |  |  | 14,95 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  |  |  | 1,00 |  |  | 14,24 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |  |
| 22 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  |  | 0,45 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,10 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 10,55 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 23 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 46,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  |  | 0,15 |  |  | 6,98 |  |
|  |  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  |  | 0,05 |  |  | 2,32 |  |
| 24 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 46,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,55 |  |  | 25,58 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  |  | 0,40 |  |  | 18,60 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  |  | 0,06 |  |  | 2,79 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  |  | 0,50 |  |  | 23,25 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  |  | 0,05 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie bir. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Reparatie bir. 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din placaj laminat |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 31,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  |  | 0,27 |  |  | 8,37 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,27 |  |  | 8,37 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  |  |  | 0,025 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  |  | 0,04 |  |  | 1,24 |  |
| 26 |  |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,22 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 31,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  |  | 0,234 |  |  | 7,25 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  |  |  | 15,30 |  |  | 474,30 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  |  | 0,09 |  |  | 2,79 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  |  | 0,042 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,31 |  |
| 28 |  |  | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 31,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  |  | 1,38 |  |  | 42,78 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,17 |  |  | 5,27 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  |  |  | 1,05 |  |  | 32,88 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  |  |  | 1,05 |  |  | 32,88 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  |  |  | 1,00 |  |  | 31,31 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,93 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  |  | 0,15 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,75 |  |
| 30 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  |  | 0,45 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,10 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 15,82 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
| 31 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 120,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  | 3,62 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  |  | 0,15 |  |  | 18,08 |  |
|  |  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  |  | 0,05 |  |  | 6,02 |  |
| 32 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 120,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,55 |  |  | 66,28 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  |  | 0,40 |  |  | 48,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  |  | 0,06 |  |  | 7,23 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  |  | 0,50 |  |  | 60,25 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  |  | 0,05 |  |  | 6,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie bir. 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Reparatie bir. Sala de sedinte Politia de Frontiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din placaj laminat |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  |  | 0,27 |  |  | 4,46 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,27 |  |  | 4,46 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  |  |  | 0,025 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,66 |  |
| 34 |  |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  |  | 0,234 |  |  | 3,86 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  |  |  | 15,30 |  |  | 252,45 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  |  | 0,09 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,16 |  |
| 36 |  |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  |  | 1,15 |  |  | 18,98 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,15 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  |  |  | 1,05 |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  |  |  | 1,05 |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  |  |  | 0,90 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |  |
| 38 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  |  | 0,45 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,10 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 10,55 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 39 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 50,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  |  | 0,15 |  |  | 7,58 |  |
|  |  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  |  | 0,05 |  |  | 2,53 |  |
| 40 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 50,50 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,55 |  |  | 27,78 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  |  | 0,40 |  |  | 20,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  |  | 0,06 |  |  | 3,03 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  |  | 0,50 |  |  | 25,25 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  |  | 0,05 |  |  | 2,53 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie bir. Sala de sedinte Politia de Frontiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Reparatie bir. Sef Post Politia de Frontiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din placaj laminat |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  |  | 0,27 |  |  | 3,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,27 |  |  | 3,92 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  |  |  | 0,025 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,58 |  |
| 42 |  |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  |  | 0,234 |  |  | 3,39 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  |  |  | 15,30 |  |  | 221,85 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  |  | 0,09 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |  |
| 44 |  |  | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 14,50 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  |  | 1,38 |  |  | 20,01 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,17 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  |  |  | 1,05 |  |  | 15,38 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  |  |  | 1,05 |  |  | 15,38 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  |  |  | 1,00 |  |  | 14,64 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |  |
| 46 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  |  | 0,45 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,10 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 10,55 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 47 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  |  | 0,15 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  |  | 0,05 |  |  | 2,40 |  |
| 48 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,55 |  |  | 26,40 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  |  | 0,40 |  |  | 19,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  |  | 0,06 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  |  | 0,50 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  |  | 0,05 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie bir. Sef Post Politia de Frontiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Reparatie bir. Frontix, Politia de Frontiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din placaj laminat |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  |  | 0,27 |  |  | 4,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,27 |  |  | 4,05 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  |  |  | 0,025 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  |  | 0,04 |  |  | 0,60 |  |
| 50 |  |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,22 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  |  | 0,234 |  |  | 3,51 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  |  |  | 15,30 |  |  | 229,50 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  |  | 0,09 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,15 |  |
| 52 |  |  | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33, rezistent la uzura si umeditate) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  |  | 1,38 |  |  | 20,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,17 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 2670112204051-1 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  |  |  | 1,05 |  |  | 15,91 |  |
|  |  |  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  |  |  | 1,05 |  |  | 15,91 |  |
|  |  |  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  |  |  | 1,00 |  |  | 15,15 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |  |
| 54 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  |  | 0,45 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,10 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  | 10,55 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
| 55 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 49,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,03 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  |  | 0,15 |  |  | 7,38 |  |
|  |  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  |  | 0,05 |  |  | 2,46 |  |
| 56 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 49,20 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  |  | 0,55 |  |  | 27,06 |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  |  | 0,40 |  |  | 19,68 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  |  | 0,06 |  |  | 2,95 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  |  | 0,50 |  |  | 24,60 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  |  | 0,05 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  |  | 0,002 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie bir. Frontix, Politia de Frontiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. Demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,22 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | CK29F |  | Schimbarea placilor la tavane de tip "Armstrong", exclusiv sistemul-grila, k=0,5 pentru manopera |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  |  | 0,15 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  |  |  | 2,05 |  |  | 30,75 |  |
|  |  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  |  |  | 4,00 |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" |  |  | m2 |  |  |  | 1,05 |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Reparatie bir. 16; 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W) |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,28 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2875274400501-11 |  | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie bir. 16; 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Reparatie bir. 6 (Sala de protocol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W) |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,28 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 2875274400501-11 |  | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 9,36 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 9,36 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 9,36 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie bir. 6 (Sala de protocol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Reparatie bir. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W) |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,28 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2875274400501-11 |  | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie bir. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Reparatie bir. 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W) |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,28 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2875274400501-11 |  | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie bir. 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Reparatie bir. Sala de sedinte Politia de Frontiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W) |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,28 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2875274400501-11 |  | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie bir. Sala de sedinte Politia de Frontiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Reparatie bir. Sef Post Politia de Frontiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W) |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,28 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2875274400501-11 |  | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie bir. Sef Post Politia de Frontiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Reparatie bir. Frontix, Politia de Frontiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W) |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,28 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2875274400501-11 |  | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatie bir. Frontix, Politia de Frontiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W) |  |  | buc |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  |  | 0,28 |  |  | 5,60 |  |
|  |  |  | 2875274400501-11 |  | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm, 40W |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 20,80 |  |
|  |  |  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 20,80 |  |
|  |  |  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  |  |  | 1,00 |  |  | 20,80 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lucrări de reparație curentă a gheretelor (4 buc)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ghereta nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 5,54 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 5,54 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 2 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,57 |
| 3 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,30 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,30 |
| 4 |  |  | RpCR42A |  |  | Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea lavabila (Tavane si coloane) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,20 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 3,96 |
| 5 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |
| 6 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,90 |
| 7 |  |  | RpEG17A |  |  | Demontarea tablourilor electrice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |
| 8 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,30 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 0,65 |
| 9 |  |  | TsI50A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,30 |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,106 |  |  | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 11 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 8,52 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,42 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 184,60 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,60 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,17 |
| 12 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Membrana bituminoasa Tehnonicol sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 1,14 |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |  | 21,30 |
|  |  |  | 2682132601626-1 |  |  |  | Membrana bituminoasa Tehnonicol sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 15,62 |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 4,26 |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 0,16 |
| 13 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 0,99 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 2670112204002-1 |  |  |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 14,63 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |
| 14 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,35kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 19,17 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,48 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 19,36 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,19 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 5,75 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |
| 15 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 8,52 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,42 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 184,60 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,60 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,17 |
| 16 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,84 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,57 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 61,06 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,20 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,09 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,04 |
| 17 |  |  | CG50A |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,394 |  |  | 33,99 |
|  |  |  | 2670112202052-1 |  |  |  | Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 14,41 |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 61,06 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 2,84 |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,28 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 1,04 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,16 |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,08 |
| 18 |  |  | CG09A1 |  |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinte PVC 60mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 13,20 |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 8,58 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,66 |
|  |  |  | 2521106718374-1 |  |  |  | Profil p.v.c 60mm |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 13,46 |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,08 |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,66 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,125 |  |  | 1,65 |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 1,58 |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,13 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Reparatia placajului cu gips-carton la coloane) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 7,53 |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 2,10 |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj (UD) |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 4,15 |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport (CD) |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 8,40 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 8,96 |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 1,66 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 3,60 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,18 |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 9,06 |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 106,90 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 0,28 |
| 20 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 3,38 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,75 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 7,91 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |
| 21 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,22 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,12 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,38 |
| 22 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 4,12 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,45 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 3,75 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,38 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |
| 23 |  |  | CK26C |  |  | Coltar de protectie din PVC 20x20mm, montat la coloane |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 42,00 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 3,36 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,42 |
|  |  |  | 2521106718393-1 |  |  |  | Coltar de protectie PVC 20x20mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 42,00 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 252,00 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,42 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 25 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 6,39 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,42 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 14,98 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |
| 26 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 27 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 7,81 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 5,68 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,85 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 7,10 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra cu profil din aluminiu asemanator cu cek existent, 600x600mm - 4buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,14 |
|  |  |  | 2030112938100 |  |  |  | Ferestre din aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 1,02 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 0,36 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 8,64 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 0,86 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |
| 29 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara a rosturilor cu chituri sau masticuri polimerice |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Mastic hidroizolant pentru acoperisuri tip Tehnonicol sau analog |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,58 |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,01 |  |  | 0,10 |
| 30 |  |  | CE25B |  |  | Etansarea suplimentara a rosturilor cu banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 2812106306005-1 |  |  |  | banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic |  |  |  | m |  |  | 1,10 |  |  | 11,55 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ghereta nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Ghereta nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 5,54 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 5,54 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 32 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,57 |
| 33 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,30 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,30 |
| 34 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usa) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,72 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,78 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,78 |
| 35 |  |  | RpCR42A |  |  | Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea lavabila (Tavane si coloane) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,20 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 3,96 |
| 36 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |
| 37 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,90 |
| 38 |  |  | RpEG17A |  |  | Demontarea tablourilor electrice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |
| 39 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,30 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 0,65 |
| 40 |  |  | TsI50A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,30 |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,106 |  |  | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 42 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 8,52 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,42 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 184,60 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,60 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,17 |
| 43 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Membrana bituminoasa Tehnonicol sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 1,14 |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |  | 21,30 |
|  |  |  | 2682132601626-1 |  |  |  | Membrana bituminoasa Tehnonicol sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 15,62 |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 4,26 |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 0,16 |
| 44 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 0,99 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 2670112204002-1 |  |  |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 14,63 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |
| 45 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,35kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 19,17 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,48 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 19,36 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,19 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 5,75 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |
| 46 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 8,52 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,42 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 184,60 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,60 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,17 |
| 47 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,84 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,57 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 61,06 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,20 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,09 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,04 |
| 48 |  |  | CG50A |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,394 |  |  | 33,99 |
|  |  |  | 2670112202052-1 |  |  |  | Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 14,41 |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 61,06 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 2,84 |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,28 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 1,04 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,16 |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,08 |
| 49 |  |  | CG09A1 |  |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinte PVC 60mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 13,20 |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 8,58 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,66 |
|  |  |  | 2521106718374-1 |  |  |  | Profil p.v.c 60mm |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 13,46 |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,08 |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,66 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,125 |  |  | 1,65 |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 1,58 |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,13 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Reparatia placajului cu gips-carton la coloane) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 7,53 |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 2,10 |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj (UD) |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 4,15 |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport (CD) |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 8,40 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 8,96 |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 1,66 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 3,60 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,18 |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 9,06 |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 106,90 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 0,28 |
| 51 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 3,38 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,75 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 7,91 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |
| 52 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,22 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,12 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,38 |
| 53 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 4,12 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,45 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 3,75 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,38 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |
| 54 |  |  | CK26C |  |  | Coltar de protectie din PVC 20x20mm, montat la coloane |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 42,00 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 3,36 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,42 |
|  |  |  | 2521106718393-1 |  |  |  | Coltar de protectie PVC 20x20mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 42,00 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 252,00 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,42 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 56 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 6,39 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,42 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 14,98 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |
| 57 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 58 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 7,81 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 5,68 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,85 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 7,10 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra cu profil din aluminiu asemanator cu cek existent, 600x600mm - 4buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,14 |
|  |  |  | 2030112938100 |  |  |  | Ferestre din aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 1,02 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 0,36 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 8,64 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 0,86 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |
| 60 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa cu 2 deschideri din profil de aluminiu, grosimea profil minim 70mm, fara prag, (h)2750 x 1350mm) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,72 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 3,16 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,37 |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 3,72 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 14,88 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 1,86 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,65 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 2,23 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 3,72 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,07 |
| 61 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara a rosturilor cu chituri sau masticuri polimerice |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Mastic hidroizolant pentru acoperisuri tip Tehnonicol sau analog |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,58 |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,01 |  |  | 0,10 |
| 62 |  |  | CE25B |  |  | Etansarea suplimentara a rosturilor cu banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 2812106306005-1 |  |  |  | banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic |  |  |  | m |  |  | 1,10 |  |  | 11,55 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ghereta nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Ghereta nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 5,54 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 5,54 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 64 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,57 |
| 65 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,30 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,30 |
| 66 |  |  | RpCR42A |  |  | Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea lavabila (Tavane si coloane) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,20 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 3,96 |
| 67 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |
| 68 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,90 |
| 69 |  |  | RpEG17A |  |  | Demontarea tablourilor electrice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |
| 70 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,30 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 0,65 |
| 71 |  |  | TsI50A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,30 |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,106 |  |  | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 73 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 8,52 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,42 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 184,60 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,60 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,17 |
| 74 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Membrana bituminoasa Tehnonicol sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 1,14 |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |  | 21,30 |
|  |  |  | 2682132601626-1 |  |  |  | Membrana bituminoasa Tehnonicol sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 15,62 |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 4,26 |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 0,16 |
| 75 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 0,99 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 2670112204002-1 |  |  |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 14,63 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |
| 76 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,35kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 19,17 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,48 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 19,36 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,19 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 5,75 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |
| 77 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 8,52 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,42 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 184,60 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,60 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,17 |
| 78 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,84 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,57 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 61,06 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,20 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,09 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,04 |
| 79 |  |  | CG50A |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,394 |  |  | 33,99 |
|  |  |  | 2670112202052-1 |  |  |  | Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 14,41 |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 61,06 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 2,84 |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,28 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 1,04 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,16 |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,08 |
| 80 |  |  | CG09A1 |  |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinte PVC 60mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 13,20 |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 8,58 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,66 |
|  |  |  | 2521106718374-1 |  |  |  | Profil p.v.c 60mm |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 13,46 |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,08 |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,66 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,125 |  |  | 1,65 |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 1,58 |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,13 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Reparatia placajului cu gips-carton la coloane) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 7,53 |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 2,10 |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj (UD) |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 4,15 |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport (CD) |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 8,40 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 8,96 |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 1,66 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 3,60 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,18 |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 9,06 |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 106,90 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 0,28 |
| 82 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 3,38 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,75 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 7,91 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |
| 83 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,22 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,12 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,38 |
| 84 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 4,12 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,45 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 3,75 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,38 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |
| 85 |  |  | CK26C |  |  | Coltar de protectie din PVC 20x20mm, montat la coloane |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 42,00 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 3,36 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,42 |
|  |  |  | 2521106718393-1 |  |  |  | Coltar de protectie PVC 20x20mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 42,00 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 252,00 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,42 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 87 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 6,39 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,42 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 14,98 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |
| 88 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 89 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 7,81 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 5,68 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,85 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 7,10 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra cu profil din aluminiu asemanator cu cek existent, 600x600mm - 4buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,14 |
|  |  |  | 2030112938100 |  |  |  | Ferestre din aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 1,02 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 0,36 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 8,64 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 0,86 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |
| 91 |  |  | RpCQ01E1 |  |  | Inlocuirea geamurilor termopane 24 mm grosime, 1200x600mm -2 buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 7135010011440 |  |  |  | Geamgiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,21 |  |  | 1,74 |
|  |  |  | 2611112500000-1 |  |  |  | geamu termopan 24 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 1,58 |
|  |  |  | 2430116101387 |  |  |  | Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69 |  |  |  | kg |  |  | 0,65 |  |  | 0,94 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,02 |
| 92 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara a rosturilor cu chituri sau masticuri polimerice |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Mastic hidroizolant pentru acoperisuri tip Tehnonicol sau analog |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,58 |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,01 |  |  | 0,10 |
| 93 |  |  | CE25B |  |  | Etansarea suplimentara a rosturilor cu banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 2812106306005-1 |  |  |  | banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic |  |  |  | m |  |  | 1,10 |  |  | 11,55 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ghereta nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Ghereta nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 5,54 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  | 5,54 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 95 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,57 |
| 96 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,30 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 0,30 |
| 97 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usa) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,48 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 1,57 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  | 1,57 |
| 98 |  |  | RpCR42A |  |  | Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea lavabila (Tavane si coloane) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,20 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,23 |  |  | 3,96 |
| 99 |  |  | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |
| 100 |  |  | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,06 |  |  | 0,90 |
| 101 |  |  | RpEG17A |  |  | Demontarea tablourilor electrice |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |
| 102 |  |  | TrI1AA02F1 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,30 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 0,65 |
| 103 |  |  | TsI50A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,30 |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,106 |  |  | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2416586105303-1 |  |  |  | betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 105 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 8,52 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,42 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 184,60 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,60 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,17 |
| 106 |  |  | IzF04B |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Membrana bituminoasa Tehnonicol sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 1,14 |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |  | 21,30 |
|  |  |  | 2682132601626-1 |  |  |  | Membrana bituminoasa Tehnonicol sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 1,10 |  |  | 15,62 |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  | 4,26 |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 0,16 |
| 107 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 0,99 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 2670112204002-1 |  |  |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,02 |  |  | 14,63 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |
| 108 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 150*150*4mm- 1,35kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 19,17 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,48 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,01 |  |  | 19,36 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,19 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,30 |  |  | 5,75 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |
| 109 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 8,52 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,42 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,00 |  |  | 184,60 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,60 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  | 0,14 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,17 |
| 110 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2 ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 2,84 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |  | 0,57 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,15 |  |  | 61,06 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,20 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,09 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,04 |
| 111 |  |  | CG50A |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,394 |  |  | 33,99 |
|  |  |  | 2670112202052-1 |  |  |  | Placi de gresie portelanat minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 14,41 |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,30 |  |  | 61,06 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 2,84 |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,28 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 1,04 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0116 |  |  | 0,16 |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 0,08 |
| 112 |  |  | CG09A1 |  |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Plinte PVC 60mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 13,20 |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |  | 8,58 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,66 |
|  |  |  | 2521106718374-1 |  |  |  | Profil p.v.c 60mm |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |  | 13,46 |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,08 |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,66 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0002 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,125 |  |  | 1,65 |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  | 1,58 |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |  | 0,13 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | СF59F |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Reparatia placajului cu gips-carton la coloane) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7674 |  |  | 7,53 |
|  |  |  | 2662102701000-1 |  |  |  | Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |  | 2,10 |
|  |  |  | 2710703520284-1 |  |  |  | Profil de ghidaj (UD) |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 4,15 |
|  |  |  | 2710703520285-1 |  |  |  | Profil de suport (CD) |  |  |  | m |  |  | 4,20 |  |  | 8,40 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,48 |  |  | 8,96 |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,83 |  |  | 1,66 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,80 |  |  | 3,60 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 0,18 |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,53 |  |  | 9,06 |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,45 |  |  | 106,90 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 0,28 |
| 114 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 3,38 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,75 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 7,91 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |
| 115 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,22 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,12 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,38 |
| 116 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,50 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 4,12 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,45 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 3,75 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,38 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,02 |
| 117 |  |  | CK26C |  |  | Coltar de protectie din PVC 20x20mm, montat la coloane |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 42,00 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  | 3,36 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  | 0,42 |
|  |  |  | 2521106718393-1 |  |  |  | Coltar de protectie PVC 20x20mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 42,00 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 252,00 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  | 0,42 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 119 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,45 |  |  | 6,39 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 1,42 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 14,98 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |
| 120 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |  | 0,43 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 2,13 |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
| 121 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  | 7,81 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  | 5,68 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,85 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 7,10 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,71 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra cu profil din aluminiu asemanator cu cek existent, 600x600mm - 4buc, inclusiv furnitura necesara) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,14 |
|  |  |  | 2030112938100 |  |  |  | Ferestre din aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 1,02 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 0,36 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  | 8,64 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 0,86 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 1,44 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,03 |
| 123 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa cu 2 deschideri din profil de aluminiu, grosimea profil minim 70mm, fara prag, (h)2750 x 1360mm-2buc) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,48 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,85 |  |  | 6,36 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  | 0,75 |
|  |  |  | 2812106306050 |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |  | 7,48 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 29,92 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,50 |  |  | 3,74 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 1,31 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  | 4,49 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,00 |  |  | 7,48 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,15 |
| 124 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara a rosturilor cu chituri sau masticuri polimerice |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 3,00 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Mastic hidroizolant pentru acoperisuri tip Tehnonicol sau analog |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  | 1,58 |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,01 |  |  | 0,10 |
| 125 |  |  | CE25B |  |  | Etansarea suplimentara a rosturilor cu banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 1,50 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 2812106306005-1 |  |  |  | banda hidroizolanta bituminoasa cu aluminiu 20cm latime tip Aluband sau analogic |  |  |  | m |  |  | 1,10 |  |  | 11,55 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ghereta nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ghereta nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
| 127 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 32A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 128 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 129 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 1,35 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,25 |
| 130 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 131 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 1,05 |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 16,99 |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,83 |
| 132 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 2,80 |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 45,32 |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,20 |
| 133 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 21,52 |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,15 |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,15 |
| 134 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,60 |
|  |  |  | 1111000100020-3 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape cu montare externa |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |
| 135 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 6,20 |
|  |  |  | 2746167335100-12 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 20,40 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 40,00 |
| 136 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,12 |
|  |  |  | 2875274400501-12 |  |  |  | Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |
| 137 |  |  | RpEA09B |  |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 7,20 |
|  |  |  | 2523156720028-1 |  |  |  | Element de protectie (canal plinta PVC) 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 20,60 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 2874115836660 |  |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |  | 20,60 |
| 138 |  |  | CG46A |  |  | Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa) (Set de incalzire electrica in pardosea ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,68 |  |  | 9,66 |
|  |  |  | 3320517355021 |  |  |  | "Pardoseala calda" cu pelicula intrarosie* (complect) |  |  |  | set |  |  | 1,00 |  |  | 14,34 |
|  |  |  | 2416537343830 |  |  |  | Amestec tip "Vetonit" |  |  |  | kg |  |  | 8,40 |  |  | 120,47 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0068 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0039 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 1,08 |
| 139 |  |  | 08-01-081-1 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (Termostat electronic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,13 |  |  | 1,13 |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,74 |  |  | 2,70 |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 0,12 |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 4,88 |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |
| 141 |  |  |  |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 776232 |  |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51 |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 40,00 |
| 142 |  |  | 08-02-410-1 k=0.5sal |  |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,70 |  |  | 3,34 |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 4,88 |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 4,88 |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,08 |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,00 |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 32,00 |  |  | 12,80 |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 0,20 |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 0,04 |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,81 |  |  | 0,32 |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 0,04 |
| 143 |  |  |  |  |  | Tub gofrat PVC D 16mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 6655433 |  |  |  | Tub gofrat PVC D 16mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 40,00 |
| 144 |  |  | 10-04-066-07 |  |  | Aparataj de perete: Priza pentru internet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |
| 145 |  |  |  |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 35135153 |  |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | VC37A |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |  | 3,50 |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  | Console |  |  |  | kg |  |  | 5,00 |  |  | 5,25 |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 0,50 |  |  | 0,52 |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 2,00 |  |  | 2,10 |
|  |  |  | 2661122804602 |  |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  | m |  |  | 10,00 |  |  | 10,50 |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |  | 15,75 |
|  |  |  | 2746163334852 |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 5,00 |  |  | 5,25 |
|  |  |  | 2746163334853 |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 5,00 |  |  | 5,25 |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  | kg |  |  | 0,176 |  |  | 0,18 |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  | Freon |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 0,94 |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |
|  |  |  | 2952270006618 |  |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |  | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ghereta nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Ghereta nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
| 148 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 32A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 149 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 150 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 1,35 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,25 |
| 151 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 152 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 1,05 |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 16,99 |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,83 |
| 153 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 2,80 |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 45,32 |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,20 |
| 154 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 21,52 |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,15 |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,15 |
| 155 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,60 |
|  |  |  | 1111000100020-3 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape cu montare externa |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |
| 156 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 6,20 |
|  |  |  | 2746167335100-12 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 20,40 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 40,00 |
| 157 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,12 |
|  |  |  | 2875274400501-12 |  |  |  | Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |
| 158 |  |  | RpEA09B |  |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 7,20 |
|  |  |  | 2523156720028-1 |  |  |  | Element de protectie (canal plinta PVC) 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 20,60 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 2874115836660 |  |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |  | 20,60 |
| 159 |  |  | CG46A |  |  | Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa) (Set de incalzire electrica in pardosea ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,68 |  |  | 9,66 |
|  |  |  | 3320517355021 |  |  |  | "Pardoseala calda" cu pelicula intrarosie* (complect) |  |  |  | set |  |  | 1,00 |  |  | 14,34 |
|  |  |  | 2416537343830 |  |  |  | Amestec tip "Vetonit" |  |  |  | kg |  |  | 8,40 |  |  | 120,47 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0068 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0039 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 1,08 |
| 160 |  |  | 08-01-081-1 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (Termostat electronic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,13 |  |  | 1,13 |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,74 |  |  | 2,70 |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 0,12 |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 4,88 |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |
| 162 |  |  |  |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 776232 |  |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51 |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 40,00 |
| 163 |  |  | 08-02-410-1 k=0.5sal |  |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,70 |  |  | 3,34 |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 4,88 |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 4,88 |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,08 |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,00 |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 32,00 |  |  | 12,80 |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 0,20 |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 0,04 |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,81 |  |  | 0,32 |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 0,04 |
| 164 |  |  |  |  |  | Tub gofrat PVC D 16mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 6655433 |  |  |  | Tub gofrat PVC D 16mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 40,00 |
| 165 |  |  | 10-04-066-07 |  |  | Aparataj de perete: Priza pentru internet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |
| 166 |  |  |  |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 35135153 |  |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | VC37A |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |  | 3,50 |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  | Console |  |  |  | kg |  |  | 5,00 |  |  | 5,25 |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 0,50 |  |  | 0,52 |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 2,00 |  |  | 2,10 |
|  |  |  | 2661122804602 |  |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  | m |  |  | 10,00 |  |  | 10,50 |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |  | 15,75 |
|  |  |  | 2746163334852 |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 5,00 |  |  | 5,25 |
|  |  |  | 2746163334853 |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 5,00 |  |  | 5,25 |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  | kg |  |  | 0,176 |  |  | 0,18 |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  | Freon |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 0,94 |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |
|  |  |  | 2952270006618 |  |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |  | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ghereta nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Ghereta nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
| 169 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 32A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 170 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 171 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 1,35 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,25 |
| 172 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 173 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 1,05 |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 16,99 |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,83 |
| 174 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 2,80 |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 45,32 |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,20 |
| 175 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 21,52 |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,15 |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,15 |
| 176 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,60 |
|  |  |  | 1111000100020-3 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape cu montare externa |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |
| 177 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 6,20 |
|  |  |  | 2746167335100-12 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 20,40 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 40,00 |
| 178 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,12 |
|  |  |  | 2875274400501-12 |  |  |  | Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |
| 179 |  |  | RpEA09B |  |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 7,20 |
|  |  |  | 2523156720028-1 |  |  |  | Element de protectie (canal plinta PVC) 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 20,60 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 2874115836660 |  |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |  | 20,60 |
| 180 |  |  | CG46A |  |  | Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa) (Set de incalzire electrica in pardosea ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,68 |  |  | 9,66 |
|  |  |  | 3320517355021 |  |  |  | "Pardoseala calda" cu pelicula intrarosie* (complect) |  |  |  | set |  |  | 1,00 |  |  | 14,34 |
|  |  |  | 2416537343830 |  |  |  | Amestec tip "Vetonit" |  |  |  | kg |  |  | 8,40 |  |  | 120,47 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0068 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0039 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 1,08 |
| 181 |  |  | 08-01-081-1 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (Termostat electronic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,13 |  |  | 1,13 |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,74 |  |  | 2,70 |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 0,12 |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 4,88 |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |
| 183 |  |  |  |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 776232 |  |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51 |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 40,00 |
| 184 |  |  | 08-02-410-1 k=0.5sal |  |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,70 |  |  | 3,34 |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 4,88 |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 4,88 |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,08 |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,00 |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 32,00 |  |  | 12,80 |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 0,20 |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 0,04 |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,81 |  |  | 0,32 |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 0,04 |
| 185 |  |  |  |  |  | Tub gofrat PVC D 16mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 6655433 |  |  |  | Tub gofrat PVC D 16mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 40,00 |
| 186 |  |  | 10-04-066-07 |  |  | Aparataj de perete: Priza pentru internet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |
| 187 |  |  |  |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 35135153 |  |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  | VC37A |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |  | 3,50 |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  | Console |  |  |  | kg |  |  | 5,00 |  |  | 5,25 |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 0,50 |  |  | 0,52 |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 2,00 |  |  | 2,10 |
|  |  |  | 2661122804602 |  |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  | m |  |  | 10,00 |  |  | 10,50 |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |  | 15,75 |
|  |  |  | 2746163334852 |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 5,00 |  |  | 5,25 |
|  |  |  | 2746163334853 |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 5,00 |  |  | 5,25 |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  | kg |  |  | 0,176 |  |  | 0,18 |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  | Freon |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 0,94 |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |
|  |  |  | 2952270006618 |  |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |  | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ghereta nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Ghereta nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  |  | RpEG02B |  |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 3,57 |  |  | 3,57 |
|  |  |  | 2874115840479 |  |  |  | Piulita M12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |
|  |  |  | 2874115883760 |  |  |  | Saiba M 12 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  | 8,08 |
|  |  |  | 2874115801368 |  |  |  | Surub M 12x120 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 4,04 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,80 |  |  | 0,81 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
| 190 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 32A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 191 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 192 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 1,35 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,25 |
| 193 |  |  | RpEE01A |  |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  | 0,27 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 194 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 1,05 |
|  |  |  | 2722103107001-3 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 16,99 |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 0,83 |
| 195 |  |  | RpEB01A |  |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |  | 2,80 |
|  |  |  | 2722103107001-2 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 45,32 |
|  |  |  | 2413217300101 |  |  |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  | 2,20 |
| 196 |  |  | RpEA02B |  |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  | 10,00 |
|  |  |  | 25212167042335544 |  |  |  | Tub PVC d25 |  |  |  | m |  |  | 1,025 |  |  | 21,52 |
|  |  |  | 2875274117001 |  |  |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,15 |
|  |  |  | 2811236311007 |  |  |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  |  |  | buc |  |  | 0,15 |  |  | 3,15 |
| 197 |  |  | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, cu montare externa) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  | 0,60 |
|  |  |  | 1111000100020-3 |  |  |  | Intrerupator cu 2 clape cu montare externa |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 2513206621522 |  |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  |  | 0,20 |  |  | 0,40 |
| 198 |  |  | RpEE03A |  |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,31 |  |  | 6,20 |
|  |  |  | 2746167335100-12 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare externa, IP 54 Inom 16A, Unom 250V |  |  |  | buc |  |  | 1,02 |  |  | 20,40 |
|  |  |  | 2811236311002 |  |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 2874115836777 |  |  |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 40,00 |
| 199 |  |  | RpEF01B |  |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  | 1,12 |
|  |  |  | 2875274400501-12 |  |  |  | Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |
|  |  |  | 3162165107229 |  |  |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |
|  |  |  | 2875272700047 |  |  |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,16 |
| 200 |  |  | RpEA09B |  |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 7,20 |
|  |  |  | 2523156720028-1 |  |  |  | Element de protectie (canal plinta PVC) 25x25mm |  |  |  | m |  |  | 1,03 |  |  | 20,60 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |
|  |  |  | 2874115836660 |  |  |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,03 |  |  | 20,60 |
| 201 |  |  | CG46A |  |  | Sistem de incalzire cu cabluri "pardoseala calda" pe suport existent (sapa) (Set de incalzire electrica in pardosea ) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,20 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,68 |  |  | 9,66 |
|  |  |  | 3320517355021 |  |  |  | "Pardoseala calda" cu pelicula intrarosie* (complect) |  |  |  | set |  |  | 1,00 |  |  | 14,34 |
|  |  |  | 2416537343830 |  |  |  | Amestec tip "Vetonit" |  |  |  | kg |  |  | 8,40 |  |  | 120,47 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0068 |  |  | 0,10 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0039 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,076 |  |  | 1,08 |
| 202 |  |  | 08-01-081-1 |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (Termostat electronic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,13 |  |  | 1,13 |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,02 |  |  | 0,02 |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,74 |  |  | 2,70 |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,31 |  |  | 0,12 |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,20 |  |  | 4,88 |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  | 0,06 |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  | 0,01 |
| 204 |  |  |  |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 776232 |  |  |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51 |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 40,00 |
| 205 |  |  | 08-02-410-1 k=0.5sal |  |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (K=0.5 pentru manopera) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,70 |  |  | 3,34 |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 4,88 |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,20 |  |  | 4,88 |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  | 0,08 |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |  |  | 0,01 |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,00 |  |  | 0,40 |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 32,00 |  |  | 12,80 |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 0,50 |  |  | 0,20 |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 0,04 |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,81 |  |  | 0,32 |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  | 0,04 |
| 206 |  |  |  |  |  | Tub gofrat PVC D 16mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |
|  |  |  | 6655433 |  |  |  | Tub gofrat PVC D 16mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |  | 40,00 |
| 207 |  |  | 10-04-066-07 |  |  | Aparataj de perete: Priza pentru internet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |
| 208 |  |  |  |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  |  | 35135153 |  |  |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45, cu montare externa |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  |  | VC37A |  |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |  | 3,50 |
|  |  |  | 2811236305075 |  |  |  | Console |  |  |  | kg |  |  | 5,00 |  |  | 5,25 |
|  |  |  | 2521305734008 |  |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 0,50 |  |  | 0,52 |
|  |  |  | 2521305734009 |  |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  |  | m |  |  | 2,00 |  |  | 2,10 |
|  |  |  | 2661122804602 |  |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  |  | m |  |  | 10,00 |  |  | 10,50 |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 15,00 |  |  | 15,75 |
|  |  |  | 2746163334852 |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 5,00 |  |  | 5,25 |
|  |  |  | 2746163334853 |  |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  |  | m |  |  | 5,00 |  |  | 5,25 |
|  |  |  | 2874115850014 |  |  |  | Bulon de ancorare |  |  |  | kg |  |  | 0,176 |  |  | 0,18 |
|  |  |  | 2411117322835 |  |  |  | Freon |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |  | 0,94 |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,35 |  |  | 0,35 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |
|  |  |  | 2952270006618 |  |  |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |  | 0,14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ghereta nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Ghereta nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 15547757557857 |  |  |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 18 automate IP54) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 211 |  |  |  |  |  | Separator de sarcina 3P/32A, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 13535 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 212 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 465653131535 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 213 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 465653142 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |
| 214 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 46565315731535 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 215 |  |  |  |  |  | Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 465653341 |  |  |  | Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  |  |  |  |  | Aparat de aer conditionat 9000 BTU, invertor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 541615 |  |  |  | Aparat de aer conditionat 9000 BTU, invertor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ghereta nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Ghereta nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  |  |  |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 15547757557857 |  |  |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 18 automate IP54) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 218 |  |  |  |  |  | Separator de sarcina 3P/32A, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 13535 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 219 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 465653131535 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 220 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 465653142 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |
| 221 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 46565315731535 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 222 |  |  |  |  |  | Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 465653341 |  |  |  | Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  |  |  |  |  | Aparat de aer conditionat 9000 BTU, invertor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 541615 |  |  |  | Aparat de aer conditionat 9000 BTU, invertor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ghereta nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Ghereta nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  |  |  |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 15547757557857 |  |  |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 18 automate IP54) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 225 |  |  |  |  |  | Separator de sarcina 3P/32A, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 13535 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 226 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 465653131535 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 227 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 465653142 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |
| 228 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 46565315731535 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 229 |  |  |  |  |  | Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 465653341 |  |  |  | Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  |  |  |  | Aparat de aer conditionat 9000 BTU, invertor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 541615 |  |  |  | Aparat de aer conditionat 9000 BTU, invertor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ghereta nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Ghereta nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 |  |  |  |  |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 15547757557857 |  |  |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 18 automate IP54) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 232 |  |  |  |  |  | Separator de sarcina 3P/32A, IP20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 13535 |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 233 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 465653131535 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 234 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  |  | 465653142 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V ВА47-29/1Р/C16A |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |
| 235 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 46565315731535 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 236 |  |  |  |  |  | Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 465653341 |  |  |  | Termostat pentru incalzire prin pardosea electronic cu senzod de temperatura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  |  |  |  |  | Aparat de aer conditionat 9000 BTU, invertor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  |  |  | 541615 |  |  |  | Aparat de aer conditionat 9000 BTU, invertor |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ghereta nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |