| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de etanșare (inclusiv materialele din cauciuc, câlți ) pentru anul 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44163241-1 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Placă de cauciuc δ = 2,0 mm | kg | 100,00 |  |  |  |  | - Bunurile vor fi livrate la necesitate, conform comenzii Beneficiarului de către furnizor la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii. Bunurile vor fi livrate la condiții DDP INCOTERMS 2020. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Placă de cauciuc δ = 3,0 mm | kg | 2.600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Placă de cauciuc δ = 4,0 mm | kg | 1.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Placă de cauciuc δ = 5,0 mm | kg | 1.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Placă de cauciuc δ = 6,0 mm | kg | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Placă de cauciuc δ = 8,0 mm | kg | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Placă de cauciuc MBS δ = 2,0 мм | kg | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Placă de cauciuc MBS δ = 3,0 мм | kg | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Placă de cauciuc MBS δ = 4,0 мм | kg | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Placă de cauciuc MBS δ = 5,0 мм | kg | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Placă de cauciuc MBS δ = 6,0 мм | kg | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Placă de cauciuc δ = 10,0 мм 1000×1000 | kg | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Placă de cauciuc δ = 10,0 мм 900×600 | kg | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Placă de cauciuc δ = 12,0 мм 900×600 | kg | 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cordon de cauciuc δ = 3,0 мм | kg | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cordon de cauciuc δ = 4,0 мм | kg | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cordon de cauciuc δ = 5,0 мм | kg | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cordon de cauciuc δ = 6,0 мм | kg | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Cauciuc termorezistent Ø5-6 mm | kg | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cauciuc termorezistent Ø7-8 mm | kg | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Placă de cauciuc δ = 10,0 мм МБ-А-С 600×600 | kg | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Placă de cauciuc δ = 20,0 мм МБ-А-С 600×600 | kg | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Placă de cauciuc δ = 30,0 мм МБ-А-С 600×600 | kg | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Placă de cauciuc δ = 40,0 мм МБ-А-С 600×600 | kg | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Placă de cauciuc δ = 50,0 мм МБ-А-С 600×600 | kg | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44163241-1 | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Paronită ПОН-Б δ = 0,5 mm 1,5m×2,0m | kg | 15,00 |  |  |  |  | - Bunurile vor fi livrate la necesitate, conform comenzii Beneficiarului de către furnizor la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii. Bunurile vor fi livrate la condiții DDP INCOTERMS 2020. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Paronită ПОН-Б δ = 0,6 mm 1,5m×2,0m | kg | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Paronită ПОН-Б δ = 1,5 mm 1,5m×2,0m | kg | 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Paronită ПОН-Б δ = 2 mm 1,5m×2,0m | kg | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,5m×2,0m | kg | 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,7m×2,0m | kg | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Paronită ПОН-Б δ = 4 mm 1,5m×2,0m | kg | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Paronită ПОН-Б δ = 5 mm 1,5m×2,0m | kg | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Paronită ПОН-Б δ = 2 mm 1,5m×3,0m | kg | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Paronită ПОН-Б δ = 3 mm 1,5m×3,0m | kg | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Paronită ПMБ δ = 0,5 mm 1,5m×2,0m | kg | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Paronită ПMБ δ = 1,0 mm 1,5m×2,0m | kg | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Paronită ПMБ δ = 1,5 mm 1,5m×2,0m | kg | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Paronită ПMБ δ = 2,0 mm 1,5m×2,0m | kg | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Paronită ПMБ δ = 3,0 mm 1,5m×2,0m | kg | 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Paronită ПMБ δ = 4,0 mm 1,5m×2,0m | kg | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Paronită ПMБ δ = 5,0 mm 1,5m×2,0m | kg | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44163241-1 | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Garnitură de presetupă H 1800 δ= 6x6 mm (Набивка безасбестовая Графлекc) | kg | 20,00 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitate, conform comenzii Beneficiarului de către furnizor la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii. Bunurile vor fi livrate la condiții DDP INCOTERMS 2020. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Garnitură de presetupă H 1800 δ= 8x8 mm (Набивка безасбестовая Графлекс) | kg | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Presgarnitura Графлекс 10×10mm | kg | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Presgarnitura Графлекс 12×12mm | kg | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Presgarnitura Графлекс 14×14mm | kg | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Presgarnitura Графлекс 16×16mm | kg | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44163241-1 | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Presgarnitură АПР-31 14x14mm | kg | 150,00 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitate, conform comenzii Beneficiarului de către furnizor la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii. Bunurile vor fi livrate la condiții DDP INCOTERMS 2020. |  | 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Presgarnitură АП-31 10x10mm | kg | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Presgarnitură АП-31 12x12mm | kg | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Presgarnitură АП-31 16x16mm | kg | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Presgarnitură АП-31 22x22mm | kg | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Presgarnitură АC 6x6 mm | kg | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Presgarnitură АC 8x8 mm | kg | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Presgarnitură АC 10x10 mm | kg | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Presgarnitură АC 12x12 mm | kg | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Presgarnitură АC 16x16 mm | kg | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Presgarnitură АC 18x18 mm | kg | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Presgarnitură АC 20x20 mm | kg | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Presgarnitură АC 30x30 mm | kg | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Sfoară ignifugă Ø 8 mm | ml | 10,00 |  |  |  |  | - Bunurile vor fi livrate la necesitaute, conform comenzii Beneficiarului de către furnizor la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii. Bunurile vor fi livrate la condiții DDP INCOTERMS 2020. |  | 90 de zile din data factrării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Sfoară ignifugă Ø 10 mm | ml | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Sfoară ignifugă Ø 12 mm | ml | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Sfoară ignifugă Ø 14 mm | ml | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Sfoară ignifugă Ø 20 mm | ml | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Sfoară ignifugă Ø 30 mm | ml | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Sfoară ignifugă Ø 40 mm | ml | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Sfoară ignifugă Ø 50 mm | ml | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19510000-4 | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Furtun de cauciuc pentru oxigen Dint 9 mm | ml | 570,00 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la necesitaute, conform comenzii Beneficiarului de către furnizor la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii. Bunurile vor fi livrate la condiții DDP INCOTERMS 2020. |  | 90 de zile din data factrării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Furtun de cauciuc pentru propan Dint 9 mm | ml | 570,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Furtun de cauciuc pentru apă Ø 20 mm/ P-25 bar | ml | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Furtun de cauciuc pentru apă Ø 25 mm/ P-25 bar | ml | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Banda transportoare 10×600 | ml | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Banda transportoare 10×800 | ml | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Câlți de in | kg | 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |