| Montarea stației fotovoltaice pentru generări în rețea s. Sireți | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de montare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de construcții |  |  |
| 1 | DI70A f-1 | Deplasare Excavator 0,15m3 cu autovehicul special 5T de la locul încărcării la locul de lucru și înapoi, inclus încărcarea și descărcarea mecanismelor | h-ut | 5,000 |
| 2 | TsC61B | Săpătură mecanică a pământului cu excavator ”cu o cupă inversă” cu volumul cupei de 0,15m3 cu descărcare în autobasculanta pe obiecte de reparație, reconstrucție sau restaurare: teren categoria 2 - tranșeu | 100 m3 | 0,156 |
| 3 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusive sfărâmarea bulgărilor, pământului provenind din teren mijlociu | M3 | 12,400 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150 – 200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20 – 30 centimetri grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv | 100 m3 | 1,124 |
| 5 | TsA01F1 | Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10 – 30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală, aruncarea în vehicul la H de 0,61 – 2 m teren mijlociu - suporturi pentru panouri (0,4*0,4*0,4(groapă)*334panouri*4suporturi/1suport) | 100 m3 | 85,500 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfă conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M-100 | m3 | 85,500 |
| 7 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile la minunate, tablă, tablă striată, oțel beton, ție pentru susțineri sau acoperit, înglobate total sau parțial în beton | kg | 3 104,000 |
| 8 | TsH222A | Încărcarea solului în transport auto (15.6m3 - 12.4m3 + 85.5m3=88.7m3) | m3 | 88,450 |
| 9 | TSI50C5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 25 kilometri (88.7m3*1,65 t/m3=146.36 t) | t | 146,360 |
|  |  | 2. Lucrări de montare |  |  |
| 10 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu în tranșee | 100 m | 0,400 |
| 11 |  | Nisip | m3 | 3,000 |
| 12 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat în tranșee: cu cărămida a unui singur cablu | 100 m | 0,400 |
| 13 |  | Cărămidă | buc | 200,000 |
| 14 | 08-02-407-2 | Țeavă din oțel pe construcții instalate pe pereți, fixare cu scoabe, diametru până la 40 mm | 100 m | 0,50 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adâncime,mm, până la 600 înmulțit cu 600x600x350 - BZUM | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-521-2 | Întrerupător cu parghie pe placă cu manetă centrală sau laterală sau manevrare cu bară, montat pe suport metalic, monopolar, curent până la 400 A - Întrerupător cu pârghie IEK VR32-400/400A | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-526-8 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe podea, curent până la 400 A - Întrerupător automat IEK VA88-37 400 A | buc | 1,000 |
| 18 | 08-01-006-6 | Transformator de curent, tensiune, kV:500 - Transformator de tensiune T -0.66 400/5 | set | 3,000 |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregătit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat de montat înainte de transportare – Limitator de supratensiuni clasa B (OPS -1) | buc | 3,000 |
| 21 | 08-01-007-4 | Invertor 250 kW | set | 1,000 |
| 22 | 08-03-489-3 | Module fotovoltaice 600 W | buc | 334,000 |
| 23 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranță – Siguranța TeSysDF101PV-16A | buc | 24,000 |
| 24 |  | Țeavă din metal d-32 | m | 5,000 |
| 25 | 08-02-141-4 | Cablu până la 35 kV în tranșee executate fără acoperiri, masa 1m, până la 6 kg | 100 m | 0,400 |
| 26 |  | Cablu APBBbSP-1 4*240 | m | 40,000 |
| 27 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor în țevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 240 mm2 | 100m | 0,060 |
| 28 |  | Cablu AVVG 4*240 | m | 6,000 |
| 29 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe construcții, console, pe ferme și coloane, lungime 2 m | 100 m | 2,700 |
| 30 |  | Canal-cablu metalic 120*120*2000 | buc | 135,000 |
| 31 | 08-02-398-1 | Conductor în jgheaburi, secțiune până la 6 mm2 | 100 m | 13,000 |
| 32 |  | Cablu SNM-SCB 1*6mm2 | m | 800,000 |
| 33 |  | Cablu împământare PV-3 1*6 | m | 500,000 |
| 34 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, secțiune până la 6mm2 | 100 buc | 3,340 |
| 35 |  | Conector de racord compatibil cu MC4 | buc | 334,000 |
| 36 | 08-02-472-2 | Conductor de legare la pământ: priză de pământ, orizontală, din oțel fâșie, secțiune 160mm2 | 100 m | 0,100 |
| 37 | 08-02-471-4 | Priză de pământ, verticală, din oțel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,400 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 38 |  | BZUM | buc | 1,000 |
| 39 |  | Întrerupator cu pârghie IEK VR32-400/400A | buc | 1,000 |
| 40 |  | Întrerupător automat IEK VA88-37 400A | buc | 1,000 |
| 41 |  | Transformator de tensiune T-0.66 400/5 | buc | 3,000 |
| 42 |  | Contor 5A 380V | buc | 1,000 |
| 43 |  | Limitator de supratensiune clasa B (OPS-1) | buc | 3,000 |
| 44 |  | Invertor 250 kW | buc | 1,000 |
| 45 |  | Module fotovoltaice 600W | buc | 334,000 |
| 46 |  | Siguranță TeSysDF101PV-16A | m2 | 258,900 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |