Gazificarea I.P. Scoala Primara-Gradinita din s.Bacseni r-nul Nisporeni (Nr.ob. 173/09-1)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №
 Automatizare. Cazangerie. (Marca ATM)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire : termometru  А4602	buc	4,000	
 2	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, 111.10	buc	10,000	
 3	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ДН-6-21	buc	2,000	
 4	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, DM2010Cг	buc	1,000	
 5	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5  НМП-52M2, THMП-52M2	buc	3,000	
 6	10-08-019-04
	Taimer	buc	1,000	
 7	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc	3,000	
 8	11-03-001-01
	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	60,000	
 9	11-06-002-02
	-Retele electrice in panouri si pupitre: de gabarite mici	100 m	0,250	
 10	08-01-082-1
	-Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc.	0,700	
 11	08-03-574-1
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 жил	1,860	
 12	10-01-039-06
	Piese diverse: Sonerie	buc	1,000	
 13	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc	16,000	
 14	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,050	
 15	08-02-396-5
	Canal din masa plastica pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,200	
 16	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj	t	0,024	
 17	11-06-002-04
	Тeаva de impuls	100 m	0,100	
 18	08-02-158-4
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	20,000	
 19	08-02-158-5
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	4,000	
 20	08-02-158-6
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10
	buc	2,000	
 21	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor , sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,050	
 22	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator , sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,250	
 23	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in canale de cablu, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,400	
 24	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,250	
 25	11-08-002-03
	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 10 mm	10 buc	0,600	
 26	11-08-002-04
	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm	10 buc	1,000	
 27	33800088-1
	Sonerie , ~220V ЗД-47	buc	1,000	
 28	335000417
	Robinet cu cep Dy15, 11Б12бк	buc	5,000	
 29	335000418
	Robinet cu 3 cai Dy15, 14M1-16	buc	10,000	
 30	335000419
	Robinet cu sertar Dy15, 15кч18п	buc	1,000	
 31	335000301
	Cablu de forta  КВВГ 4х1.0mm2	m	40,000	
 32	335000303
	Cablu de control  КВВГ 5х1,0mm2	m	12,000	
 33	335000319
	Cablu de control  КВВГЭ4х1.0mm2	m	13,000	
 34	33600041
	Сonductor ПВ-2 sect, 1.0mm2	m	30,000	
 35	33600042
	Сonductor ПВ-2 sect, 0,75mm2 (pentru comutare)	m	25,000	
 36	44400020
	Teava din otel fara sudura 10x1,0mm	m	6,000	
 37	44400018
	Teava din otel fara sudura 14x2,0mm	m	4,000	
 38	3337100010-2
	Canal pentru cabluri 60x40, L=2m marca "Элекор" 	m	10,000	
 39	3337100013
	Canal pentru cabluri 40x40 ,L=2m "Элекор"	m	10,000	
 40	44400071
	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=15мм	m	5,000	
 41	335000414
	Scoabe СО16 У2	buc	30,000	
 		Capitolul 2. Utilaj			
42	3380001
	Tермометр  A4602	buc	4,000	
 43	3380002
	Манометр 111.10	buc	10,000	
 44	3380004
	Detector-releu de presiune ДН-6-21	buc	2,000	
 45	3380003
	Манометр de semnalizare DM2010Cr	buc	1,000	
 46	33800101
	Aparat de masurat presiunea НМП-52M2,THMП-52М2	buc	3,000	
 47	33800083
	Panou de distributie EST EK02-40780 cu instalarea in el:	buc	1,000	
 48	33800084
	-Taimer  GRASLIN TALE NTO 372-40778	buc	1,000	
 49	33800086
	-Detector de temperatura Q01-40579	buc	1,000	
 50	33800087
	-Sond de temperatura  S010001	buc	1,000	
 51	33800088
	-Papuc BS95/7-21647  (Наконечник)	buc	1,000	
 52	33800089
	-Сonector TUV-21645	buc	2,000	
 53	33800090
	-Сonector 2,54-21540	buc	2,000	
 54	33800091
	-Interfeis IU04-40068	buc	2,000	
 55	338000203
	Releu ~230V  S20-10 230-40779 	buc	1,000	
 56	338000205
	 Dulap metalic (ЩУС)  ЩМП-2-0-36УХЛ3  IP31 ,dim.500x400x220 , firma "ИЭК"	buc	1,000	
 57	3380009
	-Intrerupartor  BA66-29-14	buc	1,000	
 58	33800014
	-Buton de comanda  KE-011УЗ	buc	4,000	
 59	33800023
	-Comutator universal УП5313-Ф227	buc	2,000	
 60	33810008
	-Releu  intermediar РП20-211, ~220V	buc	5,000	
 61	338000504
	-Releu  PЭК78/4 , 220V 	buc	7,000	
 62	33810007
	-Releu de timp PКВ11-33-111УХЛ4	buc	2,000	
 63	33800015
	-Аrmatura de semnalizare   AC-220	buc	10,000	
 64	33800016
	-Diod Д226Б	buc	10,000	
 65	33800017-2
	-Bloc de cleme  ЗНИ-3	buc	60,000	
 66	33800018
	-Rama pentru inscriptii РПМ66x26	buc	16,000	
 67	33700011
	Panou de accidente ЩА, cutie de intinderi KП250х120	buc	1,000	
 68	33800014
	-Buton de comanda  KE-011УЗ	buc	2,000	
 69	33800015
	-Аrmatura de semnalizare   AC-220	buc	4,000	
 70	33800016
	-Diod Д226Б	buc	5,000	
 71	33800017-1
	-Bloc de cleme  БЗ24--10	buc	1,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
Director I.P.SPG Bacseni Chiba Raisa                                 L.S.