## Sheet1
Anexa nr.23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul de achiziției:______________
Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Bunuri
| Lotul 1 - Material de construcție unitățile militare (Chișinău) | [6 empty] | 30 zile lucrătoare
1.1 - șos. Hîncești 84
1 | Țeavă profilată 20x40x2x3000mm | m | 30
2 | Lubrifiant multifuncțional 450ml | buc | 10
1.2 - str. Pietrarilor nr.3
1 | Pietriș ciuruit Secțiune 7-30mm | t | 20
1.3 - str. Vasile Lupu nr.32
1 | Strat sintetic pentru plăci laminat | m2 | 50
2 | Pietriș ciuruit spălat de mal sec 7-30mm | t | 5
3 | Nisip spălat | t | 100
4 | Distanțier de rost 3,0mm (200buc) | buc | 150
5 | Dibluri cu șuruburi 8x80mm | buc | 1300
6 | Betongrund | kg | 250
7 | Amorsă Grund | kg | 650
8 | Vopsea lavabilă pentru lucrări în interior, 14 kg | buc | 70
9 | Fuga | kg | 600
10 | Grund cu cuarț Gleta | kg | 300
11 | Grund Tifengrund | kg | 70
12 | Adeziv teracotă | kg | 7500
13 | Bandă adezivă din fibră de sticlă 50mm | m | 600
14 | Plinte PVC 60mm culoarea | m | 750
15 | Colțare pentru plinte interioare | buc | 50
16 | Colțare pentru plinte exterioare | buc | 50
17 | Îmbinări plinte | buc | 50
18 | Elemente de capăt drepta | buc | 50
19 | Elemente de capăt stânga | buc | 50
20 | Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2 | m2 | 900
21 | Ciment M400 | kg | 20000
23 | Tink decorativ | kg | 1600
24 | Chit pentru lucrări interioare Sheetrock | kg | 1200
26 | Plăci de pavaj vibropresat color grosimea 5cm | m2 | 600
27 | Plăci gresie porțelanată de calitate superioară, cu dimensiunea 40x40, grosime 8 mm si suprafata mata | m2 | 350
28 | Plăci sau piscoturi de gresie dimensiunea 600x600 | m2 | 250
29 | Placi tip faianta RAL 9010 300x600 | m2 | 1300
30 | Placi ghips-carton 12,5mm grosime | m2 | 1000
31 | Bordură beton pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate | m | 110
32 | Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33 | m2 | 50
33 | Mastic bituminos pentru fundatii AquaMast sau analogic după parametrii tehnici | kg | 1000
34 | Folie suplimentara polimeric Pelicula bariera de vapori N 90g/m2 | m2 | 1250
35 | Profil de ghidaj gips-carton UD-28/27 | m | 750
36 | Profil de suport gips-carton CD-60/27 | m | 1750
37 | Panouri "Armstrong" inclusiv sistema grila | m2 | 150
38 | Sârmă zincată moale, diametru 1,25 mm | kg | 10
39 | Burlan rotund prefabricat tip brass D100 | m | 100
40 | Pâlnii de curatire Racord jgheab burlan d100mm | buc | 25
41 | Elemente de legatura Burlane (mufă) D100 | buc | 25
42 | Cot burlan 45 grade d100 | buc | 50
43 | Cot de capăt d100 | buc | 25
44 | Piese de legătură d100 | buc | 25
45 | Vopsea E-mail verde 2,5 kg | buc | 10
46 | Electrozi 3,2mm, 4,5 kg | cut | 10
1.4 - Unitatea militară loc. Băcioi
1 | Bitum | t | 1.75
2 | Membrana bituminoasa Tehnoelast EPP sau analogic după parametri tehnici | m2 | 3000
3 | Ciment M400 | kg | 8000
4 | Nisip cernut | t | 30
5 | Pietriș ciuruit spălat de mal sec 7-30mm | t | 5
6 | Amestec uscat pe bază de ghips de tip Moholit sau analogic | kg | 8000
7 | Grund Gleta Siliconata | kg | 400
8 | Vopsea lavabilă pentru lucrări în interior, 14 kg | buc | 30
9 | Vopsea E-mail verde 2,5 kg | buc | 15
10 | Corniere metalice 60x60x3mm | m | 50
11 | Tablă laminată 2mm | m2 | 50
12 | Electrozi 3,2mm (4,5 kg/cutia) | buc | 20
13 | Cuie | kg | 20
1.4 - Unitatea militară loc. Negrești rn. Strășeni
1 | Lemn tăiat 150*150*6000mm | m3 | 1.4
2 | Lemn tăiat 100*150*6000mm | m3 | 5.5
3 | Lemn tăiat 50*100*6000mm | m3 | 14.5
4 | Lemn tăiat 50*150*6000mm | m3 | 30
5 | Tablă Cutată tip țiglă H 60 0,55 | m2 | 1988
6 | Tablă Cutată tip țiglă H 8 0,35 | m2 | 1150
7 | Coamă Cutată tip țiglă 20/20 | m | 65
8 | Țiglă Cutată protecție vînt | m | 435
9 | Cerc metal 5.5mm | m | 200
10 | Cerc metal 8mm | m | 500
11 | Armatură 8mm | m | 2450
12 | Sîrmă 1.2mm | kg | 150
13 | Sîrmă 3mm | kg | 50
14 | Electrozi 3,2mm, 4,5 kg | cut | 10
15 | Piatră tăiată 400*200*200 | m3 | 25
16 | Ciment 400 | buc | 300
17 | Nisip cernut | t | 35
18 | Petriș concasat | t | 35
19 | Tijă filetată 8x1000 oțel 5,8 zincată | m | 225
20 | Tijă filetată 12x1000 oțel 5,8 zincată | m | 225
21 | Piuliță hex M-8 zincată | buc | 420
22 | Piuliță hex M-12 zincată | buc | 420
23 | Șaibă mărită M-8 (lemn) zincată | buc | 420
24 | Șaibă mărită M-12 (lemn) zincată | buc | 420
25 | Șurub zincat (tablă cutată) | buc | 12000
26 | Șurub zincat hex de conexiune lemn 260*10*12 | buc | 625
27 | Disc metal 125mm | buc | 50
28 | Disc metal 230mm | buc | 25
29 | Disc lemn 230mm | buc | 5
30 | Diblu cu șurub 8x45 | buc | 600
31 | Diblu cu surub cui SM 8x100/4.9x105mm | buc | 2300
32 | Șurub autoforant 4x40 | buc | 1300
33 | Burghiu beton 6x110 | buc | 15
34 | Burghiu beton 8x110 | buc | 20
35 | Burghiu metal 10x80 | buc | 10
36 | Burghiu lemn 12x200 | buc | 5
37 | Profil CD Gold 0.5x60x27mm | m | 1140
38 | Beton cu fibră de polipropilenă | m3 | 15
39 | Nisip cernut | t | 20
40 | Laminat | m2 | 220
41 | Folie izolatoare laminat | m2 | 220
42 | Furnitură podea (Cot) | buc | 45
43 | Plinta pentru podea 2,5 m | m | 116
44 | Amestec uscat (Cezor) | buc | 25
45 | Amestec uscat (Finiș) | buc | 20
46 | Vopsea Lavabilă ultrabela 14 kg | buc | 5
47 | Scară metalică de acces exterioară | buc | 1
48 | Panou antiincendiar (complet) | buc | 1
Total Lot 1

## Anexa 23 Servicii de amenajare
Anexa nr.23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul de achiziției:______________
Nr. d/o | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Servicii
Servicii de amenajare a punctului termic, Regimentul de rachete antiaeriene, subunitatea Durlești
1 | Servicii de montare Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" | m | 30 | 0 |  | 0 | 0
2 | Servicii de montare Teava din otel zincata pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (48.3x3.2mm) | m | 12 | 0 |  | 0 | 0
3 | Servicii de montare Teava din otel zincata pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (42.2x3.2mm) | m | 20 | 0 |  | 0 | 0
4 | Servicii de montare Robinet bila apa FF 1 1/2" | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0
5 | Servcii de montare Robinet bila apa FF 1 1/4'' | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0
6 | Servicii de montare Robinet bila apa MF 1 1/2'' | buc | 6 | 0 |  | 0 | 0
7 | Servicii de montare Robinet bila apa MF 3/4'' | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
8 | Servicii de montare Piese de legatura (Reductie sudura 2x11/2'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0
9 | Servicii de montare Piese de legatura (Reductie Z MF 2x11/2'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0
10 | Servicii de montare Piese de legatura (Cot Z MF 11/2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 42,0 mm | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0
11 | Servicii de montare Racord olandez bronz MF 11/2 | buc | 10 | 0 |  | 0 | 0
12 | Servicii de montare Piese de legatura (Filet sudura zincat 11/2') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 16 | 0 |  | 0 | 0
13 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie Z MF 11/2x1) | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0
14 | Servicii de montare Piese de legatura (Cot sudat zincat 48x3.2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc | 14 | 0 |  | 0 | 0
15 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"(Rductie Z MF 11/ 4x1) | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
16 | Serrvicii de montare Racord olandez Z FF 1 1/4 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
17 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x11/4 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
18 | Servicii de montare Racord olandez Z MF 1 1/4 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
19 | Servicii de montare Piese de legatura (Filet sudura zincat 3/4) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0
20 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Niplu Z 11/2 | buc | 6 | 0 |  | 0 | 0
21 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu redus 11/2x1/2 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
22 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Niplu Z1 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
23 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x1 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
24 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x3/4 | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0
25 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Reductie Z MF 1x3/4 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
26 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Mufa Z1 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
27 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"-Niplu Z 3/4 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
28 | Servicii de montare Piese de legatura (Cot sudat 57x3.5) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm | buc | 10 | 0 |  | 0 | 0
29 | Servicii de montare Piese de legatura (Filet sudura 1 1/4'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0
30 | Servicii de montare Piese de legatura (Cot sudat zincat 32x3.2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm | buc | 10 | 0 |  | 0 | 0
31 | Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"-Reductie sudura 1 1/4x3/4'' | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0
32 | Servicii de montare Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm-Vana de zona cu 3 cai | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
33 | Servicii de montare Racord flexibil izolat ventilconvector MF 50cm 3/4x3/4 | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0
34 | Servicii de Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0
35 | Servicii de Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2" | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0
36 | Servicii de Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0
37 | Servicii de Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0
38 | Servicii de Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0
39 | Servicii de Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 8 | 0 |  | 0 | 0
40 | Servicii de Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala (Izolatie solara Insul Tube 50x9), introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m | 12 | 0 |  | 0 | 0
41 | Servicii de Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala(Izolatie Insul Tube 42x9), introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m | 30 | 0 |  | 0 | 0
42 | Servicii de Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 40 | 0 |  | 0 | 0
43 | Servicii de Curatarea de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior cu solutie anticoroziune si calcar speciala pentru tevi | m2 | 40 | 0 |  | 0 | 0
44 | Servicii de Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 40 | 0 |  | 0 | 0
45 | Servicii de Demontarea cazanelor de incalzire centrala tip MINITERM 7-10600 kcal/ora | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
46 | Servicii de Demontarea vasului de expansiune cu capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
47 | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 120 kw | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
48 | Schimbator de caldura tip Alfa Laval T5-MFG 13 Placi | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
49 | Filtru de combustibil lichid | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0
50 | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de pina la 100 l | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0
51 | Servicii de Montarea colectorului pentru cazane | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
52 | Servicii de Montarea Grup pompare Direct radiatoare DN32 1451422 | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0
53 | Suport vas expansiune 8-3/4'' | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
54 | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
55 | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3 bar 1" | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
56 | Separator de aer, avind diametrul nominal de 30-50 mm | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
57 | Motor actionare robinet montat pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
58 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 6 | 0 |  | 0 | 0
59 | Montarea lampii signal Led AD16-16DS 16mm Rosi | buc | 4 | 0 |  | 0 | 0
60 | Cutie 240x195x90mm | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
61 | Centrala Immergas Victrix 120 Pro | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
62 | Filtru Y 11/2 | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0
63 | Filtru antimagnetita 11/2'' | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0
64 | Schimbator caldura Alfa Laval T5-MFG 13 Placi | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
65 | Izolatie butelie | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
66 | Distribuitor-colector p/u 2 circuite DN32 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
67 | Grup pompare Direct radiatoare DN32 1451422 | set | 2 | 0 |  | 0 | 0
68 | Motor actionare robinet VC6013 ZZ00 Honeywell cu fir | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
69 | Vas expansiune 8-3/4'' | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
70 | Manometru RF100 6 bar | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
71 | Separator de aer 11/2 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
72 | Vas de expansiune Zilio RV 100-1'' | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
73 | Sonda externa IMMERGAS Victrix Pro putere mai mare 35kw 3.015266 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
74 | Sonda boiler NTC 12Kohm Victrix Pro 1.015677/3.031693 | buc | 1 | 0 |  | 0 | 0
75 | Termostat programabil electronic fara fir STEGE WT200 RF | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0
76 | Releu interm. cu 4 grupe de contacte 6A ERM4-230ACL x | buc | 2 | 0 |  | 0 | 0

## Anexa 22 Servicii de amenajare
Anexa nr.22
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
Specificația tehnică
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul de achiziției:______________
Denumirea serviciilor | Denumirea modelului serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Servicii
Servicii de amenajare a unei platforme, Regimentul de rachete antiaeriene, subunitatea Durlești
Servicii de montare Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Teava din otel zincata pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (48.3x3.2mm) |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Teava din otel zincata pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (42.2x3.2mm) |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Robinet bila apa FF 1 1/2" |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servcii de montare Robinet bila apa FF 1 1/4'' |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Robinet bila apa MF 1 1/2'' |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Robinet bila apa MF 3/4'' |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Piese de legatura (Reductie sudura 2x11/2'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Piese de legatura (Reductie Z MF 2x11/2'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Piese de legatura (Cot Z MF 11/2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 42,0 mm |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Racord olandez bronz MF 11/2 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Piese de legatura (Filet sudura zincat 11/2') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 40,0 mm |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie Z MF 11/2x1) |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Piese de legatura (Cot sudat zincat 48x3.2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"(Rductie Z MF 11/ 4x1) |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Serrvicii de montare Racord olandez Z FF 1 1/4 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x11/4 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Racord olandez Z MF 1 1/4 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Piese de legatura (Filet sudura zincat 3/4) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Niplu Z 11/2 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu redus 11/2x1/2 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Niplu Z1 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x1 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x3/4 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Reductie Z MF 1x3/4 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Mufa Z1 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"-Niplu Z 3/4 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Piese de legatura (Cot sudat 57x3.5) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Piese de legatura (Filet sudura 1 1/4'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Piese de legatura (Cot sudat zincat 32x3.2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"-Reductie sudura 1 1/4x3/4'' |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm-Vana de zona cu 3 cai |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de montare Racord flexibil izolat ventilconvector MF 50cm 3/4x3/4 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2" |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala (Izolatie solara Insul Tube 50x9), introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala(Izolatie Insul Tube 42x9), introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de Curatarea de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior cu solutie anticoroziune si calcar speciala pentru tevi |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de Demontarea cazanelor de incalzire centrala tip MINITERM 7-10600 kcal/ora |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de Demontarea vasului de expansiune cu capacitatea de pina la 1000 l |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 120 kw |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Schimbator de caldura tip Alfa Laval T5-MFG 13 Placi |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Filtru de combustibil lichid |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de pina la 100 l |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de Montarea colectorului pentru cazane |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Servicii de Montarea Grup pompare Direct radiatoare DN32 1451422 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Suport vas expansiune 8-3/4'' |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3 bar 1" |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Separator de aer, avind diametrul nominal de 30-50 mm |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Motor actionare robinet montat pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Montarea lampii signal Led AD16-16DS 16mm Rosi |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Cutie 240x195x90mm |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Centrala Immergas Victrix 120 Pro |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Filtru Y 11/2 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Filtru antimagnetita 11/2'' |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Schimbator caldura Alfa Laval T5-MFG 13 Placi |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Izolatie butelie |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Distribuitor-colector p/u 2 circuite DN32 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Grup pompare Direct radiatoare DN32 1451422 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Motor actionare robinet VC6013 ZZ00 Honeywell cu fir |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Vas expansiune 8-3/4'' |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Manometru RF100 6 bar |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Separator de aer 11/2 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Vas de expansiune Zilio RV 100-1'' |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Sonda externa IMMERGAS Victrix Pro putere mai mare 35kw 3.015266 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Sonda boiler NTC 12Kohm Victrix Pro 1.015677/3.031693 |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Termostat programabil electronic fara fir STEGE WT200 RF |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1
Releu interm. cu 4 grupe de contacte 6A ERM4-230ACL x |  |  |  | Potrivit cerințelor tehnice de prestare din coloana 1