| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: consumabilelor și materialelor necesare desfășurării activității de laborator |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT 1 Cameră de vid pentru degazator sistem Agilent LCMS 6470 (LÎPA) |  |  |  | Cameră de vid pentru degazator compatibil sistemul Agilent LCMS 6470. |  |  |  |
| LOT 2 Capilar (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2.1 Capilar (LÎPA) |  |  |  | Capilar 0.12 × 400 mm pentru sistem Agilent LCMS Ultivo Capilar din oțel inoxidabil, dimensiuni 0.12 × 400 mm, cu piulițe și ferule incluse și preasamblate la ambele capete. |  |  |  |
| LOT 2.2 Capilar (LÎPA) |  |  |  | Capilar 0.17 × 400 mm pentru sistem Agilent HPLC 1260 Infiniti II Capilar din oțel inoxidabil, dimensiuni 0.17 × 400 mm, cu piulițe și ferule incluse și preasamblate la ambele capete. |  |  |  |
| LOT 3 Balon cotat (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3.1 Balon cotat (LÎPA) |  |  |  | Balon cotat clasa A, V - 50 ml de sticla cu slif cu dop plastic cu git larg de clasa A, blue scale, certificate conform /ISOLAB pe lot, termorezistente, toleranta ± 0,06 |  |  |  |
| LOT 3.2 Balon cotat (LÎPA) |  |  |  | Balon cotat clasa A, V – 100 ml de sticla cu slif cu dop plastic cu git larg de clasa A, blue scale, certificate conform /ISOLAB pe lot, termorezistente, , toleranta ± 0,1 |  |  |  |
| LOT 4 Sticla de ceas 50 mm (LÎPA) |  |  |  | Material: neutral glass Diametru: 50 mm Grosime perete: 1,8 mm |  |  |  |
| LOT 5 Pipeta Mohr(LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5.1 Pipeta Mohr (LÎPA) |  |  |  | Pipeta Mohr clasa A , V-1 ml sticla , clasa A, cu certificat , Capacitate: 1 ml, Acuratete ± 0,007 |  |  |  |
| LOT 5.2 Pipeta Mohr (LÎPA) |  |  |  | Pipeta Mohr clasa A , V-2 ml sticla , clasa A, cu certificat ,Capacitate: 2 ml ,Acuratete ± 0,01 |  |  |  |
| LOT 5.3 Pipeta Mohr (LÎPA) |  |  |  | Pipeta Mohr clasa A , V-10 ml Pipeta cu un reper clasa A Capacitate: 10 ml Acuratete: ± 0,02 Cod culoare: Rosu Certificat pe lot |  |  |  |
| LOT 5.4 Pipeta Mohr (LÎPA) |  |  |  | Pipeta Mohr clasa A , V-20 ml Pipeta cu un reper clasa A Cf ISO 648 cu certificat Capacitate: 20 ml Acuratete: ± 0,03 Certificat pe lot |  |  |  |
| LOT 5.5 Pipeta Mohr (LÎPA) |  |  |  | Pipeta Mohr clasa A , V-50 ml Pipeta cu un reper clasa A Cf ISO 648 cu certificat Capacitate: 50 ml Acuratete: ± 0,05 Certificat pe lot |  |  |  |
| LOT 5.6 Pipeta Mohr (LÎPA) |  |  |  | Pipeta Mohr clasa A , V-5 ml Pipeta cu un reper clasa A Cf ISO 648 cu certificat Capacitate: 5 ml Acuratete: ± 0,015, Cod culoare alba, certif |  |  |  |
| LOT 5.7 Pipeta Mohr (LÎPA) |  |  |  | Pipeta Mohr 2-1-10,77 ml Pipeta volumetrica din sticla cu un singur marcaj Clasa I de precizie cu o capacitate de 10,77 ml |  |  |  |
| LOT 6 Cilindru gradat(LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6.1 Cilindru gradat (LÎPA) |  |  |  | Cilindru gradat 100 ml . Cilindru gradat transparent, Clasa A Baza hexagonala Material: sticla borosilicata ''Batch number'' printat pe cilindru Capacitate: 100 ml Acuratete: ± 0,50 ml Gradatie: 1 ml |  |  |  |
| LOT 6.2 Cilindru gradat (LÎPA) |  |  |  | Cilindru gradat 50 ml .Cilindru gradat clasa A Premium Line Material: sticla borosilicate 3.3 Gradatiile si marcajele sunt imprimate pe cilindru cu albastru Capacitate: 50 ml Acuratete: ± 0,50 ml Gradatie: 1 ml |  |  |  |
| LOT 6.3 Cilindru gradat (LÎPA) |  |  |  | Cilindru gradat 250 ml . Cilindru gradat clasa A Premium Line Material: sticla borosilicata Cf ISO 4788 si USP ''Batch number'' printat pe cilindrru Capacitate: 250 ml Acuratete: ± 1 ml Gradatie: 2 ml |  |  |  |
| LOT 6.4 Cilindru gradat (LÎPA) |  |  |  | Cilindru gradat transparent, Clasa A Baza hexagonala Material: sticla borosilicata 3.3 DIN EN ISO 4788 Marcaj conformitate (H / DE-M) Marcaj de conformitate si numar lot imprimat pe cilindru Gradatiile si marcajele sunt imprimate pe cilindru cu albastru, baza hexagonala Capacitate: 5 ml |  |  |  |
| LOT 7 Pahar Berzeluis(LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7.1 Pahar Berzeluis (LÎPA) |  |  |  | Pahar Berzeluis ,pereti grosi 600 ml Pahar Berzelius cu pereti grosi si scala dubla Material : sticla borosilicata 3.3 Rezistenta mecanica ridicata Gradat, cu cioc Conform ISO 3819 Capacitate : 600 ml Gradatie : 50 ml Domeniu gradatie : 50 - 500 ml |  |  |  |
| LOT 7.2 Pahar Berzeluis (LÎPA) |  |  |  | Pahar Berzeluis , forma inalta cu cioc 250 ml Pahar Berzelius forma inalta , Premium Line Material : sticla borosilicata 3.3 ( calitate superioara) Gradat , cu cioc Capacitate : 250 ml Diametru exterior : 60 mm Inaltime : 120 mm Cf DIN 12331 , ISO 3819 |  |  |  |
| LOT 7.3 Pahar Berzeluis (LÎPA) |  |  |  | Pahar Berzelius , forma joasa cu cioc V-50 ml Pahar Berzelius , forma joasa , gradat cu cioc, Material sticla borosilicate,Capacitate : 50 ml, Diametru: 42 mm, Inaltime: 62 mm |  |  |  |
| LOT 8 Pahar Erlenmeyer cu slif si dop rodat (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 8.1 Pahar Erlenmeyer cu slif si dop rodat (LÎPA) |  |  |  | Pahar Erlenmeyer cu slif si dop rodat 250 ml NS 29/32 Pahar Erlenmeyer cu slif si dop rodat 29/32, termorezistente, sticla borosilicate 3,.3, Capacitate: 250 ml Diametru baza: 85 mm, Inaltime:128 mm |  |  |  |
| LOT 8.2 Pahar Erlenmeyer cu slif si dop rodat (LÎPA) |  |  |  | Pahar Erlenmeyer cu slif si dop rodat 500 ml NS 29/32 Pahar Erlenmeyer cu slif si dop rodat 29/32, termorezistente, sticla borosilicate 3,.3, Capacitate: 500 ml Diametru baza: 105 mm, Inaltime:170 mm |  |  |  |
| LOT 9 Butirometre (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 9.1 Butirometre (LÎPA) |  |  |  | Butirometre pentru lapte De la 0-6 % cu dop, cu certificat Sticla borosilicat 3.3 partea mai subtire a butirometrului este gradata in diviziuni, care permit citirea gtasimii de la 0-6, cu diviziunea gradata de 0,1, certtificat de etalonare |  |  |  |
| LOT 9.2 Butirometre (LÎPA) |  |  |  | Butirometru 0-40 % cu dop ,certificat Sticla borosilicat 3.3 partea mai subtire a butirometrului este gradata in diviziuni, care permit citirea gtasimii de la 0-40, cu diviziunea gradata de 0,5, certificat de etalonare |  |  |  |
| LOT 10 Pilnie filtrare tija scurta de sticla (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 10.1 Pilnie filtrare tija scurta de sticla (LÎPA) |  |  |  | Pilnie filtrare tija scurta de sticla : 75mm Palnie de filtrare tija scurta de sticla Diametru : 75 mm Lungime tija : 75 mm Diametru tija : 9 mm Material : sticla borosilicata, conform ISO 4798 |  |  |  |
| LOT 10.2 Pilnie filtrare tija scurta de sticla (LÎPA) |  |  |  | Pilnie filtrare tija scurta de sticla : 100 mm Palnie de filtrare tija scurta Diametru : 100 mm Lungime tija : 100 mm Diametru tija : 13 mm Material : sticla borosilicata, |  |  |  |
| LOT 10.3 Pilnie filtrare tija scurta de sticla (LÎPA) |  |  |  | Pilnie filtrare tija scurta de sticla : 50 mm Palnie de filtrare Diametru : 50 mm Lungime tija : 50 mm Diametru tija : 7 mm Material : sticla borosilicata, conform ISO 4798 |  |  |  |
| LOT 11 Creuzet de filtrare (LÎPA) |  |  |  | Creuzet de filtrare Material : sticla borosilicata 3.3 Temperatura maxima suportata : 220 ºC Creuzetul este prevazut cu un disc sinterizat cu nivelede porozitate - 15 – 40 μm (porozitate 3) Capacitate : 30 ml Porozitate : 3 Diametru : 35 mm Inaltime : 60 mm |  |  |  |
| LOT 12 Biureta (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 12.1 Biureta (LÎPA) |  |  |  | Biureta 25 ml , clasa A Biureta cu robinet PTFE drept, clasa A Cf ISO 385 Certificat de lot Capacitate: 25 ml Acuratete: ± 0,05 ml Gradatie: 0,1 ml Lungime : 560 mm |  |  |  |
| LOT 12.2 Biureta (LÎPA) |  |  |  | Biureta 50 ml , clasa A Biureta cu robinet PTFE drept, clasa A Cf ISO 385 Certificat pe lot Capacitate: 50 ml Acuratete: ± 0,05 ml Gradatie: 0,1 ml Lungime : 800 mm |  |  |  |
| LOT 12.3 Biureta (LÎPA) |  |  |  | Biureta10 ml , clasa A Biureta cu robinet PTFE si pilnie Certificat pe lot Capacitate: 10 ml Acuratete: ± 0,025 ml Gradatie: 0,05 ml Lungime : 540 mm |  |  |  |
| LOT 13 Pipete (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 13.1 Pipete (LÎPA) |  |  |  | Pipete gradate 1 ml Clasa de precizie AS volum 1 ml |  |  |  |
| LOT 13.2 Pipete (LÎPA) |  |  |  | Pipete gradate 10 ml Clasa de precizie AS volum 10 ml |  |  |  |
| LOT 13.3 Pipete (LÎPA) |  |  |  | Pipete gradate 20 ml Clasa de precizie AS volum 20 ml |  |  |  |
| LOT 13.4 Pipete (LÎPA) |  |  |  | Pipete gradate 50 ml Clasa de precizie AS volum 50 ml |  |  |  |
| LOT 14 Balon cu fund plat(LÎPA) |  |  |  | Material sticla Volum 500 ml , git cu slif -45/40 |  |  |  |
| LOT 15 Condensator Soxhlet Alihn(LÎPA) |  |  |  | Accesoriu pentru baia de nisip oferita: material sticla borosilicate, partea inferioara- intern standard 55-50, diametru exterior al tubului 10 mm |  |  |  |
| LOT 16 Suport pentru tub de extractie Mojonnier Funke gerber(LÎPA) |  |  |  | Accesoriu compatibil cu centrifuga multifuncțională Supervario Funke Gerber: Dimensiuni 400x360x 155 mm Material lemn |  |  |  |
| LOT 17 Dop de pluta pentru tubul de extractie Mojonier (LÎPA) |  |  |  | Accesoriu compatibil cu centrifuga multifuncțională Supervario Funke Gerber: Confecționat din material plută, care nu interacționează cu reactivii utilizați (etanol, eter dietilic, eter petroleic). |  |  |  |
| LOT 18 Bixe pentru usacarea probei cu capac (LÎPA) |  |  |  | Material inoxidabil ( otel , aluminiu), 50 mm |  |  |  |
| LOT 19 Chiuveta din sticla pentru KFK-3(LÎPA) |  |  |  | Interval optic de la 340-1100 nm Rezistent la reactivi agresivi Dimensiuni exterioare 14x24x40 mm Dimensiuni interioare 10x20x39 mm Material de sticla K-8 |  |  |  |
| LOT 20 Balon de extracție Mojonier(LÎPA) |  |  |  | Accesoriu compatibil cu centrifuga multifuncțională Supervario Funke Gerber - Diametrul extern – 35 mm ± 1,8 mm; - Capacitate 24 ml ± 2 ml; - Diametrul tijei (extern) -16mm ± 1 mm; - Diametrul superior(extern)- 35 mm ± 1,8 mm; - Diametrul gâtului (extern) -18 mm ± 0,5 mm; - Unghiuri:Intre becul inferior si becul superior -1120 ± 30; - Intre becul superior si gât – 1600 ± 100; - Lungimea totală (măsurată arallel cu axa becului superior – 185 mm ± 15mm; - Lungimea inferioară a becului și a tijei – 53mm ± 2mm; - Bulb superior: lungime 115 mm ± 15 mm ; capacitate 100 ml ± 10 m;l Lungimea gătului -17 mm ± 2 mm; Baloanele trebuie să fie fabricate din sticlă borosilicată transparentă, cu o grosime de 1,4 mm ± 0,2 mm și cât mai |  |  |  |
| LOT 21 Dexametazona d5(SI) C22H24D5FO5 (LÎPA) |  |  |  | M=397.49 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:358731-91-6 |  |  |  |
| LOT 22 Lasalocid A sodium salt, C34H54 O8 (LÎPA) |  |  |  | M=590.79 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas:25999-31-9 |  |  |  |
| LOT 23 Metilprednisolon C22H30O5 (LÎPA) |  |  |  | M=374.5 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%,Cas:83-43-2 |  |  |  |
| LOT 24 Triamcinolon acetonid C24H31FO6 (LÎPA) |  |  |  | M=434.5 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas:76-25-5 |  |  |  |
| LOT 25 Nicarbazin C19H18N6O6/426.38 (LÎPA) |  |  |  | M=426.38 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%,Cas:330-95-0 |  |  |  |
| LOT 26 Salinomicin C42H70O11 (LÎPA) |  |  |  | M=751.00 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas:53003-10-4 |  |  |  |
| LOT 27 Robenidine C15H13Cl2N5 *HCl (LÎPA) |  |  |  | M=370.66 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas: 25875-50-7 |  |  |  |
| LOT 28 Monensin C36H62O11 (LÎPA) |  |  |  | M=670.9 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%, Cas: 17090-79-8 |  |  |  |
| LOT 29 Decoquinat C24H35NO5 /417.5 (LÎPA) |  |  |  | M=417.5 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0%,Cas:18507-89-6 |  |  |  |
| LOT 30 Dinitrocarbanilid-D8(SI) C13D8H2N4O5 (LÎPA) |  |  |  | M=310.29 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1156508-87-0 |  |  |  |
| LOT 31 Ronidazole C6H8N4O4 (LÎPA) |  |  |  | M=200.15 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:7681-76-7 |  |  |  |
| LOT 32 HMMNI C5H7N3O3 (LÎPA) |  |  |  | M=157.13 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas: 936-05-0 |  |  |  |
| LOT 33 SEM -13C,15N2 13CH5N15N2O*HCl (LÎPA) |  |  |  | M=114.51 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:1173020-16-0 |  |  |  |
| LOT 34 AOZ C3H6N2O2 (LÎPA) |  |  |  | M=102.09 g/mol, Ambalaj original , Puritatea ≥97.0% Cas:80-65-9 |  |  |  |
| LOT 35 Nitroxinil C7H3IN2O3 (LÎPA) |  |  |  | M=290,01 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥95,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| LOT 36 epi clortetraciclina C22H24Cl2N2O8 (LÎPA) |  |  |  | M=515,34 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥87,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| LOT 37 tilmicosin C46H80N2O13 (LÎPA) |  |  |  | M=869,13 g/molAmbalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| LOT 38 tilvalosin C53H87NO19 • XC4H6O6 (LÎPA) |  |  |  | M=1042,25 g/mol Ambalaj original Puritatea ≥97,0 % , Certificat trasabil |  |  |  |
| LOT 39 Agent de lustruire a metalelor (LÎPA) |  |  |  | Brasso Liquid Metal cleaner and polish (Soluție lichidă de curățare și lustruire a metalelor) |  |  |  |
| LOT 40 Conector si restrictor pentru VAG -77 (LÎPA) |  |  |  | Connector si restrictor compatibil cu VAG -77, PART Nr.1610133890 |  |  |  |
| LOT 41 Set consumabile pentru autosempler PSD-120, Agilent 240Z GFAAS (LÎPA) |  |  |  | Set capilare pentru autosampler compatibie cu PSD-120 Agilent 240Z GFAAS (Capillary assembly for PSD-120), Part Nr.9910115100), 1 set=5/pk) |  |  |  |
| LOT 42 Ushio Xenon short ARC Lamp (LÎPA) |  |  |  | Tip UXL-150SK, Verticală Watt 150 W Curent 7.5 A, Lamp voltage 20V compatibila cu Dionex FLD RF2000 |  |  |  |
| LOT 43 UV- detector Lamp (LÎPA) |  |  |  | UV detector lampcompatibila cu Dionex Ultimate 3000RS compatibila cu Dionex Ultimate3000RS Part № 6074.1110 |  |  |  |
| LOT 44 Filter frit for inline filter (LÎPA) |  |  |  | Filter Frit (10μm Porosity), Material: Stainless Steel compatibila cu Dionex Ultimate 3000 Pump Part № 6268.0031, (1 set=10/pk) |  |  |  |
| LOT 45 Set consumabile LC (LÎPA) |  |  |  | Set va include: - Set tubulatură, 140 mm, 1 set de 2 bucati; - Set tubulatură 1730 mm – 1 set; - Lampa xenon pentru detectorul de fluorescenta – 1buc. Consumabilele vor fi compatibile cu sistemul Agilent LC 1260. Înlocuirea pieselor va fi realizată de către inginerul instruit la uzina producătorului. |  |  |  |
| LOT 46 tuburi epindorf, 1,5 ml (LÎPA) |  |  |  | microtub conic din polipropilena cu capac plat si eticheta mata, gradat culoare neutra |  |  |  |
| LOT 47 Vialuri cu capac filetat, sticla bruna (LÎPA) |  |  |  | Flacon cu vial scurt de 1.0ml, 31 x 11.6 mm (chihlimbar), conic, cu picior rotund de sticla, cu capac filetat |  |  |  |
| LOT 48 Coloana de extractie faza solida (LÎPA) |  |  |  | Strata-X-C 33 µm Polymeric Strong Cation, 500 mg / 6 mL, Tubes, 30/Pk |  |  |  |
| LOT 49 Filtre PVDF de 0.45jun de 13mm |  |  |  | Filtre PVDF de 0.45jun de 13mm |  |  |  |
| LOT 50 Pipete Pasteur ambalate individual (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 50.1 Pipete Pasteur ambalate individual (LÎPA) |  |  |  | Pipete Pasteur ambalate individual V=5 ml, ambalate individual, sterile |  |  |  |
| LOT 50.2 Pipete Pasteur ambalate individual (LÎPA) |  |  |  | Pipete Pasteur ambalate individual V=3 ml, ambalate individual, sterile |  |  |  |
| LOT 51 Coloană ZORBAX Eclipse Plus C18 2.1x50mm 1.8-Micron (LÎPA) |  |  |  | Coloană ZORBAX Rapid Resolution Eclipse Plus C18, 95 Å, 2.1 x 50 mm, 1.8 µm.. |  |  |  |
| LOT 52 Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon HPLC Columns (LÎPA) |  |  |  | Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon HPLC Columns , 100 x 2.1mm, 5µm |  |  |  |
| LOT 53 Coloană Kinetex C18 2.1x50mm 2.6-Micron (LÎPA) |  |  |  | Coloană Kinetex C18 Ǻ LC Column 2.1x50mm 2.6-Micron |  |  |  |
| LOT 54 Coloana HPLC (LÎPA) |  |  |  | Infinity Lab Poroshell 120 SB – C18 2.1x100mm, 2.7micron Cas. 685775-902 |  |  |  |
| LOT 55 QuEChERS Dispersive SPE 15 mL, fatty samples, AOAC method (LÎPA) |  |  |  | Continutul setului 400 mg PSA 400 mg C18EC 1200 mg MgSO4 1 set = 50 buc (part nr. 5982-5158) |  |  |  |
| LOT 56 Agilent QuEChERS Extraction Kit, AOAC 2007.01 method (LÎPA) |  |  |  | Continutul setului 1.5 g Acetat de sodium- CH₃COONa 6 g Sulfat de magneziu MgSO4 1 set =50 buc |  |  |  |
| LOT 57 Vîrfuri p/u micropipete (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 57.1 Vîrfuri p/u micropipete (LÎPA) |  |  |  | Vîrfuri p/u micropipete (pipette tips) v= 20-200mkl |  |  |  |
| LOT 57.2 Vîrfuri p/u micropipete (LÎPA) |  |  |  | Vîrfuri pentru micropipete 200 µl Vîrfuri pentru micropipete Ambalate in cutii N96 bucati compatibile cu pipete automate DAC pette |  |  |  |
| LOT 57.3 Vîrfuri p/u micropipete (LÎPA) |  |  |  | Vîrfuri pentru micropipete 5000 µl Vîrfuri pentru micropipete Ambalate in cutii N96 bucati compatibile cu pipete automate DAC pette, |  |  |  |
| LOT 57.4 Vîrfuri p/u micropipete (LÎPA) |  |  |  | Vîrfuri pentru micropipete 10000 µl Vîrfuri pentru micropipete Ambalate in cutii N96 bucati compatibile cu pipete automate DAC pette |  |  |  |
| LOT 57.5 Vîrfuri p/u micropipete (LÎPA) |  |  |  | Vîrfuri pentru micropipete 100-1000 µl Vîrfuri pentru micropipete Ambalate in cutii N96 bucati compatibile cu pipete automate DAC pette |  |  |  |
| LOT 58 Set Retention Gap pentru GC 7890A (LÎPA) |  |  |  | Set Retention Gap pentru GC 7890A Set Retention Gap compatibil cu GC Agilent 7890A, format din: Deactivated Fused Silica, High Temp, 5 m, 0.53 mm id – 1un; Flexible Metal ferrule, gold-plated, 0.53 mm id pentru UltiMetal column, 10/pk – 1un; Flexible Metal ferrule, 0.53 mm id pentru fused silica tubing, 10/pk – 1un; Ferrule, graphite, 0.53 mm id column, 10/pk – 1un. Înlocuirea pieselor va fi realizată de către inginerul instruit la uzina producătorului. |  |  |  |
| LOT 59 Set coloană SimDist pentru GC 7890A (LÎPA) |  |  |  | 8 Set coloană SimDist pentru GC 7890A Set coloană SimDist pentru GC 7890A, ce va include: Coloana CP-SimDist pentru gaz cromatograf, lungimea 5 m, diametru 0.53 mm, grosimea peliculei 0.17 μm, UltiMetal, 7 inch cage, conform metodei ISO 17678, compatibila cu gaz cromatograful Agilent 7890 – 1 un; Piuliță pentru coloană, cu auto-strângere pentru PCOC Inlet – 1 un; Set piulițe coloane capilare GC, 2/pk – 1un. Înlocuirea pieselor va fi realizată de către inginerul instruit la uzina producătorului. 1 set 26600.00 lei 8 Set coloană SimDist pentru 86GC 7890A Set coloană SimDist pentru GC 7890A, ce va include: Coloana CP-SimDist pentru gaz cromatograf, lungimea 5 m, diametru 0.53 mm, grosimea peliculei 0.17 μm, UltiMetal, 7 inch cage, conform metodei ISO 17678, compatibila cu gaz cromatograful Agilent 7890 – 1 un; Piuliță pentru coloană, cu auto-strângere pentru PCOC Inlet – 1 un; Set piulițe coloane capilare GC, 2/pk – 1un. Înlocuirea pieselor va fi realizată de către inginerul instruit la uzina producătorului. |  |  |  |
| LOT 60 Set de mentenanță (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 60.1 Set de mentenanță (LÎPA) |  |  |  | Set mentenanță Inlet PCOC GC 7890A Set mentenanță Inlet PCOC pentru GC 7890A, ce va include: Ansamblu sudat Inlet body pentru modulul PCOC, compatibil cu sistemul GC 7890A – 1un. Înlocuirea pieselor va fi realizată de către inginerul instruit la uzina producătorului |  |  |  |
| LOT 60.2 Set de mentenanță (LÎPA) |  |  |  | Set de mentenantă sistem Agilent LCMS Ultivo Set de mentenanță anual pentru sistemul LCMS Ultivo, care include: Ulei pompa de vid, AVF 60 gold – 1L Filtru capcană universală mare, 1/4 inci pentru azot – 2 buc.Arc elicoidal inclinat – 4 buc. Set frite pentru pompa – 1 set de 2 buc. Set anual pentru generatorul de azot Peak Genius XE. Standard de calibrare multicomponent ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml – 2 buc. Înlocuirea pieselor va fi realizată de către inginerul instruit la uzina producătorului. |  |  |  |
| LOT 60.3 Set de mentenanță (LÎPA) |  |  |  | Set de mentenantă sistem Agilent LCMS 6470 Set de mentenanță anual pentru sistemul LCMS 6470. care include: Ulei pompa de vid, AVF 60 gold – 1L Filtru capcană universală mare, 1/4 inci pentru azot – 2 buc. Filtru capcană universală mare, 1/8 inci pentru azot – 1 buc. Arc elicoidal inclinat – 4 buc. Set frite pentru pompa – 1 set de 2 buc. Standard de calibrare multicomponent ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml – 2 buc. 1 set mare de consumabilele necesare spre inlocuire dupa 8000 si 16000 ore de lucru pentru generatorul de azot F-DGSi CALYPSO utilizat la sistemul Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS. Setul va include: Kitul de filtre compatibile; SET amortizoare compresor, 4/pk – 2 seturi Bowl filter – 2 buc. Retrofit kit pentru compresor – 2 seturi. Înlocuirea pieselor va fi realizată de către inginerul instruit la uzina producătorului. |  |  |  |
| LOT 61 Pahar (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 61.1 Pahar (LÎPA) |  |  |  | pahar chimic Pahar gradat termorezistent, V=1000 ml |  |  |  |
| LOT 61.2 Pahar (LÎPA) |  |  |  | pahar chimic Pahar gradat termorezistent, V=400 ml |  |  |  |
| LOT 61.3 Pahar (LÎPA) |  |  |  | Pahare gradate Volum 1000 ml din sticlă borosilicată 3.3, pereți groși, rezistenți la temperaturi înalte, rezistenți la șoc termic (autoclavare, aragaz) și substanțe chimice, toleranță maximă ± 50 ml, gradație cu diviziuni clare, rezistente la spălare, interval de gradare 100 ml, cu buză de turnare antipicurare, ușor de curățat, fără zgirieturi interne, să nu elibereze substanțe inhibitoare pentru microorganisme. |  |  |  |
| LOT 61.4 Pahar (LÎPA) |  |  |  | Pahare gradate Volum 600 ml din sticlă borosilicată 3.3, pereți groși, rezistenți la temperaturi înalte, rezistenți la șoc termic (autoclavare, aragaz) și substanțe chimice, toleranță maximă ± 10 ml, gradație cu diviziuni clare, rezistente la spălare, interval de gradare 50 ml, cu buză de turnare antipicurare, ușor de curățat, fără zgirieturi interne, să nu elibereze substanțe inhibitoare pentru microorganisme. |  |  |  |
| LOT 62 Tuburi de centrifugare (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 62.1 Tuburi de centrifugare (LÎPA) |  |  |  | Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/albastru Din poliprolilen, rezistente la reactivi organici, acizi, rezistent la centrigugare pina la 6000 rotatii, graduari clare si precise, autoclavabile la 1210C, fund conic, V=50ml |  |  |  |
| LOT 62.2 Tuburi de centrifugare (LÎPA) |  |  |  | Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/portocaliu) Recipient gradat din polipropilen (p/p),rezistent la scurgeri (solventi organici), graduari clare si precise, V=50ml |  |  |  |
| LOT 62.3 Tuburi de centrifugare (LÎPA) |  |  |  | Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/verde) Din poliprolilen, rezistente la reactivi organici, acizi, rezistent la centrigugare pina la 6000 rotatii, graduari clare si precise, autoclavabile la 1210C, fund conic, V=50ml |  |  |  |
| LOT 62.4 Tuburi de centrifugare (LÎPA) |  |  |  | Tuburi de centrifugare conice cu capac (filet/violet) Din poliprolilen, rezistente la reactivi organici, acizi, rezistent la centrigugare pina la 6000 rotatii, graduari clare si precise, autoclavabile la 1210C, fund conic, V=50ml |  |  |  |
| LOT 62 .5 Tuburi de centrifugare (LÎPA) |  |  |  | Tuburi de centrifugare din sticla cu fund conic, rezistent la centrigugare pina la 4000 rotatii, gradate, V=15 ml |  |  |  |
| LOT 63 Seringa (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 63.1 Seringa (LÎPA) |  |  |  | unica folosinta cu ac detasabil, V=1 ml |  |  |  |
| LOT 63.2 Seringa (LÎPA) |  |  |  | Seringa unica folosinta cu ac detasabil, V=5 ml |  |  |  |
| LOT 64 Pilnie de laborator (LÎPA) |  |  |  | din sticla, diametru 56 mm |  |  |  |
| LOT 65 Container pentru colectarea probelor (LÎPA) |  |  |  | Material de polipropilena, cu capac, V=100 ml, sterile |  |  |  |
| LOT 66 Set pungi cu fermoar ziplock (LÎPA) |  |  |  | Material de polietilena 150mm x 200mm |  |  |  |
| LOT 67 Stativ plastic pentru eprubete (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 67.1 Stativ plastic pentru eprubete (LÎPA) |  |  |  | Stativ plastic pentru eprubete de 15 ml dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20-30 eprubete., d - găurii: 18-20 mm |  |  |  |
| LOT 67.2 Stativ plastic pentru eprubete (LÎPA) |  |  |  | Stativ plastic pentru eprubete de 50 ml dreptungiular din polipropilena, pentru tuburi 15ml (21 buc) & 50 ml (12 buc), diametru gaurii 18-20mm si 28-31 mm |  |  |  |
| LOT 68 Cheie reglabilă cu mâner de cauciuc 0-42 mm (LÎPA) |  |  |  | Cheie reglabilă din oțel carbon, Marimea cheie 0-42 mm, Tip material metal/cauciuc |  |  |  |
| LOT 69 Masca de protectie (LÎPA) |  |  |  | Cu filtre de carbon, reutilizabila, pentru protectia impotriva vaporilor, gazelor toxice 10 set prefiltre pentru particule din bumbac pentru o protectie sporita. Filtru pentru gaze si vapori, protejeaza impotriva vaporilor organici Un absorbant de inalta clasa care asigura o protectie eficienta a cailor respiratorii impotriva vaporilor organici cu un punct de fierbere de pana la 65 C, a gazelor si a diferitelor tipuri de vapori chimici. |  |  |  |
| LOT 70 Capac pentru baia de apa cu agitare (LÎPA) |  |  |  | Compatibil cu baia de apa cu agitare WSB-18-Witeg, Dimensiuni: 363 x 353 x h69 mm Cas DH.WSB02018 |  |  |  |
| LOT 71 Solid phase extraction (SPE), accessory (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 71.1 Solid phase extraction (SPE), accessory (LÎPA) |  |  |  | Solid phase extraction (SPE), accessory CHROMABOND PP tank for SPE vaccum manifold REF 730151N (24 positions), CAS 730590N |  |  |  |
| LOT 71.2 Solid phase extraction (SPE), accessory (LÎPA) |  |  |  | Solid phase extraction (SPE), accessory PP tank for CHROMABOND SPE vaccum manifold REF 730150N (12 positions) cas 730150N |  |  |  |
| LOT 72 Colana cromatografica (LÎPA) |  |  |  | ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm |  |  |  |
| LOT 73 Adaptor compatibil pentru pilnii de filtrare (LÎPA) |  |  |  | Garnitura de cauciuc pentru pilnii de filtrare Nr4 D ꝸ N D: sus: 40 mm, jos:25 mm |  |  |  |
| LOT 74 Baterie taimer (LÎPA) |  |  |  | LR 44 button cllv |  |  |  |
| LOT 75 Bara magnetica agitare cilindrica (LÎPA) |  |  |  | Bara magnetica cilindrica 4,5x12mm.Complet incapsulat. Materia: PTFE. Diametru: 4,5 ,lungime:12 mm |  |  |  |
| LOT 76 Pahar de plastic cu capac (LÎPA) |  |  |  | Recipient steril Capacitate 100- 120 ml inchidere prin filetare, din polipropilena transparent, utilizare domeniu medical |  |  |  |
| LOT 77 Termometru (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 77.1 Termometru (LÎPA) |  |  |  | Termometru 10 -110 ºC cu lichid organic, cu certificat de etalonare Termometru tubular din sticla cu scala interioara cu lichid organic colorat. Sticla interioara din geam sau carton. Inchidere simpla rotunda.Fara mercur. Domeniul de temperatura 10- 110 ºC Acuratete 1 ºC, Lungime: 240-300 mm, diametru : 6 mm |  |  |  |
| LOT 77.2 Termometru (LÎPA) |  |  |  | Termometru : -20 °C si +50 °C Termometru realizat din sticla solida Adancime de imersie: 75 mm Termometru prevazut cu gradatii mari Cu coloana rosie de alcool Domeniu de temperatura : -20 °C si +50 °C Acuratete : 1°C |  |  |  |
| LOT 78 Perie (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 78.1 Perie (LÎPA) |  |  |  | Perie pentru eprubete din nylon rasucite pe sirma metalica Lungime totala 240 mm, diametru perie:35 mm, lungime perie: 75 mm |  |  |  |
| LOT 78.2 Perie (LÎPA) |  |  |  | Perie pentru butirometre din nylon rasucite pe sirma metalica Lungime totala 19 cm mm, diametru perie:15 mm, lungime perie: 80 mm |  |  |  |
| LOT 79 Garnitura de cauciuc compatibil pentru Vapodest 50 S (LÎPA) |  |  |  | Garnitura de cauciuc pentru etansarea tubului de digestie compatibil pentru Vapodest 50 S |  |  |  |
| LOT 80 Tifon (LÎPA) |  |  |  | Tifon medicinal confectionat din bumbac, latime 90 cm si lu ngime de 5 m ambalat in rulou |  |  |  |
| LOT 81 Tub de digestie Kjeldahl term-Glas KTG, macro 250 ml (LÎPA) |  |  |  | Tub de digestie din sticla termorezistenta pentru mineralizare (Kjeldahl term-Glas KTG, makro 250 ml. Inaltimea:29,5 Diametrul:42 mm Capacitate: 250 ml. Compatibil pentru vapodest Vap 50S |  |  |  |
| LOT 82 Folie de aluminiu (LÎPA) |  |  |  | Folie de aluminiu 20x29 |  |  |  |
| LOT 83 Cartuse extractie Soxhlet (LÎPA) |  |  |  | Celuloza pura fara continut de grasime , cutie 25 bucati Diametru interior: 30 mm, Diametru exterior: 33 mm, lungime: 80 mm |  |  |  |
| LOT 84 Vas de evaporare fund rotund premium line 40 ml (LÎPA) |  |  |  | Vas de evaporare cu fund rotund Material: portelan neted, rezistent la temperatura > 600°C, Capacitate: 40 ml, Diametru: 63 mm, Inaltime: 25 mm |  |  |  |
| LOT 85 Vata (LÎPA) |  |  |  | Vata hidrofila de uz medicinal Bumbac 100 %, Ambalat cite 250 g |  |  |  |
| LOT 86 Stativ PP PT 12 Butirometre (LÎPA) |  |  |  | Stativ pentru depozitarea si asezarea butirometrelor, Material : plastic. Stativul este potrivit pentru 12 butirometre, Dimensiuni: 225 x80x160 mm |  |  |  |
| LOT 87 Creuzet portelan forma inalta (LÎPA) |  |  |  | Creuzet portelan forma inalta cu capac, neted in interior si exterior, Capacitate: 50 ml, Diametru superior: 43 mm, Inaltime : 58 mm |  |  |  |
| LOT 88 Hirtie de filtru (LÎPA) |  |  |  | Stabila la acizi, capacitatea de filtrare 16 s |  |  |  |
| LOT 89 Hirtie de pergament (LÎPA) |  |  |  | Suprafata neteda, taiata in bucati patrate / dreptunghiulare |  |  |  |
| LOT 90 Cuva fluorimetru din quartz cu capac 10 mm (LÎPA) |  |  |  | Din quartz cu capac , capacitatea 10 ml drum optic: 10 mm, patru fete polishate, latime interna 10 Set format din 4 bucati |  |  |  |
| LOT 91 Lame microscop (LÎPA |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 91.1 Lame microscop (LÎPA) |  |  |  | Lame microscop cu margini slefuite taiate la 90 ° Material: sticla clara prelucrata, dimensiuni: 26 x 76 mm, grosime: 1,0-1,2 mm. Impachetate in cutii de carton : 1 set 50 buc |  |  |  |
| LOT 91.2 Lame microscop (LÎPA) |  |  |  | Lamele microscop 24 x 24 mm. Material:sticla prelucrata, ambalate in cutie de plastic, grosime: 0,13 -0,17 mm, Dimensiunoi: 24 x 24 mm, Set : 200 buc |  |  |  |
| LOT 92 Tub funke gerber de proba cu marcaj pentru Cryoscop (LÎPA) |  |  |  | Tub funke gerber de proba compatibll pentru Cryoscop, cu doua semne marcate la 2,0 si 2,5 ml. Diametru interior13,7 mm, diametru exterior: 15,8 mm. Cutie cu 344 bucati |  |  |  |
| LOT 93 Manusi(LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 93.1 Manusi(LÎPA) |  |  |  | Manusi M nitril fara pudra u/f, 100 buc Rezistente la acizi si baze |  |  |  |
| LOT 93.2 Manusi(LÎPA) |  |  |  | Manusi S nitril fara pudra u/f, 100 buc Rezistente la acizi si baze |  |  |  |
| LOT 93.3 Manusi(LÎPA) |  |  |  | Manusi L nitril fara pudra u/f, 100 buc Rezistente la acizi si baze |  |  |  |
| LOT 93 .4 Manusi(LÎPA) |  |  |  | Manusi de lucru cu latex Material bumbac, latex |  |  |  |
| LOT 94 Cilindru (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 94.1 Cilindru (LÎPA) |  |  |  | Volum 1000 ml din sticlă borosilicată 3.3 rezistentă la temperaturi înalte (autoclavare) și substanțe chimice, clasa A, toleranță maximă ± 5ml, gradație cu diviziuni clare, rezistente la spălare, interval de gradare 10 ml, cu buză de turnare antipicurare, ușor de curățat, fără zgirieturi interne, să nu elibereze substanțe inhibitoare pentru microorganisme, cu marcaj obligatoriu: volumul nominal , clasa de precizie, temperatura de calibrare 20ºC . |  |  |  |
| LOT 94.2 Cilindru (LÎPA) |  |  |  | Volum 500 ml din sticlă borosilicată 3.3 rezistentă la temperaturi înalte (autoclavare) și substanțe chimice, clasa A, toleranță maximă ± 2,5ml, gradație cu diviziuni clare, rezistente la spălare, interval de gradare 5 ml, cu buză de turnare antipicurare, ușor de curățat, fără zgirieturi interne, să nu elibereze substanțe inhibitoare pentru microorganisme, cu marcaj obligatoriu: volumul nominal , clasa de precizie, temperatura de calibrare 20ºC . |  |  |  |
| LOT 94.3 Cilindru (LÎPA) |  |  |  | Volum 100 ml din sticlă borosilicată 3.3 rezistentă la temperaturi înalte (autoclavare) și substanțe chimice, clasa A, toleranță maximă ± 0,5ml, gradație cu diviziuni clare, rezistente la spălare, interval de gradare 1 ml, cu buză de turnare antipicurare, ușor de curățat, fără zgirieturi interne, să nu elibereze substanțe inhibitoare pentru microorganisme, cu marcaj obligatoriu: volumul nominal , clasa de precizie, temperatura de calibrare 20ºC . |  |  |  |
| LOT 95 Colbe conică (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 95.1 Colbe conică (LÎPA) |  |  |  | Colbe conică Volum 1000 ml din sticlă borosilicată 3.3, pereți groși, rezistenți la temperaturi înalte, rezistenți la șoc termic (autoclavare, aragaz) și substanțe chimice, clasa A, toleranță maximă ± 0,30 ml, gradație cu diviziuni clare, rezistente la spălare, interval de gradare 100 ml, ușor de curățat, fără zgirieturi interne, să nu elibereze substanțe inhibitoare pentru microorganisme. |  |  |  |
| LOT 95.2 Colbe conică (LÎPA) |  |  |  | Colbe conică Volum 2000 ml din sticlă borosilicată 3.3, pereți groși, rezistenți la temperaturi înalte, rezistenți la șoc termic (autoclavare, aragaz) și substanțe chimice, clasa A, toleranță maximă ± 0,30 ml, gradație cu diviziuni clare, rezistente la spălare, interval de gradare 100 ml, ușor de curățat, fără zgirieturi interne, să nu elibereze substanțe inhibitoare pentru microorganisme. |  |  |  |
| LOT 96 Cutii Petri (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 96.1 Cutii Petri (LÎPA) |  |  |  | Sterile, de unică folosință cu diametrul 90 mm |  |  |  |
| LOT 96.2 Cutii Petri (LÎPA) |  |  |  | Sterile, de unică folosință cu diametrul 140 mm |  |  |  |
| LOT 97 Anse (LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 97.1 Anse (LÎPA) |  |  |  | Sterile, de unică folosință 1,0 µl |  |  |  |
| LOT 97.2 Anse (LÎPA) |  |  |  | Sterile, de unică folosinșă 10,0 µl |  |  |  |
| LOT 98 Distribuitor in formă de L (spatulă Drigalski) (LÎPA) |  |  |  | Sterile, de unică folosință, ambalate separat, din material inert chimic, sa nu zgîrîe suprafața agarului, lungimea totală 130-150 mm, lungimea brațului L 30-40 mm, unghi de 900, grosimea capăt 3-5 mm. |  |  |  |
| LOT 99 Pungi microbiologice (LÎPA) |  |  |  | Sterile, sigilate, cu plasă pentru delimitare, pentru omogenizare |  |  |  |
| LOT 100 Saci autoclavabilli (LÎPA) |  |  |  | Cu inscripția BIOHAZARD, volum 50 litri, pentru deșeuri periculoase |  |  |  |
| LOT 101 Eprubete microbiologice(LÎPA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 101.1 Eprubete microbiologice (LÎPA) |  |  |  | Eprubete microbiologice fara capac. Material din sticlă borosilicată 3.3, autoclavabilă, diametrul gurei 16 mm, lungimea eprubetei 150 mm. |  |  |  |
| LOT 101.2 Eprubete microbiologice (LÎPA) |  |  |  | Eprubete microbiologice cu capac șurub. Material din sticlă borosilicată 3.3, autoclavabilă, diametrul gurei 16 mm, lungimea eprubetei 150 mm. |  |  |  |
| LOT 102 Pară (LÎPA) |  |  |  | pentru pipeta universala |  |  |  |
| LOT 103 Dozator pipetă automată (LÎPA) |  |  |  | cu volumul de 0,1- 1,0 ml |  |  |  |
| LOT 104 Vîrfuri de unică folosință (LÎPA |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 104.1 Vîrfuri de unică folosință (LÎPA |  |  |  | sterile pentru pipetă dozator 0,1ml |  |  |  |
| LOT 104.2 Vîrfuri de unică folosință (LÎPA |  |  |  | sterile pentru pipetă dozator 1,0ml |  |  |  |
| LOT 105 Foarfece(LÎPA) |  |  |  | Din oțel inoxidabil de calitate medicală, rezistent la coroziune, detergenți de laborator, dezinfectanți și temperatură, lungimea totală 140-180 mm, lungimea lamă 50-70 mm, vîrf rotugit sau semiascuțit. |  |  |  |
| LOT 106 Pensete( LÎPA) |  |  |  | Din oțel inoxidabil de calitate medicală, rezistent la coroziune, detergenți de laborator, dezinfectanți și temperatură, dreaptă, lungimea totală 120-160 mm, vîrf rotugit 0,2-0,3 mm. |  |  |  |
| LOT 107 Lingură-spatulă (LÎPA) |  |  |  | Din oțel inoxidabil, rezistent la coroziune, detergenți de laborator, dezinfectanți și temperatură, dreaptă, lungimea totală 120-180 mm, volum cupă 1-10 ml. |  |  |  |
| LOT 108 Pungi sterile pentru omogenizator (Stomacher Bags), transparente 134ᵒC 30 min (REINFORCED ROUND BAG) (LDSA) |  |  |  | Mărimea16x30 cm termorezistente, gradate, transparente, steril Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 pachet |  |  |  |
| LOT 109 Anse sterile din polisterol (LDSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 109.1 Anse sterile din polisterol (LDSA |  |  |  | Anse sterile din polisterol de 1 µl din polisterol de 1 µl 1 pachet -20 anse Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 pachet |  |  |  |
| LOT 109.2 Anse sterile din polisterol (LDSA |  |  |  | Anse sterile din polisterol de 10 µl din polisterol de 10 µl 1 pachet -20 anse Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 pachet |  |  |  |
| LOT 110 Pipete pasteur steril de 3ml (LDSA) |  |  |  | Steril, gradat, transparent, polisterol, Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 bucată |  |  |  |
| LOT 111 Biuretă (LDSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 111.1 Biuretă (LDSA) |  |  |  | Biuretă SILBERBRAND, V=10,00 mL Clasa de precizie B, sau AB, sticlă Boro 3.3, robinet PTFE cu valvă laterală, bandă vizibilă galbenă sau albă, subdiviziune 0,02 mL, eroare ±0,03 mL, sticlă brună (Amber glass), conform EN ISO 385; cu certificat de lot inclus în unitatea de ambalare. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) |  |  |  |
| LOT 111.2 Biuretă (LDSA) |  |  |  | Biuretă SILBERBRAND, V=25,00 mL Clasa de precizie B, sau AB; sticlă Boro 3.3; robinet PTFE cu valvă laterală; bandă vizibilă neagră sau albastră; subdiviziune 0,05 mL, eroare ±0,06 mL, conform EN ISO 385; cu certificat de lot inclus în unitatea de ambalare. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) |  |  |  |
| LOT 112 Stativ universal de laborator și accesorii de fixare a biuretelor (LDSA) |  |  |  | Stativ universal de laborator, metalic, cu bază grea (minim 2 kg) și tijă verticală (cromată sau inox, lungime minim 550 mm) compatibilă cu clemele BRAND; material: aluminiu turnat sub presiune. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) |  |  |  |
| LOT 113 Clemă cu mufă integrată (LDSA) |  |  |  | Cleme pentru biurete BRAND; conector de suport integrat; pentru fixarea a 2 biurete; cu mufă integrată; acoperite cu PVC rezistent la substanțe corozive; pentru fixare sigură și protecție împotriva zgârierii sticlei; pentru biurete până la 50 mL. Fixare rapidă, reglare ușoară pe înălțime. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) |  |  |  |
| LOT 114 Bare magnetice PTFE cilindrice universale cu profil finisat (LDSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 114.1 Bare magnetice PTFE cilindrice universale cu profil finisat (LDSA) |  |  |  | Din material PTFE; Forma: rotund; Diametru Ø=5-6 mm; Lungime 30 mm. Set 10-20 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT 114.2 Bare magnetice PTFE cilindrice universale cu profil finisat (LDSA) |  |  |  | Din material PTFE; Forma: rotund; Diametru Ø=5-6 mm; Lungime 40 mm Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT 115 Set de cuvete pentru UV-Vis spectrometru (LDSA) |  |  |  | Cu capac PTFE, din quart, 10mm, cuvetă standard, cuvetă uv-vis 1 set (2 cuvete) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT 116 Botoși (LDSA) |  |  |  | - Botoși de unică folosinta, fabricat din clor-polietilenă, cu textură antiderapantă, gofrate și prevazute cu elastic la gleznă, mărime 43x15cm, culoare albastră, ambalate a câte 100 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 ambalaj (100 buc) =1 buc |  |  |  |
| LOT 117 Swab sterilă (LDSA) |  |  |  | Caracteristici și tipuri Materiale: Capătul poate fi fabricat din bumbac, rayon , fiecare având proprietăți absorbante diferite. Împachetare: ambalate individual, într-un tub de polipropilenă, pentru a le menține sterile până la utilizare. 100 buc în cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT 118 Mănuși (LDSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 118.1 Mănuși (LDSA) |  |  |  | Nitril, de unică folosință, fără pudră, nesterile,mărimea S, 1 cutie/ 100 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT 118.2 Mănuși (LDSA) |  |  |  | Nitril, de unică folosință, fără pudră, nesterile,mărimea M, 1 cutie/ 100 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT 118.3 Mănuși (LDSA) |  |  |  | Nitril, de unică folosință, fără pudră, nesterile,mărimea L, 1 cutie/ 100 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT 118.4 Mănuși (LDSA) |  |  |  | Nitril, de unică folosință, fără pudră, nesterile,mărimea XL, 1 cutie/ 100 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT 118.5 Mănuși (LDSA) |  |  |  | Latex, de unică folosință, cu pudră, nesterile,mărimea XL, 1 cutie/ 100 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT 119 Dezinfectant sub formă de pulbere (LDSA) |  |  |  | Dezinfectant universal cu eficacitatea microbiologică: bacterii, fungi ca drojdia, fungi, micobacterii, spori și virusuri, în forma de pulbere pentru curățarea și dezinfectarea a instrumentelor și echipamentelor medicale și a suprafeților. Substanța active acid peracetic, precursori percarbonat de sodiu și TAED, aditivi: inhibitori de corozie. Ambalat a câte 5 kg Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc. =1 container |  |  |  |
| LOT 120 Antiseptic pentru mâini (LDSA) |  |  |  | Soluție gata de utilizare, eficientă pentru igiena rapidă a mâinilor și dezinfectarea suprafețelor rezistente la alcool. Conține 70–75 % alcool etilic și 0,1–0,2 % clorură de benzalconiu, având acțiune împotriva bacteriilor, virusurilor și fungilor. Volum 1 l., Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1L = 1 buc. |  |  |  |
| LOT 121 Tuburi Durham (LDSA) |  |  |  | Dimensiune : 25x5 mm Material : sticla, margini drepte fara gradatii,fund rotund 250 bucati / set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT 122 Plăci Petri plastic (LDSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 122.1 Plăci Petri plastic (LDSA) |  |  |  | Sterile transparente 90 mm, 1 set 10-20 plăci Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT 122.2 Plăci Petri plastic (LDSA) |  |  |  | Sterile transparente 60 mm, 1 set 10-20 plăci Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT 123 Hîrtie (LDSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 123.1 Hîrtie (LDSA) |  |  |  | Hirtie pergament alb, folii cu dimensiuni 40x60 siliconizat Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1folie |  |  |  |
| LOT 123.2 Hîrtie (LDSA) |  |  |  | Hârtie filtrare de laborator În format rolă, lățime de 1000-1200 mm., lungime de 50 m, culoare albă, poroasă,100% celuloză, densitate 20,0 g/m2. 1buc=1 rolă |  |  |  |
| LOT 123.3 Hîrtie (LDSA) |  |  |  | Hârtie de staniol (aluminiu)Lungime totala: 10 metri Latime: 28 cm (280 mm). Material: aluminiu, grosime 14 microni. Ambalaj cutie 1 buc =1 rolă |  |  |  |
| LOT 124 Saci autoclavabili (LDSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 124.1 Saci autoclavabili (LDSA) |  |  |  | Saci autoclavabili p/u deșeuri biologice Saci autoclavabili pentru colectarea deșeurilor de laborator, de culoare galbenă, cu pictograma pericol biologic. Capacitate 10 L. Densitatea: 50-70 microni. Să nu se topească in autoclav, la temperatura de cca 134 grade. Dotat cu două termosuturi. Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 124.2 Saci autoclavabili (LDSA) |  |  |  | Saci autoclavabili p/u deșeuri biologice Saci autoclavabili pentru colectarea deșeurilor de laborator, de culoare galbenă, cu pictograma pericol biologic. Capacitate 50 L. Densitatea: 50-70 microni. Să nu se topească in autoclav, la temperatura de cca 134 grade. Dotat cu două termosuturi. Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 125 Saci pentru deșeuri biologice (LDSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 125.1 Saci pentru deșeuri biologice (LDSA) |  |  |  | Saci pentru deșeuri biologice, culoarea galbenă inscriptionati cu pictograma „Pericol Biologic”, Dimensiune - 60/80 cm Grosime - 30 microni, pe fiecare sac exista un marcaj conform standardelor Natiunilor Unite (UN), in conformitate cu Acordul european referitor la transpotul rutier international al marfurilor periculoase(ADR), capacitatea 50 litri 1 sac=1 bucată |  |  |  |
| LOT 125.2 Saci pentru deșeuri biologice (LDSA) |  |  |  | Saci pentru deșeuri biologice, culoarea galbenă inscriptionati cu pictograma „Pericol Biologic”, Dimensiune - 60/80 cm Grosime - 50 microni, pe fiecare sac exista un marcaj conform standardelor Natiunilor Unite (UN), in conformitate cu Acordul european referitor la transpotul rutier international al marfurilor periculoase(ADR), capacitatea 50 litri 1 sac=1 bucată |  |  |  |
| LOT 126 Seringi (LDSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 126.1 Seringi (LDSA) |  |  |  | Seringi 5 ml Seringi de unica folosinta Componente: Pot fi din formate din 2 componente (corp și piston) sau din 3 componente (corp, piston și garnitură de etanșare), oferind o mai bună etanșare. Gradare: prezintă o gradare clară pe corp, asigurând o măsurare precisă a volumului. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 bucată |  |  |  |
| LOT 126.2 Seringi (LDSA) |  |  |  | Seringi 2 ml Seringi de unica folosinta Componente: Pot fi din formate din 2 componente (corp și piston) sau din 3 componente (corp, piston și garnitură de etanșare), oferind o mai bună etanșare. Gradare: prezintă o gradare clară pe corp, asigurând o măsurare precisă a volumului. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 bucată |  |  |  |
| LOT 126.3 Seringi (LDSA) |  |  |  | Seringi 10 ml Seringi de unica folosinta Componente: Pot fi formate din 2 componente (corp și piston) sau din 3 componente (corp, piston și garnitură de etanșare), oferind o mai bună etanșare. Gradare: prezintă o gradare clară pe corp, asigurând o măsurare precisă a volumului. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 bucată |  |  |  |
| LOT 126.4 Seringi (LDSA) |  |  |  | Seringi 20 ml Seringi de unica folosinta Componente: Pot fi formate din 2 componente (corp și piston) sau din 3 componente (corp, piston și garnitură de etanșare), oferind o mai bună etanșare. Gradare: prezintă o gradare clară pe corp, asigurând o măsurare precisă a volumului. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 bucată |  |  |  |
| LOT 127 Seringi de calibrare EST |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 127.1 Seringi de calibrare EST (LDSA) |  |  |  | Seringi de calibrare cu ace Seringi de unica folosința cu ace pentru recoltarea maceratului de țesut nervos, cu gradare până la 1 ml, plastic, ambalaj a câte 200 buc.(cutie) Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT 127.2 Seringi de calibrare EST (LDSA) |  |  |  | Seringi colectare probe țesut nervos Seringi de unica folosinta pentru recoltarea tesutului nervos, cu marcaje,plastic, ambalaj a câte 200 buc. (cutie) Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT 128 Foarfece de laborator (LDSA) |  |  |  | Foarfece din inox, lungime = 15 cm, vârf drept Unitatea de măsură se consideră o bucată. |  |  |  |
| LOT 129 Grinding tubes/tub de macerare (LDSA) |  |  |  | Tub de măcinare a țesuturilor moi : tuburile conțin mărgele de porțelan/metal, sunt preumplute cu o cantitate optimă de matrice de lizare pentru a conferi omogenate eficientă a probei analizate și cu un randament ridicat. Caracteristicile produsului: Tub cu capac filetat din polipropilenă armată de 1,4/2 ml preumplute cu margele de porțelan/metal de 2,4 mm și o soluție cu biocid. Recomandat pentru: țesuturi moi. Ambalaj a câte 768 buc.(cutie) Certificare: RNase & DNase Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT 130 Pahar din plastic (LDSA) |  |  |  | Pahare pentru recoltări universale de fluide biologice. Capacitate:100/120 ml. Sterile, ambalate individual, gradate, cu capac, inchidere prin infiletare, din polipropilena transparenta, utilizare în domeniul medical. Cutie -100 buc Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT 131 Manșoane de protecție de unică folosință impermiabile (LDSA) |  |  |  | Manșoane de protecție (mânecare) de unica folosinta PVC cu banda elastica, 45x22cm, grosime 0,12mm, culoare albă/ albastră. Setul conține 100 de bucăți Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT 132 Bisturiu u/f (LDSA) |  |  |  | Bisturiu unica folosința cu mâner din plastic ergonomic, în cutii a câte 10 buc. Lama de bisturiu din oțel inoxidabil, ascuțite pe toata lungimea. Ambalaj extern – folie aluminium inscriptionat cu OPP alb laminat, interior- inhibitor de rugina – hartie VCI impregnata. Sterilizate cu oxid de etilena Unitatea de măsură se consideră o bucată. 1 buc=1 cutie |  |  |  |
| LOT 133 Hipoclorid (LDSA) |  |  |  | Lichid limpede, ușor galben, miros specific de clor, cu continut în 100 ml produs 6% hipoclorit de sodiu (6-14% clor activ) Utilizari identificate: dezinfectant pentru pardoseli, sticlarie, obiecte din faianta si portelan, instalatii sanitare etc Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT 134 Soluție antiparazitară externă (LDSA) |  |  |  | Soluție antiparazitară externă destinat combaterii puricilor, căpușelor, acarienilor și altor paraziți externi de pe pielea animalelor, sub formă de spray și conțin substanțe active: fipronilul sau permetrina. Ambalaj de 400 ml Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT 135 Prosop hârtie (LDSA) |  |  |  | Prosop din celuloză absorbantă, cu densitate crescută, din celuloză 100%, 100 m, 3 straturi, culoare albă, rezistentă. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 rulou |  |  |  |
| LOT 136 Vata medicală (LDSA) |  |  |  | Bumbac medical higroscopic igienic steril, 1 buc/100 g Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 137 Vârfuri/tipsuri (LDSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 137.1 Vârfuri/tipsuri (LDSA) |  |  |  | Cu filtru, fără culoare, sterile 20-50 mkl, compatibile cu micropipeta Eppendorf și Transferpette, RNase/DNase/Endotoxin free lungimea 50-60 mm, 1 set /96 tips Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 set =1 buc |  |  |  |
| LOT 137.2 Vârfuri/tipsuri (LDSA) |  |  |  | Cu filtru, fără culoare, sterile 200 mkl, compatibile cu micropipeta Eppendorf și Transferpette RNase/DNase/Endotoxin free, lungimea 50-60 mm, 1 set /96 tipsuri Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 set =1 buc |  |  |  |
| LOT 137.3 Vârfuri/tipsuri (LDSA) |  |  |  | Cu filtru, fără culoare, sterile 100-1000 mkl, RNase/DNase/Endotoxin free, compatibile cu micropipeta Eppendorf și Transferpette, lungimea 80-90 mm, 1 set/ 96 tips Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 set =1 buc |  |  |  |
| LOT 137.4 Vârfuri/tipsuri (LDSA) |  |  |  | Cu filtru, fără culoare, sterile 0,5-10 mkl, compatibile cu micropipeta Eppendorf și Transferpette, RNase/DNase/Endotoxin free,lungimea 30-50 mm, 1 set/ 96 tips Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 set =1 buc |  |  |  |
| LOT 138 Lame (LDSA) |  |  |  | Lame din material sticla degresata Margini șlefuite, dimensiunea 25,4x76,2mm Grosime: 1-1,2 mm, 1 set/ 50 lame Set 100 lamele de sticla pentru acoperirea preparatelor microscopice Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 set =1 buc |  |  |  |
| LOT 139 Microtuburi cu capac (LDSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 139.1 Microtuburi cu capac (LDSA) |  |  |  | Volumul 0,5 ml, gradate, PP, transparente, ambalare 500buc/ punga,rezistente la congelare Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc |  |  |  |
| LOT 139.2 Microtuburi cu capac (LDSA) |  |  |  | Microtuburi pentru qPCR cîte 8 microtuburi în strip cu 8 capace separate. Capac plat, optic, natural transparent, rezistent la incalzire.Fabricat din polipropilenă(PP),ultra transparentă.RNase/DNase/Endotoxin free, volumul 0,2 ml.Ambalare 500buc/ punga Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc |  |  |  |
| LOT 139.3 Microtuburi cu capac (LDSA) |  |  |  | Microtuburi, forma U cu capac RNase/DNase/Endotoxin free Microtuburi gradate, tip Eppendorf cu capac plat atașat cu bridă flexibilă,volumul 2 ml cu bază rotondă, PP, transparente, rezistente la temperaturi -20-80ᵒC și 14000 rotații/min. Ambalare 500 buc/punga Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc |  |  |  |
| LOT 139.4 Microtuburi cu capac (LDSA) |  |  |  | Tuburi PCR D/NAse, R/NAse Free . Tuburi PCR volum 0,2 ml, pentru orice tip de termocycler, cu capac plat, autoclavabile, fără culoare, rezistente la congelare Ambalaj: 1000 buc/punga Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 pungă =1 buc |  |  |  |
| LOT 140 Microtuburi pentru MIC qPCR (LDSA) |  |  |  | Microtuburi pentru MIC qPCR cu capace Volumul 0,1 ml, câte 4 în strip,cu volum functional 5-30 mkl, 960 MIC qPCR microtuburi și 960 MIC qPCR capace în cutie. Compatibil cu MIC qPCR Cycler Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 cutie =1 buc |  |  |  |
| LOT 141 Tifon (LDSA) |  |  |  | Fasa de tifon, nesteril, ambalat în role, lungime 10 metri, Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 ambalaj =1 buc |  |  |  |
| LOT 142 Peroxid de hidrogen (LDSA) |  |  |  | Concentratie 35%, ambalaj sticle de culoare închisă, ambalaj de 1 litru Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 litru =1 buc |  |  |  |
| LOT 143 Var (LDSA) |  |  |  | Var stins, gata pentru utilizare ambalaj saci 25 kg = 1 buc Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 144 Clorura de var (LDSA) |  |  |  | cu partea activa de clor – 35%, ambalaj saci 25kg = 1buc Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 145 Eprubete de sticlă cu capace metalice (LDSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 145.1 Eprubete de sticlă cu capace metalice (LDSA) |  |  |  | Dimensiune 16x150 mm volum 18 ml Tuburi de sticlă fara gradatii fund plat și capăt filetat (capac metallic) 100 tuburi =1 set Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 set =1 bucată |  |  |  |
| LOT 145.2 Eprubete de sticlă cu capace metalice (LDSA) |  |  |  | Dimensiune 16x125 mm volum 14 ml Tuburi de sticlă fara gradatii fund plat și capăt filetat (capac metallic) 100 tuburi =1 set Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 set =1 bucată |  |  |  |
| LOT 146 Container din plastic (LDSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 146.1 Container din plastic (LDSA) |  |  |  | Container de depozitare masă plastic durabilă, transparent, cu capac și sistem de închidere etanșă, volumul 5 litri. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 container= 1 buc. |  |  |  |
| LOT 146.2 Container din plastic (LDSA) |  |  |  | Container de depozitare masă plastic durabilă, transparent, cu capac și sistem de închidere etanșă, volumul 10 litri. Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 container= 1 buc. |  |  |  |
| LOT 147 Spatulă-lignurițe de plastic(LDSA) |  |  |  | Pentru prelevarea ingredientelor și a compozițiilor, transfer și omogenizare. Lungime 20 cm. Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 148 Stativ pentru pipete automat (LDSA) |  |  |  | Suport pentru pipete automat Eppendorf și Transferpette, Research 6 poziții din plastic 25*26cm Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 149 Folie parafilm (LDSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 149.1 Folie parafilm (LDSA) |  |  |  | Peliculă pentru acoperirea colbelor, pahare, cilindre, rulouri, mărimea “M”, Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 149.2 Folie parafilm (LDSA) |  |  |  | Peliculă pentru acoperirea colbelor, pahare, cilindre, rulouri, mărimea “L”, Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 150 Container pentru deșeuri biologice (LDSA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 150.1 Container pentru deșeuri biologice (LDSA) |  |  |  | Material: Polipropilenă (PP) sau polietilenă de înaltă densitate (HDPE), de înaltă calitate, rezistentă la puncție, impact și agenți chimici. Simbol BIOHAZARD Etanșeitate: Capacul trebuie să asigure o închidere ermetică (dublă: temporară și definitivă) pentru a preveni scurgerile de lichide sau aerosoli. Rezistență termică: rezistente la procesul de autoclavare (de regulă până la 121°C sau 134°C pentru sterilizare) fără a se deforma, dacă sunt refolosibile sau necesită tratament prealabil. Mânere: Rezistente, situate deasupra liniei de umplere, pentru a fi transportate în siguranță. Sisteme de pedală: Pentru containerele mari (pubele), acționarea cu pedala este obligatorie pentru a evita contactul mâinilor cu recipientul, volumul 70 L Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 150.2 Container pentru deșeuri biologice (LDSA) |  |  |  | Material: Polipropilenă (PP) sau polietilenă de înaltă densitate (HDPE), de înaltă calitate, rezistentă la puncție, impact și agenți chimici. Simbol BIOHAZARD Etanșeitate: Capacul trebuie să asigure o închidere ermetică (dublă: temporară și definitivă) pentru a preveni scurgerile de lichide sau aerosoli. Rezistență termică: rezistente la procesul de autoclavare (de regulă până la 121°C sau 134°C pentru sterilizare) fără a se deforma, dacă sunt refolosibile sau necesită tratament prealabil. Mânere: Rezistente, situate deasupra liniei de umplere, pentru a fi transportate în siguranță. Sisteme de pedală: Pentru containerele mari (pubele), acționarea cu pedala este obligatorie pentru a evita contactul mâinilor cu recipientul, volumul 50 L Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 151 Truse medicale de prim ajutor cu caracteristici (LDSA) |  |  |  | Conținutul trusei: I. Medicamente (denumirea comună internațională): Amoniac, soluție 10%, 10 ml – 1 flacon Validol – 10 comprimate Iod, soluție cutanată – 1 flacon II. Consumabile: Bandaj elastic pentru fixare – 2 bucăți Plasture bactericid – 3 bucăți Plasture simplu – 1 bucată Fașă de tifon, 7 × 14 cm – 3 bucăți Fașă de tifon sterilă, 7 × 14 cm – 2 bucăți Foarfece – 1 bucată Vată hidrofilă – 100 g Garou din cauciuc pentru hemostază – 1 bucată Hârtie pentru notițe – 3 foi Lanternă – 1 bucată Stilou – 1 bucată Unitatea de măsură se consideră o bucată |  |  |  |
| LOT 152 Alcool etilic 96% (LDSA) |  |  |  | Alcool etilic 96% Substanţa activă este alcool etilic. Fiecare flacon conține alcool etilic 96% Flacon din plastic 1 litru. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT 153 Alcool Izopropilic (LPOVPUF) |  |  |  | Alcool Izopropilic Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 1,5 ani Puritate 99,5% |  |  |  |
| LOT 154 Alcool 96% (LPOVPUF) |  |  |  | Alcool 96% (Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Materia prima – cereale Partea de volum a alcolului etilic in % vol. 96,38 Alcool etilic rectificat din materie prima alimentara |  |  |  |
| LOT 155 Pipete de unică folosință |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 155,1 Pipete de unică folosință (LÎPA) |  |  |  | Volum 25 ml sterile, , din polistiren, fără substanțe inhibitoarepentru microorganisme, clasa A, cu marcaj clar al diviziunilor, cu toleranța ± 0,03 ml, vîrf calibrat, ambalate separat, cu interval de gradare 1ml. |  |  |  |
| LOT 155.2 Pipete de unică folosință (LÎPA) |  |  |  | Volum 10 ml sterile, de unică folosință, din polistiren, fără substanțe inhibitoarepentru microorganisme, clasa A, cu marcaj clar al diviziunilor, cu toleranța ± 0,02 ml, vîrf calibrat, ambalate separat, cu interval de gradare 1 ml. |  |  |  |
| LOT 155.3 Pipete de unică folosință (LÎPA) |  |  |  | Volum 1 ml sterile, de unică folosință, din polistiren, fără substanțe inhibitoarepentru microorganisme, clasa A, cu marcaj clar al diviziunilor, cu toleranța ± 0,006 ml, vîrf calibrat, ambalate separat, cu interval de gradare 0,1 ml. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : consumabilelor și materialelor necesare desfășurării activității de laborator. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33140000-3; LOT 1 Cameră de vid pentru degazator sistem Agilent LCMS 6470 (LÎPA); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 2 Capilar (LÎPA). 33140000-3; LOT 2.1 Capilar (LÎPA); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 2.2 Capilar (LÎPA); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 3 Balon cotat (LÎPA). 33140000-3; LOT 3.1 Balon cotat (LÎPA); buc; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 3.2 Balon cotat (LÎPA); buc; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 4 Sticla de ceas 50 mm (LÎPA); buc; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 5 Pipeta Mohr(LÎPA). 33140000-3; LOT 5.1 Pipeta Mohr (LÎPA); buc; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 5.2 Pipeta Mohr (LÎPA); buc; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 5.3 Pipeta Mohr (LÎPA); buc; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 5.4 Pipeta Mohr (LÎPA); buc; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 5.5 Pipeta Mohr (LÎPA); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 5.6 Pipeta Mohr (LÎPA); buc; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 5.7 Pipeta Mohr (LÎPA); buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 6 Cilindru gradat(LÎPA). 33140000-3; LOT 6.1 Cilindru gradat (LÎPA); buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 6.2 Cilindru gradat (LÎPA); buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 6.3 Cilindru gradat (LÎPA); buc; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 6.4 Cilindru gradat (LÎPA); buc; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 7 Pahar Berzeluis(LÎPA). 33140000-3; LOT 7.1 Pahar Berzeluis (LÎPA); buc; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 7.2 Pahar Berzeluis (LÎPA); buc; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 7.3 Pahar Berzeluis (LÎPA); buc; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 8 Pahar Erlenmeyer cu slif si dop rodat (LÎPA). 33140000-3; LOT 8.1 Pahar Erlenmeyer cu slif si dop rodat (LÎPA); buc; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 8.2 Pahar Erlenmeyer cu slif si dop rodat (LÎPA); buc; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 9 Butirometre (LÎPA). 33140000-3; LOT 9.1 Butirometre (LÎPA); buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 9.2 Butirometre (LÎPA); buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 10 Pilnie filtrare tija scurta de sticla (LÎPA). 33140000-3; LOT 10.1 Pilnie filtrare tija scurta de sticla (LÎPA); buc; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 10.2 Pilnie filtrare tija scurta de sticla (LÎPA); buc; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 10.3 Pilnie filtrare tija scurta de sticla (LÎPA); buc; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 11 Creuzet de filtrare (LÎPA); buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 12 Biureta (LÎPA). 33140000-3; LOT 12.1 Biureta (LÎPA); buc; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 12.2 Biureta (LÎPA); buc; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 12.3 Biureta (LÎPA); buc; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 13 Pipete (LÎPA). 33140000-3; LOT 13.1 Pipete (LÎPA); buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 13.2 Pipete (LÎPA); buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 13.3 Pipete (LÎPA); buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 13.4 Pipete (LÎPA); buc; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 14 Balon cu fund plat(LÎPA); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 15 Condensator Soxhlet Alihn(LÎPA); buc; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 16 Suport pentru tub de extractie Mojonnier Funke gerber(LÎPA); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 17 Dop de pluta pentru tubul de extractie Mojonier (LÎPA); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 18 Bixe pentru usacarea probei cu capac (LÎPA); buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 19 Chiuveta din sticla pentru KFK-3(LÎPA); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 20 Balon de extracție Mojonier(LÎPA); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 21 Dexametazona d5(SI) C22H24D5FO5 (LÎPA); mg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 22 Lasalocid A sodium salt, C34H54 O8 (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 23 Metilprednisolon C22H30O5 (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 24 Triamcinolon acetonid C24H31FO6 (LÎPA); mg; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 25 Nicarbazin C19H18N6O6/426.38 (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 26 Salinomicin C42H70O11 (LÎPA); mg; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 27 Robenidine C15H13Cl2N5 *HCl (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 33140000-3; LOT 28 Monensin C36H62O11 (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 29 Decoquinat C24H35NO5 /417.5 (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 30 Dinitrocarbanilid-D8(SI) C13D8H2N4O5 (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 31 Ronidazole C6H8N4O4 (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 32 HMMNI C5H7N3O3 (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 33 SEM -13C,15N2 13CH5N15N2O*HCl (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 34 AOZ C3H6N2O2 (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 35 Nitroxinil C7H3IN2O3 (LÎPA); mg; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 36 epi clortetraciclina C22H24Cl2N2O8 (LÎPA); mg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 37 tilmicosin C46H80N2O13 (LÎPA); mg; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 38 tilvalosin C53H87NO19 • XC4H6O6 (LÎPA); mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 39 Agent de lustruire a metalelor (LÎPA); ml; 235; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 40 Conector si restrictor pentru VAG -77 (LÎPA); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 41 Set consumabile pentru autosempler PSD-120, Agilent 240Z GFAAS (LÎPA); Set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 42 Ushio Xenon short ARC Lamp (LÎPA); Buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 43 UV- detector Lamp (LÎPA); Buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 44 Filter frit for inline filter (LÎPA); Set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 45 Set consumabile LC (LÎPA); set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 46 tuburi epindorf, 1,5 ml (LÎPA); Buc; 2500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 47 Vialuri cu capac filetat, sticla bruna (LÎPA); Buc; 6000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 48 Coloana de extractie faza solida (LÎPA); Buc; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 49 Filtre PVDF de 0.45jun de 13mm; Buc; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 50 Pipete Pasteur ambalate individual (LÎPA). 33140000-3; LOT 50.1 Pipete Pasteur ambalate individual (LÎPA); Buc; 3000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 50.2 Pipete Pasteur ambalate individual (LÎPA); Buc; 4000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 51 Coloană ZORBAX Eclipse Plus C18 2.1x50mm 1.8-Micron (LÎPA); Buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 52 Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon HPLC Columns (LÎPA); Buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 53 Coloană Kinetex C18 2.1x50mm 2.6-Micron (LÎPA); Buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 54 Coloana HPLC (LÎPA); Buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 55 QuEChERS Dispersive SPE 15 mL, fatty samples, AOAC method (LÎPA); Set; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 56 Agilent QuEChERS Extraction Kit, AOAC 2007.01 method (LÎPA); Set; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 57 Vîrfuri p/u micropipete (LÎPA). 33140000-3; LOT 57.1 Vîrfuri p/u micropipete (LÎPA); Buc; 12000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 57.2 Vîrfuri p/u micropipete (LÎPA); Buc; 16000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 57.3 Vîrfuri p/u micropipete (LÎPA); Buc; 400; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 57.4 Vîrfuri p/u micropipete (LÎPA); Buc; 400; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 57.5 Vîrfuri p/u micropipete (LÎPA); cutii; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 58 Set Retention Gap pentru GC 7890A (LÎPA); Set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 59 Set coloană SimDist pentru GC 7890A (LÎPA); set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 60 Set de mentenanță (LÎPA). 33140000-3; LOT 60.1 Set de mentenanță (LÎPA); Set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 60.2 Set de mentenanță (LÎPA); Set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 60.3 Set de mentenanță (LÎPA); set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 61 Pahar (LÎPA). 33140000-3; LOT 61.1 Pahar (LÎPA); Buc; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 61.2 Pahar (LÎPA); Buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 61.3 Pahar (LÎPA); bucăți; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 61.4 Pahar (LÎPA); bucăți; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 62 Tuburi de centrifugare (LÎPA). 33140000-3; LOT 62.1 Tuburi de centrifugare (LÎPA); Buc; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 62.2 Tuburi de centrifugare (LÎPA); Buc; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 62.3 Tuburi de centrifugare (LÎPA); Buc; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 62.4 Tuburi de centrifugare (LÎPA); Buc; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 62 .5 Tuburi de centrifugare (LÎPA); Buc; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 63 Seringa (LÎPA). 33140000-3; LOT 63.1 Seringa (LÎPA); Buc; 14000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 63.2 Seringa (LÎPA); Buc; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 64 Pilnie de laborator (LÎPA); Buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 65 Container pentru colectarea probelor (LÎPA); Buc; 800; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 66 Set pungi cu fermoar ziplock (LÎPA); Buc; 4000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 67 Stativ plastic pentru eprubete (LÎPA). 33140000-3; LOT 67.1 Stativ plastic pentru eprubete (LÎPA); Buc; 13; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 67.2 Stativ plastic pentru eprubete (LÎPA); Buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 68 Cheie reglabilă cu mâner de cauciuc 0-42 mm (LÎPA); Buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 69 Masca de protectie (LÎPA); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 70 Capac pentru baia de apa cu agitare (LÎPA); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 71 Solid phase extraction (SPE), accessory (LÎPA). 33140000-3; LOT 71.1 Solid phase extraction (SPE), accessory (LÎPA); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 71.2 Solid phase extraction (SPE), accessory (LÎPA); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 72 Colana cromatografica (LÎPA); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 73 Adaptor compatibil pentru pilnii de filtrare (LÎPA); buc; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 74 Baterie taimer (LÎPA); buc; 12; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 75 Bara magnetica agitare cilindrica (LÎPA); buc; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 76 Pahar de plastic cu capac (LÎPA); buc; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 77 Termometru (LÎPA). 33140000-3; LOT 77.1 Termometru (LÎPA); buc; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 77.2 Termometru (LÎPA); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 78 Perie (LÎPA). 33140000-3; LOT 78.1 Perie (LÎPA); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 78.2 Perie (LÎPA); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 79 Garnitura de cauciuc compatibil pentru Vapodest 50 S (LÎPA); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 80 Tifon (LÎPA); buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 81 Tub de digestie Kjeldahl term-Glas KTG, macro 250 ml (LÎPA); buc; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 82 Folie de aluminiu (LÎPA); buc; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 83 Cartuse extractie Soxhlet (LÎPA); buc; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 84 Vas de evaporare fund rotund premium line 40 ml (LÎPA); buc; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 85 Vata (LÎPA); kg; 15; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 86 Stativ PP PT 12 Butirometre (LÎPA); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 87 Creuzet portelan forma inalta (LÎPA); buc; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 88 Hirtie de filtru (LÎPA); kg; 30. 33140000-3; LOT 89 Hirtie de pergament (LÎPA); kg; 45; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 90 Cuva fluorimetru din quartz cu capac 10 mm (LÎPA); set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 91 Lame microscop (LÎPA. 33140000-3; LOT 91.1 Lame microscop (LÎPA); set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 91.2 Lame microscop (LÎPA); buc; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 92 Tub funke gerber de proba cu marcaj pentru Cryoscop (LÎPA); Cutie; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 93 Manusi(LÎPA). 33140000-3; LOT 93.1 Manusi(LÎPA); cutii; 160; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 93.2 Manusi(LÎPA); cutii; 45; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 93.3 Manusi(LÎPA); cutii; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 93 .4 Manusi(LÎPA); perechi; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 94 Cilindru (LÎPA). 33140000-3; LOT 94.1 Cilindru (LÎPA); bucăți; 16; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 94.2 Cilindru (LÎPA); bucăți; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 94.3 Cilindru (LÎPA); bucăți; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 95 Colbe conică (LÎPA). 33140000-3; LOT 95.1 Colbe conică (LÎPA); bucăți; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 95.2 Colbe conică (LÎPA); bucăți; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 96 Cutii Petri (LÎPA). 33140000-3; LOT 96.1 Cutii Petri (LÎPA); bucăți; 10000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 96.2 Cutii Petri (LÎPA); bucăți; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 97 Anse (LÎPA). 33140000-3; LOT 97.1 Anse (LÎPA); bucăți; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 97.2 Anse (LÎPA); bucăți; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 98 Distribuitor in formă de L (spatulă Drigalski) (LÎPA); bucăți; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 99 Pungi microbiologice (LÎPA); bucăți; 10000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 100 Saci autoclavabilli (LÎPA); bucăți; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 101 Eprubete microbiologice(LÎPA). 33140000-3; LOT 101.1 Eprubete microbiologice (LÎPA); bucăți; 3000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 101.2 Eprubete microbiologice (LÎPA); bucăți; 3000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 102 Pară (LÎPA); bucăți; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 103 Dozator pipetă automată (LÎPA); bucăți; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 104 Vîrfuri de unică folosință (LÎPA). 33140000-3; LOT 104.1 Vîrfuri de unică folosință (LÎPA; bucăți; 10000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 104.2 Vîrfuri de unică folosință (LÎPA; bucăți; 10000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 105 Foarfece(LÎPA); bucăți; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 106 Pensete( LÎPA); bucăți; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 107 Lingură-spatulă (LÎPA); bucăți; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 108 Pungi sterile pentru omogenizator (Stomacher Bags), transparente 134ᵒC 30 min (REINFORCED ROUND BAG) (LDSA); bucată; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 109 Anse sterile din polisterol (LDSA). 33140000-3; LOT 109.1 Anse sterile din polisterol (LDSA; bucată; 800; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 109.2 Anse sterile din polisterol (LDSA; bucată; 800; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 110 Pipete pasteur steril de 3ml (LDSA); bucată; 4000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 111 Biuretă (LDSA). 33140000-3; LOT 111.1 Biuretă (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 111.2 Biuretă (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 112 Stativ universal de laborator și accesorii de fixare a biuretelor (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 113 Clemă cu mufă integrată (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 114 Bare magnetice PTFE cilindrice universale cu profil finisat (LDSA). 33140000-3; LOT 114.1 Bare magnetice PTFE cilindrice universale cu profil finisat (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 114.2 Bare magnetice PTFE cilindrice universale cu profil finisat (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 115 Set de cuvete pentru UV-Vis spectrometru (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 116 Botoși (LDSA); bucată; 400; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 117 Swab sterilă (LDSA); bucată; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 118 Mănuși (LDSA). 33140000-3; LOT 118.1 Mănuși (LDSA); bucată; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 118.2 Mănuși (LDSA); bucată; 72; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 118.3 Mănuși (LDSA); bucată; 42; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 118.4 Mănuși (LDSA); bucată; 12; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 118.5 Mănuși (LDSA); bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 119 Dezinfectant sub formă de pulbere (LDSA); bucată; 12; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 120 Antiseptic pentru mâini (LDSA); bucată; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 121 Tuburi Durham (LDSA); bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 122 Plăci Petri plastic (LDSA). 33140000-3; LOT 122.1 Plăci Petri plastic (LDSA); bucată; 1200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 122.2 Plăci Petri plastic (LDSA); bucată; 420; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 123 Hîrtie (LDSA). 33140000-3; LOT 123.1 Hîrtie (LDSA); bucată; 400; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 123.2 Hîrtie (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 123.3 Hîrtie (LDSA); bucată; 15; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 124 Saci autoclavabili (LDSA). 33140000-3; LOT 124.1 Saci autoclavabili (LDSA); bucată; 150; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 124.2 Saci autoclavabili (LDSA); bucată; 450; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 125 Saci pentru deșeuri biologice (LDSA). 33140000-3; LOT 125.1 Saci pentru deșeuri biologice (LDSA); bucată; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 125.2 Saci pentru deșeuri biologice (LDSA); bucată; 300; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 126 Seringi (LDSA). 33140000-3; LOT 126.1 Seringi (LDSA); bucată; 450; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 126.2 Seringi (LDSA); bucată; 350; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 126.3 Seringi (LDSA); bucată; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 126.4 Seringi (LDSA); bucată; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 127 Seringi de calibrare EST. 33140000-3; LOT 127.1 Seringi de calibrare EST (LDSA); bucată; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 127.2 Seringi de calibrare EST (LDSA); bucată; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 128 Foarfece de laborator (LDSA); bucată; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 129 Grinding tubes/tub de macerare (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 130 Pahar din plastic (LDSA); bucată; 13; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 131 Manșoane de protecție de unică folosință impermiabile (LDSA); bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 132 Bisturiu u/f (LDSA); bucată; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 133 Hipoclorid (LDSA); bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 134 Soluție antiparazitară externă (LDSA); bucată; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 135 Prosop hârtie (LDSA); bucată; 14; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 136 Vata medicală (LDSA); bucată; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 137 Vârfuri/tipsuri (LDSA). 33140000-3; LOT 137.1 Vârfuri/tipsuri (LDSA); bucată; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 137.2 Vârfuri/tipsuri (LDSA); bucată; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 137.3 Vârfuri/tipsuri (LDSA); bucată; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 137.4 Vârfuri/tipsuri (LDSA); bucată; 35; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 138 Lame (LDSA); bucată; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 139 Microtuburi cu capac (LDSA). 33140000-3; LOT 139.1 Microtuburi cu capac (LDSA); bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 139.2 Microtuburi cu capac (LDSA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 139.3 Microtuburi cu capac (LDSA); bucată; 5. 33140000-3; LOT 139.4 Microtuburi cu capac (LDSA); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 140 Microtuburi pentru MIC qPCR (LDSA); bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 141 Tifon (LDSA); bucată; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 142 Peroxid de hidrogen (LDSA); bucată; 35; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 143 Var (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 144 Clorura de var (LDSA); bucată; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 145 Eprubete de sticlă cu capace metalice (LDSA). 33140000-3; LOT 145.1 Eprubete de sticlă cu capace metalice (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 145.2 Eprubete de sticlă cu capace metalice (LDSA); bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 146 Container din plastic (LDSA). 33140000-3; LOT 146.1 Container din plastic (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 146.2 Container din plastic (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 147 Spatulă-lignurițe de plastic(LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 148 Stativ pentru pipete automat (LDSA); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 149 Folie parafilm (LDSA). 33140000-3; LOT 149.1 Folie parafilm (LDSA); bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 149.2 Folie parafilm (LDSA); bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 150 Container pentru deșeuri biologice (LDSA). 33140000-3; LOT 150.1 Container pentru deșeuri biologice (LDSA); bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 150.2 Container pentru deșeuri biologice (LDSA); bucată; 15; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 151 Truse medicale de prim ajutor cu caracteristici (LDSA); bucăți; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 152 Alcool etilic 96% (LDSA); bucată; 180; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 153 Alcool Izopropilic (LPOVPUF); ml; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 154 Alcool 96% (LPOVPUF); l; 122; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. LOT 155 Pipete de unică folosință. 33140000-3; LOT 155,1 Pipete de unică folosință (LÎPA); bucăți; 2000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 155.2 Pipete de unică folosință (LÎPA); bucăți; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33140000-3; LOT 155.3 Pipete de unică folosință (LÎPA); bucăți; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. 5. |