| Servicii de reparație cu piese incluse, pentru ventilator pulmonar AirLiquide Monnal T75 | 5 | Servicii de reparație a dispozitivului defect. Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse; Schimbarea pieselor defecte, eliminare erori de operare. Eliberarea rapoartelor de reparație. Lista de pieselor defecte necesare pentru reparație: |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | Senzor de flux tip nou compatibil cu (PN: KY732526) pentru ventilator pulmonar Monnal T75 |
|  | 2 | Senzor de presiune O2 compatibil cu (PN: KY635100) pentru ventilator pulmonar Monnal T75 |
|  | 2 | Valva proportional (PN: KY634900) pentru ventilator pulmonar Monnal T75 |
|  | 2 | SOLENOID VALVE UNIT (PN: KY560500) pentru ventilator pulmonar Monnal T75 |