Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției: Servicii de mentenanță și reparație (după caz) a camerelor frigorifice pentru păstrarea vaccinului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  | Discount % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
| Lot 1 Servicii de mentenanță și reparație(după caz) a camerelor frigorifice pentru păstrarea vaccinului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | 1.1.Servicii de mentenanță și reparație (după caz) a camerei frigorifice (CSP Chișinău) |  | Buc. | 1 |  |  |  |  | în termen de 30 de zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezorerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | 1.2.Servicii de mentenanță și reparație(după caz) a camerei frigorifice (Sediul Central ANSP) |  | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | 1.3.Servicii de mentenanță și reparație(după caz) a camerei frigorifice (CSP Edineț) |  | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50730000-1 | 1.4.Servicii de mentenanță și reparație(după caz) a camerei frigorifice (CSP Comrat) |  | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ٭Mentenanța preventivă: Furmizorul va efectua inspecții și verificări ce vor include: - -Verificarea și calibrarea senzorilor de temperature, - Curățarea și verificarea condensatorului, evaporatorului, ventilatoarelor, - Verificarea etanșeității ușilor și garniturilor, - Verificarea instalației electrice și a sistemelor de alarmă, - Verificarea sistemului de înregistrare a temperaturii, - Testarea funcționării generale. Mentenața corectivă constă în: - Remedierea defecțiunilor, - Asigurarea pieselor de schimb (după caz) - Furnizarea unui raport pentru fiecare intervenție. Se vor prezenta: - Raport individual de evaluare pentru fiecare echipament; - Fișe tehnice/diagrame atașate, dacă este cazul. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |