| Alimentarea cu energie electrica a iluminarii stradale din s. Sofia, r-nul Drochia (PT153, PT159) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Retele electrice 0,4 kV

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. PT 153 DR5 F1,2 si 4 |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 1,780 |
| 2 | pret furnizor | Conductor electric ТУ16-705.500-2006, SIP 4 sec.2х25 mm2 | m.l. | 1 780,000 |
| 3 |  | Suport de suspendare intermediara PS | buc | 42,000 |
| 4 |  | Fixator de ancora CS 1500E | buc | 52,000 |
| 5 |  | Suport de ancora RPA (PA-1500) | buc | 36,000 |
| 6 |  | Fixator de ancora CS 10.3 | buc | 78,000 |
| 7 |  | Banda inox F 207 | m | 250,000 |
| 8 |  | Bughel p/u banda NB 20 | buc | 250,000 |
| 9 |  | Centura de cablu XC 180 | buc | 100,000 |
| 10 |  | Clema de ramificare P 616 | buc | 96,000 |
| 11 |  | Clema de impamintare P 71 | buc | 20,000 |
| 12 | 33-04-014-2 | Montarea Corp de iluminat stradal cu modul LED | buc | 32,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. PT 159 DR5 F1,2 |  |  |
| 13 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 1,441 |
| 14 | pret furnizor | Conductor electric ТУ16-705.500-2006, SIP 4 sec.2х25 mm2 | m.l. | 1 441,000 |
| 15 |  | Suport de suspendare intermediara PS | buc | 31,000 |
| 16 |  | Fixator de ancora CS 1500E | buc | 48,000 |
| 17 |  | Suport de ancora RPA (PA-1500) | buc | 29,000 |
| 18 |  | Fixator de ancora CS 10.3 | buc | 29,000 |
| 19 |  | Banda inox F 207 | m | 200,000 |
| 20 |  | Bughel p/u banda NB 20 | buc | 200,000 |
| 21 |  | Centura de cablu XC 180 | buc | 100,000 |
| 22 |  | Clema de ramificare P 616 | buc | 81,000 |
| 23 |  | Clema de impamintare P 71 | buc | 19,000 |
| 24 | 33-04-014-2 | Montarea Corp de iluminat stradal cu modul LED | buc | 27,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. PT 153 DR5 F1,2 si 4 |  |  |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar / Suport pentru sigurante, Intrerupator automat, Limitator de supratensiune | buc | 5,000 |
| 26 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,640 |
| 27 |  | Cablu electric АВВГнг-LS sec.3x2.5 | m | 64,000 |
| 28 | 08-02-364-1 | Consola pe stilp / Suport pentru felinar | buc | 32,000 |
| 29 |  | Suport pentru felinar KPCT-3 | buc | 32,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. PT 159 DR5 F1,2 |  |  |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar / Suport pentru sigurante, Intrerupator automat, Limitator de supratensiune | buc | 5,000 |
| 31 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,540 |
| 32 |  | Cablu electric АВВГнг-LS sec.3x2.5 | m | 54,000 |
| 33 | 08-02-364-1 | Consola pe stilp / Suport pentru felinar | buc | 27,000 |
| 34 |  | Suport pentru felinar KPCT-3 | buc | 27,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. PT 153 DR5 F1,2 si 4 |  |  |
| 35 |  | Corp de iluminat EMSS 1050 | buc | 32,000 |
| 36 |  | Suport pentru sigurante RT 18-32 | buc | 1,000 |
| 37 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B25 | buc | 1,000 |
| 38 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B16 | buc | 2,000 |
| 39 |  | Limitator de supratensiune ОПС1-В 1р | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. PT 159 DR5 F1,2 |  |  |
| 40 |  | Corp de iluminat EMSS 1050 | buc | 27,000 |
| 41 |  | Suport pentru sigurante RT 18-32 32A | buc | 1,000 |
| 42 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B25 | buc | 1,000 |
| 43 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B16 | buc | 2,000 |
| 44 |  | Limitator de supratensiune ОПС1-В 1р | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Documentația tehnică Capitolul 4.1. PT 153 DR5 F1,2 si 4 |  |  |
| 45 |  | Măsurări și încercări de laborator | buc | 1,000 |
| 46 |  | Documentația de dare în exploatare cu anexarea declarației electricianului autorizat. | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. PT 159 DR5 F1,2 |  |  |
| 47 |  | Măsurări și încercări de laborator | buc | 1,000 |
| 48 |  | Documentația de dare în exploatare cu anexarea declarației electricianului autorizat. | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.