Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea             ACHIZIŢIONARE DE  REAGENŢI, PIESE  DE  SCHIMB  ŞI

CONSUMABILE DE LABORATOR 2024

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.CPV-33600000-6

1. Denumirea autorităţii contractante       IMSP Spitalul Raional Rîșcani

2. IDNO-1003602150754_

3. Adresa-or.Rîșcani,str.Nicolae Testemițanu 6

4. Numărul de telefon/fax - 0256-22448

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante -srriscani@ms.md; http:srriscani.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP. srriscani@ms.md; http:srriscani.md.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție Publică,prestarea serviciilor de recuperarea sănătății.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă (conform Caietului de sarcini anexat) | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33600000-6 | LOTUL I Reagenţi, consumabile şi accesorii pentru analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M, producător Elitech Group (Vital Scientific), Olanda, Nr. S/N:17-7520, de tip închis(in conformitate cu ordinul MS RM Nr.374 05.05.2014 anexa nr.17 |  |  |  | 80790,0 |
| 1 |  | ALAT 4+1 SL, set, R (5 x 125 mL) | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 2 |  | ASAT 4+1 SL, set, R (5 x 125 mL) | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 3 |  | Bilirubina totală, set, R1 (2 x 100 mL), R2(1x50mL) | set | 10 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 4 |  | Bilirubina directă, set, R1 (2 x 100 mL), R2(1x50mL) | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 5 |  | Albumina, set, R (2 x 125 mL) | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 6 |  | Creatinina Jaffe, set R (2 x 125 mL), cu standard | set | 7 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 7 |  | Proteina totală serum (Biuret), set, R (2 x 125 mL) | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 8 |  | Trigliceride SL, set, R (6 x 100 mL), cu standard | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 9 |  | Amilaza SL, set, R (2 x 50 mL) | set | 12 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 10 |  | Glucoza PAP SL, set, R (4 x 250 mL), cu standard | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 11 |  | Urea UV SL, set, R (5 x 125 mL), cu standard | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 12 |  | Acid uric Mono SL, set, R (6 x 100 mL), cu standard | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 13 |  | Colesterol SL, set, R (4 x 250 mL), cu standard | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 14 |  | LDL colesterol, set (112 mL), R1(4x21mL), R2(2x14mL) cu calibrator inclus pentru fiecare set | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 15 |  | Soluție pentru sistem (System Solution Clinical Systems Analyzers), 1L | litri | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 16 |  | Multicalibrator universal pentru biochimie bazat pe ser uman (ELICAL 2), set 4 x 3 ml | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 17 |  | Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel I, (ELITROL I), set 10 x 5 ml | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 18 |  | Set de mentenanţă anual pentru PRO M | set | 1 | Set de mentenanţă anual pentru PRO M |  |
| 19 |  | Cuve pentru ser pentru PRO M, volum 2,5 ml, diametru 1,5 cm. | buc | 100 | Cuve pentru ser pentru PRO M, volum 2,5 ml, diametru 1,5 cm |  |
| 20 |  | Eprubeta pentu flexor pentru PRO M volum 5 ml diametru extern 1,27 cm,diametru intern 1,09 cm. | buc | 500 | Eprubeta pentru flexor pentru PRO M volum 5 ml diametru extern 1,27 cm,diametru intern 1,09 cm |  |
| 21 |  | Butelie pentru reagenți (25 ml), 30 unități 3062-031 | set | 1 | Butelie pentru reagenți (25 ml), 30 unități |  |
| 22 |  | Butelie pentru reagenți (10 ml), 3062-042 Vital. | buc | 10 | Butelie pentu reagenți (10 ml) |  |
| 23 |  | Rotor pentru buteliile de reagenți. | buc | 1 | Rotor pentru buteliile de reagenți |  |
| 24 |  | Rotor cuveta set ( 3 rotori in set) pentru PRO M. | set | 2 | Rotor cuveta cu 3 rotori in set pentru PRO M |  |
|  |  | LOTUL II. Reagenţi și accesorii pentru analizatorul hematologic automat PCE-210 , producător ERMA INC Japonia. *Notă Cerințe generale-toate pozițiile din acest lot obligatoriu să fie de la acelaș producător. |  |  |  | 33700,0 |
| 1 |  | Diluent , 20 l | buc | 8 | Soluţie pentru numărarea și dimensionarea celulelor sangvine,volum 20 litri,CE |  |
| 2 |  | Soluție de spălare, 5l | buc | 4 | Soluţie enzimatică concentrată pentru spălare,volum 5litri, CE |  |
| 3 |  | Soluție de liză, 500ml | buc | 10 | Soluție pentru hemolizare,volum 500ml,CE |  |
| 4 |  | Set de control pentru analizatorul hematologic, 8 parametri (L,N,H) 3flx2,5ml | set | 4 | Reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată în domeniul normal,scăzut, crescut, cu o stabilitate bună în timp, Flacoane cu volum 2,5ml,valabilitatea flaconului deschis minim 4 săptămîni,CE |  |
| 5 |  | Pompa pentru analizatorul hematologic PCE-210 | unit | 3 | Pompa compatibilă cu analizatorul hematologic PCE-210 |  |
|  |  | LOTUL III. Reagenţi și material de control pentru analizatorul hematologic semiautomat Cell- Dyn Emerald, Abbott USA (in conformitate cu ordinul MS Nr.374 05.05.2014 anexa nr.17) |  |  |  | 58200,0 |
| 1 |  | EMERALD DILUENT RGT 10l | unit | 12 | Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat Cell-Dyn Emerald. |  |
| 2 |  | EMERALD CLEANER RGT 960 ml | unit | 24 | Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat Cell-Dyn Emerald. |  |
| 3 |  | EMERALD HGB LYZE RGT 960 ml | unit | 3 | Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat Cell-Dyn Emerald. |  |
| 4 |  | Set de control 8 parametri (L,N,H)3flx2,5ml | set | 2 | Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat Cell-Dyn Emerald.. |  |
|  |  | LOTUL IV. Reagenţi și materiale de control pentru analizatorul imunologic Getein 1100 Biotech, INC, China ,de tip inchis(în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014 anexa nr.17) |  |  |  | 9100,0 |
| 1 |  | D-dimeri pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | test | 25 | D-dimeri pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Set 25 teste |  |
| 2 |  | cTroponinI pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | test | 50 | CTroponinI pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Set 25 teste |  |
| 3 |  | CRP pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | test | 25 | CRP pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Set 25 teste |  |
| 4 |  | D-dimeri control compatibil cu analizatorul Getein 1100 | set | 1 | D-dimeri control în 3 nivele pentru analizatorul imunologic Getein 1100 |  |
| 5 |  | cTroponinI control compatibil cu analizatorul Getein 1100 | set | 1 | cTroponinI control compatibil cu analizatorul imunologic Getein 1100 |  |
|  |  | LOTUL V. Reagenţi, material de control și consumabile pentru Analizatorul MISSION U 120 Smart, ACON Laboratories, INC, USA de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014 anexa nr.17) |  |  |  | 23350,0 |
| 1 |  | Teste pentru determinarea parametrilor biochimici în urină (leucocite, nitriţi, urobilinohen, proteina, pH, blood, densitate relativă, corpi cetonici, bilirubină, glucoză, acid ascorbic) (cutia 100 teste) compatibil cu MISSION U 120 Smart. | buc | 120 | Flacoane cu 100 teste fiecare, a câte 11 parametri specificaţi |  |
| 2 |  | Lichide de control în 2 nivele (patologic şi normal) (2flx10ml) | set | 1 | Set de etalonare standard a controalelor în 2 nivele: patologic şi normal (2flx10ml) |  |
| 3 |  | Hîrtie pentru analizator (57mmx21m) | buc | 120 | Termohîrtie pentru printare (57mmx21m) |  |
|  |  | LOTUL VI. Reagenţi, calibratori, materialelor de control și consumabile pentru Analizatorul de hemostază / coagulometru TECO Gmb H,Germania Coatron X Pro de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014 anexa nr.17) |  |  |  | 20165,0 |
| 1 |  | Set pentru determinarea timpului de protombin (PT) leofilizat,ambalaj 10flx10ml (set-2000 teste) | set | 5 | Ambalaj 10flx10ml (set-2000 teste) |  |
| 2 |  | Set pentru determinarea fibrinogenului (FIB), leofilizat ambalaj 10flx2ml (set-800 teste) | set | 2 | Ambalaj 10flx2ml (set-800 teste) |  |
| 3 |  | IBS buffer pentru fibrinogen, 1 flacon (125 ml)(1000 teste) | set | 2 | 1flx125ml |  |
| 4 |  | Set pentru determinarea APTT-S+calciu(APTV)lichid,ambalaj5flx5ml,5flx5ml calciu(set-800teste) | set | 1 | ambalaj5flx5ml,5flx5mlcalciu(set 800teste) |  |
| 5 |  | Plasmă de control normală cu 7 parametri: APTT, PT, INR, PT Quick, TT, Fibrinogen Ambalaj 1ml | set | 1 | Ambalaj 10flx1ml |  |
| 6 |  | Plasmă de control patologică cu 7 parametri: APTT, PT, INR, PT Quick, TT, Fibrinogen Ambalaj 1 ml | set | 1 | Ambalaj 10flx1ml |  |
|  |  | Express teste diagnostice |  |  |  |  |
| Lotul VII |  | Test card HCV antibody | test | 200 |  | 2000 |
| Lotul VIII |  | Test-card HBsAg | test | 200 |  | 1600 |
| Lotul IX |  | Test-card Hbcore | test | 250 |  | 3000 |
| Lotul X |  | Test-card H.Pylori Ab | test | 30 |  | 510 |
| Lotul XI |  | D-Dimer, metoda Latex,set 100 teste | set | 1 | Latex reagent 2ml,Control pozitiv 1ml și control negativ 1 ml.Setul să conțină toți reagenții și consimabile necesare pentru reacție | 3200 |
|  |  | LOTULXII Accesorii de laborator |  |  |  |  |
| 1 |  | Lampa elecrică pentru analizator 10W 6V G4 | unit | 3 | Compatibil cu analizatorul Biochimic semiautomat Stat Fax 3300 | 1500 |
| Valoarea estimativă totală 237115,0 lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate -Vînzătorul se obligă să livreze bunurile  în termen de pînă la  10 - (zece) zile  calendaristice din data  semnării contractului și primirii comenzii, cu transportul Furnizorului,pe adresa:or.Rîșcani,str.Nicolae Testemițanu 6.

11. Termenul de valabilitate a contractului-31.12.2024

12.Metoda și condițiile de plată:Achitarea va fi efectuată în termen de pînă la  10- (zece) zile  calendaristice de la livrare și prezentarea facturii utilizînd sistemul e-facturare.

13. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de prticipare (Conform Documentației Standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021) | confirmat prin ștampila și sеmnăturа persoanei autorizate al ofertantului | obligatoriu |
| 2. | Certificat de Înregistrare/Extras din Registrul de Stat | Copie- confirmat prin ștampila și sеmnăturа persoanei autorizate a ofertantului | obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică F 4.1 și specificația de preț F 4.2 (Conform Documentației Standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţ elor nr. 115 din 15.09.2021) | confirmat prin ștampila și sеmnăturа persoanei autorizate al ofertantului | obligatoriu |
| 4. | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie, confirmată prin semnătura și ștampila participantului | obligatoriu |
| 5. | Informații generale despre ofertant | Copie, confirmată prin semnătura și ștampila participantului | obligatoriu |
| 6. | Demonstrarea conformității bunurilor ofertate | Certificat de conformitate, confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. | obligatoriu |

14. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) -nu se aplică.

15.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)- nu se aplică.__________________________________________________________________

16. Ofertele se prezintă în valută-lei MD

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului___ preţul cel mai scăzut și corespunderea parametrilor solicitați;

18. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | nu se aplică |  |
| 2. |  |  |

19. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)__ Informația o găsiți în SIA RSAP ______

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare__ Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor-30 zile

22. Locul deschiderii ofertelor- SIA ,,RSAP”

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare- Limba română .

24. Alte informaţii relevante_________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru __________________Revencu Maxim_.