| Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Imbracaminte rutiera din placi gr 80mm 1340 m2 |  |  |
| 1 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gr 20cm | m3 | 268,000 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr 15 cm | m3 | 201,000 |
| 3 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C10 | m3 | 134,000 |
| 4 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 340,000 |
| 5 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР 100, 30, 15 pe fundatie de beton | m | 665,000 |

Proiectant