| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lotul nr.1 Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Placa de ipsos cu nut-feder 667x500x80mm |  |  |  | Placa de ipsos cu nut-feder 667x500x80mm |  |  |  |  |  |
| Ciment M400, sac fasonat 40kg |  |  |  | Ciment M400, sac fasonat 40kg |  |  |  |  |  |
| Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm |  |  |  | Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm |  |  |  |  |  |
| Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm |  |  |  | Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm |  |  |  |  |  |
| Profil de plafon EURO CD-60x27 3m, 0,5 mm |  |  |  | Profil de plafon EURO CD-60x27 3m, 0,5 mm |  |  |  |  |  |
| Profil de plafon EURO CD-60x27 4m, 0,5 mm |  |  |  | Profil de plafon EURO CD-60x27 4m, 0,5 mm |  |  |  |  |  |
| Profil de contur UD-27x28 Gold 3m, 0,5 mm |  |  |  | Profil de contur UD-27x28 Gold 3m, 0,5 mm |  |  |  |  |  |
| Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm |  |  |  | Profil montare gips-carton CW-100, 3m, 0,5 mm |  |  |  |  |  |
| Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm |  |  |  | Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm |  |  |  |  |  |
| Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene |  |  |  | Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene |  |  |  |  |  |
| Șapă autonivelantă Nivelir Universal 25kg |  |  |  | Șapă autonivelantă Nivelir Universal 25kg |  |  |  |  |  |
| Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarţ pentru lucrări la interior şi exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT |  |  |  | Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarţ pentru lucrări la interior şi exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT |  |  |  |  |  |
| Amorsă-grund universală pentru suprafeţe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA |  |  |  | Amorsă-grund universală pentru suprafeţe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA |  |  |  |  |  |
| Grund Gleta Siliconata 14kg |  |  |  | Grund Gleta Siliconata 14kg |  |  |  |  |  |
| Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m |  |  |  | Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m |  |  |  |  |  |
| Vopsea siliconată (epoxidică) rezistentă la reactivi cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, 14 kg |  |  |  | Vopsea siliconată (epoxidică) rezistentă la reactivi cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, 14 kg |  |  |  |  |  |
| Teracota pentru podea, 40x40 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură |  |  |  | Teracota pentru podea, 40x40 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură |  |  |  |  |  |
| Adeziv pentru porțelanat pentru lucrări la exterior, saci fasonați de 25 kg Adeziv Class Portelanat Gri 25kg |  |  |  | Adeziv pentru porțelanat pentru lucrări la exterior, saci fasonați de 25 kg Adeziv Class Portelanat Gri 25kg |  |  |  |  |  |
| Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci de 5 kg |  |  |  | Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci de 5 kg |  |  |  |  |  |
| Cornier din aluminiu standard, 3m |  |  |  | Cornier din aluminiu standard, 3m |  |  |  |  |  |
| Plintă pentru tavan (baghetă polistiren) P05 (70x70mm) x 2 m |  |  |  | Plintă pentru tavan (baghetă polistiren) P05 (70x70mm) x 2 m |  |  |  |  |  |
| Spumă pentru pistol |  |  |  | Spumă pentru pistol |  |  |  |  |  |
| Perie pentru vopsea, 20*70 mm |  |  |  | Perie pentru vopsea, 20*70 mm |  |  |  |  |  |
| Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (25-35 mm) |  |  |  | Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (25-35 mm) |  |  |  |  |  |
| Lacăt atîrnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata |  |  |  | Lacăt atîrnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata |  |  |  |  |  |
| Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm din alamă, cu cheia plată |  |  |  | Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm din alamă, cu cheia plată |  |  |  |  |  |
| Grilă ventilare din plastic 30x30 |  |  |  | Grilă ventilare din plastic 30x30 |  |  |  |  |  |
| Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm |  |  |  | Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm |  |  |  |  |  |
| Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm |  |  |  | Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm |  |  |  |  |  |
| Șurub autofiletant cap plat și șaibă 4,2x13mm |  |  |  | Șurub autofiletant cap plat și șaibă 4,2x13mm |  |  |  |  |  |
| Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm |  |  |  | Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm |  |  |  |  |  |
| Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm |  |  |  | Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm |  |  |  |  |  |
| Disc pe metal, Ø125x1,0x22,2 |  |  |  | Disc pe metal, Ø125x1,0x22,2 |  |  |  |  |  |
| Disc pe metal, Ø230x2,5x22,2 |  |  |  | Disc pe metal, Ø230x2,5x22,2 |  |  |  |  |  |
| Spaclu miner plastic 80 mm |  |  |  | Spaclu miner plastic 80 mm |  |  |  |  |  |
| Linoleum medicinal omogen latimea 3m, grosimea 2,4mm, culoarea cafenie cu toate accesoriile necesare pentru montare |  |  |  | Linoleum medicinal omogen latimea 3m, grosimea 2,4mm, culoarea cafenie cu toate accesoriile necesare pentru montare |  |  |  |  |  |
| LINCOV — adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli, în căldări de 14 kg |  |  |  | LINCOV — adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli, în căldări de 14 kg |  |  |  |  |  |
| Laminat grosime 12 mm, 32 clasa de roadere (model ales de cumpărător) |  |  |  | Laminat grosime 12 mm, 32 clasa de roadere (model ales de cumpărător) |  |  |  |  |  |
| Folie sub laminat 3 mm |  |  |  | Folie sub laminat 3 mm |  |  |  |  |  |
| Polistiren extrudat 1200x600x30mm pentru pardosea |  |  |  | Polistiren extrudat 1200x600x30mm pentru pardosea |  |  |  |  |  |
| Clei PVA universal 0,9 kg |  |  |  | Clei PVA universal 0,9 kg |  |  |  |  |  |
| Roată pentru roabă de 100 litri din poleuretan cu carcasa din metal dur cu rulmenți |  |  |  | Roată pentru roabă de 100 litri din poleuretan cu carcasa din metal dur cu rulmenți |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.2 Consumabile electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mașină de înşurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm, |  |  |  | Mașină de înşurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm, |  |  |  |  |  |
| Ciocan rotopercutor echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH |  |  |  | Ciocan rotopercutor echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH |  |  |  |  |  |
| Aparat de sudat linoleu |  |  |  | Aparat de sudat linoleu |  |  |  |  |  |
| Priză EURO unitară interioară cu împămîntare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb,separat/compatibil cu rama la necesitate. |  |  |  | Priză EURO unitară interioară cu împămîntare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb,separat/compatibil cu rama la necesitate. |  |  |  |  |  |
| Rama 2 orizontala alb |  |  |  | Rama 2 orizontala alb |  |  |  |  |  |
| Rama 3 orizontala alb |  |  |  | Rama 3 orizontala alb |  |  |  |  |  |
| Priză EURO dublă exterioară cu împămîntare, alb |  |  |  | Priză EURO dublă exterioară cu împămîntare, alb |  |  |  |  |  |
| Întrerupător unitar/dublu intern , design strict cu muchiile drepte, alb,separat/compatibil cu rama la necesitate. |  |  |  | Întrerupător unitar/dublu intern , design strict cu muchiile drepte, alb,separat/compatibil cu rama la necesitate. |  |  |  |  |  |
| Cutie pentru automate externă 24 automate |  |  |  | Cutie pentru automate externă 24 automate |  |  |  |  |  |
| Fișă de curent Euro |  |  |  | Fișă de curent Euro |  |  |  |  |  |
| Fir electric PVS 2x0,75 |  |  |  | Fir electric PVS 2x0,75 |  |  |  |  |  |
| Fir electric PVS 3x1,5 |  |  |  | Fir electric PVS 3x1,5 |  |  |  |  |  |
| Fir electric PVS 3x2,5 |  |  |  | Fir electric PVS 3x2,5 |  |  |  |  |  |
| Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu |  |  |  | Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu |  |  |  |  |  |
| Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W de tip deschis |  |  |  | Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W de tip deschis |  |  |  |  |  |
| TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K |  |  |  | TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K |  |  |  |  |  |
| TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K |  |  |  | TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K |  |  |  |  |  |
| Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM montare Armstrong, Lumina omogena. |  |  |  | Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM montare Armstrong, Lumina omogena. |  |  |  |  |  |
| Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM aplicabil cutie. Lumina omogena. |  |  |  | Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM aplicabil cutie. Lumina omogena. |  |  |  |  |  |
| Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 1200*75*22 mm 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumină omogenă |  |  |  | Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 1200*75*22 mm 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumină omogenă |  |  |  |  |  |
| Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 600*75*22 mm 18W 6400K 1440 Lm IP20, lumină omogenă |  |  |  | Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 600*75*22 mm 18W 6400K 1440 Lm IP20, lumină omogenă |  |  |  |  |  |
| TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K |  |  |  | TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K |  |  |  |  |  |
| TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K |  |  |  | TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K |  |  |  |  |  |
| Cutie pentru priza adinci 65 x 60 mm cu îmbinare semirotundă, roșie |  |  |  | Cutie pentru priza adinci 65 x 60 mm cu îmbinare semirotundă, roșie |  |  |  |  |  |
| Cutie pentru priza scurte 65 x 40 mm, cu îmbinare semirotundă, roșie |  |  |  | Cutie pentru priza scurte 65 x 40 mm, cu îmbinare semirotundă, roșie |  |  |  |  |  |
| Întrerupător automat 25 A 1P echivalent Schneider |  |  |  | Întrerupător automat 25 A 1P echivalent Schneider |  |  |  |  |  |
| Întrerupător automat 16 A 1P echivalent Schneider |  |  |  | Întrerupător automat 16 A 1P echivalent Schneider |  |  |  |  |  |
| Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) |  |  |  | Bandă izolantă electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru) |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.3 Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm |  |  |  | Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete pe toată lungimea, lungimea nu mai puțin de 55 cm |  |  |  |  |  |
| Vas de closet ”Kompakt”, cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos |  |  |  | Vas de closet ”Kompakt”, cu 2 regimuri de scurgere (econom și obișnuit), 45 grade, cu regim de spălare totală a vasului, cu sistem de excludere a stropirii, cu gaura de scurgere mare și îndreptată drept în jos |  |  |  |  |  |
| Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrală cu piuliță de alama. |  |  |  | Amestecător (Baterie) pentru lavoar, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrală cu piuliță de alama. |  |  |  |  |  |
| Amestecător (Baterie) pentru chiuvetă bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrală cu piuliță de alama. |  |  |  | Amestecător (Baterie) pentru chiuvetă bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama integră; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare centrală cu piuliță de alama. |  |  |  |  |  |
| Amestecător montat pe perete, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartuș) |  |  |  | Amestecător montat pe perete, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartuș) |  |  |  |  |  |
| Furtun duș nichelat cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 1,5 m |  |  |  | Furtun duș nichelat cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 1,5 m |  |  |  |  |  |
| Pară pentru duș cu 3 regimuri |  |  |  | Pară pentru duș cu 3 regimuri |  |  |  |  |  |
| Sifon lavoar tip chiveta tubular 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  | Sifon lavoar tip chiveta tubular 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  |  |  |
| Sifon pentru chiuvetă dublă tubular 3 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  | Sifon pentru chiuvetă dublă tubular 3 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice |  |  |  |  |  |
| Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI/FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI/FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI/FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI/FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| Robinet bilă din alamă fluture cu olandez FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  | Robinet bilă din alamă fluture cu olandez FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa |  |  |  |  |  |
| Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95⁰C, P – 10 bar, produs în Europa, |  |  |  | Racord flexibil din inox pentru baterii monocomanda 1/2 F x M10, pînă la 60 cm, niplu lung, 95⁰C, P – 10 bar, produs în Europa, |  |  |  |  |  |
| Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FE-FI/FI-FI, produs în Europa; |  |  |  | Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FE-FI/FI-FI, produs în Europa; |  |  |  |  |  |
| Calorifer bimetal universal 500x80x80, 10 secții |  |  |  | Calorifer bimetal universal 500x80x80, 10 secții |  |  |  |  |  |
| Kit pentru calorifere aluminiu cu dop și aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului |  |  |  | Kit pentru calorifere aluminiu cu dop și aerisitor 1"x3/4" și 4 console de fixare a caloriferului |  |  |  |  |  |
| Ţeavă PP Ø50x1,8; 2m |  |  |  | Ţeavă PP Ø50x1,8; 2m |  |  |  |  |  |
| Ţeavă PP Ø50x1,8; 1m |  |  |  | Ţeavă PP Ø50x1,8; 1m |  |  |  |  |  |
| Ţeavă PP Ø50x1,8; 0,5 m |  |  |  | Ţeavă PP Ø50x1,8; 0,5 m |  |  |  |  |  |
| Ţeavă PP Ø50x1,8; 0,25 m |  |  |  | Ţeavă PP Ø50x1,8; 0,25 m |  |  |  |  |  |
| Cot PP Ø50, 45⁰/90⁰ |  |  |  | Cot PP Ø50, 45⁰/90⁰ |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |