| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție conform datelor SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:__Echipament medical_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baston reglabil cu 4 puncte de sprijin | Baston reglabil cu 4 puncte de sprijin |  |  | Baston reglabil din aluminiu anodizat, calitate superioară, cu mâner în forma ”cap de cal”, cu pufere din cauciuc antiderapante . Diamentrul tijei 22 mm. Mâner din polipropilenă de densitate înaltă, cu buton de reglaj. Înălțimea reglabilă, poate fi modificata in 10 pasi la fiecare 25 mm. Înălțimea bastonului 79-102 cm. Greutatea bastonului: 0,30- 0,35 kg Greutatea maxima a utilizatorului: 130 kg Înălțimea utilizatorului -150-195 cm. Garanție tehnică 24 luni. |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cîrje cu sprijin antibraț | Cîrje cu sprijin antibraț |  |  | Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilena densă. Lungimea manerului sprijin palma: 12 cm Diametrul mânerului sprijin palma: 35 mm; Lungimea sprijinului brahial: 23 cm ; Lățimea sprijinului brahial: 10-11 cm ; Unghiul dintre sprijinul brahial si verticala: 28 grade. Lungime reglabila, tija poate fi reglată . La partea inferioara carja are un pufer de cauciuc antiderapant. Distanța de la maner sprijin palma la sol: 740-970 mm. Lungimea cîrjei 935-1165. Greutatea utilizatorului : 100 kg. Garanție tehnică 24luni |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scaun cu rotile mecanic | Scaun cu rotile mecanic Lățime șezut : 50 cm-60 buc, 55 cm-30 buc. 40 cm-47 buc., 46 cm-60 buc., 48 cm -70 buc |  |  | Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil. (pentru adulți) Cadru rezistent din otel+ vopsea; Suport pentru picioare reglabil din otel ; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diamentrul 60-61 cm; este fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din otel ceia ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protectie laterala din otel inoxidabil; Echipat cu frana manuala; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașeaza ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului . Dotat cu frâne pentru utilizator. Specificatii tehnice : - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frîne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului Înălțime- 90-115 cm Lățime -73-79 cmGreutatea admisibilă a ulimizatorului cca 150 kg Lățime șezut – 50 cm-60 buc, 55 cm-30 buc. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1. Baston reglabil cu 4 puncte de sprijin; In termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului adjudecat; Bugetul de stat 2021. Lotul 2. Cîrje cu sprijin antibraț; In termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului adjudecat; Bugetul de stat 2021. Lotul 3. Scaun cu rotile mecanic Lățime șezut : 50 cm-60 buc, 55 cm-30 buc. 40 cm-47 buc., 46 cm-60 buc., 48 cm -70 buc; In termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului adjudecat; Bugetul de stat 2021. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |