Anexa 1

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

___________________________________________________________

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate,

_____________________________________________________________________________

durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________

(denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

(de indicat valoarea şi data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori ____ persoane, inclusiv:

______________________________________________________________________________
                                (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_________________________________________________________

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

________________________________________

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

| Anexa 2 Denumirea operatorului economic. IDNO. Adresa poștală completă. Numărul de telefon. Adresa de e-mail. Cod TVA. Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar). Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator); _____________________ (Director); ___________________ (Administrator). OFERTĂ FINANCIARĂ Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78 (denumirea beneficiarului şi adresa completă) Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia: T-87/03-26: Materiale și piese de schimb pentru campania de reparație a Stațiilor Electrice (denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: - I. Furnizarea (executarea, prestarea): Nr; Denumirea; Cantitatea; Pret unitar, Lei fără TVA; Suma, Lei fără TVA; Pret unitar, Lei cu TVA; Suma, Lei cu TVA. Lot nr. 1: Piese de schimb și materiale pentru întreruptoare. МКП-110. 1; Camera de stingere a arcului cu șunt; buc; 1. 2; Contact inferior 630 A; buc; 4. 3; Contact mijlociu 630 A; buc; 4. 4; Contact mobil; buc; 4. 5; Contact superior 630 A; buc; 4. 6; Garnitură de etanșare din cauciuc a ferestrei de revizie; buc; 24. 7; Țeavă din sticlă; buc; 12. МКП-35, ВТД-35, ВТ-35, ВМД-35, С-35, ВМ-35. 1; Bobină de declanșare; buc; 5. 2; Cameră de stingere a arcului pentru C-35; buc; 7. 3; Cameră de stingere a arcului pentru ВМД-35; buc; 1. 4; Cameră de stingere a arcului pentru ВТ-35/ВТД-35; buc; 4. 5; Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului C-35; buc; 30. 6; Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului ВМД-35; buc; 9. 7; Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului ВТ-35; buc; 30. 8; Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului ВТД-35; buc; 6. 9; Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului МКП-35; buc; 12. 10; Indicator de ulei pentru C-35; buc; 12. 11; Motor electric МУН-2 УХЛ4; buc; 7. ВК-10; ВКЭ-10. 1; Bobină de declanșare curent alternativ, 220V, 42 Ω; buc; 6. 2; Bobină de declanșare curent continuu, 220V, 155 Ω; buc; 6. 3; Bucșa Ø 24mm; buc; 6. 4; Cameră de stingere a arcului; buc; 18. 5; Cameră de stingere a arcului Ø135 mm; buc; 12. 6; Carcasă mecanismului întreruptor ВК-10; buc; 4. 7; Contacte plug-in de tip tulip; buc; 6. 8; Contacte plug-in de tip tulip; buc; 15. 9; Garnitură; buc; 66. 10; Garnitură; buc; 66. 11; Garnitură; buc; 66. 12; Garnitură; buc; 66. 13; Garnitură; buc; 36. 14; Garnitură; buc; 36. 15; Garnitură; buc; 36. 16; Garnitură; buc; 36. 17; Garnitură capac superior; buc; 36. 18; Garnitură din paronit; buc; 6. 19; Împingător - 630A Ø 21mm; buc; 27. 20; Împingător - 1000А Ø 23mm; buc; 15. 21; Inel; buc; 15. 22; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 1000 A; buc; 15. 23; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630A; buc; 15. 24; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) cilindru mare 1000 A; buc; 12. 25; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) cilindru mare 630A tija Ø24 mm; buc; 12. 26; Tijă mobilă Ø22mm; buc; 3. 27; Tijă mobilă Ø24mm; buc; 2. 28; Tije izolante; buc; 30. ВМП-10; ВМПЭ-10; ВМПП-10. 1; Amortizor cauciuc pentru tija mobilă; buc; 6. 2; Bobină de declanșare; buc; 3. 3; Bobină de declanșare R88Ом. Fire cercuri 3645; buc; 2. 4; Camera de stingere a arcului 20kA, 630-1000A; buc; 3. 5; Contact fix în ansamblu 1000A; buc; 3. 6; Contact fix în ansamblu 630A; buc; 3. 7; Garnitura; buc; 9. 8; Garnitura bușonului de scurgere a uleiului; buc; 9. 9; Garnitura bușonului de scurgere a uleiului; buc; 9. 10; Garnitura capacului inferior; buc; 9. 11; Garnitura capacului inferior; buc; 9. 12; Garnitura capacului inferior; buc; 45. 13; Garnitura capacului superior; buc; 21. 14; Garnitura indicatorului de ulei; buc; 39. 15; Inel; buc; 6. 16; Perete despărțitor (între poli); buc; 6. 17; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A; buc; 3. 18; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A; buc; 3. 19; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A; buc; 3. 20; Role priza de curent (contact alunecător); buc; 18. 21; Role priza de curent (contact alunecător); buc; 18. 22; Țeava din sticlă a indicatorului de ulei; buc; 6. 23; Terminal 630A; buc; 3. 24; Tija de ghidare (1000A); buc; 3. 25; Tija de ghidare (630A); buc; 15. Altele. 1; Tub din sticlă de cuarț transparentă Ø30×2,5-1001; buc; 4. 2; Tub din sticlă de cuarț transparentă Ø20×2-1001; buc; 4. 3; Tub din sticlă de cuarț transparentă Ø16×2-1001; buc; 4. Total Lot 1; x; x. Lot nr. 2: Piese de schimb și materiale pentru separatoare. РНДЗ-110, РЛНД-110. 1; Arc (resort) a fixatorului de poziții la dispozitiv de acționare (înfășurarea pe partea dreaptă); buc; 25. 2; Arc (resort) a fixatorului de poziții la dispozitiv de acționare (înfășurarea pe partea stângă); buc; 25. 3; Arc (resort) de contact; buc; 250. 4; Bile pentru rulmenți Ø 8mm; buc; 400. 5; Legătură flexibilă pentru cuțitele principale; buc; 14. 6; Levier/Fixator de poziție a dispozitivului de acționare; buc; 36. 7; Set cuțite principale РНДЗ-110/1000 У1; set; 6. 8; Set cuțite principale РНДЗ-110/1000 У1; set; 6. РНДЗ-35. 1; Set cuțite principale РНДЗ-35/1000 У1; set; 12. ОД-110, ОДЗ-110. 1; Amortizor în ansamblu; buc; 2. КЗ-110, КЗ-35. 1; Tija electroizolantă; buc; 2. Total Lot 2; x; x. Lot nr. 3: Piese de schimb și materiale pentru transformatoare de forță și de măsură. 1; Controler (bloc de comandă / comutator de poziție) al mecanismului dispozitivului de acționare МZ-4; buc; 1. 2; Membrana de suprapresiune a comutatorului de ploturi РС-4; buc; 19. 3; Motor electric al dispozitivului a acționare a comutatorului de ploturi MZ-4; buc; 4. 4; Set garnituri de etanșare pentru comutatorul de ploturi РС-4; set; 4. 5; Dezumidificator de aer pentru transformatoarele de curent ТФНД/ТФЗМ și transformatoarele de tensiune НКФ; buc; 51. 6; Indicator nivel de ulei pentru transformatoarele de curent ТФНД/ТФЗМ și transformatoarele de tensiune НКФ; buc; 40. 7; Dezumidificator de aer pentru transformator de forță volum sorbent 2,5 kg; buc; 9. 8; Garnitură supapei de suprapresiune a cuvei transformatorului de forță; buc; 4. 9; Indicator de ulei complet pentru rezervorul expansiunii TM-25-1000; buc; 18. 10; Rezervor de decantare pentru conservator cu garnituri ( policarbonat PC-1 transparent); buc; 46. 11; Set piese de reparație pentru transformatoare de forță ТМ 25-160; set; 12. 12; Supapa de suprapresiune a cuvei transformatorului de forță; buc; 3. 13; Ventilator sistem răcire a transformatorului de forță (set motor electric, elice, plasa de protecție); buc; 114. 14; Indicator de ulei cu săgeată; buc; 7. 15; Indicator de ulei cu săgeată; buc; 2. 16; Indicator temperatură manometric; buc; 14. 17; Indicator temperatură manometric; buc; 40. 18; Conector (fișă) pentru indicator de temperatură manometric ТКП-160; buc; 5. 19; Conector (priză) pentru indicator de temperatură manometric ТКП-160; buc; 1. 20; Manometru; buc; 61. Total Lot 3; x; x. Lot nr. 4: Cleme și accesorii. 1; Clema de conectare (cu fixare prin șurub); buc; 20. 2; Clema de contact (fanion) a transformatorului de forță; buc; 6. 3; Clema de contact (fanion) a transformatorului de forță; buc; 3. 4; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 6. 5; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 15. 6; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 6. 7; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 12. 8; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 6. 9; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație); buc; 12. 10; Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație); buc; 12. 11; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 6. 12; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 6. 13; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 6. 14; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 15. 15; Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare; buc; 15. 16; Clema pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație); buc; 6. 17; Clema pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație); buc; 6. Total Lot 4; x; x. Lot nr. 5: Piese de schimb pentru instalații de servicii interne curent continuu. 1; Întrerupător automat selectiv pentru circuite de curent continuu; buc; 1. 2; Modul de control al tensiunii și izolației MK-NI pentru ЩПТА-50-220-20х1/1/Н/8-UHL4; buc; 3. 3; Releu de control al fazelor; buc; 4. Total Lot 5; x; x. Lot nr. 6: Siguranțe fuzibile și accesorii pentru transformatoarele de măsură tensiune. 1; Rezistor antirezonanță a transformatorului de tensiune tip-IVS-10; buc; 21. 2; Siguranța fuzibilă a transformatorului de tensiune; buc; 42. 3; Siguranța fuzibilă a transformatorului de tensiune tip-IVS-10; buc; 52. Total Lot 6; x; x. Lot nr. 7: Materiale pentru etanșare și izolare. 1; Cauciuc poros de etanșare 10*25 mm; kg; 20. 2; Cauciuc rezistent la ulei, grosime 3 mm; kg; 45. 3; Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 10 mm; kg; 70. 4; Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 12 mm; kg; 80. 5; Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 4 mm; kg; 30. 6; Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 6 mm; kg; 75. 7; Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 8 mm; kg; 60. 8; Garnitură pentru izolatori IPU-10/630; buc; 60. 9; Paronit în plăci; m2; 1.5. Total Lot 7; x; x. Total ofertă; x; x. Livrare: Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, str. Ciocana 8. Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor până la locul descărcării, indicat în caietul de sarcini. Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc. II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _________________________________________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei, (suma în litere şi în cifre) III.Termen livrare (termen de livrare acceptat –max.180 zile calendaristice de la semnarea contractului): ________________________________________________________________________________ zile (se completează în mod obligatoriu) Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura) |
| --- |
| Anexa 3 _________________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) DECLARAŢIE privind situația personală a operatorului economic Titlul achiziţiei: T-87/03-26: Materiale și piese de schimb pentru campania de reparație a Stațiilor Electrice |  |
| Subsemnatul, __________________, reprezentantul legal al ___________________, (numele şi prenumele) (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant, la achiziţia Materiale și piese de schimb pentru campania de reparație a Stațiilor Electrice organizată de Î.S. „MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că ofertantul: - în ultimii 5 ani, nu a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane; - în ultimii 3 ani, nu a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; - nu se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; - şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; - nu a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței; - prezintă informații și documente veridice și autentice pentru procedura de achiziție sus menționată. Declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legistației penale privind falsul în declarații. Data completării ________________________________ ____________________ ________________________ (Nume, Prenume) (semnătura) În calitate de: __________________________________ (funcția deținută) Ofertantul:_____________________________________ (denumirea, adresa completă) |  |

Anexa 4

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Producţia se prezintă conform specificaţiilor tehnice indicate mai jos sau echivalentul acestora

| Nr. | Numele piesei, RU | Numele piesei, RO | Desen de fabrică/Standard/Tip/ Specificația solicitată | UM | Cantitatea solicitată | Desen de fabrică/Standard/Tip/ Specificația propusă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot nr. 1: Piese de schimb și materiale pentru întreruptoare |  |  |  |  |  |  |
| МКП-110 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Camera de stingere a arcului cu șunt | Камера дугогасительная с шунтом | 5БП.740.167.01 | buc | 1 |  |
| 2 | Contact inferior 630 A | Контакт нижний 630 А | 5БП.551.755.01 | buc | 4 |  |
| 3 | Contact mijlociu 630 A | Контакт средний 630 А | 5БП.551.761.01 | buc | 4 |  |
| 4 | Contact mobil | Контакт подвижный | 5СЯ.551.194 (2С-20200) | buc | 4 |  |
| 5 | Contact superior 630 A | Контакт верхний 630 А | 5БП.551.764.01 | buc | 4 |  |
| 6 | Garnitură de etanșare din cauciuc a ferestrei de revizie | Уплотнение резиновое лаза | 8БП.371.127 | buc | 24 |  |
| 7 | Țeavă din sticlă | Трубка стеклянная | 8БП.771.213 | buc | 12 |  |
| МКП-35, ВТД-35, ВТ-35, ВМД-35, С-35, ВМ-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bobină de declanșare | Катушка отключения | 5БП.520.233.01 | buc | 5 |  |
| 2 | Cameră de stingere a arcului pentru C-35 | Камера дугогасительная для С-35 | 5БП.740.169 | buc | 7 |  |
| 3 | Cameră de stingere a arcului pentru ВМД-35 | Камера дугогасительная для ВМД-35 | 5БП.740.123 | buc | 1 |  |
| 4 | Cameră de stingere a arcului pentru ВТ-35/ВТД-35 | Камера дугогасительная для ВТ-35/ВТД-35 | ВИЕЦ.686.422.002 | buc | 4 |  |
| 5 | Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului C-35 | Резиновое уплотнение бака C-35 |  | buc | 30 |  |
| 6 | Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului ВМД-35 | Резиновое уплотнение бака ВМД-35 |  | buc | 9 |  |
| 7 | Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului ВТ-35 | Резиновое уплотнение бака ВТ-35 | 5ФБ.760.000 | buc | 30 |  |
| 8 | Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului ВТД-35 | Резиновое уплотнение бака ВТД-35 |  | buc | 6 |  |
| 9 | Garnitura de etanșare din cauciuc a rezervorului МКП-35 | Резиновое уплотнение бака МКП-35 |  | buc | 12 |  |
| 10 | Indicator de ulei pentru C-35 | Маслоуказатель для С-35 | 6БП.349.105 | buc | 12 |  |
| 11 | Motor electric МУН-2 УХЛ4 | ЭЛ.Двигатель ПП-67 МУН-2 |  | buc | 7 |  |
| ВК-10; ВКЭ-10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bobină de declanșare curent alternativ, 220V, 42 Ω | Катушка отключающая перем. ток, 220В 42 Ом | 5КА.520.069-06 | buc | 6 |  |
| 2 | Bobină de declanșare curent continuu, 220V, 155 Ω | Катушка отключающая пост. ток, 220 В, 155 Ом | 5КА.520.069-03 | buc | 6 |  |
| 3 | Bucșa Ø 24mm | Втулка Ø 24мм | 8КА.212.015 | buc | 6 |  |
| 4 | Cameră de stingere a arcului | Камера дугогасительная | ВИЕЮ.686.425.001 | buc | 18 |  |
| 5 | Cameră de stingere a arcului Ø135 mm | Камера дугогасительная Ø135 мм | 5КА.740.041.01 | buc | 12 |  |
| 6 | Carcasă mecanismului întreruptor ВК-10 | Корпус механизма выключателя ВК-10 | 5КА.003.022 | buc | 4 |  |
| 7 | Contacte plug-in de tip tulip | Контакт втычной розеточный | 5КА.551.106-06 | buc | 6 |  |
| 8 | Contacte plug-in de tip tulip | Контакт втычной розеточный | 5КА.551.083 | buc | 15 |  |
| 9 | Garnitură | Прокладка | 5КА.371.053 | buc | 66 |  |
| 10 | Garnitură | Прокладка | 5КА.371.089 | buc | 66 |  |
| 11 | Garnitură | Прокладка | 5КА.371.091 | buc | 66 |  |
| 12 | Garnitură | Прокладка | 5КА.371.094 | buc | 66 |  |
| 13 | Garnitură | Прокладка | 8КА.371.053 | buc | 36 |  |
| 14 | Garnitură | Прокладка | 8КА.371.089 | buc | 36 |  |
| 15 | Garnitură | Прокладка | 8КА.371.092 | buc | 36 |  |
| 16 | Garnitură | Прокладка | 8КА.371.111 | buc | 36 |  |
| 17 | Garnitură capac superior | Прокладка верхней крышки | 8КА.371.056 | buc | 36 |  |
| 18 | Garnitură din paronit | Прокладка паронитовая | 5КА.371.092 | buc | 6 |  |
| 19 | Împingător - 630A Ø 21mm | Толкатель - 630А Ø 21мм | ВИЕЮ.713.343.001 | buc | 27 |  |
| 20 | Împingător - 1000А Ø 23mm | Толкатель - 1000А Ø 23мм | 8КА.235.081 | buc | 15 |  |
| 21 | Inel | Кольцо | ВИЕЮ.711341.003-01 | buc | 15 |  |
| 22 | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 1000 A | Токоотвод 1000А | ВИЕЮ.685.123.004-01 | buc | 15 |  |
| 23 | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630A | Токоотвод 630А | ВИЕЮ.685.123.004 | buc | 15 |  |
| 24 | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) cilindru mare 1000 A | Токоотвод 1000А большой цилиндр | 5КА.587.009 | buc | 12 |  |
| 25 | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) cilindru mare 630A tija Ø24 mm | Токоотвод большой цилиндр 630А стержень Ø24 мм | 5КА.587.008 | buc | 12 |  |
| 26 | Tijă mobilă Ø22mm | Стержень подвижный Ø22мм | ВИЕЮ.685.174.010 | buc | 3 |  |
| 27 | Tijă mobilă Ø24mm | Стержень подвижный Ø24мм | 5КА.540.039 | buc | 2 |  |
| 28 | Tije izolante | Тяги изоляционные | 5ВУ.234.022 (8КА.234.181) | buc | 30 |  |
| ВМП-10; ВМПЭ-10; ВМПП-10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Amortizor cauciuc pentru tija mobilă | Буфер резиновый направляющего стержня | 8КА.287.007 | buc | 6 |  |
| 2 | Bobină de declanșare | Катушка отключающая | 5СЯ.522.056.2 | buc | 3 |  |
| 3 | Bobină de declanșare R88Ом. Fire cercuri 3645 | Катушка отключения R88Ом. витки 3645 | 5СЯ 520.302 | buc | 2 |  |
| 4 | Camera de stingere a arcului 20kA, 630-1000A | Камера дугогасительная 20кА, 630А | 5БП.740.233 | buc | 3 |  |
| 5 | Contact fix în ansamblu 1000A | Контакт неподвижный в сборе 1000А | 5БП.551.775-03 | buc | 3 |  |
| 6 | Contact fix în ansamblu 630A | Контакт неподвижный в сборе 630А | 5БП.551.775-02 | buc | 3 |  |
| 7 | Garnitura | Прокладка | 8КА.371.091 | buc | 9 |  |
| 8 | Garnitura bușonului de scurgere a uleiului | Прокладка маслоспускной пробки | 8БП.372.281 | buc | 9 |  |
| 9 | Garnitura bușonului de scurgere a uleiului | Прокладка маслоспускной пробки | 8КА.710.00Н | buc | 9 |  |
| 10 | Garnitura capacului inferior | Прокладка нижней крышки | 8БП.371.018 | buc | 9 |  |
| 11 | Garnitura capacului inferior | Прокладка нижней крышки | 8КА.371.000 | buc | 9 |  |
| 12 | Garnitura capacului inferior | Прокладка нижней крышки | 8КА.371.053 | buc | 45 |  |
| 13 | Garnitura capacului superior | Прокладка верхней крышки | 8КА.371.056 | buc | 21 |  |
| 14 | Garnitura indicatorului de ulei | Прокладка маслоуказателя | 8КА.371.054 | buc | 39 |  |
| 15 | Inel | Кольцо | 8СЯ.217.000 | buc | 6 |  |
| 16 | Perete despărțitor (între poli) | Перегородка (межполюсная) | 8КА.724.057 | buc | 6 |  |
| 17 | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A | Токоотвод на 630-1000А | 5БП.587.009 | buc | 3 |  |
| 18 | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A | Токоотвод на 630-1000А | 5ВУ.587.003 | buc | 3 |  |
| 19 | Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) 630-1000A | Токоотвод на 630-1000А | 5КА.587.007 | buc | 3 |  |
| 20 | Role priza de curent (contact alunecător) | Ролик токоотвода | 8КА.221.020 | buc | 18 |  |
| 21 | Role priza de curent (contact alunecător) | Ролик токоотвода | 8КА.221.040 | buc | 18 |  |
| 22 | Țeava din sticlă a indicatorului de ulei | Стекло маслоуказателя | 8КА.724.009 | buc | 6 |  |
| 23 | Terminal 630A | Наконечник 630А | 5КА.551.061 | buc | 3 |  |
| 24 | Tija de ghidare (1000A) | Стержень направл. (1000А) | 5КА.540.014 | buc | 3 |  |
| 25 | Tija de ghidare (630A) | Стержень направл. (630А) | 5КА.540.014-02 | buc | 15 |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tub din sticlă de cuarț transparentă Ø30×2,5-1001 | Трубка кварцевая из прозрачного кварцевого стекла Ø30×2,5-1000 |  | buc | 4 |  |
| 2 | Tub din sticlă de cuarț transparentă Ø20×2-1001 | Трубка кварцевая из прозрачного кварцевого стекла Ø20×2-1000 |  | buc | 4 |  |
| 3 | Tub din sticlă de cuarț transparentă Ø16×2-1001 | Трубка кварцевая из прозрачного стекла Ø16×2-1000 |  | buc | 4 |  |
| Lot nr. 2: Piese de schimb și materiale pentru separatoare |  |  |  |  |  |  |
| РНДЗ-110, РЛНД-110 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Arc (resort) a fixatorului de poziții la dispozitiv de acționare (înfășurarea pe partea dreaptă) | Пружина (правосторонняя) защелки рычага механической блокировки | КЛ8.281.052 | buc | 25 |  |
| 2 | Arc (resort) a fixatorului de poziții la dispozitiv de acționare (înfășurarea pe partea stângă) | Пружина (левосторонняя) защелки рычага механической блокировки | КЛ8.281.054 | buc | 25 |  |
| 3 | Arc (resort) de contact | Контактная пружина | КЛ8.281.001 | buc | 250 |  |
| 4 | Bile pentru rulmenți Ø 8mm | Шарики для подшипников Ø 8мм | oțel ШХ15 sau analog | buc | 400 |  |
| 5 | Legătură flexibilă pentru cuțitele principale | Гибкая связь контактных ножей | КЛ8.505.009 | buc | 14 |  |
| 6 | Levier/Fixator de poziție a dispozitivului de acționare | Фиксатор положения привода | КЛ8.231.206 | buc | 36 |  |
| 7 | Set cuțite principale РНДЗ-110/1000 У1 | Ножи контактные для разьединителя РНДЗ-110/1000 У1 | КЛ5.566.569.01 | set | 6 |  |
| 8 | Set cuțite principale РНДЗ-110/1000 У1 | Ножи контактные для разьединителя РНДЗ-110/1000 У1 | КЛ5.566.570.01 | set | 6 |  |
| РНДЗ-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set cuțite principale РНДЗ-35/1000 У1 | Ножи контактные для разьединителя РНДЗ-35/1000 У1 | РНДЗ-35/1000 У1 | set | 12 |  |
| ОД-110, ОДЗ-110 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Amortizor în ansamblu | Буфер в сборе |  | buc | 2 |  |
| КЗ-110, КЗ-35 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tija electroizolantă | Тяга изоляционная | КЛ5.234.206 | buc | 2 |  |
| Lot nr. 3: Piese de schimb și materiale pentru transformatoare de forță și de măsură |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Controler (bloc de comandă / comutator de poziție) al mecanismului dispozitivului de acționare МZ-4 | Контроллер (блок управления /переключатель положений) моторного привода МЗ-4 | S11/S12 тип 57246-4000 | buc | 1 |  |
| 2 | Membrana de suprapresiune a comutatorului de ploturi РС-4 | Предохранительная мембрана устройства РПН РС-4 | Membrana din aluminiu Ø 185 mm, grosimea 0,4 mm | buc | 19 |  |
| 3 | Motor electric al dispozitivului a acționare a comutatorului de ploturi MZ-4 | Электродвигатель привода РПН МЗ-4 | De tip 4АО-80В-4 D (0.75kW, 380 V, 1410 rot/min) | buc | 4 |  |
| 4 | Set garnituri de etanșare pentru comutatorul de ploturi РС-4 | Комплект уплотнений для устройства РПН РС-4 |  | set | 4 |  |
| 5 | Dezumidificator de aer pentru transformatoarele de curent ТФНД/ТФЗМ și transformatoarele de tensiune НКФ | Воздухоосушитель для трансформаторов тока ТФНД/ТФЗМ и трансформаторов напряжения НКФ | ВС 1-1-УХЛ1 sau analog | buc | 51 |  |
| 6 | Indicator nivel de ulei pentru transformatoarele de curent ТФНД/ТФЗМ și transformatoarele de tensiune НКФ | Указатель уровня масла для трансформаторов тока ТФНД/ТФЗМ и трансформаторов напряжения НКФ | 8БП.724.124-02 | buc | 40 |  |
| 7 | Dezumidificator de aer pentru transformator de forță volum sorbent 2,5 kg | Воздухоосушитель для силовых трансформаторов (объем сорбента 2,5 кг) | ВС-5-2.5-УХЛ1 sau analog | buc | 9 |  |
| 8 | Garnitură supapei de suprapresiune a cuvei transformatorului de forță | Манжета предохранительного клапана бака силового трансформатора | Garnitura pentru supapa de tip Ж83-Р1226 | buc | 4 |  |
| 9 | Indicator de ulei complet pentru rezervorul expansiunii TM-25-1000 | Маслоуказатель в сборе на расширительный бачок ТМ-25-1000 |  | buc | 18 |  |
| 10 | Rezervor de decantare pentru conservator cu garnituri ( policarbonat PC-1 transparent) | Отстойник расширительного бака с прокладками (поликарбонат ПК-1 прозрачный) | ТУ 6-06-68-89 (pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA) | buc | 46 |  |
| 11 | Set piese de reparație pentru transformatoare de forță ТМ 25-160 | Рем. комплект для силовых трансформаторов ТМ 25-160 |  | set | 12 |  |
| 12 | Supapa de suprapresiune a cuvei transformatorului de forță | Клапан предохранительный бака силового трансформатора | De tip Ж83-Р1226 80 кПа sau analog. Presiunea de deschidere 80 kPa Diametru flanșei de fixare 335 mm. Numărul de găuri – 8 Diametru găurii – 22 mm Diametru centrelor găurilor – 295 mm. | buc | 3 |  |
| 13 | Ventilator sistem răcire a transformatorului de forță (set motor electric, elice, plasa de protecție) | Электродвигатель с крыльчаткой для обдува трансформаторов, с защитной сеткой | АБ63А4ВУ1 (УХЛ1) sau analog | buc | 114 |  |
| 14 | Indicator de ulei cu săgeată | Стрелочный маслоуказатель | МС-2 560 sau analog | buc | 7 |  |
| 15 | Indicator de ulei cu săgeată | Стрелочный маслоуказатель | МС-2 665 sau analog | buc | 2 |  |
| 16 | Indicator temperatură manometric | Термосигнализатор манометрический | ТКП-160Сг- M2. 0+120/4 160 КЛ.1.5 УХЛ2 sau analog. Lungimea capilarului 4 m. diapazon măsurare 0-120 °С, lungimea termobalon – 160 mm. Clasa de precizie 1.5 | buc | 14 |  |
| 17 | Indicator temperatură manometric | Термосигнализатор манометрический | ТКП-160Сг- M2. 0+120/6 160 КЛ.1.5 УХЛ2 sau analog. Lungimea capilarului 6 m. diapazon măsurare 0-120 °С, lungimea termobalon – 160 mm. Clasa de precizie 1.5 | buc | 40 |  |
| 18 | Conector (fișă) pentru indicator de temperatură manometric ТКП-160 | Разъём (вилка) для ТКП-160 | шр20п5эш10 | buc | 5 |  |
| 19 | Conector (priză) pentru indicator de temperatură manometric ТКП-160 | Разъём (розетка) для ТКП-160 | шр20п5эш10 | buc | 1 |  |
| 20 | Manometru | Манометр | MТПСД-100-ОМ2-4.0 sau analog | buc | 61 |  |
| Lot nr. 4: Cleme și accesorii |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Clema de conectare (cu fixare prin șurub) | Плашечный зажим | ПА-3-2А | buc | 20 |  |
| 2 | Clema de contact (fanion) a transformatorului de forță | Зажим контактный ВН трансформатора | Material – alamă ЛС-59 Fixare pe tijă – cu șuruburi. Diametru tijei – M12x1.75 Numărul de găuri pentru conectare conductorului – 2 (sub clemă de tip A2A) Curentul nominal – 250 A | buc | 6 |  |
| 3 | Clema de contact (fanion) a transformatorului de forță | Зажим контактный ВН трансформатора | Material – alamă ЛС-59 Fixare pe tijă – cu șuruburi. Diametru tijei – M20x1.75 Numărul de găuri pentru conectare conductorului – 2 (sub clemă de tip A2A) Curentul nominal – 400 A | buc | 3 |  |
| 4 | Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare | Зажим ответвительный прессуемый для провода типа АС | ОА-120-2Т | buc | 6 |  |
| 5 | Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare | Зажим ответвительный прессуемый для провода типа АС | ОА-150 | buc | 15 |  |
| 6 | Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare | Зажим ответвительный прессуемый для провода типа АС | ОА-150-2Т | buc | 6 |  |
| 7 | Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare | Зажим ответвительный прессуемый для провода типа АС | ОА-185-1 | buc | 12 |  |
| 8 | Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare | Зажим ответвительный прессуемый для провода типа АС | ОА-185-2Т | buc | 6 |  |
| 9 | Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație) | Зажим ремонтный ответвительный прессуемый для провода типа АС | РОА-150 | buc | 12 |  |
| 10 | Clema de derivație pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație) | Зажим ремонтный ответвительный прессуемый для провода типа АС | РОА-185 | buc | 12 |  |
| 11 | Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare | Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС | А1А-120-3Т (Д) | buc | 6 |  |
| 12 | Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare | Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС | А1А-150-3Т (Д) | buc | 6 |  |
| 13 | Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare | Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС | А1А-185-3Т (Д) | buc | 6 |  |
| 14 | Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare | Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС | А2А-150 | buc | 15 |  |
| 15 | Clemă pentru conductor OLAL cu fixare prin presare | Зажим аппаратный прессуемый для провода типа АС | А2А-185 | buc | 15 |  |
| 16 | Clema pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație) | Зажим ремонтный прессуемый для провода типа АС | РАС-150-4А | buc | 6 |  |
| 17 | Clema pentru conductor OLAL cu fixare prin presare (de reparație) | Зажим ремонтный прессуемый для провода типа АС | РАС-205-4А | buc | 6 |  |
| Lot nr. 5: Piese de schimb pentru instalații de servicii interne curent continuu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Întrerupător automat selectiv pentru circuite de curent continuu | Выключатель автоматический селективный для цепей постоянного тока | VA09-35S-241110-20 UHL3 IP 20 440V, In 80A, Ir 63A, setare suprasarcină 1,25 Ir cu declanșator de tensiune minimă RM 312 C 245V pentru КАУ-65К-2/220/40/1/НС/12/12-UHL4-6 | buc | 1 |  |
| 2 | Modul de control al tensiunii și izolației MK-NI pentru ЩПТА-50-220-20х1/1/Н/8-UHL4 | Модуль контроля напряжения и изоляции | MK-NI pentru ЩПТА-50-220-20х1/1/Н/8-UHL4 | buc | 3 |  |
| 3 | Releu de control al fazelor | Реле контроля фаз | RKF-M07-1-15 AC400V 50Hz UHL4 pentru ЩПТА-50-220-20х1/1/Н/8-UHL4 | buc | 4 |  |
| Lot nr. 6: Siguranțe fuzibile și accesorii pentru transformatoarele de măsură tensiune |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rezistor antirezonanță a transformatorului de tensiune tip-IVS-10 | Резистор антирезонансный для тн-10кВ тип-IVS-10 | Tensiunea nominală 100 V, Puterea nominală – 100 W, Rezistența nominală – 100 Ohm, Dimensiuni max 235x222x108 | buc | 21 |  |
| 2 | Siguranța fuzibilă a transformatorului de tensiune | Предохранитель ТН | ПН - 01-10-У3; L-212, ø55 | buc | 42 |  |
| 3 | Siguranța fuzibilă a transformatorului de tensiune tip-IVS-10 | Предохранитель для тн-10кВ тип-IVS-10 | SIBA F-400ma 10kV размер (Ø=8мм - L= 150мм) | buc | 52 |  |
| Lot nr. 7: Materiale pentru etanșare și izolare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cauciuc poros de etanșare 10*25 mm | Пористая уплотнительная резина 10*25 мм | УГ-10х25П ТУ У25.1-00152135-089-2002 sau analog | kg | 20 |  |
| 2 | Cauciuc rezistent la ulei, grosime 3 mm | Резина маслостойкая толщина 3 мм | ГОСТ 12855-77 sau analog | kg | 45 |  |
| 3 | Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 10 mm | Резина маслостойкая толщина 10 мм | ГОСТ 12855-77 sau analog | kg | 70 |  |
| 4 | Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 12 mm | Резина маслостойкая толщина 12 мм | ГОСТ 12855-77 sau analog | kg | 80 |  |
| 5 | Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 4 mm | Резина маслостойкая толщина 4 мм | ГОСТ 12855-77 sau analog | kg | 30 |  |
| 6 | Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 6 mm | Резина маслостойкая толщина 6 мм | ГОСТ 12855-77 sau analog | kg | 75 |  |
| 7 | Cauciuc rezistent la ulei, grosimea 8 mm | Резина маслостойкая толщина 8 мм | ГОСТ 12855-77 sau analog | kg | 60 |  |
| 8 | Garnitură pentru izolatori IPU-10/630 | Прокладка для изоляторов ИПУ-10/630 | 8ЕС.151.002 | buc | 60 |  |
| 9 | Paronit în plăci | Паронит листовой | Grosimea 2,0 mm ГОСТ 481-80 sau analog | m2 | 1.5 |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_________________________________________________

(semnătura)