(anexa -1)

Gratar din fonta cu rame (set) (SM EN 124-2:2016).

Nota:  “Gratare din fonta cu rame C-250 SM EN 124-2:2016 ”

- rama lungimea/latimea de 940x540 mm;

- corpul gratarului lungimea/latimea de 800x400mm;

- inaltimea gratarului de 100mm;

- greutatea “Gratar din fonta cu rame” e necesar sa depașească-50Kg;

- dotat cu sistem de inchidere inoxidabil (carea nu ruginește) și impotriva vibratiilor ;

- prezentarea raportului de incercare a gratarului care demonstreaza rezistenta la clasa de sarcini (C-250);

- certificat de calitate la livrarea marfei;

- act ce determină conformitatea produsului conform cerințelor SM EN 124-2:2016;

- termenul de garantie -36 luni;

- termenul de livrare 10 zile (calendaristice);

Total-150 buc. (C-250).