## Consultare
Nr Lot procedură | Nr Lor procedură II |  | Denumirea lotului Procedură | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă 23.01.2025 | GBG-MLD SRL Recomandări | Sanmedico SRL Recomandări | Specificația Tehnică După Consultare | Rezolvare | Unitatea de măsură | Preț estimat cu TVA | IMSP Spitalul Raional VULCANESTI | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR | CENTRUL DE MEDICINA LEGALA | CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA MUN CHISINAU | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BADICENI | CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE PANFILI PAVEL | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BILICENII VECHI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BIRUINTA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BOCSA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CEADIR-LUNGA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIPERCENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIRSOVA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHISCARENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIMISLIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE COCIULIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORNESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CROCMAZ | IMSP CENTRUL DE SANATATE CUPCINI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DANUTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DRAGANESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC | IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECHI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GOTESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GRIBOVA | IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE IABLOANA | IMSP CENTRUL DE SANATATE IARGARA | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA NOUA | IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE MIHAILENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE MINDIC | IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCHIUL ALB | IMSP CENTRUL DE SANATATE ONISCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE PERESECINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE RADOAIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE RAZENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREII NOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SIPOTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA CREMENE | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA-NOUA | IMSP CENTRUL DE SANATATE STAUCENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA | IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TALMAZA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TANATARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACLIA CAUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TELENESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE UNGHENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE VALEA MARE | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARATIC | IMSP CENTRUL DE SANATATE VASILEUTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ZARNESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ZGURITA | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP POLICLINICA DE STAT | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA, locația de pe bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 163, mun.Chișinău | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA, locația de pe str.Costiujeni 51, or.Codru, mun.Chișinău | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI | IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA | IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI | IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI | IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI | SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | Grand Total |  |  | Valoarea alocată
1 | 1 | 1 | Acetonă Analitică (reagent 1.1) | Acetonă Analitică Amb max 0,5 kg | Acetonă Analitică Amb max 0,5 kg |  |  | Acetonă Analitică Amb max 0,5 kg |  | litru | 179.43 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | [44 empty] | 0.5 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | [29 empty] | 0.5 |  |  |  | 0 |  | 4 | 717.72 | 598.1 | 598.1
2 | 2 | 2 | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg (reagent 1.11) | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 0,1 kg | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 0,1 kg |  |  | Acid sulfosalicilic amb. max. 0,1 kg 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 0,1 kg |  | kg | 972.6 | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.2 |  | 0.5 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0.5 | 1 |  |  | 5.1 | 5 | 0.2 | 0 | 2 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 3 |  | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |  | 0.1 |  |  |  | 0.2 | 1 | 1 | 0.3 | [10 empty] | 0.1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 1 | 1 | 1.5 | 55.4 | 53882.04 | 44901.7 | 44901.7
6 | 3 | 3 | Acid acetic glacial (Amb max 0,1 kg) (reagent 1.2) | Acid acetic glacial Amb max 0,1 kg | Acid acetic glacial Amb max 0,1 kg |  |  | Acid acetic glacial Amb max 0,1 litru |  | litru | 179.43 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0.1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.1 |  | 0.3 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0.1 | [18 empty] | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.1 | 10.2 | 1830.186 | 1525.155 | 1525.16
7 | 4 | 4 | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml (reagent 1.26) | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml, compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml, compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător | Producator Federatia Rusa, imposibilitate de inregistrare in RS al DM |  | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml, compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător compatibil cu hemoglobina cu cianidă, de la același producător |  | set | 240 |  | 0 |  | 1 | [6 empty] | 3 | 10 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1 |  |  | 15 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 15 | 6 | 1 |  |  | 2 | 5 | [5 empty] | 1 |  | 0 | [6 empty] | 10 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 3 |  | 6 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 95 | 22800 | 19000 | 19000
7 | 4 | 4 | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) (reagent ) | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) Set 3 fl. cu sub. solidă din care se pregătește 3000 ml + calibrator, compatibil cu materialul de control, de la același producător | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) Set 3 fl. cu sub. solidă din care se pregătește 3000 ml + calibrator, compatibil cu materialul de control, de la același producător | Producator Federatia Rusa, imposibilitate de inregistrare in RS al DM |  | Hemoglobină cu cianidă (sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) Set 3 fl. cu sub. solidă din care se pregătește 3000 ml + calibrator, compatibil cu materialul de control, de la același producător |  | set | 240 |  | 1 |  | 4 | [6 empty] | 3 | 20 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 6 |  |  | 15 | 1 | 3 |  |  | 1 | 10 |  |  | 1 |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 15 | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 13 | [8 empty] | 1 | 10 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0 |  | 171 | 41040 | 34200 | 34200
8 | 5 | 5 | Eozin K (reagent 1.27) | Eozin K 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg | Eozin K 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg |  |  | Eozin K 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg |  | kg | 32010.34 |  | 0 | [8 empty] | 0.1 | [64 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [13 empty] | 0.1 | [19 empty] | 0 | 0.1 | 0.3 | 9603.102 | 8002.585 | 8002.59
9 | 6 | 6 | Acid acetic glacial (Amb max 0,5 kg) (reagent 1.3) | Acid acetic glacial Amb max 0,5 kg | Acid acetic glacial Amb max 0,5 kg |  |  | Acid acetic glacial Amb max 0,5 kg |  | kg | 276.05 |  | 1 | 4 | [13 empty] | 2 | [8 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [12 empty] | 2 | [5 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 16 | 4416.8 | 3680.6667 | 3680.67
12 | 7 | 7 | Metanol (reagent 1.36) | Metanol Ambalaj cu volum de 1 litru | Metanol Ambalaj cu volum de 1 litru |  |  | Metanol Ambalaj cu volum de 1 litru |  | litru | 69 |  | 0 | 1 | [72 empty] | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | 10 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | [30 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 17 | 1173 | 977.5 | 977.5
13 | 8 | 8 | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) (reagent 1.37) | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 1 kg | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 1 kg |  |  | Nitrat de sodiu (Na NO3) (amb.1 kg) 1. Substanță 2. Puritate analitică 3. Amb max. 1 kg |  | kg | 56.112 |  | 0 | [6 empty] | 200 |  | 24 | [6 empty] | 30 | [36 empty] | 2 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [30 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 258 | 14476.896 | 12064.08 | 12064.08
15 | 9 | 9 | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică (reagent 1.40) | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică Ambalaj în set | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică Ambalaj în set | Descriere incompleta |  | Reacție citochimică - Esteraza nespecifică Ambalaj în set pentru 100 teste (soluție de nitrat de sodiu, soluție de pararosaniline, bufer, substrat și inhibitor) Kit pentru detectarea activității esterazelor nespecifice în leucocite, echivalent cu LEUKOGNOST NSE-BioGnost | A fost solicitat de Institutul Oncologic specificația deplină a setului | set | 5382.696 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 2 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 2 | 10765.392 | 8971.16 | 8971.16
16 | 10 | 10 | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza (reagent 1.41) | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza Ambalaj în set | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza Ambalaj în set | Descriere incompleta |  | Reacție citochimică - Mieloperoxidaza Ambalaj în set pentru 100 teste (bufer, substrat și soluție de peroxid de hidrogen) Kit pentru detectarea activității mieloperoxidazei (peroxidazei) în leucocite, echivalent cu LEUKOGNOST MPO-BioGnost | A fost solicitat de Institutul Oncologic specificația deplină a setului | set | 6248.604 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 2 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 2 | 12497.208 | 10414.34 | 10414.34
21 | 11 | 11 | Reagent monoclonal Anti-D IgG (reagent 1.46) | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-D IgG. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze) | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-D IgG. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze) | Producator Federatia Rusa, imposibilitate de inregistrare in RS al DM |  | Reagent monoclonal (Ţoliclon) Anti-D IgG. Specificații tehnice: Cerinţe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze) |  | ml | 13.86 |  | 40 | 10 |  |  |  | 500 |  | 1000 |  |  | 60 |  |  |  | 40 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 140 | 100 | [15 empty] | 10 |  |  |  |  | 30 | [12 empty] | 10 |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  | 30 |  | 20 |  | 100 | 700 |  |  | 0 | [5 empty] | 10 |  | 600 | 1500 | 0 |  |  | 120 | 10 | 10 | 200 |  | 100 |  |  |  | 10 | 400 |  | 100 |  | 240 | 100 | 10 |  | 20 | 120 |  | 40 | 10 | [7 empty] | 10 | 140 |  | 6790 | 94109.4 | 78424.5 | 78424.5
23 | 12 | 12 | Acid acetic, CH3COOH (reagent 1.5) | Acid acetic, CH3COOH Amb max 0,5 kg | Acid acetic, CH3COOH Amb max 0,5 kg |  |  | Acid acetic, CH3COOH Amb max 0,5 kg |  | kg | 276.05 |  | 0.2 |  | 0.5 | 0.5 | [28 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1 | 0.5 | [19 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.2 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 0.5 | 1 | [8 empty] | 0.1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0 |  | 17 | 4692.85 | 3910.7083 | 3910.71
24 | 13 | 13 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator (reagent 1.50) | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml (4fl de control, 4 fl de calibrator) | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml (4fl de control, 4 fl de calibrator) | Producator Federatia Rusa, imposibilitate de inregistrare in RS al DM |  | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml (4fl de control, 4 fl de calibrator) |  | set | 1176 |  | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  | 13 |  |  | 4 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | 20 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 2 | [6 empty] | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 2 | [18 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 0 |  | 68 | 79968 | 66640 | 66640
25 | 14 | 14 | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator (reagent 1.51) | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml. | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml. | Producator Federatia Rusa, imposibilitate de inregistrare in RS al DM |  | Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator. Ambalaj:8 fl x10ml. |  | set | 1176 |  | 0 |  |  | 1 | [49 empty] | 4 | [6 empty] | 15 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 15 | [8 empty] | 3 | 4 | [12 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 49 | 57624 | 48020 | 48020
27 | 15 | 15 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) (reagent 1.54) | Pentru TTPA Set- min 480 teste.Reagent, plasma de control de la același producător | Pentru TTPA Set- min 480 teste.Reagent, plasma de control de la același producător | Solicitam: mărirea cu 250% bugetul alocat pentru lot. |  | Pentru TTPA Set- min 480 teste.Reagent, plasma de control de la același producător | Un singur beneficiar INN, nu am avut oferte in 2025 beneficiarul a confirmat telefonic că nu mai au necesitatea, pentru că au achiziționat | set | 266.76 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 1 | 266.76 | 222.3 | 222.3
30 | 16 | 16 | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice (reagent 1.57) | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice |  |  | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice |  | set | 59.4 |  | 0 | [73 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 2 | 118.8 | 99 | 99
35 | 17 | 17 | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1.67) | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie. | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie. |  | Lotul 17. Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1.67) și Lotul 18 Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1.68) – solicităm acceptarea ambalajului până la 100 teste, cum a fost anul trecut în Licitația Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1700147475976 din 07.12.2023, loturi 73-74. Luând în considerare termenul de stabilitate propunem să fie divizate loturile pe loturi cu ambalaj diferit: pentru instituții medicale cu consum mic (centre de sănătate) – până la 50 teste (termenul de stabilitate 3-6 luni), pentru instituții medicale cu consum mare, care folosesc testele solicitate în cantitate mai mare și fiindcă canistra deschisă nu stă mult timp – să fie ambalaj până la 100 teste (termenul de stabilitate – 3 luni). Valori estimate – solicităm majorarea cu 50% per test din cauza creșterii costurilor de transport în ultimii 1,5 ani | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie. | Dat fiind faptul că există oferte care se încadrează în suma alocată, iar alte date nu se dețin, solicitarea de majorarea a valorii nu este justificată. Divizarea lotului este acceptată | test | 0.342 |  | 0 | [9 empty] | 200 | [7 empty] | 25 | [28 empty] | 100 | [10 empty] | 50 | [8 empty] | 100 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 200 | [16 empty] | 100 | [9 empty] | 0 |  | 775 | 265.05 | 220.875 | 220.88
|  | 18 | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1.67), ambalaj până la 100 teste |  |  |  |  | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) Ambalaj până la 100 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de minimi 3 luni. |  | test | 0.342 |  | 0 | [15 empty] | 800 | [23 empty] | 1000 | [11 empty] | 1000 | [21 empty] | 0 | [6 empty] | 15000 |  |  | 0 |  |  | 8000 |  |  | 1000 |  | 600 |  | 0 | 7000 |  | 2000 | [27 empty] | 400 |  |  | 0 |  | 36800 | 12585.6 | 10488 | 10488
|  | 19 | Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1.68), ambalaj până la 100 teste |  |  |  | Lotul 17. Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1.67) și Lotul 18 Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1.68) – solicităm acceptarea ambalajului până la 100 teste, cum a fost anul trecut în Licitația Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1700147475976 din 07.12.2023, loturi 73-74. Luând în considerare termenul de stabilitate propunem să fie divizate loturile pe loturi cu ambalaj diferit: pentru instituții medicale cu consum mic (centre de sănătate) – până la 50 teste (termenul de stabilitate 3-6 luni), pentru instituții medicale cu consum mare, care folosesc testele solicitate în cantitate mai mare și fiindcă canistra deschisă nu stă mult timp – să fie ambalaj până la 100 teste (termenul de stabilitate – 3 luni). Valori estimate – solicităm majorarea cu 50% per test din cauza creșterii costurilor de transport în ultimii 1,5 ani | Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj până la 100 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate deminim 3 luni |  | test | 0.306 |  | 0 | [5 empty] | 4000 | [13 empty] | 500 | [19 empty] | 1000 | [11 empty] | 1000 | [14 empty] | 500 | 500 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 500 |  | 0 | 400 | [32 empty] | 5000 |  | 13400 | 4100.4 | 3417 | 3417
36 | 18 | 20 | Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1.68) | Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie. | Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie. |  | Lotul 17. Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1.67) și Lotul 18 Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1.68) – solicităm acceptarea ambalajului până la 100 teste, cum a fost anul trecut în Licitația Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1700147475976 din 07.12.2023, loturi 73-74. Luând în considerare termenul de stabilitate propunem să fie divizate loturile pe loturi cu ambalaj diferit: pentru instituții medicale cu consum mic (centre de sănătate) – până la 50 teste (termenul de stabilitate 3-6 luni), pentru instituții medicale cu consum mare, care folosesc testele solicitate în cantitate mai mare și fiindcă canistra deschisă nu stă mult timp – să fie ambalaj până la 100 teste (termenul de stabilitate – 3 luni). Valori estimate – solicităm majorarea cu 50% per test din cauza creșterii costurilor de transport în ultimii 1,5 ani | Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj până la 25 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni, iar pentru testele cu un termen de stabilitate de 6 luni- ambalarea se permite până la 50 teste în cutie. | Dat fiind faptul că există oferte care se încadrează în suma alocată, iar alte date nu se dețin, solicitarea de majorarea a valorii nu este justificată. Divizarea lotului este acceptată | test | 0.306 |  | 0 | [23 empty] | 200 | [10 empty] | 100 |  | 100 | [7 empty] | 100 |  | 100 | [21 empty] | 25 |  | 100 |  |  | 0 | [6 empty] | 300 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [35 empty] | 1025 | 313.65 | 261.375 | 261.38
38 | 19 | 21 | Sulfasalicyl-Na (reagent 1.76) | Set cu Sulfasalicil-Na pentru determinarea proteinei în urină.(Ambalare până la 200 ml) | Set cu Sulfasalicil-Na pentru determinarea proteinei în urină.(Ambalare până la 200 ml) |  |  | Set cu Sulfasalicil-Na + Control pentru determinarea proteinei în urină.(Ambalare până la 200 ml) |  | ml | 0.576 |  | 0 |  |  | 500 | [61 empty] | 2000 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 600 | [6 empty] | 800 | [21 empty] | 8000 |  |  |  |  | 0 |  | 12300 | 7084.8 | 5904 | 5904
40 | 20 | 22 | Test rapid pentru screening la consumul de droguri (reagent 1.80) | Test Panel -test rapid pentru screening la consumul de droguri. Determinare în urină. (Echivalent DOA-10 Test-Panel) | Test Panel -test rapid pentru screening la consumul de droguri. Determinare în urină. (Echivalent DOA-10 Test-Panel) |  | Lotul 20. Test rapid pentru screening la consumul de droguri (reagent 1.80) – solicităm indicarea parametrilor, care trebuie să fie investigate, în specificația tehnică. Totodată, vă atenționăm, că valoarea estimată este calculată greșit. De exemplu, așa produs a fost solicitat la Licitația Deschisă nr. ocds-b3wdp1- MD-1677681647172 din 21.03.2023, lotul 62. Prețul câștigător – 58,50 lei per test, Sanmedico SRL, și următorul preț – 59,50 lei per test, Profilabdiagnostic SRL. Solicităm revizuirea valorii estimate | Test Panel -test rapid pentru screening la consumul de droguri: MOR - MDMA - MAMP - COC - THC - AMP - BZO - BAR - PCP - MTD. Determinare în urină. (Echivalent DOA-10 Test-Panel) | https://achizitii.md 21088823 Au fost depuse oferte cu 85 lei fără TVA pentru un set de 30 teste și 850 lei pentru un set din 10 bucăți IMU a achiziționat în procedura 21071049 , cu 95 lei per test În cadrul procedurii nominalizate de operatorul economic din 2023 au fost propuse 3 oferte, cu prețurile 63,18, 71,4 și 79,9 Se va modificat prețul estimat cel mai mic din cele nominalizate , în contextul în care de la procedura au trecut 2 ani | test | 63.18 | 50 | 0 | [62 empty] | 20 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 100 |  | 1050 |  |  | 300 | [8 empty] | 100 | 0 | [11 empty] | 30 | [7 empty] | 100 | 60 |  |  | 10 | 500 |  | 20 |  |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 2410 | 152263.8 | 126886.5 | 126886.5
41 | 21 | 23 | Rosu de pirogalol (reagent 1.81) | Metoda de determinare a proteinei in urina. Calibrator inclus in set. | Metoda de determinare a proteinei in urina. Calibrator inclus in set. |  |  | Set cu Rosu de pirogalol pentru determinarea proteinei in urina. Calibrator inclus in set. |  | ml | 1.404 |  | 0 | [19 empty] | 500 | [53 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 6500 | [30 empty] | 0 |  | 7000 | 9828 | 8190 | 8190
43 | 22 | 24 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3.13) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, |  | ml | 12.37 |  | 0 | [6 empty] | 800 | [66 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 350 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 1150 | 14225.5 | 11854.5833 | 11854.59
44 | 23 | 25 | alfa-Amilaza Pancreatică (Pancreatic amylase) (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3.14) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa, cu imunoinhibiţia monoclonală a amilazei salivare. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 4.0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 3.5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21g/l, |  | ml | 12.37 |  | 0 | [16 empty] | 600 |  |  |  | 300 | 200 | [11 empty] | 3000 |  | 100 |  |  |  | 600 |  |  |  | 300 | 200 |  | 175 |  | 1000 | [5 empty] | 120 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 200 | [17 empty] | 0 |  | 6795 | 84054.15 | 70045.125 | 70045.13
47 | 24 | 26 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator automat (reagent 3.92) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | Proba cu timol nu poate fi determinata la analizator automat |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | ✔️ Testul cu timol poate fi realizat pe analizator automat, mai ales dacă laboratorul are un sistem biochimic „open”. ❗ Nu toate analizatoarele automate includ testul timolului „by default”, dar este ușor de implementat cu metoda și reactivii potriviți. | ml | 0.249 |  | 0 | [13 empty] | 10 | [24 empty] | 175 | [34 empty] | 0 | [6 empty] | 2000 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 2185 | 544.065 | 453.3875 | 453.39
48 | 25 | 27 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul maxim 175 ml.) determinarea la analizator semiautomat (reagent 3.93) | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. |  |  | Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: ≤ 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: ≤ 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: ≤ 2,5 Interferenţe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl. |  | ml | 0.249 |  | 0 |  | 175 |  | 500 | [46 empty] | 1050 | [22 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 1725 | 429.525 | 357.9375 | 357.94
54 | 27 | 28 | Mycoplasma hominis IgM (reagent 4.114) | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste |  | test | 38.748 |  | 0 | [6 empty] | 768 | 288 | 480 | [64 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 96 | [27 empty] | 0 |  | 1632 | 63236.736 | 52697.28 | 52697.28
59 | 29 | 29 | D-dimeri metoda Latex (reagent 4.137) | D-dimeri . Metoda de determinare calitativa şi semicantitativă latex reagent Lichid stabil gata p-u lucru . Plazma cu citrat ambalaj: Flacoane cu v=1-3 ml | D-dimeri . Metoda de determinare calitativa şi semicantitativă latex reagent Lichid stabil gata p-u lucru . Plazma cu citrat ambalaj: Flacoane cu v=1-3 ml | Solicitam mărirea cu 200% bugetului alocat pentru lot. | Lotul 29. D-dimeri metoda Latex (reagent 4.137) – valoarea estimată necesită evaluare adițională, fiind prea mică. La COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1736772105643 din 28.01.2025 prețul câștigător este 2900 lei per set (100 teste, 2 ml) sau 1450 lei per 1 ml. Pentru lotul acesta solicităm majorarea valorii estimate. Totodată, la Licitația Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1734441212572 din 07.02.2025 v-am arătat prețul de 1300 lei per 1 ml. Putem să propunem kitul, care conține 2 ml, și este cea mai solicitată opțiune pe piața. Din această cauză solicităm să fie revizuită cantitatea finală. | D-dimeri . Metoda de determinare calitativa şi semicantitativă latex reagent Lichid stabil gata p-u lucru . Plazma cu citrat ambalaj: Flacoane cu v=1-3 ml | Conform specificației tehnice din procedura nominalizată: Set conține 100 teste, 1fl.x2ml LATEX REAGENT, control pozitiv și control negativ. Sensibilitate - 100%, Specificitate - 94,38%. Instrucțiunea de la producător se anexează., reiese că ar fi necesar să fie achiziționate teste, dat fiind faptul că producătorii pot avea un număr diferit de teste dintr-un ml de produs, am putea înmulți cantitatea cu 50 teste la un nr de militri, iar prețul poate fi alocat conform ultimei proceduri per teste ar fi 26 lei | Teste | 26 |  | 0 | [73 empty] | 0 |  |  | 500 |  | 600 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1500 | [12 empty] | 150 |  | 500 | 500 | 5000 |  | 600 | [6 empty] | 0 |  | 9350 | 243100 | 202583.3333 | 202583.34
60 | 30 | 30 | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale (reagent 4.35) | Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, Cu stripuri si godeuri ușor detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător. Sensivitatea minim 98% și specifitatea minim 95%. | Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, Cu stripuri si godeuri ușor detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător. Sensivitatea minim 98% și specifitatea minim 95%. | Solicitam mărirea cu 50% bugetului alocat pentru lot. | Lotul 30. (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale (reagent 4.35) – solicităm excluderea streptavidinei din specificația tehnică fiind neîntemeiată. Streptavidina este foarte sensibilă la oameni, care consumă suplimente cu B-12 și poate cauza un rezultat fals pozitiv. | Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, Cu stripuri si godeuri ușor detaşabile , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător. Sensivitatea minim 98% și specifitatea minim 95%. | propus să fie exclus solicitarea cu streptavidina | test | 29.22 |  | 0 | [7 empty] | 288 | [65 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 300 | [8 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 588 | 17181.36 | 14317.8 | 14317.8
70 | 32 | 31 | Anti ureaplasma urealyticum IgM (reagent 4.74) | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori, cu godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste |  | test | 38.754 |  | 0 | [6 empty] | 864 | 288 | 480 | [64 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 96 | [27 empty] | 0 |  | 1728 | 66966.912 | 55805.76 | 55805.76
74 | 33 | 32 | Amoniac (reagent 5.12) | Amoniac | Amoniac |  |  | Amoniac |  | litri | 80.4 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | [59 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | 0 |  | 7.1 | 570.84 | 475.7 | 475.7
75 | 34 | 33 | Clarifier Reagent pentru histopatologie (reagent 5.14) | Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%). | Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%). |  |  | Reagent pentru histopatologie Alcool etilic(70-76%), Acid acetic(7-10%), Apa(5-10%), Alcool izopropilic(4-5%), Alcool metilic(4-5%). |  | litru | 339.575 |  | 0 | 20 | [72 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 30 | [32 empty] | 0 |  | 50 | 16978.75 | 14148.9583 | 14148.96
76 | 35 | 34 | Sulfat de Cupru- Cu SO4 (reagent 5.16) | Sulfat de Cupru- Cu SO4 | Sulfat de Cupru- Cu SO4 |  |  | Sulfat de Cupru- Cu SO4 |  | kilogram | 93.6 |  | 0 | [72 empty] | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5 | 421.2 | 351 | 351
79 | 36 | 35 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru(reagent 5.48) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (30 ml) | Acceptarea si altor ambalaje; de ex, 50ml; solicitam mărirea sumei totale alocata pentru lot, cu 50% |  | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Negru (ambalare până la 50 ml) | Propun să fie achiziționați ml, și să fie permisă ambalarea până la 50 ml, dar numai după ce este verificată stabilitatea produselor de la deschiderea flaconului, care conform detaliilor de la specialiști este 12 luni | ml | 14 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 150 |  | 0 | [9 empty] | 150 | 150 | [32 empty] | 0 |  | 450 | 6300 | 5250 | 5250
80 | 37 | 36 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru (reagent 5.49) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru(30ml) | Acceptarea si altor ambalaje; de ex, 50ml; solicitam mărirea sumei totale alocata pentru lot, cu 50% |  | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Albastru (ambalare până la 50 ml) | Propun să fie achiziționați ml, și să fie permisă ambalarea până la 50 ml, dar numai după ce este verificată stabilitatea produselor de la deschiderea flaconului, care conform detaliilor de la specialiști este 12 luni | ml | 14 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 150 |  | 0 | [7 empty] | 50 |  | 0 | 150 | [32 empty] | 0 |  | 350 | 4900 | 4083.3333 | 4083.34
81 | 38 | 37 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(reagent 5.51) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu(30 ml) | Acceptarea si altor ambalaje; de ex, 50ml; solicitam mărirea sumei totale alocata pentru lot, cu 50% |  | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Rosu (ambalare până la 50 ml) | Propun să fie achiziționați ml, și să fie permisă ambalarea până la 50 ml, dar numai după ce este verificată stabilitatea produselor de la deschiderea flaconului, care conform detaliilor de la specialiști este 12 luni | ml | 14 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 150 |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 150 | 2100 | 1750 | 1750
82 | 39 | 38 | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(reagent 5.52) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde(30 ml) | Acceptarea si altor ambalaje; de ex, 50ml; solicitam mărirea sumei totale alocata pentru lot, cu 50% |  | Colorant p/u marcarea tisulară a preparatelor postoperatorii Verde (ambalare până la 50 ml) | Propun să fie achiziționați ml, și să fie permisă ambalarea până la 50 ml, dar numai după ce este verificată stabilitatea produselor de la deschiderea flaconului, care conform detaliilor de la specialiști este 12 luni | ml | 14 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 150 |  | 0 | [9 empty] | 150 | 150 | [32 empty] | 0 |  | 450 | 6300 | 5250 | 5250
83 | 40 | 39 | Acid fosforic (reagent 6.1) | Acid fosforic Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 100 ml | Acid fosforic Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 100 ml |  |  | Acid fosforic Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 100 ml |  | ml | 0.65 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 100 |  | 100 | 65 | 54.1667 | 54.17
84 | 41 | 40 | Amidon 100 g (reagent 6.10) | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 100 g | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 100 g |  |  | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 100 g |  | gram | 0.6 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 100 | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 100 | 60 | 50 | 50
85 | 42 | 41 | Lizina (reagent 6.100) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg |  | kg | 450 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0.25 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 1.25 | 562.5 | 468.75 | 468.75
86 | 43 | 42 | Maltoza (reagent 6.101) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg |  | kg | 447 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0.1 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 1.2 | 536.4 | 447 | 447
87 | 44 | 43 | Manitol (Manit) (reagent 6.102) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg |  | kg | 450 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0.25 |  | 1 | 0 |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 1.5 | 675 | 562.5 | 562.5
88 | 45 | 44 | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (reagent 6.104) | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (echivalent cu Mast Carba PAcE), Set până 48 de teste | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (echivalent cu Mast Carba PAcE), Set până 48 de teste |  | Lotul 45. Kit p/u detectarea rapida a carbapenemazei (reagent 6.104) – setul conține 48 teste și nu poate fi divizat, de aceea n-avem posibilitatea de a diviza câte 1/3/10 teste, cum solicitați. Propunem să fie schimbată cantitatea totală pentru 4 beneficiari la 192 (48*4) teste sau să fie schimbată unitatea de măsura pe SET și respectiv cantitatea pe 4 (4 beneficiari*1set). Totodată, vă atenționăm, că valoarea estimată este prea mică și solicităm revizuirea. Licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1713765513168 din 08.05.2024, lotul 121, prețul câștigător – 7500 lei per set, Licitațiedeschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1738065034633 din 14.02.2025, lotul 13, prețul indicat – 165 lei per test (7920 lei per set). | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (echivalent cu Mast Carba PAcE), Set până 48 de teste | Se va corecta lista de distribuție conform ambalajului permis | Teste | 145.83 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 48 |  |  | 0 |  |  |  | 48 | 480 |  |  |  |  | 0 | 144 | [32 empty] | 0 |  | 720 | 104997.6 | 87498 | 87498
89 | 46 | 45 | Amidon 250 g (reagent 6.11) | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg |  |  | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg |  | kg | 600 |  | 0 | [5 empty] | 0.5 | [67 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0.5 | 300 | 250 | 250
90 | 47 | 46 | Mediu Pizu (reagent 6.119) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg |  | Lotul 47. Mediu Pizu – solicităm revizuirea valorii estimate. Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD- 1722414586952 din 06.09.2024, lotul 6.119, prețul indicat – 44900 lei per 1 kg, Licitație deschisă nr. ocdsb3wdp1-MD-1701936335567 din 28.12.2023, lotul 169, prețul indicat – 43350 lei per 1 kg, Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1734441212572 din 07.02.2025, lotul 90, prețul indicat – 61500 lei per 1 kg. | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | Prețul cu TVA la procedura de bază 48492, 00 lei și 66420, lei la procedura repetată Se va calcula media dintre toate 3 preturi = 40695+48492+66420 | kg | 51869 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 25934.5 | 21612.0833 | 21612.09
91 | 48 | 47 | Mediu saburoud (Lichid) (reagent 6.122) | Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 500 ml | Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 500 ml | Solicitam marirea sumei totale alocata pentru lot, cu 300% |  | Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 500 ml | Prețul cu TVA la procedura de bază 2024 -384, lei și 853,20 lei, pentru 2025 prima procedură- fără Oferte și la procedura repetată 654,00 lei Prețul creat din media 384+853,2+654 = 630,4 | litru | 630.4 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 1.5 | 945.6 | 788 | 788
92 | 49 | 48 | Mediu semilichid cu ser (reagent 6.124) | Mediu semilichid cu ser Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | Mediu Thayer Martin pentru creșterea meningococcului, cu ser Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg |  |  | Mediu Thayer Martin pentru creșterea meningococcului, cu ser Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg |  | kg | 1500 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0.5 | [8 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0.5 | 750 | 625 | 625
93 | 50 | 49 | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) (reagent 6.136) | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Cu concentrația de la 0,25-16 mcg/ml. 16 teste | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Cu concentrația de la 0,25-16 mcg/ml. Ambalarea până la 50 teste | Solicitam marirea sumei totale alocata pentru lot, cu 300% | Lotul 50. Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin( MIC Strip Colistin) (reagent 6.136) – solicităm majorarea valorii estimate. Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1734441212572 din 07.02.2025, lotul 93, prețul indicat – 75 lei per test. | Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Cu concentrația de la 0,25-16 mcg/ml. Ambalarea până la 50 teste | În 2024 a fost atribuit lotul cu prețul cu TVA de 80 lei per test, propun să fie acceptate propunerile de rectificare a prețului, la procedura de bază pentru 2025 - 66,66 lei și 81,00 lei, se va indicat media ofertelor | TEST | 73.83 |  | 0 | [73 empty] | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 160 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 80 | [32 empty] | 0 |  | 340 | 25102.2 | 20918.5 | 20918.5
95 | 51 | 50 | Clorură de Sodiu NaCl (reagent 6.140) | NaCl Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | NaCl Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg |  |  | NaCl Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg |  | kg | 57.501 |  | 0 | [7 empty] | 1 | [65 empty] | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0 |  | 10 | 575.01 | 479.175 | 479.18
96 | 52 | 51 | Netilmicin (reagent 6.142) | Netilmicin cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri | Netilmicin cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri | Solicitam marirea sumei totale alocata pentru lot, cu 100% | Lotul 52. Netilmicin (reagent 6.142) – solicităm majorarea valorii estimate. Licitație deschisă nr. ocdsb3wdp1-MD-1701936335567 din 28.12.2023, lotul 201, prețul indicat – 0,525 lei per disc, Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1734441212572 din 07.02.2025, lotul 96, prețul indicat – 0,69 lei per disc. | Netilmicin cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri | La prima procedură de bază pentru 2025- fără ofertă, la a doua procedură - 0,7452 lei și 0,8760 lei Prețul= 0,7452+0,8760+0,49=0,70 | disc | 0.7 |  | 0 | [7 empty] | 500 | [65 empty] | 0 | [6 empty] | 1100 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 500 | [30 empty] | 0 |  | 2100 | 1470 | 1225 | 1225
97 | 53 | 52 | ONPG (reagent 6.149) | ONPG determinarea activităţii β galactozidazei (Ortho-nitroPhenyl beta-D-galactopyranoside) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | ONPG determinarea activităţii β galactozidazei (Ortho-nitroPhenyl beta-D-galactopyranoside) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg |  |  | ONPG determinarea activităţii β galactozidazei (Ortho-nitroPhenyl beta-D-galactopyranoside) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg |  | kg | 850 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0.5 | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0.5 | 425 | 354.1667 | 354.17
98 | 54 | 53 | Peptonă fermentativă uscată (reagent 6.155) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | Solicitam marirea sumei totale alocata pentru lot, 300% |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | La procedura precedentă repetata prețul cu TVA - 1806 lei, la cea de baza fără oferte De scăzut 29% din 1806 | kg | 1400 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | [7 empty] | 0.5 |  | 0 | 0.5 | [32 empty] | 0.5 |  | 2.5 | 3500 | 2916.6667 | 2916.67
101 | 55 | 54 | Ser bovin (reagent 6.164) | Ser bovin Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | Ser bovin Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg |  |  | Ser bovin Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 litri |  | Litru | 2749.992 |  | 0 | [73 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0 |  | 1 | 2749.992 | 2291.66 | 2291.66
106 | 57 | 55 | Teste pentru aprecierea pH mediilor (reagent 6.184) | Teste pentru aprecierea pH mediilor | Teste pentru aprecierea pH mediilor | Indicarea numarului de teste/flacon. Care trebuie sa fie limta de masurare a pH-ului? |  | Teste pentru aprecierea pH mediilor (reagent 6.184) nr teste /flacon 200, pH-ului 5,0-7,5 | De discutat cu Beneficiarii - SCR Teste pentru aprecierea pH mediilor (reagent 6.184) nr teste /flacon 200, pH-ului 5,0-7,5 | Flacon | 86.4 |  | 0 | [5 empty] | 1 | [67 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 5 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 5 | [32 empty] | 1 |  | 16 | 1382.4 | 1152 | 1152
107 | 58 | 56 | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac (reagent 6.185) | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ambalare până la 25 teste | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ambalare până la 30 teste |  | Lotul 58 Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac (reagent 6.185) – avem produsul, care corespunde complet cu specificațiile tehnice, iar bunul acesta nu dispune de certificatul CE și n-are înregistrare la AMDM. Totodată, am propus alternativa cu înregistrare la AMDM, dar ambalajul setului este de 50 teste (atașăm instrucțiunea de utilizare, Anexa 2). Solicităm să fie acceptată opțiunea fără înregistrare la AMDM sau alternativă cu ambalajul de 50 teste, în cazul acesta să fie modificată specificația tehnică PÎNA LA 50 teste. Vă rugăm să consultați instituțiile medicale, dacă alternativa propusă este convenabilă. | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ambalare până la 50 teste | De discutat cu Beneficiarii - SCR - Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac (reagent 6.18 mbalajul setului este de 50 teste) este ok | Teste | 6 |  | 0 | [5 empty] | 125 | [67 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 200 | 60 | 0 |  |  |  | 300 | 1000 |  |  |  | 500 | 0 | 650 |  | 150 | [30 empty] | 0 |  | 2985 | 17910 | 14925 | 14925
108 | 59 | 57 | Tetrametilparafenildiamina (reagent 6.187) | Tetrametilparafenildiamina, Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 25 g | Tetrametilparafenildiamina, Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 25 g |  |  | Tetrametilparafenildiamina, Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 25 g |  | gram | 1.2 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 100 |  | 100 | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 200 | 240 | 200 | 200
109 | 60 | 58 | Anaerogen (reagent 6.19) | Gaz pachet pentru generarea atmosferei anaerobe, pentru anaerostat cu volumul de 2,5 L | Gaz pachet pentru generarea atmosferei anaerobe, pentru anaerostat cu volumul de 2,5 L |  |  | Gaz pachet pentru generarea atmosferei anaerobe, pentru anaerostat cu volumul de 2,5 L |  | litru | 37.56 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 100 | [32 empty] | 0 |  | 200 | 7512 | 6260 | 6260
111 | 61 | 59 | X Y factor (reagent 6.199) | Tipul reagentului - Anhidru | Tipul reagentului - Anhidru |  | Lotul 61. X Y factor (reagent 6.199) – putem propune acest produs cu ambalajul de 50 teste într-o fiolă. Solicităm modificarea specificației tehnice cu adăugarea cerinței PÎNA LA 50 teste și să fie revizuită cantitatea finală pentru beneficiari finali. Totodată, solicităm să fie majorată valoarea estimată. Licitația Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1701936335567 din 28.12.2023, lotul 282, prețul câștigător – 2,30 lei per disc, Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1734441212572 din 07.02.2025, lotul 111, prețul indicat – 2,80 lei per disc. | X Y factor, discuri ambalate până la 50 în cutie | Propune modificarea reagentului anhitru in discuri, conform cantității, unității de măsură și prețului alocat. | disc | 2.2 |  | 0 | [73 empty] | 0 |  |  |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50 | [8 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 200 | 440 | 366.6667 | 366.67
112 | 62 | 60 | Arginina (reagent 6.20) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg |  | kg | 450 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0.25 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0.25 | 112.5 | 93.75 | 93.75
114 | 63 | 61 | Agar Tehnic (reagent 6.3) | Agar Tehnic echivalent cu Agar Difco Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | Agar Tehnic echivalent cu Agar Difco Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg |  | Lotul 63 Agar Tehnic (reagent 6.3) – Agar Difco este un agar bacteriologic, putem propune echivalentul acestuia, dar nu dispune de certificatul CE și înregistrare la AMDM – nu putem să-l propunem după cerințele licitației. | Agar Tehnic echivalent cu Agar Difco Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | Cerința decade în cazul în care în cadrul procedurii de achiziție pentru Reagenți se permite și Produse care nu sunt clasificate ca IVD - dispozitive medicale. | kg | 2188.008 |  | 0 | [5 empty] | 0.5 | [67 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0.5 | 1094.004 | 911.67 | 911.67
117 | 64 | 62 | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (reagent 6.49) | Set de discuri compus din : 1. ceftazidim 30mcg, ceftazidim 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg 2. ceftriaxon 30 mcg, ceftriaxon 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg 3. cefotaxim 30 mcg, cefotaxim 30 mcg + Ac,clavulanic 10 mcg. Set+ pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (echivalent cu Combi-Test), în cartușe 50-100 discuri. | Set de discuri compus din : 1. ceftazidim 30mcg, ceftazidim 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg 2. ceftriaxon 30 mcg, ceftriaxon 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg 3. cefotaxim 30 mcg, cefotaxim 30 mcg + Ac,clavulanic 10 mcg. Set+ pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (echivalent cu Combi-Test), în cartușe 50-100 discuri. | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (reagent 6.49) | Lotul 64. Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (reagent 6.49) – atașăm extrasul catalogului de lista produselor, care avem (hașurat cu verde). Totodată, atașăm toate instrucțiunile la fiecare poziție cu componența kitului (Anexa 3). Vă rugăm să consultați cu instituții medicale produsele propuse. | Set de discuri compus din : ceftazidim 30mcg, ceftazidim 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg Set+ pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (echivalent cu Combi-Test), în cartușe 50-150 discuri. | am transmis fișa la SCR sa se expună, dat fiind faptul că telefonic specialistul a enuntat producătorului MAST exact ca și cel specificat de Sanmedico in fisa tehnica propusa. Au specificat că conform fișei tehnice recepționate de la Sanmedico, la moment ei lucrează cu produsul de la codul D64C, dar este acceptabil și D76C, astfel că specificația tehnică poate fi simplificată | set | 1500 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 1 |  | 0 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | [32 empty] | 0 |  | 9 | 13500 | 11250 | 11250
120 | 66 | 63 | FeCl3 (reagent 6.63) | FeCl3 | FeCl3 |  |  | FeCl3 |  | kg | 24 |  | 0 | [5 empty] | 0.1 | [67 empty] | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  | 0.1 | 1 |  |  |  |  | 0 | [33 empty] | 0 |  | 2.5 | 60 | 50 | 50
122 | 67 | 64 | Glucoza (reagent 6.75) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg |  | kg | 765 |  | 0 | [5 empty] | 0.5 | [67 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0.25 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 1.75 | 1338.75 | 1115.625 | 1115.63
123 | 68 | 65 | Glucoza (reagent 6.76) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg |  | kg | 300 |  | 0 | [7 empty] | 1 | [65 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 | [33 empty] | 0 |  | 6 | 1800 | 1500 | 1500
124 | 69 | 66 | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor (reagent 6.82) | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor din grupele Lancefield A, B, C, D, F și G din plăci de cultură ( echivalent cu.HiStrept Latex Test Kit), set de până la 25 teste | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor din grupele Lancefield A, B, C, D, F și G din plăci de cultură ( echivalent cu.HiStrept Latex Test Kit), set de până la 25 teste |  | Lotul 69. Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor (reagent 6.82) – solicităm ca ambalajul să fie modificat PÎNA LA 50 teste, cum a fost în licitații de la CAPCS Microbiologie anii precedenți. Totodată, solicităm majorarea valorii estimate - Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD- 1701936335567 din 28.12.2023, lotul 119, prețul cîștigător – 28,90 lei per test, Licitație deschisă nr. ocdsb3wdp1-MD-1734441212572 din 07.02.2025, lotul 124, prețul indicat – 39,00 lei per test | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor din grupele Lancefield A, B, C, D, F și G din plăci de cultură ( echivalent cu.HiStrept Latex Test Kit), set de până la 25 teste | În 2025 nu a fost nici o ofertă, iar la procedura repetat 42,12 lei cu TVA , în 2024 prețul la prima procedură cu TVA 37,8 lei Prețul media ofertelor și prețul alocat: 23,6+42,12+37,8=34,5 Ambalajul de 50 teste ar dubla la o parte din beneficiari necesarul | Teste | 34.5 |  | 0 | [73 empty] | 0 |  |  |  | 100 |  |  | 25 | 25 |  | 0 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 75 | [30 empty] | 0 |  | 325 | 11212.5 | 9343.75 | 9343.75
125 | 70 | 67 | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore (reagent 6.84) | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore de până la strip 25/ambalaj | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore de până la strip 25/ambalaj | Solicitam revizuira cantitatilor solicitate in lista de distributie, Sa nu fie situatia ca beneficiarul sa fi incurcat test cu set, kit. Solicitam marirea sumei totale alocata pentru lot, cu 150% |  | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore de până la strip 25/ambalaj | Cantitățile au fost rectificate, ce ține de preț, la procedura precedentă oferta a constituit 84 lei cu TVA Prețul 84/1,29=65,12 | Teste | 65.12 |  | 0 | [5 empty] | 25 | [67 empty] | 0 |  |  |  | 25 | 25 |  | 50 |  | 250 | 0 | 125 |  | 25 | 25 | 25 | 50 |  |  | 100 | 0 | 25 |  | 25 | [30 empty] | 0 |  | 775 | 50468 | 42056.6667 | 42056.67
126 | 71 | 68 | KOH, 0,25 kg (reagent 6.93) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.25 kg | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.25 kg |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.25 kg |  | kg | 94.999 |  | 0 | [73 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [14 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0 |  | 1.25 | 118.7488 | 98.9573 | 98.96
127 | 72 | 69 | KOH, 0,5 kg (reagent 6.94) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.5 kg | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.5 kg |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.5 kg |  | kg | 94.992 |  | 0 | [73 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0.5 | [7 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 0.5 | 47.496 | 39.58 | 39.58
128 | 73 | 70 | Lactoza (reagent 6.96) | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg |  | kg | 270 |  | 0 | [7 empty] | 1 | [65 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [33 empty] | 0 |  | 2 | 540 | 450 | 450
129 | 74 | 71 | Formalină 40% (reagent NEW) | Formalină 40% | Formalină 40% |  |  | Formalină 40% |  | kg | 30 | [110 empty] | 20 | [20 empty] | 20 | 600 | 500 | 500
130 | 75 | 72 | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica + toxina A+B (reagent NEW) | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica + toxina A+B la clorhidrium Deficile. Ambalarea de până la 20 teste în set | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica + toxina A+B la clorhidrium Deficile. Ambalarea de până la 20 teste în set | Solicitam mărirea cu 500% bugetului alocat pentru lot. | Lotul 75. Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica + toxina A+B (reagent NEW) – solicităm majorarea bugetului. Licitație deschisă nr. ocdsb3wdp1-MD-1734441212572 din 07.02.2025, Lotul 130, prețul indicat – 75,00 lei per test. | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica + toxina A+B la clorhidrium Deficile. Ambalarea de până la 20 teste în set | la procedura precedenta prețul cu TVA 81 lei Prețul media ofertei și prețului alocat inițial: 81+51,9=66,45 | Test | 66.45 |  | 0 | [91 empty] | 60 | [37 empty] | 60 | 3987 | 3322.5 | 3322.5
131 | 76 | 73 | Tromboplastina cu posibilitatea determinarii INP (reagent NEW) | Amestec de tromboplastină cu clorura de calciu lichid, cu activitatea 11-14 sec ISO 1-1,2 pentru determinarea indicelui de protrombina, protrombinei după QUICK în plasma, INR, set până la 100 teste. Ambalaj: Flacon de până la 10 ml cu CaCl2 inclus in set. | Amestec de tromboplastină cu clorura de calciu lichid, cu activitatea 11-14 sec ISO 1-1,2 pentru determinarea indicelui de protrombina, protrombinei după QUICK în plasma, INR, set până la 100 teste. Ambalaj: Flacon de până la 10 ml cu CaCl2 inclus in set. | Solicitam mărirea cu 45% bugetului alocata pentru lot |  | Amestec de tromboplastină cu clorura de calciu lichid, cu activitatea 11-14 sec ISO 1-1,2 pentru determinarea indicelui de protrombina, protrombinei după QUICK în plasma, INR, set până la 100 teste. Ambalaj: Flacon de până la 10 ml cu CaCl2 inclus in set. |  | ml | 6.67 | [91 empty] | 1000 | [39 empty] | 1000 | 6670 | 5558.3333 | 5558.34
|  | 74 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) (1.52) |  |  |  |  | Reagent tromboplastina-calciu pentru determinarea timpului de protrombina după Quick, INR, ISI-1,05 în plasmă. Plasma de control și reagenții de la același producător. Ambalaj: până la 10 ml cu CaCl2 inclus în set. |  | set | 90 | [107 empty] | 60 | [23 empty] | 60 | 5400 | 4500 | 4500
|  | 75 | Strip-test la troponina I în ser (3.98) |  |  |  |  | Test la troponina I în ser de tip strip-test sau tip casetă. Sensibilitatea minim 98,5 % (valoarea cut-off),specificitatea minim 98,4% |  | test | 12.3 | [107 empty] | 600 | [23 empty] | 600 | 7380 | 6150 | 6150
|  | 76 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA (4.78) |  |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător |  | test | 21.6 | [107 empty] | 480 | [23 empty] | 480 | 10368 | 8640 | 8640
|  | 77 | AT/TG cu calibratori, ELISA (4.81) |  |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, sSet de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător |  | test | 17.9 | [107 empty] | 288 | [23 empty] | 288 | 5155.2 | 4296 | 4296
|  | 78 | CA 125, cu calibratori, ELISA (4.82) |  |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detaşabile,cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator |  | test | 18.6 | [107 empty] | 384 | [23 empty] | 384 | 7142.4 | 5952 | 5952
|  | 79 | CA 19-9 cu calibratori (4.84) |  |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător |  | test | 24.75 | [107 empty] | 768 | [23 empty] | 768 | 19008 | 15840 | 15840
|  | 80 | CEA , cu calibratori, ELISA (4.88) |  |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător |  | test | 12.744 | [107 empty] | 768 | [23 empty] | 768 | 9787.392 | 8156.16 | 8156.16
|  | 81 | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml (4.109) |  |  |  |  | Certificat CE.Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni,etc.) trei nivele 2 fiecare câte 3 ml |  | set | 1416 | [107 empty] | 3 | [23 empty] | 3 | 4248 | 3540 | 3540
|  | 82 | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml (4.110) |  |  |  |  | Certificat CE.Control pentru Tireoglobulina, trei nivele 2 fiecare câte 3 ml |  | set | 1464 | [107 empty] | 3 | [23 empty] | 3 | 4392 | 3660 | 3660
|  | 83 | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml (4.111) |  |  |  |  | Certificat CE.Pentru trei marcheri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 trei nivele fiecare câte 2 ml |  | set | 1680 | [107 empty] | 3 | [23 empty] | 3 | 5040 | 4200 | 4200
|  | 84 | PSA liber cu calibratori (4.120) |  |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste |  | test | 13.23 | [107 empty] | 288 | [23 empty] | 288 | 3810.24 | 3175.2 | 3175.2
|  | 85 | PSA, cu calibratori, ELISA (4.121) |  |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. |  | test | 12.7 | [107 empty] | 384 | [23 empty] | 384 | 4876.8 | 4064 | 4064
|  | 86 | TSH cu calibratori (4.134) |  |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător |  | test | 9.72 | [107 empty] | 864 | [23 empty] | 864 | 8398.08 | 6998.4 | 6998.4
|  | 87 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA (4.136) |  |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător |  | test | 11.94 | [107 empty] | 288 | [23 empty] | 288 | 3438.72 | 2865.6 | 2865.6
|  | 88 | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA (4.138) |  |  |  |  | Determinarea D-dimer set 96 teste , ELISA |  | Test | 38.52 | [107 empty] | 192 | [23 empty] | 192 | 7395.84 | 6163.2 | 6163.2
|  | 89 | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA (4.139) |  |  |  |  | Determinarea Vitaminei B 12 set 96 teste , ELISA |  | Test | 37.44 | [107 empty] | 96 | [23 empty] | 96 | 3594.24 | 2995.2 | 2995.2
|  | 90 | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA (4.140) |  |  |  |  | Determinarea Vitamina D set 96 teste , ELISA |  | Test | 36 | [107 empty] | 96 | [23 empty] | 96 | 3456 | 2880 | 2880
1270254.77