| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea elementelor galvanice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Baterii LR03 (AAA, R03) |  |  |  |  | - Alkaline 1,5 V Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.2 Baterii LR6 (AA, R6) |  |  |  |  | - Alkaline 1,5 V Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.3 Baterii LR20 (R20, mărimea D) |  |  |  |  | - Alkaline 1,5 V Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.4 Baterii LR14 (R14, mărimea C) |  |  |  |  | - Alkaline 1,5 V Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.5 Baterii 3LR12 (3R12, R12) |  |  |  |  | - Alkaline 4,5 V Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.6 Baterii 6LR61 (Crona, E-block, 6F22, 6LF22) |  |  |  |  | - Alkaline 9 V Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.7 Baterii CR123 (DL123) |  |  |  |  | - Lithium 3,0 V Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.8 Lithium battery Size AA (TADIRAN seria SL-360, SL-560, SL-760 sau analog) |  |  |  |  | - Lithium 3,6 V, 2200-2400 mAh Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.9 CR-P2 Lithium battery (VARTA sau analog) |  |  |  |  | - Lithium 6,0 V Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.10 Acumulator AAA 1,2 V |  |  |  |  | - 1200 mAh Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.11 Acumulator AA 1,2 V |  |  |  |  | - 2500 mAh Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.12 Acumulator AA 1,2 V |  |  |  |  | - 1200 mAh Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.13 Acumulator SB 12-6 (pentru CA-7100) |  |  |  |  | 6 V, 12 Ah, 151x95x48 Garanție: 24 luni Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.14 Acumulator tip TBS 12V-9AH |  |  |  |  | - 12 V, 9 Ah Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.15 Acumulator plumb-acid |  |  |  |  | 4 V, 5,5 Ah, 68x46x98 Garanție: 24 luni Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.16 Acumulator plumb-acid |  |  |  |  | 6 V, 3 Ah, 68x46x98 Garanție: 24 luni Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.17 Acumulator plumb-acid |  |  |  |  | 12 V, 5 Ah, 99x74x112 Garanție: 24 luni Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.18 Acumulator Gigaset V30145-K1310-X445 |  |  |  |  | 3,7 V, 750 mAh, 2,8 W Garanție: 24 luni Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1 19 Baterii Netys RT |  |  |  |  | - 12V/ 7Ah, 151x94x65 Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.20 Încărcător pentru acumulatoare |  |  |  |  | AA/AAA (4-posturi) Garanție: 24 luni Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.21 Acumulator 5H-AA 2000 BT [Megaohmmetru E6-31(2)] |  |  |  |  | - 6 V, 2000 mAh Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.22 Acumulator SONTEL-10 (p-u Megaohmmetru MIC-2505 |  |  |  |  | - NiMH, 9,6 V 24000mAh Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.23 Acumulator Delta 6033 (pentru MMO-40) |  |  |  |  | 6,6 V, 3,3 Ah, 125x60x32 Garanție: 24 luni Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.24 Acumulator CSB GP 1272 F2 (pentru UPS) |  |  |  |  | 12 V, 7,2 Ah, 151x65x95 Garanție: 24 luni Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.25 Acumulator VRLA/AGM |  |  |  |  | - 4 V, 6 Ah Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| 1.26 Baterii CR2032 (DL2032) |  |  |  |  | - Lithium 3,0 V Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Baterii Li-SOCI2 66-00-200-100 |  |  |  |  | - Lithium-thionyl chloride 3,6 V 17000 mAh Garanție: 24 luni - Anul producerii:2023 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________