ANEXA nr. 12

la caietul de sarcini ,,Instruirea, atestarea și perfecționarea salariaților SA “Termoelectrica” în anul 2026,, cu privire la cerințele minime de cunoștințe necesare de însușit la cursurile de instruire

Lotul nr. 12

Specialiști: ,, Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor eferente construcțiilor, domeniul: Instalații și rețele de încălzire,,

1. Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr. 41-44, art. 61);

2. Hotărîrea Guvernului Nr. HG743/2024 din 06.11.2024 cu privire la asigurarea calității în construcții;

3. Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. HG743/2024 din 06.11.2024 cu privire la asigurarea calității în construcții.

3. Pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor:

42.4. instalații și rețele termice:

42.4.1. centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115oC, inclusiv coșurile de fum ale acestora;

42.4.2. centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115oC, inclusiv coșurile de fum ale acestora;

42.4.3. rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115oC;

42.4.4. rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115oC;

42.4.5. sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum ale acestora.