| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr._n ocds-b3wdp1-MD-1761807241675 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ,,Echipament de stingere a incendiilor (stingătoare)”. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Stingător cu pulbere OP-5 |  |  |  | 1.Stingător cu pulbere, nou, model OP-5 cu manometru, în set cu furtun; 2.Masa încărcăturii de pulberi – 5 kg; 3.Stingerea incendiilor de tipul (clasa) A, B, C, E; 4.Termenul de valabilitate până la prima reîncărcare – 5 ani; 5.Stingătoarele – să fie dotate cu fișă tehnică; 6. Fabricarea nu mai devreme de anul 2025 6.Termen de garanție – 2ani; 7.Omologat pe teritoriul RM. |  |  |  |
| Stingător cu pulbere pentru autovehicule OP-1 |  |  |  | 1. Stingător cu pulbere pentru autovehicule, nou, confecționat din metal, model OP-1 în complet cu manometru; 2. Masa încărcăturii de pulberi – 1 kg; 3. Etichetă originală; 4.Fabricarea nu mai devreme de anul 2025; 4. Termenul de garanție de 2 ani; 5. Omologat pe teritoriul RM. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________