Caiet de sarcini

privind achiziționarea Filtre Hepa

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_MV
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 42500000-1 | Filtre | buc | 1 | F9 APF 592*592*360-6K(КАРМАНЫИ) |  |
| 1.2 | 42500000-1 | Filtre | buc | 2 | G4 ACF 592*592*48 Caseta |  |
| 1.3 | 42500000-1 | Filtre | buc | 4 | M5 EN 779 500*625*48 |  |
| 1.4 | 42500000-1 | Filtre | buc | 3 | FB-F9-P4-287*592*500 |  |
| 1.5 | 42500000-1 | Filtre HEPA | buc | 4 | H14 305*610*292 |  |
| 1.6 | 42500000-1 | Filtre HEPA | buc | 1 | H13 305*305*149 |  |
| 1.7 | 42500000-1 | Filtre HEPA | buc | 1 | H13 305*305*78 |  |
| 1.8 | 42500000-1 | Filtre HEPA | buc | 7 | H13 610*610*292 |  |
| Valoarea estimativă totală | 44300.00 |

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare timp de 30 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2023_

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | Formular informativ despre ofertant | Complectat si semnat electronic | DA |
| 3 | Certificat de inregistrare, Licenta | semnat electronic | DA |

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Alte informații relevante: _Nu

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.