## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Cuptor pentru Cromatograful Mass-Detector MS 5977B GC/MSD conform necesităților Dispensarului Republican de Narcologie | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Cuptor pentru Cromatograful Mass-Detector MS 5977B GC/MSD | Cuptor pentru Cromatograful Mass-Detector MS 5977B GC/MSD |  |  |  | 1 Cuptor pentru Cromatograful Mass-Detector MS 5977B GC/MSD "Compatibil cu mass detectorul existent Agilent 5977B și cu programul de operare existent Agilent MassHunter ver.10 • Repetabilitatea ariei picului: < 0.6% RSD; • Volumul cuptorului: 13,8L-14L; • Color capacitiv touchscreen display cel puțin 6 inch integrat în GC, fără necesitatea de a utiliza stilus; • Module de control electronic posibile: > 7 unități; • Termostatul trebuie să suporte cel puțin 18 rampe; • Ratele de încălzire: > 110°C /min; • Control electronic pneumatic: pentru injector: acuratețea < ± 2.2 %, repetabilitatea < ± 0.06 psi; • Sensuri de flux: acuratețea: < ± 5.5%, repetabilitatea < ± 0.4%; • Detectori: acuratețea < ± 3.5 m1/60 sec, repetabilitatea < ± 4%; Injector cu divizare / fără divizare — 1 buc: • Rata de split: > 7.000: 1; Interval de setare a debitului total: > 1200 ml/min pentru He; • Temperatura maxima de operarea: > 450 °C; Interfața pentru mass detector— 1 buc: • Instalarea, lansarea, instruirea privind lucru cu echipamentul să fie incluse. • Instruire de către un metodist la procedura specifică a determinării drogurilor în sânge și urină și validarea metodei. • Autorizație de la producător în original. • Certificat de instruire emis de producătorul utilajului. • La momentul livrării cuptorul trebuie sa fie incluse următoarele certificate: Certificat de instruire a personalului de către producător. Garanție minima 24 luni. • Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanție: servicii de întreținere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanție și post garanții. Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător utilajului cu personal instruit de către producător Experiență de oferirea serviciilor de mentenanță și reparație la acest tip de echipament. " bucată 1

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Cuptor pentru Cromatograful Mass-Detector MS 5977B GC/MSD conform necesităților Dispensarului Republican de Narcologie | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Cuptor pentru Cromatograful Mass-Detector MS 5977B GC/MSD | Cuptor pentru Cromatograful Mass-Detector MS 5977B GC/MSD | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________