| Reparatia noduri sanitare la IP LT Waldorf | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. WC etaj 1 fete clasa 5-12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ) |  | m2 | 13,250 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,782 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,782 |  |  |
| 2 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi H=1,8 m cu 4 usi |  | m2 | 13,250 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 13,913 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,663 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  | m2 | 13,250 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 39,750 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,782 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,967 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,625 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,265 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Tavane |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,794 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,794 |  |  |
| 4 | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice |  | m | 13,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 6,760 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,105 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  | m | 13,650 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,325 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,195 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,078 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,052 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,026 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,078 |  |  |
| 5 | CK17F |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 11,730 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,040 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,599 |  |  |
|  | 2521106718390 |  | Profil (la lambriuri ) din mase plastice |  | m2 | 10,731 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 3,066 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 2,044 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,307 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 7,154 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,102 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Podele |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 10,600 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,134 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,134 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,530 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,530 |  |  |
| 7 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 10,600 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,590 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,590 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,530 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,424 |  |  |
| 8 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 10,600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,060 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 137,800 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,445 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,106 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,318 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,127 |  |  |
| 9 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,004 |  |  |
| 10 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 18,000 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 13,200 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,006 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 12,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,132 |  |  |
| 11 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 10,600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,060 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 137,800 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,445 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,106 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,318 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,127 |  |  |
| 12 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu betoncontact intr-un strat, la pereti si podele interioare |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund betoncontact |  | kg | 4,980 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,600 |  |  |
| 13 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm |  | m2 | 10,600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 25,376 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  | m2 | 10,759 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 45,580 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,120 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,212 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 0,774 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,123 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,056 |  |  |
| 14 | CK18C |  | Montarea trecere prag din aluminiu |  | m | 0,900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,234 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu trecere prag |  | m | 0,945 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,023 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 5,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Pereti |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 32,600 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 26,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 26,080 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,098 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,489 |  |  |
| 16 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 32,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,912 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,890 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,630 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,326 |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 34,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,020 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,100 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,700 |  |  |
| 18 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 34,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 34,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 107,100 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 122,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,884 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,204 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,068 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,170 |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 35,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,050 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,750 |  |  |
| 20 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  | m2 | 32,600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 94,540 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 | 33,585 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 144,874 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 14,158 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,066 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,825 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,359 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 2,380 |  |  |
| 21 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  | m | 8,650 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 2,595 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,865 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 9,264 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 3,179 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 54,495 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 0,908 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 2,595 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,433 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 22 | CK18B |  | Montarea baghetelor la glaf din mase plastice |  | m | 7,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,640 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 0,595 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  | m | 7,350 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,175 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,105 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,042 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,028 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,014 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,042 |  |  |
| 23 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
| 24 | RpSB05A |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,560 |  |  |
| 25 | RpSB25B |  | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 287511420290550 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d50mm |  | buc | 1,040 |  |  |
|  | 1320157334838 |  | Plumb rafinat PB-4 |  | kg | 1,113 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 0,156 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  | kg | 0,083 |  |  |
| 26 | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,020 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 27 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x25 cm cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363062001 |  | Grila ventilatie cu jaluzele reglabile 20x25 cm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,500 |  |  |
| 28 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,900 |  |  |
| 29 | RpSC07A |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,400 |  |  |
| 30 | RpSC13A |  | Demontarea unei oglinzi din semicristal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,280 |  |  |
| 31 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 700x1200 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 4,080 |  |  |
| 32 | RpSC15A |  | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,640 |  |  |
| 33 | SC11A |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop |  | buc | 4,080 |  |  |
| 34 | SE59A |  | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,040 |  |  |
| 35 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
| 36 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal pentru copii |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,800 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 2,060 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,612 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 2,060 |  |  |
| 37 | SC08B |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 19,400 |  |  |
|  | 2622102446940 |  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2875114202981 |  | Sifon pt. closet oriental |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 9,384 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 4,080 |  |  |
| 38 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
| 39 | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,640 |  |  |
|  | 252121671705025 |  | Teava din material plastic d25mm |  | m | 8,160 |  |  |
|  | 252315671943025 |  | Cot din material plastic d25mm |  | buc | 0,960 |  |  |
|  | 252315671945025 |  | Teu din material plastic d25mm |  | buc | 1,520 |  |  |
|  | 25231567194605 |  | Reductie din material plastic d25mm |  | buc | 0,320 |  |  |
|  | 252315671940025 |  | Mufa din material plastic d25mm |  | buc | 0,320 |  |  |
|  | 252315671953025 |  | Racord drept M x Fe d25 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,175 |  |  |
| 40 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  | buc | 3,045 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC etaj 1 fete clasa 5-12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. WC profesori etaj 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Tavane |  |  |  |  |  |
| 41 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 2,930 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,352 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,440 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,147 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,029 |  |  |
| 42 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 2,930 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,088 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,440 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,147 |  |  |
| 43 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2,930 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,575 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 20,920 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,231 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,047 |  |  |
| 44 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2,930 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,319 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,293 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 3,091 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,003 |  |  |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 2,930 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,088 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,440 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,147 |  |  |
| 46 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 2,930 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,612 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 1,172 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,176 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,465 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,147 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |  |  |
| 47 | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice |  | m | 6,920 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,598 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 0,588 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  | m | 7,266 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,173 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,104 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,042 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,028 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,014 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,042 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Podele |  |  |  |  |  |
| 48 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,170 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,170 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,150 |  |  |
| 49 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 50 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 39,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,126 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,090 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,036 |  |  |
| 51 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 3,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 1,050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,001 |  |  |
| 52 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  | m2 | 3,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 5,250 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 3,850 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 1,050 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 3,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,038 |  |  |
| 53 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 39,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,126 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,090 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,036 |  |  |
| 54 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu betoncontact intr-un strat, la pereti si podele interioare |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund betoncontact |  | kg | 1,245 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,150 |  |  |
| 55 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 7,182 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  | m2 | 3,045 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 12,900 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,060 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 0,219 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,035 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,016 |  |  |
| 56 | CK18C |  | Montarea trecere prag din aluminiu |  | m | 0,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,208 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu trecere prag |  | m | 0,840 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 4,800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 57 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 9,400 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 7,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,520 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,028 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,141 |  |  |
| 58 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 19,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,352 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,940 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,980 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,196 |  |  |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 19,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,588 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,940 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,980 |  |  |
| 60 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 19,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 19,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,920 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 61,740 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 70,560 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,510 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,118 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,039 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,098 |  |  |
| 61 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 19,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,588 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,940 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,980 |  |  |
| 62 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  | m2 | 9,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 27,260 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 | 9,684 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 41,774 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 4,082 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,019 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,238 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,103 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 0,686 |  |  |
| 63 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  | m | 1,720 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 0,516 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,172 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 1,842 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 0,632 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 10,836 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 0,181 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 0,516 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,086 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,002 |  |  |
| 64 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 12,444 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 72,828 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,041 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,806 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,163 |  |  |
| 65 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,590 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,020 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 10,760 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 66 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,306 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,530 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,510 |  |  |
| 67 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 10,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,610 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 4,080 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,612 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,510 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,020 |  |  |
| 68 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,446 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 4,383 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 69 | CK18B |  | Montarea baghetelor la glaf din mase plastice |  | m | 3,200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,664 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 0,272 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  | m | 3,360 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,019 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,013 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,006 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,019 |  |  |
| 70 | CK18C |  | Montarea cornier perforat la glaf |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,080 |  |  |
|  | 2743123549025122 |  | Cornier perforat la glaf |  | m | 8,400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 48,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
| 71 | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,020 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,010 |  |  |
| 72 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x25 cm cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363062001 |  | Grila ventilatie cu jaluzele reglabile 20x25 cm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,500 |  |  |
| 73 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 74 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,100 |  |  |
| 75 | RpSC15A |  | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,160 |  |  |
| 76 | SC11A |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop |  | buc | 1,020 |  |  |
| 77 | SE59A |  | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,040 |  |  |
| 78 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,600 |  |  |
| 79 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal pentru copii |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,900 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,030 |  |  |
| 80 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,060 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 1,050 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 1,050 |  |  |
| 81 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 82 | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm |  | m | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 252121671705025 |  | Teava din material plastic d25mm |  | m | 4,080 |  |  |
|  | 252315671943025 |  | Cot din material plastic d25mm |  | buc | 0,480 |  |  |
|  | 252315671945025 |  | Teu din material plastic d25mm |  | buc | 0,760 |  |  |
|  | 25231567194605 |  | Reductie din material plastic d25mm |  | buc | 0,160 |  |  |
|  | 252315671940025 |  | Mufa din material plastic d25mm |  | buc | 0,160 |  |  |
|  | 252315671953025 |  | Racord drept M x Fe d25 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,088 |  |  |
| 83 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  | buc | 3,045 |  |  |
| 84 | SC14A |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2875114201120 |  | Portpahar sau sapuniera |  | buc | 1,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC profesori etaj 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. WC grupa 3 etaj 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Goluri |  |  |  |  |  |
| 85 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ) |  | m2 | 5,260 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,105 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,105 |  |  |
| 86 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 0,67x2,1m-2 buc |  | m2 | 2,820 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,145 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,226 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,705 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  | m2 | 2,820 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 1,269 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,620 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,056 |  |  |
| 87 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 0,88x2,77m-1 buc cu fereastra oarba |  | m2 | 2,440 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,587 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,195 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,610 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  | m2 | 2,440 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,207 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 1,098 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,537 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,049 |  |  |
| 88 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 16,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 5,184 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,916 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 11,988 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,079 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,019 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,016 |  |  |
| 89 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,260 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Goluri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Tavane |  |  |  |  |  |
| 90 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 15,760 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,891 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,364 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,788 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,158 |  |  |
| 91 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 15,760 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,473 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,364 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,788 |  |  |
| 92 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 15,760 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,227 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 112,526 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,063 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,245 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,252 |  |  |
| 93 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 15,760 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 7,092 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,576 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 16,625 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,016 |  |  |
| 94 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 15,760 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,473 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,364 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,788 |  |  |
| 95 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 15,760 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,668 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 6,304 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,946 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,880 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,788 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,032 |  |  |
| 96 | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice |  | m | 25,800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 13,416 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,052 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 2,193 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  | m | 27,090 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,645 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,052 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,387 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,155 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,103 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,052 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,052 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,155 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Podele |  |  |  |  |  |
| 97 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 16,060 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 6,263 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,263 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,803 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,803 |  |  |
| 98 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 16,060 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,409 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,409 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,803 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,642 |  |  |
| 99 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 16,060 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 9,636 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,606 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 208,780 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,675 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,161 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,482 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,193 |  |  |
| 100 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 5,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 101 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,440 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 27,000 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 19,800 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 5,400 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,009 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 18,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,031 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,198 |  |  |
| 102 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 16,060 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 9,636 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,606 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 208,780 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,675 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,161 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,482 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,193 |  |  |
| 103 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu betoncontact intr-un strat, la pereti si podele interioare |  | m2 | 16,060 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 2,248 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund betoncontact |  | kg | 6,665 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,803 |  |  |
| 104 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm |  | m2 | 16,060 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 38,448 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  | m2 | 16,301 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 69,058 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,212 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,321 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,064 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 1,172 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,186 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,085 |  |  |
| 105 | CK18C |  | Montarea trecere prag din aluminiu |  | m | 0,900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,234 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu trecere prag |  | m | 0,945 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,023 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 5,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Pereti |  |  |  |  |  |
| 106 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 11,800 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 9,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,440 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,035 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,177 |  |  |
| 107 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,700 |  |  |
| 108 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 10,500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,500 |  |  |
| 109 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 70,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 70,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 220,500 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 252,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,820 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,420 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,350 |  |  |
| 110 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 68,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,052 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 10,260 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,420 |  |  |
| 111 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 58,000 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 | 20,604 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 88,880 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 8,686 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,506 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,220 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 1,460 |  |  |
| 112 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  | m | 14,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 14,994 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 5,145 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 88,200 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 1,470 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 4,200 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,700 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,014 |  |  |
| 113 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 48,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,452 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,260 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,420 |  |  |
| 114 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 48,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 59,048 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 345,576 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,194 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,824 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,774 |  |  |
| 115 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 48,400 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 21,780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,840 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 51,057 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,048 |  |  |
| 116 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 48,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,452 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,260 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,420 |  |  |
| 117 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 48,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 26,620 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 19,360 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,904 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 24,200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,420 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,097 |  |  |
| 118 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,161 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 0,840 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 40,908 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,031 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,221 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,083 |  |  |
| 119 | CK18B |  | Montarea baghetelor la glaf din mase plastice |  | m | 9,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 4,680 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 0,765 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  | m | 9,450 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,225 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,054 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,018 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,054 |  |  |
| 120 | CK18C |  | Montarea cornier perforat la glaf |  | m | 16,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,160 |  |  |
|  | 2743123549025122 |  | Cornier perforat la glaf |  | m | 16,800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,400 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 96,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
| 121 | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,040 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 122 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x25 cm cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 28112363062001 |  | Grila ventilatie cu jaluzele reglabile 20x25 cm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
| 123 | RpSE06A |  | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,450 |  |  |
| 124 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,800 |  |  |
| 125 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,400 |  |  |
| 126 | RpSC15A |  | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,640 |  |  |
| 127 | SC11A |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop |  | buc | 4,080 |  |  |
| 128 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,400 |  |  |
| 129 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal pentru copii |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,600 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 4,121 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 1,224 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 4,121 |  |  |
| 130 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 18,800 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 4,242 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 4,200 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 4,200 |  |  |
| 131 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,600 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 8,000 |  |  |
| 132 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  | m2 | 2,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,436 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,504 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,280 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,028 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,084 |  |  |
| 133 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 2,600 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,416 |  |  |
| 134 | RpIB01A |  | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda fara pret din demontari |  | m2 | 2,600 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 2,444 |  |  |
|  | 2682117323463 |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  | kg | 0,130 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,057 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,003 |  |  |
| 135 | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,640 |  |  |
|  | 252121671705025 |  | Teava din material plastic d25mm |  | m | 8,160 |  |  |
|  | 252315671943025 |  | Cot din material plastic d25mm |  | buc | 0,960 |  |  |
|  | 252315671945025 |  | Teu din material plastic d25mm |  | buc | 1,520 |  |  |
|  | 25231567194605 |  | Reductie din material plastic d25mm |  | buc | 0,320 |  |  |
|  | 252315671940025 |  | Mufa din material plastic d25mm |  | buc | 0,320 |  |  |
|  | 252315671953025 |  | Racord drept M x Fe d25 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,175 |  |  |
| 136 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  | buc | 3,045 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC grupa 3 etaj 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. WC grupa 2 etaj 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Goluri |  |  |  |  |  |
| 137 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ) |  | m2 | 5,260 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,105 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,105 |  |  |
| 138 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 0,67x2,1m-2 buc |  | m2 | 2,820 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,145 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,226 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,705 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  | m2 | 2,820 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 1,269 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,620 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,056 |  |  |
| 139 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 0,88x2,77m-1 buc cu fereastra oarba |  | m2 | 2,440 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,587 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,195 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,610 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  | m2 | 2,440 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,207 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 1,098 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,537 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,049 |  |  |
| 140 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 16,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 5,184 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,916 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 11,988 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,079 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,019 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,016 |  |  |
| 141 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,260 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Goluri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Tavane |  |  |  |  |  |
| 142 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 15,730 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,888 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,360 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,787 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,157 |  |  |
| 143 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 15,730 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,472 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,360 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,787 |  |  |
| 144 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 15,730 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 19,191 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 112,312 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,063 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,243 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,252 |  |  |
| 145 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 15,730 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 7,079 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,573 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 16,594 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,016 |  |  |
| 146 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 15,730 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,472 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,360 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,787 |  |  |
| 147 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 15,730 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,652 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 6,292 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,944 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,865 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,787 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,031 |  |  |
| 148 | CK18B |  | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice |  | m | 25,660 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 13,343 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,051 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 2,181 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  | m | 26,943 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,642 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,051 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,385 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,154 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,103 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,051 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,051 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,154 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Podele |  |  |  |  |  |
| 149 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 15,730 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 6,135 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,135 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,787 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,787 |  |  |
| 150 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 15,730 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,360 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,787 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,629 |  |  |
| 151 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 15,730 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 9,438 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,573 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 204,490 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,661 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,157 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,472 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,189 |  |  |
| 152 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  | kg | 5,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,018 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 153 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  | m2 | 18,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,440 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 27,000 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 19,800 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 5,400 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,009 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 18,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,031 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,198 |  |  |
| 154 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 15,730 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 9,438 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,573 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 204,490 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,661 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,157 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,472 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,189 |  |  |
| 155 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu betoncontact intr-un strat, la pereti si podele interioare |  | m2 | 15,730 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 2,202 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund betoncontact |  | kg | 6,528 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,787 |  |  |
| 156 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm |  | m2 | 15,730 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 37,658 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  | m2 | 15,966 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 67,639 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,146 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,315 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,063 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 1,148 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,182 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,083 |  |  |
| 157 | CK18C |  | Montarea trecere prag din aluminiu |  | m | 0,900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,234 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu trecere prag |  | m | 0,945 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,023 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 5,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Pereti |  |  |  |  |  |
| 158 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 30,420 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 24,336 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,336 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,091 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,456 |  |  |
| 159 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 74,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,175 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,725 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,745 |  |  |
| 160 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 74,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,235 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 11,175 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,725 |  |  |
| 161 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 74,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 74,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,900 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 234,675 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 268,200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,937 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,447 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,149 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,372 |  |  |
| 162 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 74,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,235 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 11,175 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,725 |  |  |
| 163 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  | m2 | 35,380 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 102,602 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  | m2 | 36,448 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 157,229 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 15,366 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,071 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,895 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,389 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 2,583 |  |  |
| 164 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  | m | 12,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 12,852 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 4,410 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 75,600 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 1,260 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 3,600 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,012 |  |  |
| 165 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 38,630 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,159 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,795 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,932 |  |  |
| 166 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 38,630 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 47,129 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 275,818 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,155 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,052 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,618 |  |  |
| 167 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 8,630 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 3,884 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,863 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 9,104 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,009 |  |  |
| 168 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 38,630 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,159 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 5,795 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,932 |  |  |
| 169 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 38,630 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 21,247 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 15,452 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,318 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 19,315 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,932 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,077 |  |  |
| 170 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,161 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 0,840 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 40,908 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,031 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,221 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,083 |  |  |
| 171 | CK18B |  | Montarea baghetelor la glaf din mase plastice |  | m | 14,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 7,280 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,028 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 1,190 |  |  |
|  | 2521106718391 |  | Baghete din mase plastice |  | m | 14,700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,350 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  | kg | 0,028 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 0,084 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,056 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  | kg | 0,028 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,028 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 0,084 |  |  |
| 172 | CK18C |  | Montarea cornier perforat la glaf |  | m | 12,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,120 |  |  |
|  | 2743123549025122 |  | Cornier perforat la glaf |  | m | 12,600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,012 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 72,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
| 173 | RpVB43A |  | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,060 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 174 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20x25 cm cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,410 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  | kg | 0,450 |  |  |
|  | 28112363062001 |  | Grila ventilatie cu jaluzele reglabile 20x25 cm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,500 |  |  |
| 175 | RpSE06A |  | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,450 |  |  |
| 176 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,800 |  |  |
| 177 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,400 |  |  |
| 178 | RpSC15A |  | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,640 |  |  |
| 179 | SC11A |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop |  | buc | 4,080 |  |  |
| 180 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,400 |  |  |
| 181 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal pentru copii |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,600 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 4,121 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 1,224 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 4,121 |  |  |
| 182 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 18,800 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 4,242 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 4,200 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 4,200 |  |  |
| 183 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,600 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 8,000 |  |  |
| 184 | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,640 |  |  |
|  | 252121671705025 |  | Teava din material plastic d25mm |  | m | 8,160 |  |  |
|  | 252315671943025 |  | Cot din material plastic d25mm |  | buc | 0,960 |  |  |
|  | 252315671945025 |  | Teu din material plastic d25mm |  | buc | 1,520 |  |  |
|  | 25231567194605 |  | Reductie din material plastic d25mm |  | buc | 0,320 |  |  |
|  | 252315671940025 |  | Mufa din material plastic d25mm |  | buc | 0,320 |  |  |
|  | 252315671953025 |  | Racord drept M x Fe d25 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,175 |  |  |
| 185 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  | buc | 3,045 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC grupa 2 etaj 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Diverse |  |  |  |  |  |
| 186 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 8,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,000 |  |  |
| 187 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 34,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,200 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 188 | TrB05A1-8 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m |  | t | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 20,050 |  |  |
| 189 | TRI1AA05C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,000 |  |  |
| 190 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  | t | 5,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 1,875 |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. WC etaj 1 fete cl.5-12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Iluminat electric |  |  |  |  |  |
| 191 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,220 |  |  |
| 192 | RpEC01B |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,790 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 6,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 13,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,100 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,500 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,120 |  |  |
| 193 | RpEC07B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,900 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 30,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 13,000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,440 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,280 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 0,500 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,001 |  |  |
| 194 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 36W |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 2,080 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 2,080 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 2,080 |  |  |
| 195 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 196 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,120 |  |  |
| 197 | RpEE15D |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,420 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator dublu |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |
| 198 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80l |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC etaj 1 fete cl.5-12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. WC etaj 2 profesori |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Iluminat electric |  |  |  |  |  |
| 199 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,220 |  |  |
| 200 | RpEC01B |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,790 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 6,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 13,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,100 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,500 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,120 |  |  |
| 201 | RpEC07B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,900 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 30,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 13,000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,440 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,280 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 0,500 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,001 |  |  |
| 202 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 36W |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 2,080 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 2,080 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 2,080 |  |  |
| 203 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 204 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,120 |  |  |
| 205 | RpEE15D |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,420 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator dublu |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |
| 206 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 50l |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC etaj 2 profesori |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. WC grupa 3 etaj 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1. Iluminat electric |  |  |  |  |  |
| 207 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,660 |  |  |
| 208 | RpEC01B |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,580 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 13,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 26,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,200 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,240 |  |  |
| 209 | RpEC07B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,450 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m | 7,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 6,500 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,220 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,140 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,001 |  |  |
| 210 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 36W |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,840 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 3,120 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 3,120 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 3,120 |  |  |
| 211 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,060 |  |  |
| 212 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 213 | RpEE15D |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,420 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator dublu |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |
| 214 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80l |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC grupa 3 etaj 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. WC grupa 2 etaj 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.1. Iluminat electric |  |  |  |  |  |
| 215 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,660 |  |  |
| 216 | RpEC01B |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,580 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 13,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 26,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,200 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,240 |  |  |
| 217 | RpEC07B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,450 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m | 7,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 6,500 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,220 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,140 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,001 |  |  |
| 218 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 36W |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 2,080 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 2,080 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 2,080 |  |  |
| 219 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,060 |  |  |
| 220 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 221 | RpEE15D |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,420 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator dublu |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |
| 222 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80l |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC grupa 2 etaj 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 223 |  |  | Boiler apa calada 80 L |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2245544 |  | Boiler apa calada 80 L |  | buc | 3,000 |  |  |
| 224 |  |  | Boiler apa calada 50 L |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 224554422 |  | Boiler apa calada 50 L |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |