## Specificaţii tehnice (F4.1) Lotul 4 - Reactivi pentru analizator hemotologic automat BC-51500, Mindray, sistem închis

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1610692561262 din 15.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul 4 - Reactivi pentru analizator hemotologic automat BC-51500, Mindray, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diluent (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis), 20 L |  |  |  | set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray BC 5150, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  | Certificat CE |
|  | DIFF Lyse (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis), 0,5 L |  |  |  | set 4 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray BC 5150, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  | Certificat CE |
|  | LH Lyse (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis), 0,1 L |  |  |  | set 4 x 100 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray BC 5150, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  | Certificat CE |
|  | Probe cleaner (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis) |  |  |  | flac 1 x 50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray BC 5150, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  | Certificat CE |
|  | Hematology Controls, 3x3,5mL(1Low, 1Normal, 1High) (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis) |  |  |  | set 10.5 ml (3fl. x 3.5 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray BC 5150, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  | Certificat CE |
|  | Hematology Calibrator, 1x3mL (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis) |  |  |  | set 1 x 3.0 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray BC 5150, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  | Certificat CE |
|  | Material de controlul calităţii extern hematologic (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis) |  |  |  | Material de control hematologic extern de 1 nivel, compatibil cu analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis, şi să dispună de certificat, sau declaratia CE. |  | Certificat CE |
|  | Hîrtie termo (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis) |  |  |  | Hirtie termo 57 mm x 18 m (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis). |  | Certificat CE |
|  | Filtru de air (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis) |  |  |  | Filtru de air (p/u analizator hematologic automat 5 diff Mindray BC 5150, sistem închis). |  | Certificat CE |
|  | Garnitura pentru AC (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis) |  |  |  | Garnitura pentru AC (p/u analizator hematologic automat 5 diff Mindray BC 5150, sistem închis). |  | Certificat CE |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

## Specificaţii de preţ (F4.2) Lotul 4 - Reactivi pentru analizator hemotologic automat BC-51500, Mindray, sistem închis

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1610692561262 din 15.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lotul 4 - Reactivi pentru analizator hemotologic automat BC-51500, Mindray, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | 4.1. Diluent (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis), 20 L | set | 50 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 4.2. DIFF Lyse (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis), 0,5 L | set | 15 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 4.3. LH Lyse (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis), 0,1 L | set | 15 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 4.4. Probe cleaner (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis) | fl | 40 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 4.5. Hematology Controls, 3x3,5mL(1Low, 1Normal, 1High) (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis) | set | 45 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 4.6. Hematology Calibrator, 1x3mL (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis) | set | 2 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 4.7. Material de controlul calităţii extern hematologic (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis) | set | 4 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 4.8. Hîrtie termo (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis) | buc | 500 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 4.9. Filtru de air (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis) | buc | 1 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | 4.10. Garnitura pentru AC (p/u analizator hematologic automat 5diff Mindray BC 5150, sistem închis) | buc | 1 |  |  |  |  | anul 2021 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |