| - CAPITOLUL II - FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. |  |  |  |  |  |
| - Dispoziții generale Nr.; Rubrica; Datele Autorității Contractante/ Organizatorului procedurii. 1.1.; Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:; Primăria comunei Ciorescu IDNO 100760110437. 1.2.; Obiectul achiziției:; Lucrări de reparație a străzii Moldova s. Ciorescu. 1.3.; Numărul și tipul procedurii de achiziție:; Concursul ofertei de preț nr.. 1.4.; Tipul obiectului de achiziţie:; Lucări de reparație. 1.5.; Codul CPV:; Codul CPV – 45200000-9. 1.6.; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:. 1.7.; Administratorul alocațiilor bugetare:; Primăria comunei Ciorescu str. Alexandru cel Bun nr. 17. 1.8.; Partenerul de dezvoltare (după caz):. 1.9.; Denumirea cumpărătorului, IDNO:; Primăria comunei Ciorescu str. Alexandru cel Bun nr. 17. 1.10.; Destinatarul bunurilor, IDNO:. 1.11.; Limba de comunicare:; limba de stat: romănă. 1.12.; Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire. Primăria comunei Ciorescu, va colecta setul de documente pentru COP.. 1.13.; Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate; Da. 1.14.; Tipul contractului:; Cumpărare. 1.15.; Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):; nu se aplică. |
| - Lista bunurilor și specificații tehnice: |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| I. | Lucrări de reparație capitală a trotuarului (str. Alexandru cel Bun – str. Moldova, nr. 14), s. Ciorescu, mun. Chișinău – BORDURA |  |  |  |  |
| 1 | DA12B |  | m3 | 187,50 | Strat de fundaţie sau reprofilare din piatră spartă M400, precum drumuri, cu aşternere mecanică, executat cu impanare fără înnororire (h=0,15m). |
| 2 | DE17A |  | m2 | 1 250,00 | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat, aşezate pe un strat din amestec uscat de ciment şi nisip, în proporţie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment şi nisip, grosime strat de 5 cm. |
| 3 | DE11A |  | m | 700,00 | Borduri mici, prefabricate din beton cu secţiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spaţiilor verzi, trotuarelor, aleelor etc., aşezate pe o fundaţie din beton de 10x20 cm (Borduri mici 100x20x8 cm pe fundaţie de beton B15). |
| 4 |  |  | m | -700,00 | Borduri mici 100x20x8 cm se exclude la norma DE11A. |
| II. | Lucrări de reparație capitală a trotuarului (str. Alexandru cel Bun – str. Moldova, nr. 14), s. Ciorescu, mun. Chișinău |  |  |  |  |
| 1 | DG04B |  | m | 700,00 | Desfacerea de borduri de piatră dau de beton de orice dimensiune, aşezate pe beton |
| 2 | TsC02D1 |  | 100 m3 | 1,92 | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare auto teren catg. II. |
| 3 | TsI50A5 |  | t | 316,80 | Transporatrea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanţa de 5 km. |
| 4 | TsD01B |  | m3 | 42,00 | Împrăştierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgărilor, pământul provenind din teren mijlociu. |
| 5 | TsC51B |  | 100 m3 | 1,92 | Lucrări de descărcarea pământului în depozit, teren categoria II. |
| 6 | TsE05B |  | 100 m2 | 6,40 | Nivelarea cu autogreder de până şa 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor şi deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II. |
| 7 | DA12B |  | m3 | 118,00 | Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu aşternere mecanică, executat cu impanare fără innororire, h-20 cm, S=590 m2. |
| 8 | DE10E |  | m | 370,00 | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundaţie de beton 35x15 cm. |
| 9 | DB19H k-1, 143 |  | m2 | 250,00 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 8,0 cm, cu aşternere mecanică. |
| 10 | DI155A |  | m2 | 300,00 | Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lăţimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm. |
| 11 | DI141A |  | m2 | 300,00 | Curăţirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltică bituminoasă prin suflare cu compresor (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)ю |
| 12 | DI107 |  | t | 0,23 | Amorsarea suprafeţelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. |
| 13 | DB16D k-1,25 |  | m2 | 300,00 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu aşternere manuală. |
| 14 | DB16H k-1, 25 |  | m2 | 600,00 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executatăla cald, în grosime de 5,0 cm, cu aşternere mecanică. |

- Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | vor fi acceptate /nu vor fi acceptat] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | forma garanției a/b/c - Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Denumirea Băncii: Codul fiscal: Contul de decontare: Contul trezorerial: Contul bancar: Trezoreria teritorială: cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. ____ din _______” sau - Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă. |  |  |  |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | ________% din valoarea ofertei fără TVA. |  |  |  |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | _______ ediția aplicabilă |  |  |  |
| 3.5. | Termenul de livrare: |  |  |  |  |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | Comuna Ciorescu str.Minerilor |  |  |  |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. Documentele confirmative conform lucrărilor executate timp de 30 zile |  |  |  |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | __________zile |  |  |  |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |  |  |  |
| - Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: |  |  |  |
|  |  | Primăria comunei Ciorescu str. Alexandru cel Bun nr.17 |  |  |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Data 16.11.2018, Ora 11:00 |  |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţiacazuluicîndofertele au fostdepuseprin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |  |  |
| - Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | lei MD |  |  |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: |  |  |  |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: |  |  |  |  |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe: pe poziții. |  |  |  |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | [_______________________________] |  |  |  |
| - Adjudecarea contractului |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: [___________________________] |  |  |  |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | _____% |  |  |  |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | [forma garanției de bună execuție a/b/c] - Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau - Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Denumirea Băncii: Codul fiscal: Contul de decontare; Contul trezorerial: Contul bancar: Trezoreria teritorială: cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la licitaţia publică nr. ______ din ___________” sau - Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă. |  |  |  |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | indicaţi una din formele de mai jos _____________ - Societate pe acţiuni - Societate cu răspundere limitată Altele _________ |  |  |  |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 10 zile |  |  |  |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________