CAIET DE SARCINI

Obiectul: Construcția unei anexe la blocul nr. 1 ,,CENTRUL NAȚIONAL DE BOLI CEREBRO-VASCULARE” al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie “Diomid Gherman”

Autoritatea contractanta: IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie “Diomid Gherman”,situat pe adresa mun.CHIȘINĂU ,str. Vl.Korolenko 2

Suma estimativă: 52 000 000 lei fără TVA

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Demolari

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 5,0000 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre ) | m2 | 13,0000 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 2,3000 |
| 4 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demolarea scarii din beton) | m3 | 90,0000 |
| 5 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice etc | kg | 220,0000 |
| 6 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demolarea pervazului de perete) | m3 | 5,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii constructive (CBA)

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 46,35 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 10,00 |
| 3 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 30,00 |
| 4 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (K=0.85) | 100 m3 | 46,75 |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului din rezerva) | 100 m3 | 46,75 |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva) | t | 6 545,00 |
| 7 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului din rezerva) | 100 m3 | 1,75 |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din rezerva) | t | 245,00 |
| 9 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 1,75 |
| 10 | TsD11A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP | 100 m3 | 1,75 |
| 11 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului din rezerva) | 100 m3 | 45,00 |
| 12 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 630,00 |
|  |  | Capitolul 2. Executia fundatie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Executia pilotilor |  |  |
| 13 | CQ12A1 | Executarea pilotilor din beton armat clasa C15/12 cu instalatia BSP Calweld, avind diametrul 800 mm si lungimea L =20 m, exclusiv spargerea capului pilotului, in teren categoria I, utilizarea betonului marfa (piloti D 630mm, 16m adincime, executat cu beton marfa C15, K=0.3125; Armatura diametru mai mic de 8mm, k= 2.5 kg; Armatura diametrul mai mare de 8mm, k= 14kg; banda 6*60, K=2.6kg) | m | 320,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Fundatie cota -2.900 |  |  |
| 14 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (CSf-1) | kg | 198,00 |
| 15 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (CSf-1) | kg | 612,40 |
| 16 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (CSf-2) | kg | 124,20 |
| 17 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (CSf-2) | kg | 252,60 |
| 18 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (CSf-3) | kg | 129,60 |
| 19 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (CSf-3) | kg | 306,20 |
| 20 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Bare separate) | kg | 40,80 |
| 21 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Bare separate) | kg | 695,90 |
| 22 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (saibe S1 96 buc) | kg | 76,80 |
| 23 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 45,00 |
| 24 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C7.5 | m3 | 8,00 |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C20 | m3 | 33,50 |
|  |  | Capitolul 2.3. Fundatie cota -7.200 |  |  |
| 26 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Bare separate) | kg | 210,60 |
| 27 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Bare separate) | kg | 14 836,00 |
| 28 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (saibe S2 132 buc) | kg | 207,20 |
| 29 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (saibe S4 8 buc) | kg | 19,40 |
| 30 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 135,00 |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C7.5 | m3 | 27,00 |
| 32 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C20 | m3 | 161,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Montarea blocurilor FS |  |  |
| 33 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Bloc FS 4-8) | buc | 150,00 |
| 34 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Bloc FS 4-12) | buc | 62,00 |
| 35 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Bloc FS 4-24) | buc | 37,00 |
| 36 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C7.5 (adaos monolit) | m3 | 14,00 |
|  |  | Capitolul 3. Executia cadrelor la structura de rezistenta |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Cadru 1 |  |  |
| 37 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 760,70 |
| 38 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 704,30 |
| 39 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 57,10 |
| 40 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 205,00 |
| 41 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 20,50 |
|  |  | Capitolul 3.2. Cadru 2 |  |  |
| 42 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 709,50 |
| 43 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 094,20 |
| 44 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 63,50 |
| 45 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 230,00 |
| 46 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 23,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Cadru 3 |  |  |
| 47 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 563,40 |
| 48 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 037,60 |
| 49 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 69,70 |
| 50 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 230,00 |
| 51 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 23,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Cadru 4 |  |  |
| 52 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 910,30 |
| 53 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 814,90 |
| 54 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 69,90 |
| 55 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 225,00 |
| 56 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 22,50 |
|  |  | Capitolul 3.5. Cadru 5 |  |  |
| 57 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 40,00 |
| 58 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,40 |
| 59 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 6,40 |
| 60 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,00 |
| 61 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.6. Cadru 8 |  |  |
| 62 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 139,20 |
| 63 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 74,00 |
| 64 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 144,80 |
| 65 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 40,00 |
| 66 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.7. Cadru 9 |  |  |
| 67 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 108,80 |
| 68 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 49,20 |
| 69 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,60 |
| 70 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 15,00 |
| 71 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 1,50 |
|  |  | Capitolul 3.8. Cadru 10 |  |  |
| 72 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 108,80 |
| 73 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 46,80 |
| 74 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,60 |
| 75 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 15,00 |
| 76 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 1,50 |
|  |  | Capitolul 3.9. Cadru 11 |  |  |
| 77 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 269,00 |
| 78 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 136,70 |
| 79 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 144,40 |
| 80 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 25,00 |
| 81 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 2,50 |
|  |  | Capitolul 3.10. Cadru 12 |  |  |
| 82 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 601,50 |
| 83 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 189,70 |
| 84 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 157,50 |
| 85 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 50,00 |
| 86 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 5,00 |
|  |  | Capitolul 4. Executia planseelor |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Planseu cota -2.900 |  |  |
| 87 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6 813,70 |
| 88 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 237,20 |
| 89 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 265,00 |
| 90 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 90,50 |
|  |  | Capitolul 4.2. Planseu cota -0.100 |  |  |
| 91 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 266,00 |
| 92 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 440,40 |
| 93 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 501,60 |
| 94 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 128,50 |
|  |  | Capitolul 4.3. Planseu cota +3.650 |  |  |
| 95 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6 276,50 |
| 96 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 502,80 |
| 97 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 501,60 |
| 98 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 148,50 |
|  |  | Capitolul 4.4. Planseu cota +6.950 |  |  |
| 99 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 902,70 |
| 100 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 370,70 |
| 101 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 405,60 |
| 102 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 106,50 |
|  |  | Capitolul 4.5. Planseu cota +10.350 |  |  |
| 103 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 461,10 |
| 104 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 378,00 |
| 105 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 405,60 |
| 106 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 120,50 |
|  |  | Capitolul 4.6. Planseu cota +13.250 |  |  |
| 107 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 348,30 |
| 108 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 31,60 |
| 109 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 34,20 |
| 110 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 10,50 |
|  |  | Capitolul 5. Armarea riglelor |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Armarea riglelor cota -2.900 |  |  |
| 111 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 497,40 |
| 112 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 176,50 |
| 113 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (bare separate) | kg | 1 095,00 |
| 114 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 50,90 |
|  |  | Capitolul 5.2. Armarea riglelor cota -0.100 |  |  |
| 115 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6 683,50 |
| 116 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 631,10 |
| 117 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (bare separate) | kg | 2 104,30 |
| 118 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 33,10 |
|  |  | Capitolul 5.3. Armarea riglelor cota +3.650 |  |  |
| 119 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7 575,00 |
| 120 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 831,90 |
| 121 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (bare separate) | kg | 2 372,00 |
| 122 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 33,10 |
|  |  | Capitolul 5.4. Armarea riglelor cota +6.950 |  |  |
| 123 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 418,90 |
| 124 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 144,30 |
| 125 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (bare separate) | kg | 1 788,40 |
| 126 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 28,90 |
|  |  | Capitolul 5.5. Armarea riglelor cota +10.350 |  |  |
| 127 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 820,70 |
| 128 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 121,30 |
| 129 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (bare separate) | kg | 2 817,00 |
| 130 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 19,00 |
| 131 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C7.5 | m3 | 1,50 |
|  |  | Capitolul 5.6. Armarea riglelor cota +13.250 |  |  |
| 132 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 501,40 |
| 133 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 229,50 |
| 134 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (bare separate) | kg | 46,20 |
| 135 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 22,30 |
|  |  | Capitolul 6. Executia scarilor |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Scara S1 |  |  |
| 136 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 541,60 |
| 137 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 240,90 |
| 138 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 37,70 |
| 139 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 53,00 |
| 140 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 16,00 |
|  |  | Capitolul 6.2. Scara S2 |  |  |
| 141 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 214,50 |
| 142 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 75,10 |
| 143 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,50 |
| 144 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 2,50 |
|  |  | Capitolul 6.3. Scara S3 |  |  |
| 145 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 237,20 |
| 146 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 147,90 |
| 147 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 115,00 |
| 148 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C7.5 | m3 | 12,50 |
| 149 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15) | m3 | 56,00 |
|  |  | Capitolul 6.4. Scara S4 |  |  |
| 150 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 524,10 |
| 151 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 26,40 |
| 152 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 12,00 |
| 153 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C7.5 | m3 | 3,00 |
| 154 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15) | m3 | 9,50 |
|  |  | Capitolul 6.5. Scara S5 |  |  |
| 155 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 678,30 |
| 156 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 44,30 |
| 157 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 28,00 |
| 158 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C7.5 | m3 | 5,00 |
| 159 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15) | m3 | 24,00 |
|  |  | Capitolul 6.6. Elemente la perete P1 |  |  |
| 160 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 123,30 |
| 161 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3,00 |
| 162 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 15,70 |
| 163 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C7.5 | m3 | 0,50 |
| 164 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15) | m3 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 6.7. Scara S6 |  |  |
| 165 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 27,60 |
| 166 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,00 |
| 167 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C7.5 | m3 | 0,50 |
| 168 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15) | m3 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 7. Executia frontoanelor |  |  |
| 169 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 259,40 |
| 170 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 057,50 |
| 171 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 170,00 |
| 172 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 25,50 |
| 173 | CD05D | Inchideri din blocuri 600 x 300 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m | m3 | 30,40 |
|  |  | Capitolul 8. Executia parapetelor |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Parapet cota +3.650 |  |  |
| 174 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 99,60 |
| 175 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,10 |
| 176 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 12,00 |
| 177 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15) | m3 | 1,50 |
| 178 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 4,25 |
|  |  | Capitolul 8.2. Parapet cota +13.25 |  |  |
| 179 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 113,70 |
| 180 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 30,70 |
| 181 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 12,00 |
| 182 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15) | m3 | 1,50 |
| 183 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 3,20 |
|  |  | Capitolul 9. Constructii metalice |  |  |
| 184 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (coloane) | kg | 2 611,90 |
| 185 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grinzi) | kg | 3 367,20 |
| 186 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (contravintuiri) | kg | 1 387,30 |
| 187 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (imbinari elemente) | kg | 832,10 |
| 188 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 8,20 |
|  |  | Capitolul 10. Planseele la cota +6.950; 10.350 (pentru 1 nivel) |  |  |
| 189 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (montarea tablei profilate H60-845-0.8, pentru turnarea elementelor de planseu) | m2 | 50,00 |
| 190 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 339,10 |
| 191 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 4,50 |
|  |  | Capitolul 11. Executia acoperisului |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Sarpanta la constructia din beton-armat |  |  |
| 192 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 4,75 |
| 193 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 3,67 |
| 194 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala | m3 | 8,43 |
| 195 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 8,43 |
|  |  | Capitolul 11.2. Sarpanta la constructia metalica |  |  |
| 196 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,33 |
| 197 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,61 |
| 198 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala | m3 | 1,95 |
| 199 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 1,95 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Solutii Arhitecturale

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pardoseli cota -6.100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. P-1 (1;2;4, plansa 3) |  |  |
| 1 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100mm ) | m3 | 6,00 |
| 2 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (compactarea pietrisului) | m3 | 6,00 |
| 3 | CA03F02 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Strat egalizator din beton B7.5, 50mm) | m3 | 3,00 |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1) | m2 | 60,00 |
| 5 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-1) | m2 | -60,00 |
| 6 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-1) (Gresie portelanat minim 8mm grosime) | m2 | 60,00 |
| 7 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 64,60 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Scari exterioare P-3 (Scara exterioara 1;Scara exterioara 2, plansa 3) |  |  |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-3) | m2 | 46,00 |
| 9 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-3) | m2 | -46,00 |
| 10 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3) | m2 | 46,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pardoseli cota -2.800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. P-1 (8;9, plansa 3) |  |  |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1) | m2 | 36,00 |
| 12 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-1) | m2 | -36,00 |
| 13 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % | m2 | 36,00 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1) | m2 | 36,00 |
| 15 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-1) | m2 | -36,00 |
| 16 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-1) (Gresie portelanat minim 8mm grosime) | m2 | 36,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. P-2 Scari (SC-1; SC-2) |  |  |
| 17 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3) | m2 | 40,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. P-4 (2;3 Plansa3) |  |  |
| 18 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3). | m2 | 370,00 |
| 19 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5) | m2 | -370,00 |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-4) | m2 | 370,00 |
| 21 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-4) | m2 | -370,00 |
| 22 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umezeala, cl.33, 12mm) | m2 | 370,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. P-5 (4;5;10) |  |  |
| 23 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3). | m2 | 140,00 |
| 24 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5) | m2 | -140,00 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-4) | m2 | 140,00 |
| 26 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-4) | m2 | -140,00 |
| 27 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-5) (Gresie portelanat minim 8mm grosime) | m2 | 140,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. P-1 (12;16, plansa 3) |  |  |
| 28 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3). | m2 | 20,00 |
| 29 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5) | m2 | -20,00 |
| 30 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % | m2 | 20,00 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1) | m2 | 20,00 |
| 32 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-1) (Gresie portelanat minim 8mm grosime) | m2 | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. P-2 Scari (Scara- 1;Scara -2, plansa 3) |  |  |
| 33 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3) | m2 | 45,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. P-3 (3 ;4 ;5 ;6 ;17; 18; 19; 20; 21; 22; Plansa3) |  |  |
| 34 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3). | m2 | 225,00 |
| 35 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5) | m2 | -225,00 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 225,00 |
| 37 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) | m2 | -225,00 |
| 38 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele) | m2 | 225,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. P-4 (1; 2; 9; 10; 11; 13; 14 plansa 3) |  |  |
| 39 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3). | m2 | 310,00 |
| 40 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5) | m2 | -310,00 |
| 41 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 310,00 |
| 42 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) | m2 | -310,00 |
| 43 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Gresie portelanat minim 8mm grosime) | m2 | 310,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseli cota 3.75 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. P-1 (2; 5; 17; 30; 31 plansa 4) |  |  |
| 44 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3). | m2 | 170,00 |
| 45 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5) | m2 | -170,00 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 170,00 |
| 47 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) | m2 | -170,00 |
| 48 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Gresie portelanat minim 8mm grosime) | m2 | 170,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. P-2 Scari (Scara- 1 plansa 4) |  |  |
| 49 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3) | m2 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. P-3 (3; 7; 8; 9; 12; 13; 18; 19; 20; 21; 22; 23 Plansa4) |  |  |
| 50 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3). | m2 | 230,00 |
| 51 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5) | m2 | -230,00 |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 230,00 |
| 53 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) | m2 | -230,00 |
| 54 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele) | m2 | 230,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. P-4 (4; 6; 10; 11; 14; 15; 24; 25; 26; 27; 28; 29 plansa 4) |  |  |
| 55 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3). | m2 | 55,00 |
| 56 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5) | m2 | -55,00 |
| 57 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % | m2 | 55,00 |
| 58 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1) | m2 | 55,00 |
| 59 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-1) (Gresie portelanat minim 8mm grosime) | m2 | 55,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardoseli cota 7.100 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. P-1 (2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11; 12 Plansa4) |  |  |
| 60 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3). | m2 | 370,00 |
| 61 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5) | m2 | -370,00 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 370,00 |
| 63 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) | m2 | -370,00 |
| 64 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele) | m2 | 370,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. P-2 Scari (Scara- 1 plansa 4) |  |  |
| 65 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3) | m2 | 40,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. P-3 (7; 13; 14; 15; 16; 17 plansa 4) |  |  |
| 66 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3). | m2 | 30,00 |
| 67 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5) | m2 | -30,00 |
| 68 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % | m2 | 30,00 |
| 69 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1) | m2 | 30,00 |
| 70 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-1) (Gresie portelanat minim 8mm grosime) | m2 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. P-4 (10 plansa 4) |  |  |
| 71 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg\m3). | m2 | 60,00 |
| 72 | IzF52A1 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5) | m2 | -60,00 |
| 73 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 60,00 |
| 74 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) | m2 | -60,00 |
| 75 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Gresie portelanat minim 8mm grosime) | m2 | 60,00 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti (cota -6.100, plansa 10) |  |  |
| 76 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) | m2 | 198,20 |
| 77 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5) | m2 | 198,20 |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 198,20 |
| 79 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 198,20 |
| 80 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2) | m2 | -198,20 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 198,20 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 198,20 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 198,20 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 198,20 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti cota -2.800 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Pereti (1;2;4;10) |  |  |
| 85 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) | m2 | 180,00 |
| 86 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5) | m2 | 180,00 |
| 87 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 180,00 |
| 88 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 180,00 |
| 89 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2) | m2 | -180,00 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 180,00 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 180,00 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 180,00 |
| 93 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 180,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Pereti GTS (8;9;8*;9*) |  |  |
| 94 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) | m2 | 135,00 |
| 95 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5) | m2 | 135,00 |
| 96 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 135,00 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 135,00 |
| 98 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placarea peretilor cu faianta minim 8mm, ) | m2 | 135,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.3. Pereti (3) |  |  |
| 99 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) | m2 | 320,00 |
| 100 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5) | m2 | 320,00 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 320,00 |
| 102 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 320,00 |
| 103 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2) | m2 | -320,00 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 320,00 |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 320,00 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 320,00 |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 320,00 |
| 108 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (placi de vata minerala acustica Rokwool 50mm) | m2 | 115,00 |
| 109 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi Gips Carton perforat- acustic 12.5mm) | m2 | 225,00 |
| 110 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 225,00 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 225,00 |
| 112 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 225,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pereti Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. Pereti (1;2;3;4;5;6;9;10;11;13;14;17;18;19;20;21;22) |  |  |
| 113 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 200,00 |
| 114 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 200,00 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 200,00 |
| 116 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 200,00 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 200,00 |
| 118 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 200,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.2. Pereti GTS (12;16) |  |  |
| 119 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) | m2 | 160,00 |
| 120 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5) | m2 | 160,00 |
| 121 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 160,00 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 160,00 |
| 123 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placarea peretilor cu faianta minim 8mm, ) | m2 | 160,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Pereti Cota 3.750 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4.1. Pereti (2;3;7;8;9;12;13;16;17;18;19;20;21;22;23) |  |  |
| 124 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 180,00 |
| 125 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 180,00 |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 180,00 |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 180,00 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 180,00 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 180,00 |
|  |  | Capitolul 2.4.2. Pereti GTS (4;5;6;10;11;15;24;25;26;27;28;29) |  |  |
| 130 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) | m2 | 385,00 |
| 131 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5) | m2 | 385,00 |
| 132 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 385,00 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 385,00 |
| 134 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placarea peretilor cu faianta minim 8mm, ) | m2 | 385,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Pereti cota 7.050 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5.1. Pereti (2;3;4;5;6;8;9;10;11;12) |  |  |
| 135 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 760,00 |
| 136 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 760,00 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 760,00 |
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 760,00 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 760,00 |
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 760,00 |
|  |  | Capitolul 2.5.2. Pereti GTS (7;13;14;15;16;17) |  |  |
| 141 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) | m2 | 205,00 |
| 142 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5) | m2 | 205,00 |
| 143 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 205,00 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 205,00 |
| 145 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placarea peretilor cu faianta minim 8mm, ) | m2 | 205,00 |
|  |  | Capitolul 3. Tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tavane cota -6.100 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Tavane (1;2) |  |  |
| 146 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm) | m2 | 70,00 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 70,00 |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 70,00 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 70,00 |
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 70,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Tavane (4) |  |  |
| 151 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 10,00 |
| 152 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,00 |
| 153 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,00 |
| 154 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2) | m2 | -10,00 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,00 |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,00 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,00 |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tavane cota -2.800 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Tavane (1;2;4) |  |  |
| 159 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm) | m2 | 225,00 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 225,00 |
| 161 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 225,00 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 225,00 |
| 163 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 225,00 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Tavane (10) |  |  |
| 164 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 135,00 |
|  |  | Capitolul 3.2.3. Tavane (8;9,8*;9* GTS) |  |  |
| 165 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la umezeala 12.5mm) | m2 | 40,00 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 40,00 |
| 167 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,00 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 40,00 |
| 169 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,00 |
|  |  | Capitolul 3.2.4. Tavane (3) |  |  |
| 170 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (placi de vata minerala acustica Rokwool 50mm) | m2 | 180,00 |
| 171 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton perforat acustic 12.5mm) | m2 | 180,00 |
| 172 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 180,00 |
| 173 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 180,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Tavane cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. Tavane (1;2;3;4;5;6;9;10) |  |  |
| 174 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm) | m2 | 360,00 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 360,00 |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 360,00 |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 360,00 |
| 178 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 360,00 |
|  |  | Capitolul 3.3.2. Tavane (11;13;14;17;18;19;20;21;22) |  |  |
| 179 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 130,00 |
|  |  | Capitolul 3.3.3. Tavane (12;16 GTS) |  |  |
| 180 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la umezeala 12.5mm) | m2 | 20,00 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,00 |
| 182 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,00 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,00 |
| 184 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Tavane cota +3.750 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4.1. Tavane (2;3;7;8;9;12;13;16;17;18;19;20;21;22;23) |  |  |
| 185 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm) | m2 | 290,00 |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 290,00 |
| 187 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 290,00 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 290,00 |
| 189 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 290,00 |
|  |  | Capitolul 3.4.2. Tavane (4;5;6;10;11;15;24;25;26;27;28;29 GTS) |  |  |
| 190 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la umezeala 12.5mm) | m2 | 50,00 |
| 191 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 50,00 |
| 192 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,00 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 50,00 |
| 194 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. Tavane cota +7.050 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5.1. Tavane (2;3;4;5;6;8;9;10;11;12) |  |  |
| 195 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm) | m2 | 400,00 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 400,00 |
| 197 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 400,00 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 400,00 |
| 199 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 400,00 |
|  |  | Capitolul 3.5.2. Tavane (7;13;14;15;16;17 GTS) |  |  |
| 200 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la umezeala 12.5mm) | m2 | 30,00 |
| 201 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 30,00 |
| 202 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,00 |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 30,00 |
| 204 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 4. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Timplarie cota -6.100 |  |  |
| 205 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiu termomost) | m2 | 6,30 |
| 206 | CK21E | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara ) | m2 | 23,28 |
| 207 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu termomost | m2 | 18,57 |
|  |  | Capitolul 4.2. Timplarie cota -2.800 |  |  |
| 208 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiu termomost) | m2 | 22,08 |
| 209 | CK21E | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara ) | m2 | 28,56 |
| 210 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu termomost | m2 | 24,07 |
|  |  | Capitolul 4.3. Timplarie cota -0.000 |  |  |
| 211 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiu termomost) | m2 | 84,83 |
| 212 | CK21E | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara ) | m2 | 36,30 |
| 213 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu termomost | m2 | 45,01 |
|  |  | Capitolul 4.4. Timplarie cota +3.750 |  |  |
| 214 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiu termomost) | m2 | 85,82 |
| 215 | CK21E | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara ) | m2 | 70,24 |
| 216 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu termomost | m2 | 5,00 |
|  |  | Capitolul 4.5. Timplarie cota +7.100 |  |  |
| 217 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiu termomost) | m2 | 72,54 |
| 218 | CK21E | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara ) | m2 | 27,96 |
| 219 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu termomost | m2 | 19,04 |
|  |  | Capitolul 4.6. Timplarie cota +10.350 |  |  |
| 220 | CK21E | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara ) | m2 | 6,93 |
|  |  | Capitolul 5. Zidarie |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Zidarie cota -7.200 |  |  |
| 221 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 12,00 |
|  |  | Capitolul 5.2. Zidarie cota -2.800 |  |  |
| 222 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 20,00 |
|  |  | Capitolul 5.3. Zidarie cota -0.000 |  |  |
| 223 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 58,00 |
| 224 | CD05D | Inchideri din blocuri 600 x 300 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (BCA grosimea peretelui 300mm) | m3 | 93,00 |
|  |  | Capitolul 5.4. Zidarie cota +3.750 |  |  |
| 225 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 65,00 |
| 226 | CD05D | Inchideri din blocuri 600 x 300 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m | m3 | 89,00 |
|  |  | Capitolul 5.5. Zidarie cota +7.050 |  |  |
| 227 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 45,00 |
| 228 | CD05D | Inchideri din blocuri 600 x 300 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m | m3 | 89,00 |
|  |  | Capitolul 5.6. Zidarie cota +10.350 |  |  |
| 229 | CD05D | Inchideri din blocuri 600 x 300 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m | m3 | 79,00 |
|  |  | Capitolul 6. Finisari exterioare |  |  |
| 230 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri etalbond, Etalbond 4mm grosime, 0,3\0,5mm; cu caracteristici B1, fara izolare termica (K pentru vata minerala=0; K pentru pelicula anticondens=0; K pentru suruburi= 0.2kg, pereti exteriori, 9010 RAL cod) | m2 | 665,00 |
| 231 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri PRODEMA, Etalbond 4mm grosime, 0,3\0,5mm; cu caracteristici B1, fara izolare termica (K pentru vata minerala=0; K pentru pelicula anticondens=0; K pentru suruburi= 0.2kg, pereti exteriori, panou compozit PRODEMA 8002 RAL cod) | m2 | 412,00 |
| 232 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri etalbond, Etalbond 4mm grosime, 0,3\0,5mm; cu caracteristici B1, fara izolare termica (K pentru vata minerala=0; K pentru pelicula anticondens=0; K pentru suruburi= 0.2kg, pereti exteriori, 5003 RAL cod) | m2 | 55,00 |
| 233 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (pereti de sprijin, placi ceramo-granit 7026 RAL cod) | m2 | 135,00 |
| 234 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Soclu, placi ceramo-granit 7026 RAL cod) | m2 | 210,00 |
| 235 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3) | m2 | 250,00 |
| 236 | CK18C | Montarea baghetelor ldin aluminiu (cornier de protectie la scari "Structuri din aluminiu combinat cu cauciuc") | m | 90,00 |
| 237 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment pe fatada) | m2 | 15,00 |
| 238 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,00 |
| 239 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 15,00 |
| 240 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (7043 RAL cod) | m2 | 15,00 |
|  |  | Capitolul 7. Acoperis |  |  |
| 241 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tTabla profilata tip "RANILA" grosimea tablei minim 0.7mm) | m2 | 480,00 |
| 242 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm) | m | 90,00 |
| 243 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm) | m | 130,00 |
| 244 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (glafuri din tabla zincata colorata, 55cm latime) | m | 75,00 |
| 245 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane | m2 | 20,00 |
|  |  | Capitolul 8. Balustrazi |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Bs 1 |  |  |
| 246 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 80,80 |
| 247 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 8,00 |
|  |  | Capitolul 8.2. Bs 2 |  |  |
| 248 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 141,60 |
| 249 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 15,84 |
|  |  | Capitolul 8.3. Bs 3 |  |  |
| 250 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 27,40 |
| 251 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 1,95 |
|  |  | Capitolul 8.4. Bs 4 |  |  |
| 252 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 46,20 |
| 253 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 3,75 |
|  |  | Capitolul 8.5. Bs 5 |  |  |
| 254 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 41,70 |
| 255 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 1,65 |
|  |  | Capitolul 8.6. Bs 6 |  |  |
| 256 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 170,60 |
| 257 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 17,64 |
|  |  | Capitolul 8.7. Bs 7 |  |  |
| 258 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 287,50 |
| 259 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 38,89 |
|  |  | Capitolul 8.8. Bs 8 |  |  |
| 260 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 72,00 |
| 261 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 7,20 |
|  |  | Capitolul 8.9. Bs 9 |  |  |
| 262 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 40,90 |
| 263 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 4,40 |
|  |  | Capitolul 8.10. Bs 10 |  |  |
| 264 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 238,00 |
| 265 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 72,00 |
|  |  | Capitolul 8.11. Scara metalica SM1 |  |  |
| 266 | CH10C | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Scara metalica SM 1(mobila) | kg | 50,00 |
|  |  | Capitolul 9. Constructia scenei cota -2.800 |  |  |
| 267 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (piese inglobate din tabla 5mm 150*150; inclusiv buloane M10; L-10cm 152 buc cu ancore) | kg | 34,20 |
| 268 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica din profil patrat 60*60*4mm) | kg | 640,80 |
| 269 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,30 |
| 270 | CG04A | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (scindura din lemn 30mm, scindura k=0.035) | m2 | 24,00 |
| 271 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umezeala, cl.33, 12mm) | m2 | 15,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Retele Apeduct si Canalizare (RAC. SU)

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul A1; A1.1; A2 |  |  |
| 1 | SA31B | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul 80-100 mm (Mufa electrofuzionabila din polietelena PN 10 SDR 17 flansa din otel zincat D90\D80) | buc | 1,00 |
| 2 | SA31B | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul 80-100 mm (Racord flexibil cu flansa D80) | buc | 1,00 |
| 3 | AcC11A | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor cu plutitor obturator (vana tip fluture), pentru reglarea vitezei de filtrare, cu diametrul de 50 mm (Vana din fonta, emailata cu sertar tija neascendenta si flanse D50) | buc | 4,00 |
| 4 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50 mm (Flansa sudare libera din otel D50) | buc | 9,00 |
| 5 | AcA05E | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" (Teava pentru apa din otel zincat D60*19mm) | m | 90,00 |
| 6 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=60мм | m | 90,00 |
| 7 | AcA05D | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/2" (Teava pentru apa D48*19mm) | m | 15,00 |
| 8 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=48мм | m | 15,00 |
| 9 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PN20, teava polipropilena d40mm) | m | 10,00 |
| 10 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN20, teava polipropilena d32mm) | m | 24,00 |
| 11 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25mm) | m | 180,00 |
| 12 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm) | m | 226,00 |
| 13 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de pina la 1" | buc | 48,00 |
| 14 |  | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi d25 | buc | 2,00 |
| 15 |  | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi d20 | buc | 4,00 |
| 16 |  | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi d15 | buc | 42,00 |
| 17 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) | buc | 8,00 |
| 18 |  | Головка соединительная ГР-50 | buc | 8,00 |
| 19 |  | Головка соединительная ГМ-50 | buc | 8,00 |
| 20 |  | Ствол пожарный РС Д=50мм | buc | 8,00 |
| 21 |  | Stingator de incendiu cu spuma chimic, cu aier (ОП-10) | buc | 16,00 |
| 22 | SA37G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc | 110,00 |
| 23 |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D60 | buc | 60,00 |
| 24 |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D48 | buc | 15,00 |
| 25 |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D40 | buc | 10,00 |
| 26 |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D32 | buc | 25,00 |
| 27 | AcC11A | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor cu plutitor obturator (vana tip fluture), pentru reglarea vitezei de filtrare, cu diametrul de 50 mm (Vana din fonta, emailata cu sertar tija neascendenta si flanse si sevomotor D80) | buc | 4,00 |
| 28 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 210,00 |
| 29 |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D25 | buc | 30,00 |
| 30 |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 | buc | 180,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistemul T3 |  |  |
| 31 | AcA05D | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/2" (Teava pentru apa D48*19mm) | m | 15,00 |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=48мм | m | 15,00 |
| 33 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PN20, teava polipropilena d40mm) | m | 8,00 |
| 34 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN20, teava polipropilena d32mm) | m | 45,00 |
| 35 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25mm) | m | 90,00 |
| 36 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm) | m | 150,00 |
| 37 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet apa cu maneta de actiune Fi-Fi d40) | buc | 1,00 |
| 38 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de pina la 1" | buc | 16,00 |
| 39 |  | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi d25 | buc | 2,00 |
| 40 |  | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi d20 | buc | 5,00 |
| 41 |  | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi d15 | buc | 9,00 |
| 42 | SA37G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc | 68,00 |
| 43 |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D48 | buc | 15,00 |
| 44 |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D40 | buc | 8,00 |
| 45 |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D32 | buc | 45,00 |
| 46 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 255,00 |
| 47 |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D25 | buc | 95,00 |
| 48 |  | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 | buc | 160,00 |
| 49 | AcA05G | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 3" (Teava pentru apa D80*19mm) | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistemul C 1 |  |  |
| 50 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D160mm) | m | 70,00 |
| 51 | SB06F1 | Ramificatie dubla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm (Revizie din PP D160) | buc | 26,00 |
| 52 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm) | m | 295,00 |
| 53 | SB06D1 | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Mufe antiincendiare pentru coloane de canalizare D110) | buc | 57,00 |
| 54 | SB06D1 | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Revizie din PP D110) | buc | 1,00 |
| 55 | SB06D1 | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire din PP D110) | buc | 4,00 |
| 56 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 85,00 |
| 57 | SB06B1 | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Piesa de curatire din PP D50) | buc | 18,00 |
| 58 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 315,00 |
| 59 |  | Colier din otel cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D160 | buc | 50,00 |
| 60 |  | Colier din otel cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110 | buc | 200,00 |
| 61 |  | Colier din otel cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50 | buc | 65,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Sistemul Csp |  |  |
| 62 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Utilaj sanitar |  |  |
| 63 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet cu iesire laterala din ceramica cu montare suspendabila pe carcas metalic de montaj, rezervor incorporat in perete 6l, cu clapeta de actionare din inox) | buc | 22,00 |
| 64 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu sifon din PP si mecanism de fixare pe picior de lavoar din ceramica) | buc | 48,00 |
| 65 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare pentru lavoar, calitate superioara) | buc | 48,00 |
| 66 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (cabina pentru dus, cu sifon cromat si mecanism de fixare) | buc | 15,00 |
| 67 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |
| 68 | SE52A | Pompa manuala cu clape, montata pe perete, avind diametrul de 1/2" - 3/4" (Pompa drenaj KP150 A1 GRUNDFOS P300Wt) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 69 |  | Pompa drenaj KP150 A1 GRUNDFOS P300Wt | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Incalzire si alimentarea cu caldura si rece a ventiloconvectoarelor

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul1.1. Система теплоснабжения воздушной тепловой завесы |  |  |
| 1 | Pret de piata | Воздушная водяная тепловая завеса VTS WING W200 Q=32,6kw, N=0,320kw, L=4400m3/h , в комплекте с дистанционным пультом управления | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul1.2. Наборной смесительный узел регулирования для водяного калорифера системы ПВ2 (секция нагрева) |  |  |
| 2 | Pret de piata | Насос циркуляционный WILO PARA RS 30/7.5, G=1,1m3/h, N=0,075kw, H=5,8m | buc | 1,000 |
| 3 | Pret de piata | Клапан трехходовой смесительный c электроприводом Belimo R312/TR24-SR d15mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul1.3. Наборной смесительный узел регулирования для водяного калорифера системы ПВ2 (секция охлаждения) |  |  |
| 4 | Pret de piata | Клапан трехходовой смесительный c электроприводом Belimo R348/NR24A-SR d50mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul1.4. Наборной смесительный узел регулирования для водяного калорифера системы ПВ7 (секция нагрева) |  |  |
| 5 | Pret de piata | Насос циркуляционный WILO PARA RS 30/7.5, G=2,2m3/h, N=0,075kw, H=5,9m | buc | 2,000 |
| 6 | Pret de piata | Клапан трехходовой смесительный c электроприводом Belimo R312/TR24-SR d20mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul1.5. Наборной смесительный узел регулирования для водяного калорифера системы ПВ7 (секция охлаждения) |  |  |
| 7 | Pret de piata | Клапан трехходовой смесительный c электроприводом Belimo R348/NR24A-SR d50mm | buc | 1,000 |
| 8 | Pret de piata | Готовый раствор концентрата пропиленгликоля (30%) | l | 800,000 |
|  |  | Capitolul1.6. Обвязка чиллера (холодильная машина) |  |  |
| 9 | Pret de piata | Холодильная машина (чиллер), Daikin EWAD-D-XR 300, Qхол=296kw, N=110kw с втроенным гидромодулем в комплекте (сетевые насосы высокого давления - 2шт; расширительный бак -1шт; буферная емкость -1шт; группа безопасности -1шт; реле протока -1шт; вентиляторы конденсатора с инверторным приводом; автоматика управления; тип испарителя-пластинчатый) | set | 1,000 |
| 10 | Pret de piata | Готовый раствор концентрата пропиленгликоля (30%) | l | 2 700,000 |
|  |  | Capitolul1.7. Тепло-холодоснабжение фанкойлов. Трубная разводка |  |  |
| 11 | Pret de piata | Насосдренажный Aspen Mini Orange, G=12 л/час, N=0,016kw | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul2.1. Система теплоснабжения воздушной тепловой завесы |  |  |
| 12 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Воздушно-тепловаязавеса) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul2.2. Наборный смесительный узел регулирования для водяного калорифера системы ПВ2 (секция нагрева) |  |  |
| 13 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 1,000 |
| 14 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 1,000 |
| 15 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm | buc | 1,000 |
| 16 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul2.3. Наборный смесительный узел регулирования для водяного калорифера системы ПВ2 (секция охлажденя) |  |  |
| 17 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm | buc | 1,000 |
| 18 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul2.4. Наборный смесительный узел регулирования для водяного калорифера системы ПВ7 (секция нагрева) |  |  |
| 19 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 2,000 |
| 20 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 2,000 |
| 21 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm | buc | 1,000 |
| 22 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul2.5. Наборный смесительный узел регулирования для водяного калорифера системы ПВ7 (секция охлажденя) |  |  |
| 23 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm | buc | 1,000 |
| 24 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul2.6. Обвязка чиллера (холодильная машина) |  |  |
| 25 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Холодильнаямашина ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul2.7. Тепло-холодоснабжение фанкойлов. Трубная разводка |  |  |
| 26 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 9,000 |
| 27 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Система радиаторного отопления |  |  |
| 28 | IB06C | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm KORADO RADIK KLASIK 11K 300/1600 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 2,000 |
| 29 | IB06A | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK KLASIK 11K 500/800 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 4,000 |
| 30 | IB06C | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm KORADO RADIK KLASIK 11K 500/1600 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 9,000 |
| 31 | IB06A | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK KLASIK 22K 500/700 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 1,000 |
| 32 | IB06A | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK KLASIK 22K 500/800 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 1,000 |
| 33 | IB06B | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK KLASIK 22K 500/1200 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 3,000 |
| 34 | IB06C | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm KORADO RADIK KLASIK 22K 500/1600 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 1,000 |
| 35 | IB06B | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK KLASIK 33K 500/1200 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 8,000 |
| 36 | IB06B | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK KLASIK 33K 500/1400 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 2,000 |
| 37 | IB06C | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm KORADO RADIK KLASIK 33K 500/1800 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 1,000 |
| 38 | IB06A | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK CLEAN 10 300/600 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 6,000 |
| 39 | IB06A | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK CLEAN 10 500/700 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 4,000 |
| 40 | IB06B | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK CLEAN 10 500/1200 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 1,000 |
| 41 | IB06A | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK CLEAN 20S 500/500 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 4,000 |
| 42 | IB06A | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK CLEAN 20S 500/800 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 2,000 |
| 43 | IB06A | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK CLEAN 20S 500/600 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 4,000 |
| 44 | IB06A | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK CLEAN 20S 500/1000 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 7,000 |
| 45 | IB06B | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK CLEAN 20S 500/1100 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 10,000 |
| 46 | IB06C | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm KORADO RADIK CLEAN 20S 500/1600 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 4,000 |
| 47 | IB06A | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK CLEAN 30 500/800 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 6,000 |
| 48 | IB06A | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK CLEAN 30 500/900 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 2,000 |
| 49 | IB06A | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm KORADO RADIK CLEAN 30 500/1000 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 6,000 |
| 50 | IB06B | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK CLEAN 30 500/1200 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 19,000 |
| 51 | IB06B | Radiatoare din otel, tip panou monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm KORADO RADIK CLEAN 30 500/1400 в комплекте (кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 8,000 |
| 52 |  | Elemente de sustinere pentru radiatoare (Ножки радиаторные (крепление к полу) для радиаторов высотой H=300 mm) | set | 8,000 |
| 53 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel inox pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, (Полотенцесушитель из нерж.стали Mario 900x630 в комплекте: кран Маевского; элементы крепления; заглушки) | buc | 16,000 |
| 54 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапан угловой радиаторный подающий, антивандального исполнения d15mm в комплекте: клапан регулирующий; термостатическая головка) | buc | 131,000 |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Угловой радиаторный кран обратный d15mm) | buc | 131,000 |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Краншаровый, запорный d15mm) | buc | 2,000 |
| 57 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Краншаровый, запорный d20mm) | buc | 42,000 |
| 58 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Краншаровый, запорный d25mm) | buc | 6,000 |
| 59 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Вентиль балансировочный, ручной Leno MVT (MSV-BD) d15mm) | buc | 1,000 |
| 60 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Вентиль балансировочный, ручной Leno MVT (MSV-BD) d20mm) | buc | 14,000 |
| 61 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Вентиль балансировочный, ручной Leno MVT (MSV-BD) d25mm) | buc | 3,000 |
| 62 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Автоматическийвоздухоотводчик d15mm) | buc | 20,000 |
| 63 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Вентильдренажный d15mm) | buc | 20,000 |
| 64 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Гибкая вставка-компенсатор, муфтовая d20mm) | buc | 6,000 |
| 65 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Гибкая вставка-компенсатор, муфтовая d25mm) | buc | 6,000 |
| 66 | IC36A k=1,4 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR PN25 d20x3,4mm визоляцииб=9mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 1 025,000 |
| 67 | IC36B k=1,4 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR PN25 d25x4,2mm визоляцииб=9mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 400,000 |
| 68 | IC36C k=1,4 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN25 d32x5,4 (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 16,000 |
| 69 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 1 425,000 |
| 70 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 16,000 |
| 71 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=9mm d35x9mm | m | 16,000 |
| 72 | IC11B k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x1,5mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 16,000 |
| 73 | IC11C k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 105,000 |
| 74 | IC11D k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 112,000 |
| 75 | IC11E k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 7,000 |
| 76 | IC11F k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,8mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 5,000 |
| 77 | IC12A k=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 2,8 mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 41,000 |
| 78 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 121,000 |
| 79 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 124,000 |
| 80 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 41,000 |
| 81 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 200,000 |
| 82 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 32,000 |
| 83 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=13mm d22x13mm | m | 16,000 |
| 84 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=13mm d28x13mm | m | 105,000 |
| 85 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=13mm d35x13mm | m | 112,000 |
| 86 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=13mm d42x13mm | m | 7,000 |
| 87 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=13mm d48x13mm | m | 5,000 |
| 88 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=13mm d57x13mm | m | 41,000 |
|  |  | Capitolul3.2. Система теплоснабжения воздушной тепловой завесы |  |  |
| 89 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Краншаровый, запорный d32mm) | buc | 2,000 |
| 90 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta (Фильтрсетчатый d32mm) | buc | 1,000 |
| 91 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Автоматическийвоздухоотводчик d15mm) | buc | 2,000 |
| 92 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Вентильдренажный d15mm) | buc | 2,000 |
| 93 | IC11E k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 16,000 |
| 94 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 16,000 |
| 95 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 47,000 |
| 96 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 8,000 |
| 97 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=13mm d42x13mm | m | 16,000 |
|  |  | Capitolul3.3. Система тепло-холодоснабжения калориферов системы вентиляции |  |  |
|  |  | Capitolul3.3.1. Наборной смесительный узел регулирования для водяного калорифера системы ПВ2 (секция нагрева) |  |  |
| 98 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Краншаровый, запорный d32mm) | buc | 2,000 |
| 99 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta (Фильтрсетчатый d32mm) | buc | 1,000 |
| 100 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапанобратный d15mm) | buc | 1,000 |
| 101 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Вентиль балансировочный, ручной Leno MVT (MSV-BD) d15mm) | buc | 1,000 |
| 102 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Краншаровый, воздухоотводящий d15mm) | buc | 1,000 |
| 103 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Вентильдренажный d15mm) | buc | 1,000 |
| 104 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru cu robinet de control d100mm P=10бар | buc | 2,000 |
| 105 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый трехходовой для манометра d15mm | buc | 2,000 |
| 106 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (ЗакладныедеталидлятермоманометраЗКЧ-270.00-90) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul3.3.2. Наборной смесительный узел регулирования для водяного калорифера системы ПВ2 (секция охлаждения) |  |  |
| 107 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, ЗадвижкаБаттерфляй d80mm | buc | 2,000 |
| 108 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta (Фильтрсетчатый d80mm) | buc | 1,000 |
| 109 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Краншаровый, воздухоотводящий d15mm) | buc | 1,000 |
| 110 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Вентильдренажный d15mm) | buc | 1,000 |
| 111 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru cu robinet de control d100mm P=10бар | buc | 2,000 |
| 112 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala (Кран шаровый трехходовой для манометра d15mm) | buc | 2,000 |
| 113 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (ЗакладныедеталидлятермоманометраЗКЧ-270.00-90) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul3.3.3. Наборной смесительный узел регулирования для водяного калорифера системы ПВ7 (секция нагрева) |  |  |
| 114 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Краншаровыйзапорный d40mm) | buc | 2,000 |
| 115 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta (Фильтрсетчатый d40mm) | buc | 1,000 |
| 116 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Клапанобратный d20mm) | buc | 1,000 |
| 117 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Вентиль балансировочный, ручной Leno MVT (MSV-BD) d20mm) | buc | 1,000 |
| 118 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Краншаровый, воздухоотводящий d15mm) | buc | 1,000 |
| 119 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Вентильдренажный d15mm) | buc | 1,000 |
| 120 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru cu robinet de control d100mm P=10бар | buc | 2,000 |
| 121 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala (Кран шаровый трехходовой для манометра d15mm) | buc | 2,000 |
| 122 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (ЗакладныедеталидлятермоманометраЗКЧ-270.00-90) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul3.3.4. Наборной смесительный узел регулирования для водяного калорифера системы ПВ7 (секция охлаждения) |  |  |
| 123 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, ЗадвижкаБаттерфляй d80mm | buc | 2,000 |
| 124 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta (Фильтрсетчатый d80mm) | buc | 1,000 |
| 125 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Краншаровый, воздухоотводящий d15mm) | buc | 1,000 |
| 126 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Вентильдренажный d15mm) | buc | 1,000 |
| 127 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru cu robinet de control d100mm P=10бар | buc | 2,000 |
| 128 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala (Кран шаровый трехходовой для манометра d15mm) | buc | 2,000 |
| 129 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (ЗакладныедеталидлятермоманометраЗКЧ-270.00-90) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul3.3.5. Арматура, трубная обвязка, заполнение системы |  |  |
| 130 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, ЗадвижкаБаттерфляй d80mm | buc | 2,000 |
| 131 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Вентильбалансировочный, ручной MNF (MSV-F2) d65mm) | buc | 1,000 |
| 132 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, (Вентильбалансировочный, ручной MNF (MSV-F2) d80mm) | buc | 1,000 |
| 133 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Автоматическийвоздухоотводчик d15mm) | buc | 6,000 |
| 134 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Вентильдренажный d15mm) | buc | 6,000 |
| 135 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala (Гибкаявставка-компенсатор, фланцевая d65mm) | buc | 2,000 |
| 136 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala (Гибкаявставка-компенсатор, фланцевая d80mm) | buc | 2,000 |
| 137 | IC11E k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 8,000 |
| 138 | IC11F k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,8mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 7,000 |
| 139 | IC12C k=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 28,000 |
| 140 | IC12D k=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 2,8 mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 86,000 |
| 141 | IC12E k=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3,5 mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 16,000 |
| 142 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,000 |
| 143 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 28,000 |
| 144 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 102,000 |
| 145 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 110,000 |
| 146 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 37,000 |
| 147 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=19mm d42x19mm | m | 8,000 |
| 148 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=19mm d48x19mm | m | 7,000 |
| 149 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=19mm d76x19mm | m | 28,000 |
| 150 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=19mm d89x19mm | m | 86,000 |
| 151 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=19mm d114x19mm | m | 16,000 |
| 152 | IC36C | Teava din PVC, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PVC d32mm | m | 28,000 |
| 153 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=6mm d35x6mm | m | 28,000 |
|  |  | Capitolul3.4. Магистральные трубопроводы от узла подключения в основном здании Института Неврологии, до ИТП Консультативно-Реабилитационного Центра |  |  |
| 154 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (ЗадвижкаБаттерфляй d80mm) | buc | 4,000 |
| 155 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Автоматическийвоздухоотводчик d15mm) | buc | 6,000 |
| 156 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Вентильдренажный d15mm) | buc | 2,000 |
| 157 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Вентильдренажный d25mm) | buc | 6,000 |
| 158 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala (Гибкаявставка-компенсатор, фланцевая d80mm) | buc | 4,000 |
| 159 | IC12D k=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 95,000 |
| 160 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 95,000 |
| 161 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 80,000 |
| 162 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 27,000 |
| 163 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=40mm d89x40mm | m | 95,000 |
| 164 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 60,000 |
| 165 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 60,000 |
|  |  | Capitolul3.5. Обвязка чиллера (холодильная машина). Стояки и магистральные трубопроводы от чиллера к ИТП Консультативно-Реабилитационного Центра. |  |  |
| 166 | ID05E | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala (ЗадвижкаБаттерфляй d150 mm) | buc | 4,000 |
| 167 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta (Фильтрсетчатый d150mm) | buc | 1,000 |
| 168 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Вентильдренажный d20mm) | buc | 10,000 |
| 169 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Автоматическийвоздухоотводчик d15mm) | buc | 10,000 |
| 170 | ID05E | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala (Гибкаявставкафланцеваядлячиллера d150 mm) | buc | 2,000 |
| 171 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru cu robinet de control d100mm P=10бар | buc | 3,000 |
| 172 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala (Кран шаровый трехходовой для манометра d15mm) | buc | 3,000 |
| 173 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (ЗакладныедеталидлятермоманометраЗКЧ-270.00-90) | buc | 3,000 |
| 174 | ID05E | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala (ЗадвижкаБаттерфляй d150 mm) | buc | 2,000 |
| 175 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Автоматическийвоздухоотводчик d15mm) | buc | 6,000 |
| 176 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Вентильдренажный d15mm) | buc | 6,000 |
| 177 | ID05E | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala (Гибкаявставка-компенсатор,фланцевая d150 mm) | buc | 2,000 |
| 178 | IC12I k=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 4,5 mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 123,000 |
| 179 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 123,000 |
| 180 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 100,000 |
| 181 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 63,000 |
| 182 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=40mm d160x40mm | m | 123,000 |
| 183 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 33,000 |
| 184 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 33,000 |
|  |  | Capitolul3.6. Тепло-холодоснабжение фанкойлов. Трубная разводка |  |  |
|  |  | Capitolul 3.6.1. Узлы обвязки фанкойлов |  |  |
| 185 | Pret de piata | Гибкий метализированный шланг из нержавеющей стали PN25 d20mm L=700mm | buc | 20,000 |
| 186 | Pret de piata | Гибкий метализированный шланг из нержавеющей стали PN25 d25mm L=700mm | buc | 42,000 |
| 187 | Pret de piata | Гибкий метализированный шланг из нержавеющей стали PN25 d32mm L=700mm | buc | 18,000 |
| 188 | Pret de piata | Гибкий метализированный шланг из нержавеющей стали PN25 d40mm L=700mm | buc | 6,000 |
| 189 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Краншаровый, запорный d20mm) | buc | 20,000 |
| 190 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Краншаровый, запорный d25mm) | buc | 42,000 |
| 191 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Краншаровый, запорный d32mm) | buc | 26,000 |
| 192 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Краншаровыйзапорный d40mm) | buc | 12,000 |
| 193 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta (Фильтрсетчатый d20mm) | buc | 10,000 |
| 194 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta (Фильтрсетчатый d25mm) | buc | 21,000 |
| 195 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta (Фильтрсетчатый d32mm) | buc | 13,000 |
| 196 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta (Фильтрсетчатый d40mm) | buc | 6,000 |
| 197 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Вентиль балансировочный, ручной Leno MVT (MSV-BD) d20mm) | buc | 10,000 |
| 198 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Вентиль балансировочный, ручной Leno MVT (MSV-BD) d25mm) | buc | 21,000 |
| 199 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Вентиль балансировочный, ручной Leno MVT (MSV-BD) d32mm) | buc | 13,000 |
| 200 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Вентиль балансировочный, ручной Leno MVT (MSV-BD) d40mm) | buc | 6,000 |
| 201 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Автоматическийвоздухоотводчик d15mm) | buc | 50,000 |
| 202 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Вентильдренажный d15mm) | buc | 50,000 |
| 203 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala (Зональный регулирующий трехходовой клапан d15mm) Монтаж | buc | 9,000 |
| 204 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala (Зональный регулирующий трехходовой клапан d20mm) Монтаж | buc | 27,000 |
| 205 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala (Зональный регулирующий трехходовой клапан d25mm) Монтаж | buc | 14,000 |
|  |  | Capitolul 3.6.2. Стояки и магистральные трубопроводы |  |  |
| 206 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Краншаровыйзапорный d40mm) | buc | 4,000 |
| 207 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Краншаровыйзапорный d50mm) | buc | 4,000 |
| 208 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala (ЗадвижкаБаттерфляй d100mm) | buc | 2,000 |
| 209 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Вентиль балансировочный, ручной Leno MVT (MSV-BD) d25mm) | buc | 2,000 |
| 210 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Вентиль балансировочный, ручной Leno MVT (MSV-BD) d32mm) | buc | 8,000 |
| 211 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Вентиль балансировочный, ручной Leno MVT (MSV-BD) d40mm) | buc | 1,000 |
| 212 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Вентильбалансировочный, ручной MNF (MSV-F2) d65mm) | buc | 3,000 |
| 213 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Автоматическийвоздухоотводчик d15mm) | buc | 20,000 |
| 214 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Вентильдренажный d15mm) | buc | 20,000 |
| 215 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Гибкая вставка-компенсатор, муфтовая d32mm) | buc | 4,000 |
| 216 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Гибкаявставка-компенсатор, муфтовая d40mm) | buc | 2,000 |
| 217 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala (Гибкаявставка-компенсатор, фланцевая d50mm) | buc | 2,000 |
| 218 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala (Гибкаявставка-компенсатор, фланцевая d65mm) | buc | 2,000 |
| 219 | IC36D k=1,4 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN25 d40x6,7mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 65,000 |
| 220 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 65,000 |
| 221 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=19mm d42x19mm | m | 65,000 |
| 222 | IC11C k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 67,000 |
| 223 | IC11D k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 168,000 |
| 224 | IC11E k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 215,000 |
| 225 | IC11F k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,8mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 116,000 |
| 226 | IC12A k=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 2,8 mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 41,000 |
| 227 | IC12C k=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 58,000 |
| 228 | IC12D k=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 2,8 mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 18,000 |
| 229 | IC12G k=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 4 mm (k=1,4 ковсемнормамдляфитингов) | m | 36,000 |
| 230 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 67,000 |
| 231 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 499,000 |
| 232 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 99,000 |
| 233 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 54,000 |
| 234 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 750,000 |
| 235 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 115,000 |
| 236 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=40mm d28x40mm | m | 67,000 |
| 237 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=40mm d35x40mm | m | 168,000 |
| 238 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=40mm d42x40mm | m | 215,000 |
| 239 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=40mm d48x40mm | m | 116,000 |
| 240 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=40mm d57x40mm | m | 41,000 |
| 241 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=40mm d76x40mm | m | 58,000 |
| 242 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=40mm d89x40mm | m | 18,000 |
| 243 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=40mm d133x40mm | m | 36,000 |
| 244 | IC36A | Teava din PVC, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PVC d20mm (длядренажа) | m | 228,000 |
| 245 | IC36B | Teava din PVC, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PVC d25mm (длядренажа) | m | 32,000 |
| 246 | IC36C | Teava din PVC, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PVC d32mm (длядренажа) | m | 7,000 |
| 247 | IC36D | Teava din PVC, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PVC d40mm (длядренажа) | m | 30,000 |
| 248 | IC36E | Teava din PVC, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PVC d50mm (длядренажа) | m | 20,000 |
| 249 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=6mm d22x6mm | m | 228,000 |
| 250 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=6mm d28x6mm | m | 32,000 |
| 251 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=6mm d35x6mm | m | 7,000 |
| 252 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=6mm d42x6mm | m | 30,000 |
| 253 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, K-flex ST AL CLAD б=6mm d54x6mm | m | 20,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Ventilare si conditionare

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Сonditionare (Кондиционирование) |  |  |
| 1 | Pret de piata | Ф1,Ф13-Ф22,Ф24-Ф28,Ф30-Ф35,Ф41-Ф48 - Фэнкойл канальный, двухтрубный, безкорпусной, низконапорный,"Daikin" FWE03C в комплекте: пульт управления; поддон; изоляция из полиэтилена; трехходовой зональный регулирующий клапан; Q(x)=3,27 кВт; Q(т)=5,67 кВт; L=518 м3/час; P=50 Па; N=0,054 кВт (U=220 В) | buc | 30,000 |
| 2 | Pret de piata | Ф39,Ф40 - Фэнкойл канальный, двухтрубный, безкорпусной, низконапорный,"Daikin" FWE04C в комплекте: пульт управления; поддон; изоляция из полиэтилена; трехходовой зональный регулирующий клапан; Q(x)=2,58 кВт; Q(т)=4,44 кВт; L=619 м3/час; P=50 Па; N=0,059 кВт (U=220 В) | buc | 2,000 |
| 3 | Pret de piata | Ф23 - Фэнкойл канальный, двухтрубный, безкорпусной, низконапорный,"Daikin" FWE06C в комплекте: пульт управления; поддон; изоляция из полиэтилена; трехходовой зональный регулирующий клапан; Q(x)=3,94 кВт; Q(т)=6,65 кВт; L=926 м3/час; P=50 Па; N=0,093 кВт (U=220 В) | buc | 1,000 |
| 4 | Pret de piata | Ф11,Ф12,Ф36-Ф38 - Фэнкойл канальный, двухтрубный, безкорпусной, низконапорный,"Daikin" FWE08C, в комплекте: пульт управления; поддон; изоляция из полиэтилена; трехходовой зональный регулирующий клапан; Q(x)=5,25 кВт; Q(т)=9,18 кВт; L=1387 м3/час; P=50 Па; N=0,145 кВт (U=220 В) | buc | 5,000 |
| 5 | Pret de piata | Ф2-Ф8,Ф10 - Фэнкойл канальный, двухтрубный, безкорпусной, низконапорный,"Daikin" FWE010C, в комплекте: пульт управления; поддон; изоляция из полиэтилена; трехходовой зональный регулирующий клапан; Q(x)=6,48 кВт; Q(т)=11,1 кВт; L=1735 м3/час; P=50 Па; N=0,180 кВт (U=220 В) | buc | 8,000 |
| 6 | Pret de piata | Ф47,Ф48 - Фэнкойл канальный, двухтрубный, корпусной,"Daikin" FWZ03A, в комплекте: пульт управления; поддон; изоляция из полиэтилена; трехходовой зональный регулирующий клапан; Q(x)=4,8 кВт; Q(т)=7,51 кВт; L=900 м3/час; N=0,120 кВт (U=220 В) | buc | 2,000 |
| 7 | Pret de piata | Ф49,Ф50 - Фэнкойл канальный, двухтрубный, корпусной,"Daikin" FWZ06A, в комплекте: пульт управления; поддон; изоляция из полиэтилена; трехходовой зональный регулирующий клапан; Q(x)=3,6 кВт; Q(т)=6,4 кВт; L=1200 м3/час; N=0,102 кВт (U=220 В) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ventilare (Вентиляция) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. П1 |  |  |
| 8 | Pret de piata | Вентилятор канальный ''France Air'' C ECM 100C L=50 м3/ч;P=405 Па; N=0,111 кВт (U=220 В); n=3478 об/мин | buc | 1,000 |
| 9 | Pret de piata | Электрический нагреватель для круглых каналов, VH2B в комплекте: с регулятором температуры;канальным датчиком температуры N=1,0 кВт (U=220 В) | buc | 1,000 |
| 10 | Pret de piata | Шумоглушитель d100 | buc | 1,000 |
| 11 | Pret de piata | Заслонка воздушная RDE 100 с электроприводом Belimo TF230A | buc | 1,000 |
| 12 | Pret de piata | Гибкая вставка d100 | buc | 2,000 |
| 13 | Pret de piata | Фильтр воздушный (класс фильтрации G4) d100 | buc | 1,000 |
| 14 | Pret de piata | Фильтр воздушный (класс фильтрации H14) ФВА II 305x305 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. П2 |  |  |
| 15 | Pret de piata | Вентилятор канальный ''France Air'' C ECM 315C L=800 м3/ч;P=370 Па; N=0,226 кВт (U=220 В); n=2624 об/мин | buc | 1,000 |
| 16 | Pret de piata | Электрический нагреватель для прямоугольных каналов, RB 40-20/9 в комплекте: с регулятором температуры; канальным датчиком температуры N=9,0 кВт (U=3x400 В) | buc | 1,000 |
| 17 | Pret de piata | Шумоглушитель d315 | buc | 1,000 |
| 18 | Pret de piata | Заслонка воздушная RDE 315 с электроприводом Belimo TF230A | buc | 1,000 |
| 19 | Pret de piata | Гибкая вставка d315 | buc | 2,000 |
| 20 | Pret de piata | Фильтр воздушный (класс фильтрации G4) d315 | buc | 1,000 |
| 21 | Pret de piata | Фильтр воздушный (класс фильтрации H14) ФВА II 1220x610 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. В1 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Вентилятор канальный ''France Air'' C ECM 315C L=590 м3/ч; P=530 Па; N=0,226 кВт (U=220 В); n=2624 об/мин | buc | 1,000 |
| 23 | Pret de piata | Шумоглушитель d250 | buc | 2,000 |
| 24 | Pret de piata | Заслонка воздушная RDE 250 с электроприводом Belimo TF230A | buc | 1,000 |
| 25 | Pret de piata | Гибкая вставка d315 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. В2 |  |  |
| 26 | Pret de piata | Вентилятор настенный ''France Air'' Energy Silence Compact L=20 м3/ч; P=40 Па; N=0,008 кВт (U=220 В); n=2800 об/мин | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. В3 |  |  |
| 27 | Pret de piata | Вентилятор канальный ''France Air'' C ECM 315B L=340 м3/ч; P=250 Па; N=0,159 кВт (U=220 В); n=2760 об/мин | buc | 1,000 |
| 28 | Pret de piata | Шумоглушитель d200 | buc | 2,000 |
| 29 | Pret de piata | Заслонка воздушная RDE 200 с электроприводом Belimo TF230A | buc | 1,000 |
| 30 | Pret de piata | Гибкая вставка d315 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. В4 |  |  |
| 31 | Pret de piata | Вентилятор канальный ''France Air'' C ECM 125C L=200 м3/ч; P=240 Па; N=0,106 кВт (U=220 В); n=3540 об/мин | buc | 1,000 |
| 32 | Pret de piata | Шумоглушитель d160 | buc | 2,000 |
| 33 | Pret de piata | Заслонка воздушная RDE 160 с электроприводом Belimo TF230A | buc | 1,000 |
| 34 | Pret de piata | Гибкая вставка d125 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. B5 |  |  |
| 35 | Pret de piata | Вентилятор канальный ''France Air'' C ECM 100C L=100 м3/ч; P=150 Па; N=0,111 кВт (U=220 В); n=3478 об/мин | buc | 1,000 |
| 36 | Pret de piata | Шумоглушитель d100 | buc | 2,000 |
| 37 | Pret de piata | Заслонка воздушная RDE 100 с электроприводом Belimo TF230A | buc | 1,000 |
| 38 | Pret de piata | Гибкая вставка d100 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.8. ПВ1 |  |  |
| 39 | Pret de piata | Приточно-вытяжная вентиляционная установка с пластинчатым рекуператором ''WOLF'' AHU CFL10, L(+)=660 м3/ч, Р=250 Па, N(вентил.)=0,170 кВт (U=230 В), n=3080 об/мин. L(-)=660 м3/ч, Р=250 Па, N(вентил.)=0,160 кВт (U=230 В), n=3080 об/мин . Исполнение установки: внутреннее, низкошумное, подвесное, в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте) | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.9. ПВ2,ПЕ-1 |  |  |
| 40 | Pret de piata | Приточно-вытяжная вентиляционная установка с пластинчатым рекуператором ''WOLF'' AHU TE 64, L(+)=4400 м3/ч, Р=400 Па, N(вентил.)=1,5 кВт (U=3x400 В), n=3100 об/мин. L(-)=4400 м3/ч, Р=650 Па, N(вентил.)=1,42 кВт (U=3x400 В), n=2360 об/мин . Исполнение установки: внутреннее, низкошумное, напольное, в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте) | set | 1,000 |
| 41 | Pret de piata | Заслонка воздушная 150х300 с электроприводом Belimo TF230A | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.10. ПВ3 |  |  |
| 42 | Pret de piata | Приточно-вытяжная вентиляционная установка с пластинчатым рекуператором ''WOLF'' AHU TE 21, L(+)=1330 м3/ч, Р=500 Па, N(вентил.)=0,570 кВт (U=230 В), n=3450 об/мин. L(-)=1150 м3/ч, Р=500 Па, N(вентил.)=0,570 кВт (U=230 В), n=3450 об/мин . Исполнение установки: внутреннее, медицинское, гигиеническое, низкошумное, напольное, в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте) | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.11. ПВ4 |  |  |
| 43 | Pret de piata | Приточно-вытяжная вентиляционная установка с пластинчатым рекуператором ''WOLF'' AHU TE 21, L(+)=610 м3/ч, Р=500 Па, N(вентил.)=0,360 кВт (U=230 В), n=3170 об/мин. L(-)=610 м3/ч, Р=500 Па, N(вентил.)=0,360 кВт (U=230 В), n=3170 об/мин . Исполнение установки: внутреннее, медицинское, гигиеническое, низкошумное, напольное, в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте) | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.12. ПВ5 |  |  |
| 44 | Pret de piata | Приточно-вытяжная вентиляционная установка с пластинчатым рекуператором ''WOLF'' AHU TE 21, L(+)=1630 м3/ч, Р=500 Па, N(вентил.)=0,690 кВт (U=3х400 В), n=3450 об/мин. L(-)=1630 м3/ч, Р=500 Па, N(вентил.)=0,700 кВт (U=3х400 В), n=4000 об/мин . Исполнение установки: внутреннее, медицинское, гигиеническое, низкошумное, напольное, в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте) | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.13. ПВ6 |  |  |
| 45 | Pret de piata | Приточно-вытяжная вентиляционная установка с пластинчатым рекуператором ''WOLF'' AHU TE 21, L(+)=905 м3/ч, Р=450 Па, N(вентил.)=0,340 кВт (U=230 В), n=3170 об/мин. L(-)=1150 м3/ч, Р=450 Па, N(вентил.)=0,360 кВт (U=230 В), n=3170 об/мин . Исполнение установки: внутреннее, медицинское, гигиеническое, низкошумное, напольное, в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте) | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.14. ПВ7 |  |  |
| 46 | Pret de piata | Приточно-вытяжная вентиляционная установка с пластинчатым рекуператором ''WOLF'' AHU TE 130, L(+)=8210 м3/ч, Р=450 Па, N(вентил.)=2x2,650 кВт (U=3x400 В), n=2620 об/мин. L(-)=6820 м3/ч, Р=450 Па, N(вентил.)=2x0,740 кВт (U=3x400 В), n=3100 об/мин . Исполнение установки: внутреннее, медицинское, гигиеническое, низкошумное, напольное, в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте) | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistema de protectie impotriva fumului (Системапротиводымнойзащиты) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. ДУ-1 |  |  |
| 47 | Pret de piata | Вентилятор дымоудаления, "Интеркондиционер" ВРДВ-80-75-12,5.2,D=0,9Dн, Пр0°, в комплекте: система холодного старта - 1 шт; система плавного пуска - 1 шт; частотный преобразователь - 1 шт ; виброизоляторы пружинного типа (ДО 44 - 5 шт.);рамная конструкция ;привод с двигателем ;ограждение электродвигателя - 1 шт. L=30 900 м3/ч, P=950 Па,Nэл=15,0 кВт (U=3х400 В), n=750 об/мин | set | 1,000 |
| 48 | Pret de piata | Гибкая вставка (сторона всаса) ГВ.К.1250-02-01 | buc | 1,000 |
| 49 | Pret de piata | Гибкая вставка (сторона нагнетания) ГВ.П.895х895-02 | buc | 1,000 |
| 50 | Pret de piata | Клапан обратный d1250 | buc | 1,000 |
| 51 | Pret de piata | Клапан дымоприемный, нормально закрытый 1000х500 с электроприводом | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. ПДЕ1 |  |  |
| 52 | Pret de piata | Заслонка воздушная 800х800 с электроприводом Belimo NF230A | buc | 1,000 |
| 53 | Pret de piata | Компенсатор линейных тепловых расширений 1000х500 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Сonditionare (Кондиционирование) |  |  |
| 54 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Фанкойл) | buc | 50,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilare (Вентиляция) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. П1 |  |  |
| 55 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 1,000 |
| 56 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,000 |
| 57 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 1,000 |
| 58 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Воздушнаязаслонка) | buc | 1,000 |
| 59 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
| 60 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкаявставка) | buc | 2,000 |
| 61 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. П2 |  |  |
| 62 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 1,000 |
| 63 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,000 |
| 64 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 1,000 |
| 65 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Воздушнаязаслонка) | buc | 1,000 |
| 66 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
| 67 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкаявставка) | buc | 2,000 |
| 68 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.3. В1 |  |  |
| 69 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 1,000 |
| 70 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,000 |
| 71 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Воздушнаязаслонка) | buc | 1,000 |
| 72 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
| 73 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкаявставка) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.4. B2 |  |  |
| 74 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de perete, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентиляторнастенный) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.5. В3 |  |  |
| 75 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 1,000 |
| 76 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,000 |
| 77 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Воздушнаязаслонка) | buc | 1,000 |
| 78 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
| 79 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкаявставка) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.6. В4 |  |  |
| 80 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 1,000 |
| 81 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,000 |
| 82 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Воздушнаязаслонка) | buc | 1,000 |
| 83 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
| 84 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкаявставка) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.7. В5 |  |  |
| 85 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 1,000 |
| 86 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,000 |
| 87 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Воздушнаязаслонка) | buc | 1,000 |
| 88 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
| 89 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкаявставка) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.8. ПВ1 |  |  |
| 90 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжнаяустановка) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.9. ПВ2,ПЕ-1 |  |  |
| 91 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжнаяустановка) | buc | 1,000 |
| 92 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Воздушнаязаслонка) | buc | 1,000 |
| 93 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.10. ПВ3 |  |  |
| 94 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжнаяустановка) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.11. ПВ4 |  |  |
| 95 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжнаяустановка) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.12. ПВ5 |  |  |
| 96 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжнаяустановка) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.13. ПВ6 |  |  |
| 97 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжнаяустановка) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.14. ПВ7 |  |  |
| 98 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжнаяустановка) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistema de protectie impotriva fumului (Системапротиводымнойзащиты) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. ДУ-1 |  |  |
| 99 | VC02A | Montarea ventilatoarelor radiale , cu palete profilate monoaspirante, montat pe fundatie de beton sau stelaj metalic, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 26.000-100.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 12,5 kw (Вентиляторрадиальный) | buc | 1,000 |
| 100 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкаявставка) | buc | 2,000 |
| 101 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапанобратный) | buc | 1,000 |
| 102 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Клапанпротивопожарный) | buc | 1,000 |
| 103 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3.2. ПДЕ1 |  |  |
| 104 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Воздушнаязаслонка) | buc | 1,000 |
| 105 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
| 106 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Компенсатор линейных тепловых расширений 1000х500) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Сonditionare (Кондиционирование) |  |  |
| 107 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, онорядная, нерегулируемая ТМ100 400x250) | buc | 1,000 |
| 108 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, онорядная, нерегулируемая ТМ100 600x300) | buc | 28,000 |
| 109 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, онорядная, нерегулируемая ТМ100 600x400) | buc | 2,000 |
| 110 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, онорядная, нерегулируемая ТМ100 600x500) | buc | 10,000 |
| 111 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, онорядная, нерегулируемая ТМ100 800x300) | buc | 2,000 |
| 112 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, онорядная, нерегулируемая ТМ100 1000x400) | buc | 1,000 |
| 113 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, регулируемая, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAG 300x150) | buc | 1,000 |
| 114 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, регулируемая, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAG 400x250) | buc | 2,000 |
| 115 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, регулируемая, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAG 500x300) | buc | 4,000 |
| 116 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, регулируемая, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAG 600x400) | buc | 6,000 |
| 117 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Диффузорприточный, вкомплектескоробкойпленум-бокс, Balance-S 250) | buc | 11,000 |
| 118 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Диффузор приточный, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAD 375x375) | buc | 4,000 |
| 119 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Диффузор приточный, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAD 450x450) | buc | 27,000 |
| 120 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Диффузор приточный, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAD 600x600) | buc | 26,000 |
| 121 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 123,000 |
| 122 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 118,000 |
| 123 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкийизолированныйвоздуховод d150 ) | m | 6,500 |
| 124 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкийизолированныйвоздуховод d200 ) | m | 185,000 |
| 125 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (Гибкийизолированныйвоздуховод d250 ) | m | 82,000 |
| 126 | IzH22A | Izolarea canalelor de ventilatie cu rulouri din cauciuc expandat, gata confectionate, autodeziv, cu grosimea de 10 mm, acoperit cu strat foliu de aluminiu cu plasa armata ''K-flex Air AD Metal'' | m2 | 290,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilare (Вентиляция) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. П1 |  |  |
| 127 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Козырекссеткой d100 - 1шт) | m2 | 0,270 |
| 128 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решеткараспределительная, регулируемая, RAG 150x150) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. П2 |  |  |
| 129 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Козырекссеткой d315 - 1шт) | m2 | 0,770 |
| 130 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решеткараспределительная, регулируемая, RAG 200x150) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.3. В1 |  |  |
| 131 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузорвытяжной Balance-E 160 | buc | 3,000 |
| 132 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузорвытяжной Balance-E 200 | buc | 1,000 |
| 133 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Козырекссеткой d250 - 1шт) | m2 | 0,670 |
| 134 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решеткапереточная MV450 Р/2 ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.4. B2 |  |  |
| 135 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетканаружная, гравитационная, РН 150x150) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.5. B3 |  |  |
| 136 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузорвытяжной Balance-E 100 | buc | 7,000 |
| 137 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Козырекссеткой d250 - 1шт) | m2 | 0,670 |
| 138 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решеткапереточная MV450 Р/2 ) | buc | 4,000 |
| 139 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 150х100) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.6. B4 |  |  |
| 140 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузорвытяжной Balance-E 100 | buc | 4,000 |
| 141 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Козырекссеткой d160 - 1шт) | m2 | 0,530 |
|  |  | Capitolul 3.2.7. B5 |  |  |
| 142 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, ДиффузорвытяжнойBalance-E 160 | buc | 1,000 |
| 143 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Козырекссеткой d100 - 1шт) | m2 | 0,270 |
|  |  | Capitolul 3.2.8. ПВ1 |  |  |
| 144 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решеткараспределительная, регулируемая, RAG 300x150) | buc | 6,000 |
| 145 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетканаружнаяжалюзийная, стальная 500х200) | buc | 2,000 |
| 146 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан противопожарный, огнезадерживающий: нормально открытый; с втроенной плавкой вставкой 250х200) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.9. ПВ2,ПЕ-1 |  |  |
| 147 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решеткараспределительная, регулируемая, RAG 300x150) | buc | 2,000 |
| 148 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузорвытяжной Balance-E 160 | buc | 3,000 |
| 149 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Диффузор приточный, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAD 600x600) | buc | 6,000 |
| 150 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетканаружнаяжалюзийная, стальная 800х1000h) | buc | 1,000 |
| 151 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Козырекссеткой 800x400 - 1шт) | m2 | 2,400 |
| 152 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решеткапереточная MV450 Р/2 ) | buc | 3,000 |
| 153 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан противопожарный, огнезадерживающий: нормально открытый; с втроенной плавкой вставкой 250х100) | buc | 1,000 |
| 154 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 400х250) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.10. ПВ3 |  |  |
| 155 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, регулируемая, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAG 100x100) | buc | 10,000 |
| 156 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решеткараспределительная, регулируемая, RAG 200x100) | buc | 2,000 |
| 157 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, регулируемая, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAG 200x150) | buc | 7,000 |
| 158 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, регулируемая, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAG 300x150) | buc | 1,000 |
| 159 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, регулируемая, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAG 400x200) | buc | 2,000 |
| 160 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузорвытяжной Balance-E 100, вкомплектеспленум-боксом | buc | 2,000 |
| 161 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетканаружнаяжалюзийная, стальная 600х300h) | buc | 1,000 |
| 162 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетканаружнаяжалюзийная, стальная 1300х400h) | buc | 1,000 |
| 163 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан d100) | buc | 2,000 |
| 164 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 100x100) | buc | 4,000 |
| 165 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 200x150) | buc | 2,000 |
| 166 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 300x150) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.11. ПВ4 |  |  |
| 167 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, регулируемая, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAG 100x100) | buc | 6,000 |
| 168 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решеткараспределительная, регулируемая, RAG 300x150) | buc | 4,000 |
| 169 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетканаружнаяжалюзийная, стальная 900х300h) | buc | 1,000 |
| 170 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Козырекссеткой 300x150 - 1шт) | m2 | 0,690 |
| 171 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 100x100) | buc | 4,000 |
| 172 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 200x150) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.12. ПВ5 |  |  |
| 173 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, регулируемая, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAG 150x100) | buc | 6,000 |
| 174 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, регулируемая, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAG 300x150) | buc | 1,000 |
| 175 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решеткараспределительная, регулируемая, RAG 200x150) | buc | 1,000 |
| 176 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решеткараспределительная, регулируемая, RAG 400x200) | buc | 3,000 |
| 177 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузорвытяжной Balance-E 100 | buc | 1,000 |
| 178 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузорвытяжной Balance-E 125 | buc | 3,000 |
| 179 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузорвытяжной Balance-E 160 | buc | 7,000 |
| 180 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетканаружнаяжалюзийная, стальная 700х400h) | buc | 1,000 |
| 181 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 100x100) | buc | 5,000 |
| 182 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 200x150) | buc | 1,000 |
| 183 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 300x150) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.13. ПВ6 |  |  |
| 184 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, регулируемая, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAG 150x100) | buc | 10,000 |
| 185 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решеткараспределительная, регулируемая, RAG 150x100) | buc | 6,000 |
| 186 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузорвытяжной, Balance-E 160, вкомплектеспленум-боксом | buc | 3,000 |
| 187 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузорвытяжной Balance-E 160 | buc | 5,000 |
| 188 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Козырекссеткой 300x300 - 1шт) | m2 | 0,910 |
| 189 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан d100) | buc | 5,000 |
| 190 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан d125) | buc | 2,000 |
| 191 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 100x100) | buc | 6,000 |
| 192 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 150х100) | buc | 4,000 |
| 193 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 200х100) | buc | 1,000 |
| 194 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан противопожарный, огнезадерживающий: нормально открытый; с втроенной плавкой вставкой 300х150) | buc | 1,000 |
| 195 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан противопожарный, огнезадерживающий: нормально открытый; с втроенной плавкой вставкой 300х200) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.14. ПВ7 |  |  |
| 196 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка распределительная, регулируемая, в комплекте с коробкой пленум-бокс, RAG 300x150) | buc | 2,000 |
| 197 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решеткараспределительная, регулируемая, RAG 200x300) | buc | 2,000 |
| 198 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решеткараспределительная, регулируемая, RAG 250x500) | buc | 4,000 |
| 199 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузорвытяжной, Balance-E 160, вкомплектеспленум-боксом | buc | 2,000 |
| 200 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Диффузорприточный, RAD 375x375) | buc | 3,000 |
| 201 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Диффузорприточный, RAD 450x450) | buc | 6,000 |
| 202 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетканаружнаяжалюзийная, стальная 1200х1000h) | buc | 1,000 |
| 203 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетканаружнаяжалюзийная, стальная 1200х1200h) | buc | 1,000 |
| 204 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 200x150) | buc | 2,000 |
| 205 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 300x200) | buc | 4,000 |
| 206 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 400x150) | buc | 2,000 |
| 207 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 900x250) | buc | 1,000 |
| 208 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссельклапан 900x400) | buc | 1,000 |
| 209 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 19,000 |
| 210 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 790,000 |
| 211 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 585,000 |
| 212 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкийизолированныйвоздуховод d100 ) | m | 10,000 |
| 213 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкийизолированныйвоздуховод d125 ) | m | 15,000 |
| 214 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover б=50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой | m2 | 715,000 |
| 215 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 70,000 |
| 216 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 70,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistema de protectie impotriva fumului (Системапротиводымнойзащиты) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. ДУ-1 |  |  |
| 217 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решеткаштампованнаяжалюзийная, внутренняя 1000х1000) | buc | 1,000 |
| 218 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Козырекссеткой 900x900 - 1шт) | m2 | 3,200 |
|  |  | Capitolul 3.3.2. ПДЕ1 |  |  |
| 219 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решеткаштампованнаяжалюзийная, внутренняя 800х800) | buc | 1,000 |
| 220 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решеткаштампованнаяжалюзийная, наружная 800х800) | buc | 1,000 |
| 221 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 132,000 |
| 222 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, ''Технониколь 80'' б=50mm с покровным слоем из фольги алюминиевой | m2 | 150,000 |
| 223 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 51,000 |
| 224 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 51,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Automatica Incalzire Ventilare si Conditionare a aerului (AIVC. SU)

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montare utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Раздел 1. Щиты и пульты |  |  |
| 1 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (Шкаф металический с монтажной панелью 350*300*155, RAL 7035 (шагрень) IP31) | buc | 2,00 |
| 2 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (Шкаф металический с монтажной панелью 900*700*255, RAL 7035 (шагрень) IP31) | buc | 9,00 |
| 3 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (Шкаф металический с монтажной панелью 600*500*220, RAL 7035 (красный) IP54) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul1.2. Раздел 2. Оборудование, постовляемое вместе со щитом |  |  |
| 4 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Розетка модульная с заземляющим контактом РДЕ-47) | 100 buc | 0,12 |
| 5 |  | Розетка модульная с заземляющим контактом РДЕ-47 | buc | 12,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Автоматическийвыключатель, 1Р, 2А, х-каС) | buc | 2,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Автоматическийвыключатель, 1Р, 6А, х-каС) | buc | 10,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (блокпитания +-24В, 60вт) | buc | 11,00 |
| 9 | 08-03-522-1 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (Переключатель на 3 положения с фиксацией, 1-0-2, желтый, 240В) | buc | 12,00 |
| 10 | 08-03-522-1 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (Переключатель на 2 положения с фиксацией, 0-1, белый, 240В) | buc | 9,00 |
| 11 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Кнопкавыключениябезфиксации, синяя, 1NO, 240B) | buc | 12,00 |
| 12 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Кнопкавыключениябезфиксации, красная, 1NС, 240B) | buc | 10,00 |
| 13 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Кнопкавыключениябезфиксации, зеленая, 1NО, 240B) | buc | 11,00 |
| 14 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Кнопкапуск\стоп, безфиксации, синдикацией, 1NО+1NC, 240B) | buc | 12,00 |
| 15 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, синяя, 240В, д30) | buc | 12,00 |
| 16 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, белая, 240В, д30) | buc | 13,00 |
| 17 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, желтая, 240В, д30) | buc | 12,00 |
| 18 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, красная, 240В, д30) | buc | 22,00 |
| 19 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, зеленая, 240В, д30) | buc | 15,00 |
| 20 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, оранжевая, 240В, д30) | buc | 13,00 |
| 21 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu,cu pregatire loc de montare (Релевременисзадержкойвключения TRE-1A) | buc | 1,00 |
| 22 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu,cu pregatire loc de montare (Реле времени астрономическое многофункциональное SHT-1) | buc | 9,00 |
| 23 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu,cu pregatire loc de montare (Реле промежуточное обмотка 230В 4 гр. контактов 230В, 5А) | buc | 12,00 |
| 24 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu,cu pregatire loc de montare (Программируемоереле, 16DI, 8AI, 14DO, 2AO, 2 RS-485 Modbus Master\Slave, 24B) | buc | 1,00 |
| 25 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul ,cu pregatire loc de montare (Модуль расширения дискретных входов\ выходов 8DI, 8DO, 2AO, 24B, ПРМ-24.1) | buc | 8,00 |
| 26 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Контроллер приточно вытяжной ,cu pregatire loc de montare (контроллер приточно-вытяжной вентиляции, 8DI, 5AI, 8DO, 2AO, 24В, ТРМ1033 ) | buc | 9,00 |
| 27 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Шлюз ,cu pregatire loc de montare (Шлюз RS-485 (Modbus RTU) Ethernet (Modbus TCP) 24В, МКОН ) | buc | 5,00 |
| 28 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (comutator), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Коммутатор Modbus TCP, 5 RJ-45 100-BaseT, 24В ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul1.3. Раздел 3. Материал для комплектации щитов |  |  |
| 29 | 08-02-171-1 | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Перфорированныйкабельныйканал 40*60) | 100 buc | 0,60 |
| 30 |  | Перфорированный кабельный канал 40*60 | m | 60,00 |
| 31 | 08-02-171-1 | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Перфорированныйкабельныйканал 40*60) | 100 buc | 0,72 |
| 32 |  | Перфорированный кабельный канал 40*40 | m | 72,00 |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Провод установочный медный многожильный)) | 100 m | 9,36 |
| 34 |  | Провод установочный медный моножильный, красный 1,5мм2 | m | 360,00 |
| 35 |  | Провод установочный медный моножильный, синий 1,5мм2 | m | 120,00 |
| 36 |  | Провод установочный медный моножильный, желто- зеленый 2,5 мм2 | m | 36,00 |
| 37 |  | Провод установочный медный многожильный, гипкий красный 0,75 мм2 | m | 360,00 |
| 38 |  | Провод установочный медный многожильный, гипкий красный 0,75 мм2 | m | 60,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Раздел 4. Приборы местные |  |  |
| 39 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Пульт управления фанкойлами ECFWEB6 | buc | 41,00 |
| 40 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Силовой интерфейс ,cu pregatire loc de montare (Силовой интерфейс EPIMSA6) | buc | 6,00 |
| 41 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик температуры воздуха, Рt 1000, 24B, ДТС3005)) | buc | 78,00 |
| 42 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик температуры канальный, Рt 1000, 24B, ДТС3105)) | buc | 20,00 |
| 43 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик температуры накладной, Рt 1000, 24B, ДТС 3225) | buc | 41,00 |
| 44 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик- реле перепада давления 1NO+ 1NC РД30) | buc | 32,00 |
| 45 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик- реле давления, 0...8 барб 1NO+ 1NC KPI35) | buc | 1,00 |
| 46 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termostat (Термостат 0...40", 1NO+1NC KPI75) | buc | 9,00 |
| 47 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр показывающий д100мм, класс точности 1,5 IP 40, 0...4 кПа) | buc | 7,00 |
| 48 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показывающий д100мм, класс точности 1,5, IP50, 0...120" C) | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Раздел 5. Материалы |  |  |
| 49 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 41,22 |
| 50 | 590-0118 | Кабель типа (витая пара) кат.3 огнестойкий с медными жилами емк. 2*2*0,8 | m | 470,00 |
| 51 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 3*0,35 | m | 295,00 |
| 52 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 2*0.5 | m | 613,00 |
| 53 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 5*0.75 | m | 73,00 |
| 54 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 4*0.75 | m | 445,00 |
| 55 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 4*1.5 | m | 445,00 |
| 56 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 7*1.5 | m | 670,00 |
| 57 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 27*1.5 | m | 120,00 |
| 58 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 4*2.5 | m | 297,00 |
| 59 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 7*2.5 | m | 531,00 |
| 60 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 14*2.5 | m | 68,00 |
| 61 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 22,30 |
| 62 |  | Труба гофр. ПВХ с зондом д20мм | m | 2 230,00 |
| 63 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,20 |
| 64 |  | Труба гладкая гипкая из ПВХ д50 | m | 20,00 |
| 65 |  | Коробка соединения | buc | 10,00 |
| 66 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B 17Ач | buc | 24,00 |
| 67 | 08-02-171-1 | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Перфорированныйкабельныйканал 40*60) | 100 buc | 3,20 |
| 68 |  | Лоток металический листовой перфорированный с крышкой 50*100 | m | 320,00 |
| 69 |  | Cot orizontal 90gr. H50*lat. 100, otel zincat galvanic | buc | 16,00 |
| 70 |  | Cot vertical interior 90gr. H50*lat. 100, otel zincat galvanic | buc | 20,00 |
| 71 |  | Teu H50*lat. 100, otel zincat galvanic | buc | 15,00 |
| 72 |  | Подвес горизонтальный 100мм | buc | 320,00 |
| 73 |  | Шпилька М8*1000 | buc | 640,00 |
| 74 |  | Гайка с фланцем М8 | buc | 1 280,00 |
| 75 |  | Анкер забивной М8 | buc | 640,00 |
| 76 |  | Пластина соединения | buc | 214,00 |
| 77 |  | Крепежный комплект (винт М6+ гайка М6+ шайба) | buc | 1 880,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul2.1. Раздел 1. Щиты и пульты |  |  |
| 78 |  | Шкаф металический с монтажной панелью 350*300*155, RAL 7035 (шагрень) IP31 | buc | 2,00 |
| 79 |  | Шкаф металический с монтажной панелью 900*700*255, RAL 7035 (шагрень) IP31 | buc | 9,00 |
| 80 |  | Шкаф металический с монтажной панелью 600*500*220, RAL 7035 (красный) IP5 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul2.2. Раздел 2. Оборудование, постовляемое вместе со щитом |  |  |
| 81 |  | Автоматический выключатель, 1Р, 2А, х-ка С | buc | 2,00 |
| 82 |  | Автоматический выключатель, 1Р, 6А, х-ка С | buc | 10,00 |
| 83 |  | блок питания +-24В, 60вт | buc | 11,00 |
| 84 |  | Переключатель на 3 положения с фиксацией, 1-0-2, желтый, 240В | buc | 12,00 |
| 85 |  | Переключатель на 2 положения с фиксацией, 0-1, белый, 240В | buc | 9,00 |
| 86 |  | Кнопка выключения без фиксации, синяя, 1NO, 240B | buc | 12,00 |
| 87 |  | Кнопка выключения без фиксации, красная, 1NС, 240B | buc | 10,00 |
| 88 |  | Кнопка выключения без фиксации, зеленая, 1NО, 240B | buc | 11,00 |
| 89 |  | Кнопка пуск\стоп, без фиксации, с индикацией, 1NО+1NC, 240B | buc | 12,00 |
| 90 |  | Лампа сигнальная моноблочная, синяя, 240В, д30 | buc | 12,00 |
| 91 |  | Лампа сигнальная моноблочная, белая, 240В, д30 | buc | 13,00 |
| 92 |  | Лампа сигнальная моноблочная, желтая, 240В, д30 | buc | 12,00 |
| 93 |  | Лампа сигнальная моноблочная, красная, 240В, д30 | buc | 22,00 |
| 94 |  | Лампа сигнальная моноблочная, зеленая, 240В, д30 | buc | 15,00 |
| 95 |  | Лампа сигнальная моноблочная, оранжевая, 240В, д30 | buc | 13,00 |
| 96 |  | Реле времени с задержкой включения TRE-1A | buc | 1,00 |
| 97 |  | Реле времени астрономическое многофункциональное SHT-1 | buc | 9,00 |
| 98 |  | Реле промежуточное обмотка 230В 4 гр. контактов 230В, 5А | buc | 12,00 |
| 99 |  | Программируемоереле, 16DI, 8AI, 14DO, 2AO, 2 RS-485 Modbus Master\Slave, 24B | buc | 1,00 |
| 100 |  | Модуль расширения дискретных входов\ выходов 8DI, 8DO, 2AO, 24B, ПРМ-24.1 | buc | 8,00 |
| 101 |  | контроллер приточно-вытяжной вентиляции, 8DI, 5AI, 8DO, 2AO, 24В, ТРМ1033 | buc | 9,00 |
| 102 |  | Шлюз RS-485 (Modbus RTU) Ethernet (Modbus TCP) 24В, МКОН | buc | 5,00 |
| 103 |  | Коммутатор Modbus TCP, 5 RJ-45 100-BaseT, 24В, КСН 210-5 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul2.3. Раздел 3. Материал для комплектации щитов |  |  |
| 104 |  | DIN -рейка 35мм длина 800мм | buc | 60,00 |
| 105 |  | Лента монтажная спиральная (SWB-08) | m | 24,00 |
| 106 |  | Колодкая клемная 6мм желто- зеленая PE | buc | 12,00 |
| 107 |  | Колодкая клемная 6мм красная | buc | 12,00 |
| 108 |  | Колодкая клемная 6мм синяя | buc | 12,00 |
| 109 |  | Колодкая клемная 2,5мм красная | buc | 18,00 |
| 110 |  | Колодкая клемная 2,5мм синяя | buc | 18,00 |
| 111 |  | Колодкая клемная 2,5мм серая | buc | 30,00 |
| 112 |  | Шина нулевая тип (Стойка) 8 отверстий изолятор синии габарит 6*9мм | buc | 12,00 |
| 113 |  | Шина нулевая тип (Стойка) 8 отверстий изолятор желто-зеленый габарит 6*9мм | buc | 12,00 |
| 114 |  | поводок заземления с двумя наконечниками ПУГВ 1*2,5 желто-зеленый | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Раздел 4. Приборы местные |  |  |
| 115 |  | Пульт управления фанкойлами ECFWEB6 | buc | 41,00 |
| 116 |  | Силовой интерфейс EPIMSA6 | buc | 6,00 |
| 117 |  | Датчик температуры воздуха, Рt 1000, 24B, ДТС3005) | buc | 78,00 |
| 118 |  | Датчик температуры канальный, Рt 1000, 24B, ДТС3105 | buc | 20,00 |
| 119 |  | Датчик температуры накладной, Рt 1000, 24B, ДТС 3225 | buc | 41,00 |
| 120 |  | Датчик- реле перепада давления 1NO+ 1NC РД30 | buc | 32,00 |
| 121 |  | Датчик- реле давления, 0...8 барб 1NO+ 1NC KPI35 | buc | 1,00 |
| 122 |  | Термостат 0...40", 1NO+1NC KPI75 | buc | 9,00 |
| 123 |  | Манометр показывающий д100мм, класс точности 1,5 IP 40, 0...4 кПа | buc | 7,00 |
| 124 |  | Термометр показывающий д100мм, класс точности 1,5, IP50, 0...120" C | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Раздел 5. Материалы |  |  |
| 125 | Pretul firmei | Acumulator 12В 17Ач | buc | 24,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Punct termic individual

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret de piata | Теплообменник пластинчатый паяный, в изоляции Q=200 кВт XB12L-1-40 | set | 2,000 |
| 2 | Pret de piata | Теплообменник пластинчатый паяный, в изоляции Q=300 кВт XB71H-1-160 | set | 2,000 |
| 3 | Pret de piata | Теплообменник пластинчатый паяный, в изоляции Q=80 кВт XB59M-1-140 | set | 2,000 |
| 4 | Pret de piata | Теплообменник пластинчатый паяный, в изоляции Q=200 кВт XB12L-1-50 | set | 2,000 |
| 5 | Pret de piata | Теплообменник пластинчатый паяный, в изоляции Q=260 кВт XB12L-1-50 | set | 2,000 |
| 6 | Pret de piata | Расширительный бак системы отопления Maxivarem V=600л | buc | 1,000 |
| 7 | Pret de piata | Расходная емкость для подпитки Valrom V=1000л | buc | 1,000 |
| 8 | Pret de piata | Насос циркуляционный сетевой Yonos PARA HF 50/0.5-9 Gt=3.22m3/ч, Gx=12.1m3/ч H-5.5m | buc | 2,000 |
| 9 | Pret de piata | Насос циркуляционный сетевой Yonos MAXO 80/0.5-12 Gt=3.22m3/ч, Gx=12.1m3/ч H=11m | buc | 2,000 |
| 10 | Pret de piata | Насос циркуляционный сетевой IP-E 50/130-2.2/2 Gt=0.6m3/ч, Gx=27.2m3/ч H=16m | buc | 2,000 |
| 11 | Pret de piata | Насос циркуляционный сетевой IP-E 40/115-0.55/2 G=3.1m3/ч,H=11m | buc | 2,000 |
| 12 | Pret de piata | Насос циркуляционный сетевой Yonos PARA RS 30/7.5 G=1.4m3/ч,H=6.5m | buc | 1,000 |
| 13 | Pret de piata | Насос рециркуляционный TOP-Z 25/6 G=2.0m3/ч,H=5.0m | buc | 1,000 |
| 14 | Pret de piata | Насос системы подпитки WJ-204-X-DM-IE3 G=1.5m3/ч H=36.0m | buc | 1,000 |
| 15 | Pret de piata | Насос системы водоотведения JET W3 201 W3-201 G=1.0m3/ч H=25.0m | buc | 1,000 |
| 16 | Pret de piata | Регулятор перепада давления после себя AVD d50mm | buc | 1,000 |
| 17 | Pret de piata | Регулятор перепада давления д50мм. Клапан VFG 2. Регулир.элемент AFP-9 | buc | 1,000 |
| 18 | Pret de piata | Регулятор перепада давления д40мм. Клапан VFG 2. Регулир.элемент AFP-9 | buc | 1,000 |
| 19 | Pret de piata | 2-х ходовой регулир. клапан VRB2 d40mm. Привод AME 435 | buc | 2,000 |
| 20 | Pret de piata | Клапан эл.магнитный, норм.закрытый д40мм, в к-те с соленоидным приводом EV220A (18 B) | buc | 3,000 |
| 21 | Pret de piata | Ультразвуковой счетчик учета тепловой энергии Sharky 775 в к-те с радиомодулем, датчиками и ультразвуковым расходомером | buc | 1,000 |
| 22 | Pret de piata | Водомер импульсного типа DS TRP д20мм (класс R-160) | buc | 1,000 |
| 23 | Pret de piata | Водомер импульсного типа DS TRP д40мм (класс R-160) | buc | 1,000 |
| 24 | Pret de piata | Фильтр магн. обработки воды GEL d25 ''ArtiKal'' | buc | 3,000 |
| 25 | Pret de piata | Грязевик-Фильтр (абонентский грязевик) d250mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 26 | IA11D | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 12,5 -15,4 mc/h | buc | 10,000 |
| 27 | IA28B | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 600 l | buc | 1,000 |
| 28 | IA26B | Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti Расходная емкость для подпитки V=1000л | buc | 1,000 |
| 29 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm) | buc | 12,000 |
| 30 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 12,000 |
| 31 | IA42E | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, cu racord de intrare Dn 1 1/4"si iesire Dn 2". (Регулятор перепада давления AVD d50mm) | buc | 2,000 |
| 32 | IA42E | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, cu racord de intrare Dn 1 1/4"si iesire Dn 2". (Регулятор перепада давления AVD d40mm) | buc | 1,000 |
| 33 | IA42C | Regulator pentru instalatii de incalzire (2-хходовойрегулир. клапан VRB2 d40mm.) | buc | 2,000 |
| 34 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, AME 435) | buc | 2,000 |
| 35 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2". Клапан эл.магнитный д40мм в к-те с соленоидным приводом EV220А | buc | 3,000 |
| 36 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Фильтрмагн. обработкиводы GEL d25 | buc | 3,000 |
| 37 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h ( Contor de energie termica ) | buc | 1,000 |
| 38 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -20 mm | buc | 1,000 |
| 39 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40 mm | buc | 1,000 |
| 40 | IA25C | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 250 - 350 mm (Грязевик-Фильтр d250mm) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Conducte si armaturi |  |  |
| 41 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапанпредохранитд40мм | buc | 1,000 |
| 42 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Краншаровыйзапорныйстальнойд25 mm | buc | 11,000 |
| 43 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Краншаровыйзапорныйстальнойд32 mm | buc | 6,000 |
| 44 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый запорный стальной с пломбир. ушком д40 mm | buc | 1,000 |
| 45 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Краншаровыйзапорныйстальнойд50 mm | buc | 6,000 |
| 46 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Краншаровыйзапорныйстальнойд65 mm | buc | 6,000 |
| 47 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Краншаровыйзапорныйстальнойд80 mm | buc | 16,000 |
| 48 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Задвижка ''Батерфляй ''д100 mm | buc | 21,000 |
| 49 | ID05D | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Задвижка ''Батерфляй ''д125 mm | buc | 6,000 |
| 50 | ID05E | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Задвижка ''Батерфляй ''д150 mm | buc | 3,000 |
| 51 | ID05F | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Задвижка ''Батерфляй ''д200 mm | buc | 4,000 |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапанобратныйстальнойд25мм | buc | 5,000 |
| 53 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапанобратныйстальнойд32мм | buc | 2,000 |
| 54 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапанобратныйстальнойд40мм | buc | 1,000 |
| 55 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапанобратныйстальнойд50мм | buc | 2,000 |
| 56 | ID04F | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапанобратныйстальнойд100мм | buc | 5,000 |
| 57 | ID04F | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапанобратныйстальнойд125мм | buc | 2,000 |
| 58 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa д25мм | buc | 3,000 |
| 59 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa д32мм | buc | 2,000 |
| 60 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa д50мм | buc | 1,000 |
| 61 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa д100мм | buc | 3,000 |
| 62 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa д125мм | buc | 1,000 |
| 63 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Вентильбалансиров.стальнойд80мм | buc | 1,000 |
| 64 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль дренажный стальной с пломбир. ушком д20мм | buc | 10,000 |
| 65 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентильдренажныйстальнойд20мм | buc | 16,000 |
| 66 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматич. воздухоотводчикд15мм | buc | 20,000 |
| 67 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Краншаровыйвоздухоотвод. стальнойд20мм | buc | 1,000 |
| 68 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Гибкаявставканафланц.соединениид40 mm | buc | 4,000 |
| 69 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Гибкаявставканафланц.соединениид50 mm | buc | 8,000 |
| 70 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Гибкаявставканафланц.соединениид80 mm | buc | 4,000 |
| 71 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Манометрпоказывающий | buc | 14,000 |
| 72 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Термоманометрпоказывающий | buc | 45,000 |
| 73 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Вентиль 3-хход. Д15мм под приборы КИП и А | buc | 59,000 |
| 74 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (ЗакладныедеталидлятермоманометраЗКЧ-270.00-90) | buc | 59,000 |
| 75 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.0mm | m | 40,000 |
| 76 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 x 2.0mm, | m | 30,000 |
| 77 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,2мм | m | 12,000 |
| 78 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40х2,2мм | m | 40,000 |
| 79 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57х2,5mm | m | 15,000 |
| 80 | IC18C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x3,5 mm | m | 12,000 |
| 81 | IC18D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm | m | 23,000 |
| 82 | IC18E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3,5 mm | m | 45,000 |
| 83 | IC18G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 4,5 mm | m | 15,000 |
| 84 | IC18I | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x4,5 mm | m | 14,000 |
| 85 | IC18K | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 219 x4,5 mm | m | 14,000 |
| 86 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 300,000 |
| 87 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,300 |
| 88 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 70,000 |
| 89 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 67,000 |
| 90 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 35,000 |
| 91 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 74,000 |
| 92 | IE03E | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 108 x 8 ... 273 x 9 mm | m | 14,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari izolare |  |  |
| 93 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 66,500 |
| 94 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Цилиндры ''K Flex-ST'' b=19mm с фольгиров.покрытием для труб д20мм | m | 40,000 |
| 95 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Цилиндры ''K Flex-ST'' b=19mm с фольгиров.покрытием для труб д25мм | m | 30,000 |
| 96 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Цилиндры ''K Flex-ST'' b=19mm с фольгиров.покрытием для труб д32мм | m | 12,000 |
| 97 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Цилиндры ''K Flex-ST'' b=19mm с фольгиров.покрытием для труб д40мм | m | 40,000 |
| 98 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Цилиндры ''K Flex-ST'' b=19mm с фольгиров.покрытием для труб д57мм | m | 15,000 |
| 99 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Цилиндры ''K Flex-ST'' b=19mm с фольгиров.покрытием для труб д76мм | m | 12,000 |
| 100 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Цилиндры ''K Flex-ST'' b=19mm с фольгиров.покрытием для труб д89мм | m | 23,000 |
| 101 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Цилиндры ''K Flex-ST'' b=19mm с фольгиров.покрытием для труб д108мм | m | 45,000 |
| 102 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Цилиндры ''K Flex-ST'' b=19mm с фольгиров.покрытием для труб д133мм | m | 15,000 |
| 103 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Цилиндры ''K Flex-ST'' b=19mm с фольгиров.покрытием для труб д159мм | m | 14,000 |
| 104 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Цилиндры ''K Flex-ST'' b=19mm с фольгиров.покрытием для труб д219мм | m | 14,000 |
| 105 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 66,500 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

Automatizarea solutii mecanice (ASM)

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montare utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Раздел 1. Щиты и пульты |  |  |
| 1 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (Шкаф металический с монтажной панелью 350*300*155, RAL 7035 (шагрень) IP31) | buc | 2,00 |
| 2 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (Шкаф металический с монтажной панелью 900*700*255, RAL 7035 (шагрень) IP31) | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul1.2. Раздел 2. Оборудование, поставляемое вместе со щитами |  |  |
| 3 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Розетка модульная с заземляющим контактом РДЕ-47) | 100 buc | 0,02 |
| 4 |  | Розетка модульная с заземляющим контактом РДЕ-47 | buc | 2,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Автоматическийвыключатель, 1Р, 6А, х-каС) | buc | 2,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (блокпитания +-24В, 60вт) | buc | 3,00 |
| 7 | 08-03-522-1 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (Переключатель на 3 положения с фиксацией, 1-0-2, желтый, 240В) | buc | 2,00 |
| 8 | 08-03-522-1 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (Переключатель на 2 положения с фиксацией, 0-1, белый, 240В) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Кнопкавыключениябезфиксации, синяя, 1NO, 240B) | buc | 2,00 |
| 10 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Кнопкавыключениябезфиксации, красная, 1NС, 240B) | buc | 12,00 |
| 11 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Кнопкавыключениябезфиксации, зеленая, 1NО, 240B) | buc | 14,00 |
| 12 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Кнопка грибок с фиксации, откл. поворотомб красная, 1NО, 240B) | buc | 1,00 |
| 13 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, синяя, 240В, д30) | buc | 2,00 |
| 14 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, белая, 240В, д30) | buc | 3,00 |
| 15 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, желтая, 240В, д30) | buc | 2,00 |
| 16 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, красная, 240В, д30) | buc | 8,00 |
| 17 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, оранжевая, 240В, д30) | buc | 4,00 |
| 18 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, оранжевая, 24В, д30) | buc | 2,00 |
| 19 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (Звонокмодульный 230В) | buc | 1,00 |
| 20 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu,cu pregatire loc de montare (Реле времени астрономическое многофункциональное SHT-1) | buc | 1,00 |
| 21 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu,cu pregatire loc de montare (Реле промежуточное обмотка 230В 4 гр. контактов 230В, 5А) | buc | 6,00 |
| 22 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu,cu pregatire loc de montare (Программируемый логический контролер, 36DI, 24DO, RS-485 Modbus RTU, МЭК 61131-3, 24В, 31 Вт) | buc | 1,00 |
| 23 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (comutator), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( Сенсонаяграфическаяпанельоператора, 10" RS-485, 24B, 10Вт) | buc | 1,00 |
| 24 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul ,cu pregatire loc de montare (Модуль расширения дискретных входов 16DI, RS-485 Modbu RTU, 24 В, 6Вт) | buc | 8,00 |
| 25 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul ,cu pregatire loc de montare (Модуль расширения дискретных выходов 16DО, RS-485 Modbu RTU, 24 В, 6Вт) | buc | 8,00 |
| 26 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul ,cu pregatire loc de montare (Модуль расширения универсальных аналоговых входов 8 AI, RS-485 Modbu RTU, 24 В, 6Вт) | buc | 8,00 |
| 27 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul ,cu pregatire loc de montare (Модуль расширения аналоговых выходов 8 AО, 4...20мА RS-485 Modbu RTU, 24 В, 6Вт) | buc | 8,00 |
| 28 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul ,cu pregatire loc de montare (Индикатор для отображения информации по пртоколу Modbus, RS-485, 24B)) | buc | 1,00 |
| 29 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B 17Ач | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul1.3. Раздел 3 Материалы для комплектации щитов |  |  |
| 30 | 08-02-171-1 | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Перфорированныйкабельныйканал 40*60) | 100 buc | 0,10 |
| 31 |  | Перфорированный кабельный канал 40*60 | m | 10,00 |
| 32 | 08-02-171-1 | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Перфорированныйкабельныйканал 40*40) | 100 buc | 0,12 |
| 33 |  | Перфорированный кабельный канал 40*40 | m | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Раздел 4 Прибор местные |  |  |
| 34 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик температуры воздуха, Рt 1000, 24B, ДТС3005)) | buc | 1,00 |
| 35 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик температуры канальный, Рt 1000, 24B, ДТС3105)) | buc | 8,00 |
| 36 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик- давления, 4....24 мА, 24 В) | buc | 6,00 |
| 37 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик уровня воды поплавковый 2х уровневый, 2NO+ 2NC 300 В 2А) | buc | 1,00 |
| 38 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик- реле перепада давления 1NO+ 1NC РД30) | buc | 20,00 |
| 39 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик- реле протока воды 3NC + 3NO 24 В) | buc | 32,00 |
| 40 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр показывающий д100мм, класс точности 1,5 IP 40, 0...6 кПа) | buc | 52,00 |
| 41 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр показывающий д100мм, класс точности 1,5 IP 40, 0...1,6 кПа) | buc | 9,00 |
| 42 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показывающий д100мм, класс точности 1,5, IP50, 0...120" C) | buc | 47,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Раздел 5, Материалы |  |  |
| 43 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 6,63 |
| 44 | 590-0118 | Кабель типа (витая пара) кат.3 огнестойкий с медными жилами емк. 2*2*0,8 | m | 115,00 |
| 45 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 2*0,35 | m | 108,00 |
| 46 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 2*0.5 | m | 248,00 |
| 47 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 2*0.75 | m | 192,00 |
| 48 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 4*0.75 | m | 4 930,00 |
| 49 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 4*1.5 | m | 256,00 |
| 50 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 14*1.5 | m | 9,00 |
| 51 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,30 |
| 52 |  | Труба гофр. ПВХ с зондом д25мм | m | 130,00 |
| 53 | 08-02-171-1 | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Перфорированныйкабельныйканал 100*100) | 100 buc | 0,20 |
| 54 |  | Лоток металический листовой перфорированный с крышкой 100*100 | m | 20,00 |
| 55 |  | Cot orizontal 90gr. H100*lat. 100, otel zincat galvanic | buc | 5,00 |
| 56 | 08-02-171-1 | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Перфорированныйкабельныйканал 50*50) | 100 buc | 0,45 |
| 57 |  | Перфорированный кабельный канал 50*50 | m | 0,45 |
| 58 |  | Cot orizontal 90gr. H50*lat. 50, otel zincat galvanic | buc | 6,00 |
| 59 |  | Пластина соединения | buc | 44,00 |
| 60 |  | Подвес горизонтальный 100мм | buc | 65,00 |
| 61 |  | Шпилька М8*1000 | buc | 130,00 |
| 62 |  | Гайка с фланцем М8 | buc | 260,00 |
| 63 |  | Анкер забивной М8 | buc | 130,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Раздел 1. Щиты и пульты |  |  |
| 64 |  | Шкаф металический с монтажной панелью 350*300*155, RAL 7035 (шагрень) IP31 | buc | 2,00 |
| 65 |  | Шкаф металический с монтажной панелью 900*700*255, RAL 7035 (шагрень) IP31 | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul2.2. Раздел 2. Оборудование, поставляемое вместе со щитами |  |  |
| 66 |  | Автоматический выключатель, 1Р, 6А, х-ка С | buc | 2,00 |
| 67 |  | блок питания +-24В, 60вт | buc | 3,00 |
| 68 |  | Переключатель на 3 положения с фиксацией, 1-0-2, желтый, 240В | buc | 2,00 |
| 69 |  | Переключатель на 2 положения с фиксацией, 0-1, белый, 240В | buc | 1,00 |
| 70 |  | Кнопка выключения без фиксации, синяя, 1NO, 240B | buc | 2,00 |
| 71 |  | Кнопка выключения без фиксации, красная, 1NС, 240B | buc | 12,00 |
| 72 |  | Кнопка выключения без фиксации, зеленая, 1NО, 240B | buc | 14,00 |
| 73 |  | Кнопка грибок с фиксации, откл. поворотомб красная, 1NО, 240B | buc | 1,00 |
| 74 |  | Лампа сигнальная моноблочная, синяя, 240В, д30 | buc | 2,00 |
| 75 |  | Лампа сигнальная моноблочная, белая, 240В, д30 | buc | 3,00 |
| 76 |  | Лампа сигнальная моноблочная, желтая, 240В, д30 | buc | 2,00 |
| 77 |  | Лампа сигнальная моноблочная, красная, 240В, д30 | buc | 8,00 |
| 78 |  | Лампа сигнальная моноблочная, оранжевая, 240В, д30 | buc | 4,00 |
| 79 |  | Лампа сигнальная моноблочная, оранжевая, 24В, д30 | buc | 2,00 |
| 80 |  | Звонок модульный 230В | buc | 1,00 |
| 81 |  | Реле времени астрономическое многофункциональное SHT-1 | buc | 1,00 |
| 82 |  | Реле промежуточное обмотка 230В 4 гр. контактов 230В, 5А | buc | 6,00 |
| 83 |  | Программируемый логический контролер, 36DI, 24DO, RS-485 Modbus RTU, МЭК 61131-3, 24В, 31 Вт | buc | 1,00 |
| 84 |  | Сенсоная графическая панель оператора, 10" RS-485, 24B, 10Вт | buc | 1,00 |
| 85 |  | Модуль расширения дискретных входов 16DI, RS-485 Modbu RTU, 24 В, 6Вт | buc | 8,00 |
| 86 |  | Модуль расширения дискретных выходов 16DО, RS-485 Modbu RTU, 24 В, 6Вт | buc | 8,00 |
| 87 |  | Модуль расширения универсальных аналоговых входов 8 AI, RS-485 Modbu RTU, 24 В, 6Вт | buc | 8,00 |
| 88 |  | Модуль расширения аналоговых выходов 8 AО, 4...20мА RS-485 Modbu RTU, 24 В, 6Вт | buc | 8,00 |
| 89 |  | Индикатор для отображения информации по пртоколу Modbus, RS-485, 24B | buc | 1,00 |
| 90 | Pretul firmei | Acumulator 12В 17Ач | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul2.3. Раздел 3 Материалы для комплектации щитов |  |  |
| 91 |  | DIN -рейка 35мм длина 800мм | buc | 10,00 |
| 92 |  | Лента монтажная спиральная (SWB-08) | m | 2,00 |
| 93 |  | Колодкая клемная 6мм желто- зеленая PE | buc | 2,00 |
| 94 |  | Колодкая клемная 6мм красная | buc | 2,00 |
| 95 |  | Колодкая клемная 6мм синяя | buc | 2,00 |
| 96 |  | Колодкая клемная 2,5мм синяя | buc | 1,00 |
| 97 |  | Колодкая клемная 2,5мм серая | buc | 176,00 |
| 98 |  | Шина нулевая тип (Стойка) 8 отверстий изолятор синии габарит 6*9мм | buc | 2,00 |
| 99 |  | Шина нулевая тип (Стойка) 8 отверстий изолятор желто-зеленый габарит 6*9мм | buc | 2,00 |
| 100 |  | поводок заземления с двумя наконечниками ПУГВ 1*2,5 желто-зеленый | buc | 2,00 |
| 101 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Провод установочный медный многожильный)) | 100 m | 1,06 |
| 102 |  | Провод установочный медный моножильный, красный 1,5мм2 | m | 60,00 |
| 103 |  | Провод установочный медный моножильный, синий 1,5мм2 | m | 20,00 |
| 104 |  | Провод установочный медный моножильный, желто- зеленый 2,5 мм2 | m | 6,00 |
| 105 |  | Провод установочный медный многожильный, гипкий красный 0,75 мм2 | m | 10,00 |
| 106 |  | Провод установочный медный многожильный, гипкий синий 0,75 мм2 | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Раздел 4 Прибор местные |  |  |
| 107 |  | Датчик температуры воздуха, Рt 1000, 24B, ДТС3005) | buc | 1,00 |
| 108 |  | Датчик температуры канальный, Рt 1000, 24B, ДТС3105 | buc | 8,00 |
| 109 |  | Датчик- давления, 4....24 мА, 24 В | buc | 6,00 |
| 110 |  | Датчик уровня воды поплавковый 2х уровневый, 2NO+ 2NC 300 В 2А | buc | 1,00 |
| 111 |  | Датчик- реле перепада давления 1NO+ 1NC РД30 | buc | 20,00 |
| 112 |  | Датчик- реле протока воды 3NC + 3NO 24 В | buc | 32,00 |
| 113 |  | Манометр показывающий д100мм, класс точности 1,5 IP 40, 0...6 кПа | buc | 52,00 |
| 114 |  | Манометр показывающий д100мм, класс точности 1,5 IP 40, 0...1,6 кПа | buc | 9,00 |
| 115 |  | Термометр показывающий д100мм, класс точности 1,5, IP50, 0...120" C | buc | 47,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

Iluminat electric interior (IEI\EEF.SU)

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii din metal) | kg | 1 200,00 |
| 2 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm (Electrod de impamintare din otel inox D20mm L=1m) | 100 m | 0,27 |
| 3 |  | Mufa de legatura din otel inox | buc | 18,00 |
| 4 |  | Clema de legatura pentru electrozi | buc | 9,00 |
| 5 |  | Cap de batut | buc | 9,00 |
| 6 |  | Virf de penetrare | buc | 9,00 |
| 7 |  | Banda de protectie impotriva coroziunii | buc | 9,00 |
| 8 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,70 |
| 9 |  | Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d16mm | m | 70,00 |
| 10 |  | Accesorii pentru conductorul rotund din otel inox | buc | 70,00 |
| 11 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 2,00 |
| 12 |  | captor activ electronic, raza de actiune R25m, la оnaltimea de h=3,0m | buc | 2,00 |
| 13 |  | Suport pentru captor electronic H=3,0m, | buc | 2,00 |
| 14 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (otel fisie 40*4mm) | 100 m | 1,10 |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tablouri de distributie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Tablou 1.1 |  |  |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module) | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Tablou 1.2 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module) | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Tablou 1.3 |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module) | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. Tablou 1.4 |  |  |
| 24 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module) | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. Tablou 1.5 |  |  |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module) | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 14,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. Tablou 1.6 |  |  |
| 30 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module) | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 14,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.7. Tablou 1.7 |  |  |
| 33 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module) | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 14,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.8. Tablou 1.8 |  |  |
| 36 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module) | buc | 1,00 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 13,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.9. Tablou 1.9 |  |  |
| 39 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module) | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.10. Tablou 1.10 |  |  |
| 42 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module) | buc | 1,00 |
| 43 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 18,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.11. Tablou 1.11 |  |  |
| 45 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module) | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.12. Tablou 1.12 |  |  |
| 48 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module) | buc | 1,00 |
| 49 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 50 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 18,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.13. Tablou 1.13 |  |  |
| 51 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module) | buc | 1,00 |
| 52 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 53 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 14,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.14. Tablou 1.14 |  |  |
| 54 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module) | buc | 1,00 |
| 55 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 56 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.15. Tablou 1.15 |  |  |
| 57 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module) | buc | 1,00 |
| 58 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 59 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.16. Tablou 1.16 |  |  |
| 60 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module) | buc | 1,00 |
| 61 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 62 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.17. Tablou 1.17 |  |  |
| 63 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module) | buc | 1,00 |
| 64 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 65 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=95A | buc | 1,00 |
| 66 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 3,00 |
| 67 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 1,00 |
| 68 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A, | buc | 1,00 |
| 69 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A | buc | 1,00 |
| 70 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=25A | buc | 1,00 |
| 71 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=80A | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.18. Tablou 1.18 |  |  |
| 72 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g))+SSI | buc | 1,00 |
| 73 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcina industrial, tripolar, In=160A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 74 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=170A | buc | 1,00 |
| 75 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 6,00 |
| 76 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 2,00 |
| 77 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, | buc | 1,00 |
| 78 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, | buc | 1,00 |
| 79 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, | buc | 1,00 |
| 80 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=125A, | buc | 1,00 |
| 81 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A | buc | 5,00 |
| 82 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=18A | buc | 2,00 |
| 83 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=32A | buc | 1,00 |
| 84 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=40A | buc | 1,00 |
| 85 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=150A | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.19. Tablou 1.19 |  |  |
| 86 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 54 module) | buc | 1,00 |
| 87 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 88 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 14,00 |
| 89 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, tetrapolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.20. Tablou 1.20 |  |  |
| 90 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module) | buc | 1,00 |
| 91 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 92 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 6,00 |
| 93 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Descarcator de joasa tensiune clasa II (C) 4P) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.21. Tablou 1.21 |  |  |
| 94 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module) | buc | 1,00 |
| 95 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 50A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 96 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, | buc | 3,00 |
| 97 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 8,00 |
| 98 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA, | buc | 2,00 |
| 99 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 22,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.22. Tablou 1.22 |  |  |
| 100 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g))+SSI | buc | 1,00 |
| 101 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcina industrial, tripolar, In=125A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 102 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, | buc | 3,00 |
| 103 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 20,00 |
| 104 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, tetrapolar, cu caracteristica "AC" In=25A, In=30mA, | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.23. Tablou 1.23 |  |  |
| 105 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module) | buc | 1,00 |
| 106 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcina industrial, tripolar, In=25A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 107 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, | buc | 3,00 |
| 108 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 2,00 |
| 109 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 10,00 |
| 110 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Descarcator de joasa tensiune clasa II (C) 4P) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.24. Tablou 1.24 |  |  |
| 111 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g))+SSI | buc | 1,00 |
| 112 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 113 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 14,00 |
| 114 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 34,00 |
| 115 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 14,00 |
| 116 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, | buc | 2,00 |
| 117 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Descarcator de joasa tensiune clasa II (C) 4P) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.25. Tablou 1.25 |  |  |
| 118 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module) | buc | 2,00 |
| 119 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 120 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 2,00 |
| 121 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 1,00 |
| 122 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, | buc | 1,00 |
| 123 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V) | 100 buc | 0,02 |
| 124 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V) | buc | 2,00 |
| 125 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara (Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V) | 100 buc | 0,01 |
| 126 |  | Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V | buc | 1,00 |
| 127 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara (Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=32A, U=380V) | 100 buc | 0,01 |
| 128 |  | Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=32A, U=380V | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.26. Tablou 1.26 |  |  |
| 129 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module) | buc | 1,00 |
| 130 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcina industrial, tripolar, In=20A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 131 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 7,00 |
| 132 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 2,00 |
| 133 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 4,00 |
| 134 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A | buc | 6,00 |
| 135 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=18A | buc | 2,00 |
| 136 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=12A | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.27. Tablou 1.27 |  |  |
| 137 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g))+SSI | buc | 1,00 |
| 138 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 139 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcina, tripolar, In=63A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 140 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, | buc | 4,00 |
| 141 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 4,00 |
| 142 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, | buc | 1,00 |
| 143 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, | buc | 1,00 |
| 144 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A, | buc | 1,00 |
| 145 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=50A, | buc | 1,00 |
| 146 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=100A, | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.28. Tablou 1.28 |  |  |
| 147 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g))+SSI | buc | 1,00 |
| 148 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcina industrial, tripolar, In=400A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 149 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, | buc | 2,00 |
| 150 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=250A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.29. Tablou 1.29 |  |  |
| 151 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g))+SSI | buc | 1,00 |
| 152 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 153 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A, | buc | 1,00 |
| 154 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=160A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.30. Tablou 1.30 |  |  |
| 155 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g))+AAR | buc | 1,00 |
| 156 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina cu operare manuale, asigura conectarea si deconectarea sub sarcina intre doua surse de energie In= 63A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 157 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, | buc | 4,00 |
| 158 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 5,00 |
| 159 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.31. Tablou 1.31 |  |  |
| 160 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (Tablou de distributie montat aparent pe perete metalic IP54 1400*650*285 ) | buc | 1,00 |
| 161 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=1250A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 3,00 |
| 162 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Declansator independent pentru deconectarea energiei electrice) | buc | 3,00 |
| 163 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 (Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=1000A) | buc | 3,00 |
| 164 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A, | buc | 1,00 |
| 165 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A, | buc | 2,00 |
| 166 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=250A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 2,00 |
| 167 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 1,00 |
| 168 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=630A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 1,00 |
| 169 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=1250A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 1,00 |
| 170 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Declansator independent pentru deconectarea energiei electrice) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.32. Tablou 1.32 |  |  |
| 171 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Sursa neintrruptibila de curent Pnom=320kVA, Uint= 220\380V, Fint=45-65Hz, tensiunea la iesire Uies= 220\380V, Fies=50Hz, IP =20, autonomie de functionare de la 15 min pina la o ora.) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Echipament de iluminat |  |  |
| 172 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP54\IP20; modul LED 22W, cu montare incorporata, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K ) | 100 buc | 0,36 |
| 173 |  | corp de iluminat , IP54\IP20; modul LED 22W, cu montare incorporata, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K | buc | 36,00 |
| 174 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 4000K ) | 100 buc | 0,26 |
| 175 |  | corp de iluminat , IP54\IP20; modul LED 22W, cu montare incorporata, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K | buc | 26,00 |
| 176 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 30W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K ) | 100 buc | 0,16 |
| 177 |  | corp de iluminat , IP65; modul LED 30W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K | buc | 16,00 |
| 178 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 36W, cu modul incorporat, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K ) | 100 buc | 0,40 |
| 179 |  | corp de iluminat , IP65; modul LED 36W, cu modul incorporat, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K | buc | 40,00 |
| 180 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 30W, cu montare incorporat, reflector cu folie de aluminiu, flux luminos 3000Lm, 4000K ) | 100 buc | 0,13 |
| 181 |  | corp de iluminat , IP20; modul LED 30W, cu montare incorporat, reflector cu folie de aluminiu, flux luminos 3000Lm, 4000K | buc | 13,00 |
| 182 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare incorporata, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K ) | 100 buc | 1,83 |
| 183 |  | corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare incorporata, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K | buc | 183,00 |
| 184 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K ) | 100 buc | 0,16 |
| 185 |  | corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K | buc | 16,00 |
| 186 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K ) | 100 buc | 0,02 |
| 187 |  | corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K | buc | 20,00 |
| 188 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc | 30,00 |
| 189 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Hidrant de incendiu" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 200LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc | 7,00 |
| 190 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP54; modul LED 32W, cu montare aparenta pe perete, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K ) | 100 buc | 0,03 |
| 191 |  | corp de iluminat , IP54; modul LED 32W, cu montare aparenta pe perete, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K | buc | 3,00 |
| 192 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 28W, cu montare aparenta pe perete, reflector opal, flux luminos 2600Lm, 4000K ) | 100 buc | 0,35 |
| 193 |  | corp de iluminat , IP20; modul LED 28W, cu montare aparenta pe perete, reflector opal, flux luminos 2600Lm, 4000K | buc | 35,00 |
| 194 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 9W, cu montare incorporata in perete, reflector opal, flux luminos 300Lm, 4000K ) | 100 buc | 0,13 |
| 195 |  | corp de iluminat , IP20; modul LED 9W, cu montare incorporata in perete, reflector opal, flux luminos 300Lm, 4000K | buc | 13,00 |
| 196 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 33W, cu montare aparenta pe perete, reflector opal, flux luminos 3400Lm, 4000K ) | 100 buc | 0,22 |
| 197 |  | corp de iluminat , IP20; modul LED 33W, cu montare aparenta pe perete, reflector opal, flux luminos 3400Lm, 4000K | buc | 22,00 |
| 198 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP54; modul LED 32W, cu montare incorporata, reflector opal, flux luminos 3200Lm, 4000K ) | 100 buc | 0,04 |
| 199 |  | corp de iluminat , IP54; modul LED 32W, cu montare incorporata, reflector opal, flux luminos 3200Lm, 4000K | buc | 4,00 |
| 200 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP54; modul LED 15W, cu montare incorporata , reflector opal, flux luminos 1200Lm, 4000K ) | 100 buc | 0,10 |
| 201 |  | corp de iluminat , IP54; modul LED 15W, cu montare incorporata , reflector opal, flux luminos 1200Lm, 4000K | buc | 10,00 |
| 202 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Nu intrati" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 200LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc | 0,22 |
|  |  | Capitolul 2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |
| 203 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m | 128,95 |
| 204 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 3*1.5 | m | 3 010,00 |
| 205 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 4*1.5 | m | 630,00 |
| 206 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 5*1.5 | m | 315,00 |
| 207 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 6*1.5 | m | 175,00 |
| 208 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 3*2.5 | m | 7 015,00 |
| 209 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 4*2.5 | m | 50,00 |
| 210 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 5*2.5 | m | 720,00 |
| 211 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 6*2.5 | m | 20,00 |
| 212 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 1*4 | m | 75,00 |
| 213 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 5*4 | m | 350,00 |
| 214 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 1*6 | m | 130,00 |
| 215 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 5*6 | m | 125,00 |
| 216 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 5*10 | m | 65,00 |
| 217 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 5*16 | m | 65,00 |
| 218 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 5*16 | m | 80,00 |
| 219 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 5*50 | m | 70,00 |
| 220 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de Aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m | 1,20 |
| 221 |  | Cablu cu conductoare din aluminiu АВВГнг(А)-HFL Tx 5*120 | m | 15,00 |
| 222 |  | Cablu cu conductoare din aluminiu АВВГнг(А)-HFL Tx 5*150 | m | 105,00 |
| 223 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m | 69,35 |
| 224 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 3*1.5 | m | 1 330,00 |
| 225 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 4*1.5 | m | 150,00 |
| 226 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 5*1.5 | m | 170,00 |
| 227 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 6*1.5 | m | 110,00 |
| 228 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 1*2.5 | m | 55,00 |
| 229 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 3*2.5 | m | 3 540,00 |
| 230 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 5*2.5 | m | 690,00 |
| 231 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 5*4 | m | 360,00 |
| 232 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 5*6 | m | 250,00 |
| 233 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 5*10 | m | 80,00 |
| 234 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 5*16 | m | 15,00 |
| 235 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 1*120 | m | 105,00 |
| 236 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 5*120 | m | 80,00 |
| 237 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m | 0,90 |
| 238 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГнгLS 4*1 | m | 90,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Accesorii electrice |  |  |
| 239 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,22 |
| 240 |  | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, | buc | 122,00 |
| 241 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,79 |
| 242 |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 20 | buc | 79,00 |
| 243 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,12 |
| 244 |  | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 44 | buc | 12,00 |
| 245 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,08 |
| 246 |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44 | buc | 8,00 |
| 247 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator intermediar IP20) | 100 buc | 0,32 |
| 248 |  | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20) | buc | 32,00 |
| 249 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | 100 buc | 1,91 |
| 250 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | buc | 191,00 |
| 251 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | 100 buc | 0,12 |
| 252 |  | Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | buc | 12,00 |
| 253 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa ( Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V) | 100 buc | 0,05 |
| 254 |  | Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V) | buc | 5,00 |
| 255 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara (Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=380V) | 100 buc | 0,04 |
| 256 |  | Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=380V | buc | 4,00 |
| 257 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara (Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP20, In=32A, U=380V) | 100 buc | 0,08 |
| 258 |  | Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP20, In=32A, U=380V | buc | 8,00 |
| 259 |  | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20) | buc | 473,00 |
| 260 |  | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP44) | buc | 5,00 |
| 261 |  | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata | buc | 340,00 |
| 262 |  | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata | buc | 25,00 |
| 263 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA) | buc | 0,03 |
|  |  | Capitolul 2.5. Tevi si accesorii |  |  |
| 264 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 187,10 |
| 265 |  | Teava de otel zincat d 20mm | m | 6 000,00 |
| 266 |  | Teava de otel zincat d 25mm | m | 12 710,00 |
| 267 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 5,15 |
| 268 |  | Teava de otel zincat d 32mm | m | 405,00 |
| 269 |  | Teava de otel zincat d 40mm | m | 110,00 |
| 270 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,70 |
| 271 |  | Teava de otel zincat d 50mm | m | 70,00 |
| 272 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 1,70 |
| 273 |  | Teava de otel zincat d 70mm | m | 170,00 |
| 274 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 100 mm | 100 m | 0,70 |
| 275 |  | Teava de PE d100 | m | 70,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. Jgheaburi metalice |  |  |
| 276 | 08-02-171-1 | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 500*h.100, din otel zincat galvanizat) | 100 buc | 0,21 |
| 277 |  | Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 500*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul | buc | 21,00 |
| 278 |  | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 596 | buc | 30,00 |
| 279 |  | Consola pentru sustinerea jgheabului | buc | 10,00 |
| 280 |  | Cot orizontal 90gr. H100*lat.500, otel zincat galvanic | buc | 5,00 |
| 281 |  | Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 500, otel zincat galvanic | buc | 5,00 |
| 282 |  | Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 500, otel zincat galvanic | buc | 15,00 |
| 283 |  | Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 500, otel zincat galvanic | buc | 15,00 |
| 284 |  | Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 500, otel zincat galvanic | buc | 15,00 |
| 285 |  | Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 500, otel zincat galvanic | buc | 15,00 |
| 286 |  | Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de fixare a jgheabului metalic | buc | 150,00 |
| 287 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii din metal) | kg | 500,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tablou de distributie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Tablou 1.1 |  |  |
| 288 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module | buc | 1,00 |
| 289 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 290 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 7,00 |
| 291 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Tablou 1.2 |  |  |
| 292 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module | buc | 1,00 |
| 293 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 294 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 5,00 |
| 295 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Tablou 1.3 |  |  |
| 296 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module | buc | 1,00 |
| 297 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 298 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 4,00 |
| 299 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.4. Tablou 1.4 |  |  |
| 300 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 12 module | buc | 1,00 |
| 301 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 302 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 4,00 |
| 303 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.5. Tablou 1.5 |  |  |
| 304 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module | buc | 1,00 |
| 305 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 306 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 14,00 |
| 307 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.6. Tablou 1.6 |  |  |
| 308 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module | buc | 1,00 |
| 309 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 310 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 14,00 |
| 311 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.7. Tablou 1.7 |  |  |
| 312 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module | buc | 1,00 |
| 313 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 314 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 14,00 |
| 315 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.8. Tablou 1.8 |  |  |
| 316 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module | buc | 1,00 |
| 317 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 318 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 13,00 |
| 319 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.9. Tablou 1.9 |  |  |
| 320 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module | buc | 1,00 |
| 321 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 322 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 10,00 |
| 323 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.10. Tablou 1.10 |  |  |
| 324 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module | buc | 1,00 |
| 325 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 326 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 18,00 |
| 327 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.11. Tablou 1.11 |  |  |
| 328 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module | buc | 1,00 |
| 329 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 330 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 15,00 |
| 331 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.12. Tablou 1.12 |  |  |
| 332 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module | buc | 1,00 |
| 333 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 334 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 18,00 |
| 335 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.13. Tablou 1.13 |  |  |
| 336 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module | buc | 1,00 |
| 337 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 338 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 14,00 |
| 339 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.14. Tablou 1.14 |  |  |
| 340 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module | buc | 1,00 |
| 341 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 342 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 16,00 |
| 343 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.15. Tablou 1.15 |  |  |
| 344 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module | buc | 1,00 |
| 345 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 346 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 15,00 |
| 347 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.16. Tablou 1.16 |  |  |
| 348 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module | buc | 1,00 |
| 349 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 350 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 15,00 |
| 351 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.17. Tablou 1.17 |  |  |
| 352 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module | buc | 1,00 |
| 353 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 354 |  | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=95A | buc | 1,00 |
| 355 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 3,00 |
| 356 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, U400V | buc | 1,00 |
| 357 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A, U230V | buc | 1,00 |
| 358 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A | buc | 1,00 |
| 359 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=25A | buc | 1,00 |
| 360 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=80A | buc | 1,00 |
| 361 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.18. Tablou 1.18 |  |  |
| 362 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g)+ SSI | buc | 1,00 |
| 363 |  | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=160A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 364 |  | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=170A | buc | 1,00 |
| 365 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 6,00 |
| 366 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, U400V | buc | 2,00 |
| 367 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U230V | buc | 1,00 |
| 368 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U230V | buc | 1,00 |
| 369 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U230V | buc | 1,00 |
| 370 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=125A, | buc | 1,00 |
| 371 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A | buc | 5,00 |
| 372 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=18A | buc | 2,00 |
| 373 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=32A | buc | 1,00 |
| 374 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=40A | buc | 1,00 |
| 375 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=150A | buc | 1,00 |
| 376 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.19. Tablou 1.19 |  |  |
| 377 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 54 module | buc | 1,00 |
| 378 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 379 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 14,00 |
| 380 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, tetrapolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 4,00 |
| 381 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.20. Tablou 1.20 |  |  |
| 382 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 24 module | buc | 1,00 |
| 383 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 40A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 384 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 6,00 |
| 385 |  | Descarcator de joasa tensiune clasa II (C) 4P | buc | 1,00 |
| 386 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.21. Tablou 1.21 |  |  |
| 387 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module | buc | 1,00 |
| 388 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 50A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 389 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, | buc | 3,00 |
| 390 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 8,00 |
| 391 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=10mA, | buc | 2,00 |
| 392 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 22,00 |
| 393 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.22. Tablou 1.22 |  |  |
| 394 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g)+ SSI | buc | 1,00 |
| 395 |  | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=125A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 396 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, | buc | 3,00 |
| 397 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 20,00 |
| 398 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, tetrapolar, cu caracteristica "AC" In=25A, In=30mA, | buc | 6,00 |
| 399 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.23. Tablou 1.23 |  |  |
| 400 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module | buc | 1,00 |
| 401 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 25A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 402 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, | buc | 3,00 |
| 403 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 2,00 |
| 404 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA, | buc | 10,00 |
| 405 |  | Descarcator de joasa tensiune clasa II (C) 4P | buc | 1,00 |
| 406 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.24. Tablou 1.24 |  |  |
| 407 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g)+ SSI | buc | 1,00 |
| 408 |  | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 409 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 14,00 |
| 410 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 34,00 |
| 411 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 14,00 |
| 412 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, | buc | 2,00 |
| 413 |  | Descarcator de joasa tensiune clasa II (C) 4P | buc | 1,00 |
| 414 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.25. Tablou 1.25 |  |  |
| 415 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 18 module | buc | 2,00 |
| 416 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 417 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 2,00 |
| 418 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 1,00 |
| 419 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, | buc | 1,00 |
| 420 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.26. Tablou 1.26 |  |  |
| 421 |  | Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 72 module | buc | 1,00 |
| 422 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 423 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 7,00 |
| 424 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 2,00 |
| 425 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 4,00 |
| 426 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A | buc | 6,00 |
| 427 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=18A | buc | 2,00 |
| 428 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=12A | buc | 4,00 |
| 429 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.27. Tablou 1.27 |  |  |
| 430 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g)+ SSI | buc | 1,00 |
| 431 |  | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 432 |  | Separator de sarcina, tripolar, In=63A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 433 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, | buc | 4,00 |
| 434 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 4,00 |
| 435 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, | buc | 1,00 |
| 436 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, | buc | 1,00 |
| 437 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A, | buc | 1,00 |
| 438 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=50A, | buc | 1,00 |
| 439 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=100A, | buc | 1,00 |
| 440 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.28. Tablou 1.28 |  |  |
| 441 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g)+ SSI | buc | 1,00 |
| 442 |  | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=400A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 443 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, | buc | 2,00 |
| 444 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=250A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 1,00 |
| 445 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.29. Tablou 1.29 |  |  |
| 446 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g)+ SSI | buc | 1,00 |
| 447 |  | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250A, Un=400V | buc | 1,00 |
| 448 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A, | buc | 1,00 |
| 449 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=160A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 1,00 |
| 450 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.30. Tablou 1.30 |  |  |
| 451 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g)+ AAR | buc | 1,00 |
| 452 |  | Separator de sarcina cu operare manuale, asigura conectarea si deconectarea sub sarcina intre doua surse de energie In= 63A, Un =400V | buc | 1,00 |
| 453 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, | buc | 4,00 |
| 454 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 5,00 |
| 455 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, | buc | 6,00 |
| 456 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.31. Tablou 1.31 |  |  |
| 457 |  | Tablou de distributie montat aparent pe perete metalic IP54 1400*650*285 | buc | 1,00 |
| 458 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=1250A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 3,00 |
| 459 |  | Declansator independent pentru deconectarea energiei electrice | buc | 3,00 |
| 460 |  | Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=1000A | buc | 3,00 |
| 461 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=40A, | buc | 1,00 |
| 462 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=63A, | buc | 2,00 |
| 463 |  | Intrerupator automat tripolar, In=250A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 2,00 |
| 464 |  | Intrerupator automat tripolar, In=400A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 1,00 |
| 465 |  | Intrerupator automat tripolar, In=630A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 1,00 |
| 466 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=1250A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11 | buc | 1,00 |
| 467 |  | Declansator independent pentru deconectarea energiei electrice | buc | 3,00 |
| 468 |  | Bara din cupru 100*100mm | m | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.32. Tablou 1.32 |  |  |
| 469 |  | Sursa neintrruptibila de curent Pnom=320kVA, Uint= 220\380V, Fint=45-65Hz, tensiunea la iesire Uies= 220\380V, Fies=50Hz, IP =20, autonomie de functionare de la 15 min pina la o ora (UPS Makelsan BX 33400) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Accesorii electrice |  |  |
| 470 |  | Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11

Semnalizarea de incendiu (SI.SU)

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montare utilaj |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Прибор приемо- контрольный пожарный, 12ШС, EN54-2, EN54-4, EN54-13 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Станция электропитания с контролем выходов, 24 Vdc 4A EN54-4 | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-001-01 | Concentrator: (Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации, 8Z) | buc | 3,00 |
| 4 | 10-08-001-01 | Concentrator: (Прибор пожарный дублирующий) | buc | 3,00 |
| 5 | 10-08-001-01 | Concentrator: (Одноканальная релейная плата REL1INT) | buc | 5,00 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой точесный, EN54-7 (+10%) | buc | 212,00 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare Выносное устройство оптической сигнализации | buc | 44,00 |
| 8 | 10-08-002-02 | Avertizoare Извещатель пожарный ручной, красный, EN54-11 | buc | 14,00 |
| 9 | 10-04-101-08 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Оповещатель свето-звуковой, красный, +-24B, 60mA, 96dB, EN54-13, внутрений) | buc | 12,00 |
| 10 | 10-04-101-08 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Оповещатель свето-звуковой, красный, +-24B, 60mA, 96dB, EN54-13, уличный) | buc | 2,00 |
| 11 | 10-08-002-02 | Avertizoare Устройство оконечное контроля шлейфа УК-2 | buc | 27,00 |
| 12 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Радиопередатчик VHF охранный одноканальный 12Вб 1,5Аб 5Вт | buc | 1,00 |
| 13 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B 17Ач | buc | 10,00 |
| 14 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 2*0,8 | 100 m | 28,35 |
| 15 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 4*0,8 | m | 2 655,00 |
| 16 | 590-0118 | Кабель типа (витая пара) кат.3 огнестойкий с медными жилами емк. 2*2*0,8 | m | 180,00 |
| 17 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,16 |
| 18 |  | Труба гладкая гипкая из ПВХ д50 | m | 16,00 |
| 19 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 19,60 |
| 20 |  | Tub tehnic de protectie din PVC d25 | m | 1 960,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Прибор приемо- контрольный пожарный, 12ШС, EN54-2, EN54-4, EN54-13 | buc | 1,00 |
| 22 |  | Станция электропитания с контролем выходов, 24 Vdc 4A EN54-4 | buc | 1,00 |
| 23 | Pretul firmei | Плата расширения на 8 шлейфов сигнализации, 8Z | buc | 3,00 |
| 24 | Pretul firmei | Прибор пожарный дублирующий | buc | 3,00 |
| 25 | Pretul firmei | Одноканальная релейная плата REL1INT | buc | 5,00 |
| 26 |  | Адаптер электропитания 24\12 Vdc | buc | 1,00 |
| 27 | Pretul firmei | Извещатель пожарный автоматический дымовой точесный, EN54-7 | buc | 212,00 |
| 28 |  | База автоматического извещателя | buc | 212,00 |
| 29 |  | Выносное устройство оптической сигнализации | buc | 44,00 |
| 30 | Pretul firmei | Извещатель пожарный ручной, красный, EN54-11 | buc | 14,00 |
| 31 |  | Оповещатель свето-звуковой, красный, +-24B, 60mA, 96dB, EN54-13, внутрений | buc | 12,00 |
| 32 |  | Оповещатель свето-звуковой, красный, +-24B, 60mA, 96dB, EN54-13, уличный | buc | 2,00 |
| 33 | Pretul firmei | Устройство оконечное контроля шлейфа УК-2 | buc | 27,00 |
| 34 | Pretul firmei | Радиопередатчик VHF охранный одноканальный 12Вб 1,5Аб 5Вт | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Acumulator 12В 17Ач | buc | 10,00 |
| 36 | Pretul firmei | коробка протяжная огнестойкая | buc | 195,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12

Automatizarea (АТХ)

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montare utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Раздел 1, Щиты и пульты |  |  |
| 1 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (Шкаф металический с монтажной панелью 580*580*155, RAL 7035 (шагрень) IP54) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul1.2. Раздел 2, Оборудование, постовляемое вместе со щитками |  |  |
| 2 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Розетка модульная с заземляющим контактом РДЕ-47) | 100 buc | 0,02 |
| 3 |  | Розетка модульная с заземляющим контактом РДЕ-47 | buc | 2,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Автоматическийвыключатель, 1Р, 2А, х-каС) | buc | 2,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (блокпитания +-24В, 60вт) | buc | 2,00 |
| 6 | 08-03-522-1 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (Переключатель на 3 положения с фиксацией, 1-0-2, желтый, 240В) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-522-1 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (Переключатель на 2 положения с фиксацией, 0-1, белый, 240В) | buc | 2,00 |
| 8 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Кнопкавыключениябезфиксации, зеленая, 1NО, 240B) | buc | 4,00 |
| 9 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Кнопкапуск\стоп, безфиксации, синдикацией, 1NО+1NC, 240B) | buc | 12,00 |
| 10 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, синяя, 240В, д30) | buc | 2,00 |
| 11 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, белая, 240В, д30) | buc | 2,00 |
| 12 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, желтая, 240В, д30) | buc | 1,00 |
| 13 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, красная, 240В, д30) | buc | 10,00 |
| 14 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, оранжевая, 240В, д30) | buc | 2,00 |
| 15 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, зеленая, 24В, д30) | buc | 1,00 |
| 16 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампасигнальнаямоноблочная, зеленая, 12В, д30) | buc | 5,00 |
| 17 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (Звонокмодульный 230В) | buc | 1,00 |
| 18 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu,cu pregatire loc de montare (Реле промежуточное обмотка 230В 4 гр. контактов 230В, 5А) | buc | 1,00 |
| 19 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu,cu pregatire loc de montare (Программируемоереле, 16DI, 8AI, 14DO, 2AO, 2 RS-485 Modbus Master\Slave, 24B) | buc | 1,00 |
| 20 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Modul ,cu pregatire loc de montare (Модуль расширения дискретных входов\ выходов 8DI, 8DO, 2AO, 24B, ПРМ-24.1) | buc | 1,00 |
| 21 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Шлюз ,cu pregatire loc de montare (Шлюз RS-485 (Modbus RTU) Ethernet (Modbus TCP) 24В, МКОН ) | buc | 5,00 |
| 22 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (comutator), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Коммутатор Modbus TCP, 5 RJ-45 100-BaseT, 24В ) | buc | 1,00 |
| 23 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (comutator), cantitate extremitati conectate pina la: 2 ( Сенсонаяграфическаяпанельоператора, 10" RS-485, 24B, 10Вт) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul1.3. Раздел 3 Материалы для комплектации щитов |  |  |
| 24 | 08-02-171-1 | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Перфорированныйкабельныйканал 40*60) | 100 buc | 0,10 |
| 25 |  | Перфорированный кабельный канал 40*60 | m | 10,00 |
| 26 | 08-02-171-1 | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Перфорированныйкабельныйканал 40*40) | 100 buc | 0,02 |
| 27 |  | Перфорированный кабельный канал 40*40 | m | 2,00 |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Провод установочный медный многожильный)) | 100 m | 0,52 |
| 29 |  | Провод установочный медный моножильный, красный 1,5мм2 | m | 30,00 |
| 30 |  | Провод установочный медный моножильный, синий 1,5мм2 | m | 10,00 |
| 31 |  | Провод установочный медный моножильный, желто- зеленый 2,5 мм2 | m | 6,00 |
| 32 |  | Провод установочный медный многожильный, гипкий красный 0,75 мм2 | m | 3,00 |
| 33 |  | Провод установочный медный многожильный, гипкий синий 0,75 мм2 | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Раздел 4, Приборы местные |  |  |
| 34 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик температуры канальный, Рt 1000, 24B, ДТС3105)) | buc | 2,00 |
| 35 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик- реле давления, 0...8 барб 1NO+ 1NC KPI35) | buc | 1,00 |
| 36 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик- реле протока воды 3NC + 3NO 24 В) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Раздел 5, Материалы |  |  |
| 37 | 590-0118 | Кабель типа (витая пара) кат.3 огнестойкий с медными жилами емк. 2*2*0,8 | m | 470,00 |
| 38 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 3*0,35 | m | 15,00 |
| 39 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 5*0.75 | m | 60,00 |
| 40 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 4*1.5 | m | 63,00 |
| 41 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,86 |
| 42 |  | Труба гофр. ПВХ с зондом д20мм | m | 486,00 |
| 43 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,20 |
| 44 |  | Труба гладкая гипкая из ПВХ д50 | m | 20,00 |
| 45 |  | Коробка соединения | buc | 1,00 |
| 46 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B 17Ач | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Раздел 1, Щиты и пульты |  |  |
| 47 |  | Шкаф металический с монтажной панелью 580*580*155, RAL 7035 (шагрень) IP54 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul2.2. Раздел 2, Оборудование, постовляемое вместе со щитками |  |  |
| 48 |  | Автоматический выключатель, 1Р, 2А, х-ка С | buc | 2,00 |
| 49 |  | блок питания +-24В, 60вт | buc | 2,00 |
| 50 |  | Переключатель на 3 положения с фиксацией, 1-0-2, желтый, 240В | buc | 1,00 |
| 51 |  | Переключатель на 2 положения с фиксацией, 0-1, белый, 240В | buc | 2,00 |
| 52 |  | Кнопка выключения без фиксации, зеленая, 1NО, 240B | buc | 4,00 |
| 53 |  | Кнопка пуск\стоп, без фиксации, с индикацией, 1NО+1NC, 240B | buc | 12,00 |
| 54 |  | Лампа сигнальная моноблочная, синяя, 240В, д30 | buc | 2,00 |
| 55 |  | Лампа сигнальная моноблочная, белая, 240В, д30 | buc | 2,00 |
| 56 |  | Лампа сигнальная моноблочная, желтая, 240В, д30 | buc | 1,00 |
| 57 |  | Лампа сигнальная моноблочная, красная, 240В, д30 | buc | 10,00 |
| 58 |  | Лампа сигнальная моноблочная, оранжевая, 240В, д30 | buc | 2,00 |
| 59 |  | Лампа сигнальная моноблочная, зеленая, 24В, д30 | buc | 1,00 |
| 60 |  | Лампа сигнальная моноблочная, зеленая, 12В, д30 | buc | 5,00 |
| 61 |  | Звонок модульный 230В | buc | 1,00 |
| 62 |  | Реле промежуточное обмотка 230В 4 гр. контактов 230В, 5А | buc | 1,00 |
| 63 |  | Программируемоереле, 16DI, 8AI, 14DO, 2AO, 2 RS-485 Modbus Master\Slave, 24B | buc | 1,00 |
| 64 |  | Модуль расширения дискретных входов\ выходов 8DI, 8DO, 2AO, 24B, ПРМ-24.1 | buc | 1,00 |
| 65 |  | Шлюз RS-485 (Modbus RTU) Ethernet (Modbus TCP) 24В, МКОН | buc | 5,00 |
| 66 |  | Коммутатор Modbus TCP, 5 RJ-45 100-BaseT, 24В, КСН 210-5 | buc | 1,00 |
| 67 |  | Сенсоная графическая панель оператора, 10" RS-485, 24B, 10Вт | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul2.3. Раздел 3 Материалы для комплектации щитов |  |  |
| 68 |  | DIN -рейка 35мм длина 800мм | buc | 10,00 |
| 69 |  | Лента монтажная спиральная (SWB-08) | m | 4,00 |
| 70 |  | Колодкая клемная 6мм желто- зеленая PE | buc | 2,00 |
| 71 |  | Колодкая клемная 6мм красная | buc | 2,00 |
| 72 |  | Колодкая клемная 6мм синяя | buc | 2,00 |
| 73 |  | Колодкая клемная 2,5мм красная | buc | 2,00 |
| 74 |  | Колодкая клемная 2,5мм синяя | buc | 2,00 |
| 75 |  | Колодкая клемная 2,5мм серая | buc | 35,00 |
| 76 |  | Шина нулевая тип (Стойка) 8 отверстий изолятор синии габарит 6*9мм | buc | 2,00 |
| 77 |  | Шина нулевая тип (Стойка) 8 отверстий изолятор желто-зеленый габарит 6*9мм | buc | 2,00 |
| 78 |  | поводок заземления с двумя наконечниками ПУГВ 1*2,5 желто-зеленый | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Раздел 4, Приборы местные |  |  |
| 79 |  | Датчик температуры канальный, Рt 1000, 24B, ДТС3105 | buc | 2,00 |
| 80 |  | Датчик- реле давления, 0...8 барб 1NO+ 1NC KPI35 | buc | 1,00 |
| 81 |  | Датчик- реле протока воды 3NC + 3NO 24 В | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Раздел 5, Материалы |  |  |
| 82 | Pretul firmei | Acumulator 12В 17Ач | buc | 4,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Retele externe de apeduct si canalizare (REAC. SU)

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Apeduct exterior |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 12,50 |
| 2 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 0,75 |
| 3 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 5,00 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (perna din nisip pentru teava PVC) | m3 | 25,00 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astuparea canalelor cu pamint) | 100 m3 | 0,75 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,75 |
| 7 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 4,50 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,01 |
| 9 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (K=2.142857, 15cm) | m2 | 12,50 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,01 |
| 11 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu agregat marunt (K=1.75, 7cm)) | m2 | 12,50 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Conducta de apeduct |  |  |
| 12 | AcA11A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63-75 mm | m | 97,00 |
| 13 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din otel sudabil, d100\80) | buc | 1,00 |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta, emailata, cu flanse si pina cauciucata d80mm) | buc | 2,00 |
| 15 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 4,00 |
| 16 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de D80mm (Filtru de apa din fonta cu flanse D80) | buc | 1,00 |
| 17 |  | Clapeta de sens din fonta cu flanse D80mm | buc | 1,00 |
| 18 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (reductie concentrica din fonta cu flanse D80\40) | buc | 2,00 |
| 19 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 150 mm (Piesa de trecere prin peretele caminului L=0.2m, D150mm) | m | 0,60 |
| 20 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera, din otel zincat, sudabila D100mm) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Camine pentru apeduct |  |  |
| 21 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 11,04 |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 ) | buc | 2,00 |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 ) | buc | 1,00 |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 ) | buc | 2,00 |
| 25 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 ) | buc | 2,00 |
| 26 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦП 2-15-1) | buc | 2,00 |
| 27 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)) | buc | 6,00 |
| 28 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 2,00 |
| 29 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton pentru supoarte, inclusiv executia ulucelor) | m3 | 3,52 |
|  |  | Capitolul 1.2. Canalizare exterioara |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 30 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 1,16 |
| 31 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 5,00 |
| 32 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (perna din nisip pentru teava PVC) | m3 | 38,50 |
| 33 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (astuparea canalelor cu pamint) | 100 m3 | 1,21 |
| 34 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,21 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Conducta de canalizare |  |  |
| 35 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Teava PVC SN4 D160) | m | 154,00 |
| 36 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava PVC SN4 D110) | m | 10,00 |
| 37 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot 90" PVC SN4 D160) | buc | 2,00 |
| 38 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teu PVC SN4 D160) | buc | 2,00 |
| 39 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot 90" PVC SN4 D110) | buc | 1,00 |
| 40 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teu PVC SN4 D110) | buc | 1,00 |
| 41 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 150 mm (Piesa de trecere prin peretele caminului L=3m, D315mm) | m | 8,00 |
| 42 |  | Inel de distantare in tub de protectie, pentru tuburi cu d 160mm | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Camine pentru canalizare |  |  |
| 43 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 18,09 |
| 44 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 ) | buc | 1,00 |
| 45 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 ) | buc | 7,00 |
| 46 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 ) | buc | 10,00 |
| 47 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 ) | buc | 6,00 |
| 48 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦП 1-10-2) | buc | 7,00 |
| 49 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦП 1-15-2) | buc | 1,00 |
| 50 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)) | buc | 19,00 |
| 51 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 1,00 se ia conform proiectului (Inel de reazem КЦ-7-3) | buc | 7,00 |
| 52 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton pentru supoarte, inclusiv executia ulucelor) | m3 | 2,88 |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Apeduct |  |  |
| 53 | AcB03C | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 40 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 54 |  | Contor de apa rece "Ultrasonic" D40 | buc | 1,00 |

Inginer Șef – Eugen SCURTU

Tel.067138000