| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile medicale, pentru fizioterapie și reabilitare medicală pentru anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Teste pentru glucometru |  |  |  | Compatibile cu glucometrul Bionime GM 300. În cutii a câte 50 buc |  |  |  |  |
| Lot 2. Termometru pentru frigider |  |  |  | -30 / +30 °C |  |  |  |  |
| Lot 3. Fir cu electrozi pentru ECG |  |  |  | Compatibil cu ECG MAC 600 |  |  |  |  |
| Lot 4. Fir cu electrozi pentru ECG |  |  |  | Compatibil cu ECG E6 somo international |  |  |  |  |
| Lot 5. Ansă getabilă |  |  |  | Sterilă, 1 mkl |  |  |  |  |
| Lot 6. Periuță cervicală citologică |  |  |  | Getabilă, sterilă, sub formă de brăduț. Pentru analize în mediu lichid |  |  |  |  |
| Lot 7. Periuță citologică |  |  |  | Getabilă, sterilă, sub formă de rimel |  |  |  |  |
| Lot 8. Teste de control de sterilizare cu aer uscat |  |  |  | 180°C cu registru, a câte 1000 buc în set |  |  |  |  |
| Lot 9. Teste de control la sterilizare cu aburi în autoclav |  |  |  | 134°C / 15 min, a câte 1000 buc în set |  |  |  |  |
| Lot 10. Holder recoltare cu filet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11. Ac vacutainer 22G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12. Cuvă inox |  |  |  | Dreptunghiulară, 260x200mm |  |  |  |  |
| Lot 13. Cuvă inox |  |  |  | Dreptunghiulară, 400x300mm |  |  |  |  |
| Lot 14. Recipient deșeuri biologice |  |  |  | Volum solicitat 0,7 L, din plastic, cu capac |  |  |  |  |
| Lot 15. Recipient deșeuri biologice |  |  |  | Volum solicitat 1,25 L, din plastic, cu capac |  |  |  |  |
| Lot 16. Pipa Guedel |  |  |  | Sterilă, în ambalaj individual. Mărimi solicitate: - 60 mm – 2 buc; - 100 mm – 4 buc |  |  |  |  |
| Lot 17. Pernă pentru oxygen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18. Ace pentru acupunctură |  |  |  | Sterile, getabile. Mărimi solicitate: 25x25mm – 70000 buc; 16x25mm – 2000 buc; 25x40mm – 1000 buc; 30x40mm – 30000 buc; 30x50mm – 2000 buc. |  |  |  |  |
| Lot 19. Ventuză din sticlă |  |  |  | Pentru proceduri de reabilitare. Mărimi solicitate: Nr.5 – 20 buc; Nr.4 – 10 buc; Nr.3 – 4 buc; Nr. 2 – 8 buc |  |  |  |  |
| Lot 20. Moxă din pelin |  |  |  | Pentru proceduri de reabilitare |  |  |  |  |
| Lot 21. Moxă din vată |  |  |  | Pentru proceduri de reabilitare |  |  |  |  |
| Lot 22. Cutie suport moxă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 23. Folii peliculă pentru fizioterapie |  |  |  | În set câte 1000 buc |  |  |  |  |
| Lot 24. Electrozi |  |  |  | Pentru aparatul fizioterapeutic Radius: - cu 2 capete – 10 buc; - cu 4 capete – 10 buc. |  |  |  |  |
| Lot 25. Electrozi conductibili (căptușele) |  |  |  | Dimensiuni solicitate: 14x21cm – 10 buc; 12x16cm – 10 buc; 10x15cm – 10 buc; 10x19cm – 10 buc; 7x12cm – 10 buc. |  |  |  |  |
| Lot 26. Electrozi (plapumă) pentru aparatul fizioterapeutic Alimp |  |  |  | Câte 10 salinoizi fiecare |  |  |  |  |
| Lot 27. Electrozi pentru Combina fizioterapie DARSONVAL |  |  |  | Pieptene – 4 buc Ciupercă – 5 buc |  |  |  |  |
| Lot 28. Pernă medicală |  |  |  | Dimensiuni solicitate 60x60cm. Husa din material ușor lavabil cu o cârpă umedă și detergent |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |