Cod: F-RS-09-06

APROB

Director General al întreprinderii

S.A. „CET-Nord”

______________ Marian BRÎNZA

_______    _____________ 2024

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri

Obiectul   Amestecuri de gaze etalon

Entitatea contractantă   SA ”CET-Nord”, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

- Introducere

Caietul de sarcini este parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerinţelor caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme şi vor fi respinse.

- Scopul achiziției

Prezentul caiet de sarcini are ca scop achiziționarea buteliilor cu amestecuri de gaze etalon, necesare pentru etalonarea și gradarea periodică a sistemelor de verificări și protecții a utilajului S.A. "CET-Nord" S.A.

- Cerințe privind caracteristicile tehnice

Bunurile cu specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt prezentate în tabelul de mai jos :

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amestec de gaze О2 în N2 2,1 % Butelie 10 litri | buc. | 1 | - produsul trebuie sa corespunda caracteristicilor declarate; - incertitudinea extinsă absolută nu trebuie să depășească 0,02%; - din punct de vedere al calității, produsul trebuie să respecte standardele, condițiile și specificațiile tehnice ale producătorului și, de asemenea, să aibă un certificat care confirmă conformitatea; - buteliile trebuie sa aiba marcaje corespunzatoare; - in timpul depozitării si transportării, robinetul de pe butelie trebuie sa fie inchis, sa aiba dop de montaj si capac de protecție; - pentru a preveni coroziunea, buteliile trebuie protejate de excesul de umiditate (precipitații); - in timpul transportării buteliile trebuie așezate orizontal și ficsate, să nu se rostogolească și să nu cadă. |
| 2 | Amestec de gaze СО în N2 198 ppm Butelie 5 litri | buc. | 1 |  |
| 3 | Amestec de gaze СО în N2 977 ppm Butelie 10 litri | buc. | 1 |  |
| 4 | Amestec de gaze СН4 în N2 2,00% Butelie 10 litri | buc. | 1 |  |
| 5 | Amestec de gaze СН4 în N2 1,07% Butelie 5 litri | buc. | 1 |  |
| 6 | Amestec de gaze СН4 în N2 0,75% Butelie 5 litri | buc. | 1 |  |
| 7 | Azot deosebit de pur Butelie 10 litri | buc. | 1 |  |
| 8 | Amestec de gaze О2 în N2 6,0 % Butelie 5 litri | buc. | 1 |  |
| 9 | Amestec de gaze NО în N2 170 ppm Butelie 5 litri | buc. | 1 |  |
| 10 | Amestec de gaze NО în N2 980 ppm Butelie 5 litri | buc. | 1 |  |
| 11 | Amestec de gaze NО2 în N2 160 ppm Butelie 10 litri | buc. | 1 |  |
| 12 | Amestec de gaze NО2 în N2 250 ppm Butelie 10 litri | buc. | 1 |  |

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

Nu se acceptă ofertele alternative.

- Mostre

Nu este cazul.

- Condiții de ambalare, marcare și transport

Până la predarea bunurilor către beneficiar, asigurarea transportării va fi în sarcina furnizorului. Bunurile trebuie să fie ambalate astfel încât să li se asigure o protecție adecvată în timpul transportării. Acolo unde este cazul, bunurile vor fi marcate încât să se poată stabili tipul. Articolele deteriorate în timpul transportării vor fi reparate/înlocuite din contul furnizorului.

- Termenii și condițiile de livrare, documente însoțitoare

Livrarea se va efectua din contul și cu transportul vânzătorului, la depozitul cumpărătorului. Bunurile se vor livra  integral, după semnarea contractului , în termen de 60 zile . Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

        - factura fiscală;

        - certificat de calitate / conformitate;

        - certificat de garanție;

- Garanții

- Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

-  Termenul de valabilitate al amestecurilor de gaze trebue să fie nu mai puțin de 1,5 ani și va fi stabilit în conformitate cu certificatele de garanție  pentru fiecare unitate din producția livrată, confom termenului indicat de producător. Racordurile (împreună cu dopurile ) buteliilor de gaze livrate trebue să fie etanșate cu folie termocontractabilă. Furnizorul trebue să se asigure că buteliile cu gaze nu au defecte .

- 9. Relații de contact: Șefă secție în domeniul dezvoltării și planificării, SMP - Ala Ciolac

tel: + 373 (231) 5-33-47

e-mail: office@cet-nord.md

Elaborat:

Maistru electromecanic, SAV                    ______________ Vasile Babinețchi

Șef secție în industria prelucrătoare, SAV ______________ Igor Lucașenco

Data ______________

COORDONAT

Șef departament în industria prelucrătoare, DT             _____________ Igor Savin

Șefă secție în domeniul dezvoltării și planificării, SMP _____________ Ala Ciolac