|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a contoarelor de gaze, verificarea metrologică și punerea în funcțiunea a corectoarelor electronice de volum de gaze din cadrul „Termoelectrica” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50411000-9 | Verificare metrologică a contoarelor de gaz PГ-К-250 cu rotor Dn125 | Buc. | 1 |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, prestarea serviciilor se va efectua în lunile mai-iulie 2025: Locul unde funcționează bunurile supuse serviciilor: Republica Moldova, mun. Chişinău CET Sursa-1, Centrale Termice Suburbii ”TERMOELECTRICA” S.A. |  | în termen de pînă la 90 de zile din data facturării. |  |  |  |  |  |
|  |  | CGT-02 G250 cu turbina DN100 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DKZ-G250 cu rotor DN100 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RABO G250 cu rotor DN100 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DKZ-G100 cu pistoane rotative DN80 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RABO G250 cu pistoane rotative DN80 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DKZ-G25 cu pistoane rotative DN32 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică a corectoarelor electronic de volum de gaze | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică a corectorul electronic de volum de gaze | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Punerea în funcțiunea (setarea cu contor de gaze) corectoarelor de volum de gaze | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reglare,demontare/montare, punerea în funcțiunea sistem de evidență a consumului de gaze cu corector de volum de gaz | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deservirea tehnică, înlocuirea baterii la corectoare (modeme a corectoarelor) și repararea: contoarelor de gaze, corectoarelor de gaze (după necesitate) | Buc. | la necesitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PE LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |