## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Pieselor de schimb si materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităţilor Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 8 | Lotul nr.8 (15) Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius instalat în R.Moldova (dintr-o singură sursă) * | Lotul nr.8 (15) Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius instalat în R.Moldova (dintr-o singură sursă) *
| 8 | Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7РH4 0,2μm permeate loop | Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7РH4 0,2μm permeate loop | 6: Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7РH4 0,2μm permeate loop1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | 6: Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT.1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | 6: Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT.1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | 6: Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT.1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | 6: Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT.1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | Filter cartridge GX1 3/4 ” 1µm Granumix | Filter cartridge GX1 3/4 ” 1µm Granumix | 6: Filter cartridge GX1 3/4 ” 1µm Granumix.1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | 6: RO-MEMBRANE ESPA1-4040.1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | MODIFICATION KIT MEMBRANE *AQUAB/DUO *AQUASAFE | MODIFICATION KIT MEMBRANE *AQUAB/DUO *AQUASAFE | 6: MODIFICATION KIT MEMBRANE *AQUAB/DUO *AQUASAFE.1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | STANDARD ELECTRONIC TIMER STE0/05 230V 50/60HZ *FWT | STANDARD ELECTRONIC TIMER STE0/05 230V 50/60HZ *FWT | 6: .1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | Gravel bag, 2–3.15 mm (25 kg) | Gravel bag, 2–3.15 mm (25 kg) | 6: Gravel bag, 2–3.15 mm (25 kg).1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | Gravel bag, 1-2 mm (25 kg) | Gravel bag, 1-2 mm (25 kg) | 6: Gravel bag, 1-2 mm (25 kg).1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | ACTIVATED CARBON (BAG=50L) | ACTIVATED CARBON (BAG=50L) | 6: ACTIVATED CARBON (BAG=50L).1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | BIRM filter material (28.3 L) | BIRM filter material (28.3 L) | 6: BIRM filter material (28.3 L)1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | Ion exchanger resin (25L bag) | Ion exchanger resin (25L bag) | 6: Ion exchanger resin (25L bag)1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | SOLENOID VALVE 230V BÜRKERT TYPE 5282 1" *FWT | SOLENOID VALVE 230V BÜRKERT TYPE 5282 1" *FWT | 6: SOLENOID VALVE 230V BÜRKERT TYPE 5282 1" *FWT1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | Raw water tank WPT 2010 | Raw water tank WPT 2010 | 6: Raw water tank WPT 20101.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | BOOSTER PUMP CM 5-5 230V 50HZ *FWT | BOOSTER PUMP CM 5-5 230V 50HZ *FWT | 6: BOOSTER PUMP CM 5-5 230V 50HZ *FWT1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | O-RING 97 X 3,5MM *FWT | O-RING 97 X 3,5MM *FWT | 6: O-RING 97 X 3,5MM *FWT1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | Pressure gauge 6 bar R1/4" stainless FWT | Pressure gauge 6 bar R1/4" stainless FWT | 6: Pressure gauge 6 bar R1/4" stainless FWT1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | SOLENOID VALVE A+K MÜLLER 24V *AQUASAFE 08/HWCS | SOLENOID VALVE A+K MÜLLER 24V *AQUASAFE 08/HWCS | 6: SOLENOID VALVE A+K MÜLLER 24V *AQUASAFE 08/HWCS1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | TEST TOTAL HARDNESS *FWT | TEST TOTAL HARDNESS *FWT | 6: TEST TOTAL HARDNESS *FWT1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S | DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S | 6: DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S | DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S | 6: DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | GEAR PUMP PPS *4008B/H/S | GEAR PUMP PPS *4008B/H/S | 6: GEAR PUMP PPS *4008B/H/S1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | 6: DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | 6: FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | DOOR FOR 20+22MM BUBBLE CATCHER HOLDER | DOOR FOR 20+22MM BUBBLE CATCHER HOLDER | 6: DOOR FOR 20+22MM BUBBLE CATCHER HOLDER1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | UNIVERSAL HOLDER 2-WING *4008B/H/S | UNIVERSAL HOLDER 2-WING *4008B/H/S | 6: UNIVERSAL HOLDER 2-WING *4008B/H/S1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | HYDROPHOBIC FILTER WITH HOLE 0,25MM *4008B/H/S *4008S V10 *MFT *ART | HYDROPHOBIC FILTER WITH HOLE 0,25MM *4008B/H/S *4008S V10 *MFT *ART | 6: HYDROPHOBIC FILTER WITH HOLE 0,25MM *4008B/H/S *4008S V10 *MFT *ART1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | DISINFECTION VALVE SENSOR TITANIUM *4008B/H/S *4008SV10 | DISINFECTION VALVE SENSOR TITANIUM *4008B/H/S *4008SV10 | 6: DISINFECTION VALVE SENSOR TITANIUM *4008B/H/S *4008SV101.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | FLOW INDICATOR *4008B/H/S *AQUASAFE | FLOW INDICATOR *4008B/H/S *AQUASAFE | 6: FLOW INDICATOR *4008B/H/S *AQUASAFE1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | SYRINGE HOLDER 20ML *4008B/H/S | SYRINGE HOLDER 20ML *4008B/H/S | 6: SYRINGE HOLDER 20ML *4008B/H/S1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S | RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S | 6: RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S | COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S | 6: COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | BATTERY 18V CPL. *4008B/H/S *4008SV10 | BATTERY 18V CPL. *4008B/H/S *4008SV10 | 6: BATTERY 18V CPL. *4008B/H/S *4008SV101.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | MEMBRANE PUMP CONC./BIC. UNIVERSAL *4008B/H/S | MEMBRANE PUMP CONC./BIC. UNIVERSAL *4008B/H/S | 6: MEMBRANE PUMP CONC./BIC. UNIVERSAL *4008B/H/S1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | POWER SUPPLY 100-240V *4008B/S *4008S V10 *ART | POWER SUPPLY 100-240V *4008B/S *4008S V10 *ART | 6: POWER SUPPLY 100-240V *4008B/S *4008S V10 *ART1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | Maintenance kit *4008B/H/S | Maintenance kit *4008B/H/S | 6: Maintenance kit *4008B/H/S1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | SOLENOID VALVE 1 PORT *4008B/H/S *4008S V10 | SOLENOID VALVE 1 PORT *4008B/H/S *4008S V10 | 6: SOLENOID VALVE 1 PORT *4008B/H/S *4008S V101.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | Filter cartridge for water inlet filter *4008 | Filter cartridge for water inlet filter *4008 | 6: Filter cartridge for water inlet filter *40081.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | FILTER 7.0/7.0MM 265µM *4008B/H/S | FILTER 7.0/7.0MM 265µM *4008B/H/S | 6: FILTER 7.0/7.0MM 265µM *4008B/H/S1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | INSTALLATION SET SOLENOID VALVE 1/2" 24V AC *GRANUMIX | INSTALLATION SET SOLENOID VALVE 1/2" 24V AC *GRANUMIX | 6: INSTALLATION SET SOLENOID VALVE 1/2" 24V AC *GRANUMIX1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | CPC COUPLING HFCD-1712-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | CPC COUPLING HFCD-1712-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | 6: CPC COUPLING HFCD-1712-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | CPC PLUG HFCD-2212-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | CPC PLUG HFCD-2212-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | 6: CPC PLUG HFCD-2212-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | O-RING 15,5X1,8MM FOR CPC PLUG HFC *GRANUMIX | O-RING 15,5X1,8MM FOR CPC PLUG HFC *GRANUMIX | 6: O-RING 15,5X1,8MM FOR CPC PLUG HFC *GRANUMIX1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.
| 8 | TIMER CONTROL UNIT VERSION S *GRANUMIX | TIMER CONTROL UNIT VERSION S *GRANUMIX | 6: TIMER CONTROL UNIT VERSION S *GRANUMIX1.4. Termenul de garanție restant la momentul livrării a calității Mărfii constituie - nu mai puțin de 80 % din termenul de valabilitate inițial.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Pieselor de schimb si materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităţilor Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2021 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 8 | Lotul nr.8 (15) Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius instalat în R.Moldova (dintr-o singură sursă) * | Lotul nr.8 (15) Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius instalat în R.Moldova (dintr-o singură sursă) * | 3: BUC; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
33100000-1 | 8 | Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7РH4 0,2μm permeate loop | Filter cartr.sterile filter AB2-DEL-7РH4 0,2μm permeate loop | 3: BUC; 4: 4; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
33100000-1 | 8 | Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | Filter cartridge GX1 20” 1µm FWT | 3: BUC; 4: 22; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
33100000-2 | 8 | Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | Filter cartridge GX5 20” 5µm FWT | 3: BUC; 4: 22; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
33100000-1 | 8 | Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | Filter cartridge GX10 20” 10µm FWT | 3: BUC; 4: 22; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
33100000-1 | 8 | Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | Filter cartridge GX50 20” 50µm FWT | 3: BUC; 4: 22; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
33100000-1 | 8 | Filter cartridge GX1 3/4 ” 1µm Granumix | Filter cartridge GX1 3/4 ” 1µm Granumix | 3: BUC; 4: 6; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
33100000-2 | 8 | RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | RO-MEMBRANE ESPA1-4040 | 3: BUC; 4: 3; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
33100000-1 | 8 | MODIFICATION KIT MEMBRANE *AQUAB/DUO *AQUASAFE | MODIFICATION KIT MEMBRANE *AQUAB/DUO *AQUASAFE | 3: BUC; 4: 3; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
33100000-1 | 8 | STANDARD ELECTRONIC TIMER STE0/05 230V 50/60HZ *FWT | STANDARD ELECTRONIC TIMER STE0/05 230V 50/60HZ *FWT | 3: BUC; 4: 4; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
33100000-1 | 8 | Gravel bag, 2–3.15 mm (25 kg) | Gravel bag, 2–3.15 mm (25 kg) | 3: BUC; 4: 150; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
33100000-2 | 8 | Gravel bag, 1-2 mm (25 kg) | Gravel bag, 1-2 mm (25 kg) | 3: BUC; 4: 625; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
33100000-1 | 8 | ACTIVATED CARBON (BAG=50L) | ACTIVATED CARBON (BAG=50L) | 3: BUC; 4: 350; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
33100000-1 | 8 | BIRM filter material (28.3 L) | BIRM filter material (28.3 L) | 3: BUC; 4: 2; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
33100000-1 | 8 | Ion exchanger resin (25L bag) | Ion exchanger resin (25L bag) | 3: BUC; 4: 8; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | SOLENOID VALVE 230V BÜRKERT TYPE 5282 1" *FWT | SOLENOID VALVE 230V BÜRKERT TYPE 5282 1" *FWT | 3: BUC; 4: 1; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | Raw water tank WPT 2010 | Raw water tank WPT 2010 | 3: BUC; 4: 1; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | BOOSTER PUMP CM 5-5 230V 50HZ *FWT | BOOSTER PUMP CM 5-5 230V 50HZ *FWT | 3: BUC; 4: 1; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | O-RING 97 X 3,5MM *FWT | O-RING 97 X 3,5MM *FWT | 3: BUC; 4: 10; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | Pressure gauge 6 bar R1/4" stainless FWT | Pressure gauge 6 bar R1/4" stainless FWT | 3: BUC; 4: 6; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | SOLENOID VALVE A+K MÜLLER 24V *AQUASAFE 08/HWCS | SOLENOID VALVE A+K MÜLLER 24V *AQUASAFE 08/HWCS | 3: BUC; 4: 2; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | TEST TOTAL HARDNESS *FWT | TEST TOTAL HARDNESS *FWT | 3: BUC; 4: 2; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S | DIALYSATE TUBE RED *4008B/H/S | 3: BUC; 4: 3; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S | DIALYSATE TUBE BLUE *4008B/H/S | 3: BUC; 4: 3; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | GEAR PUMP PPS *4008B/H/S | GEAR PUMP PPS *4008B/H/S | 3: BUC; 4: 24; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | 3: BUC; 4: 9; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S | 3: BUC; 4: 9; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | DOOR FOR 20+22MM BUBBLE CATCHER HOLDER | DOOR FOR 20+22MM BUBBLE CATCHER HOLDER | 3: BUC; 4: 3; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | UNIVERSAL HOLDER 2-WING *4008B/H/S | UNIVERSAL HOLDER 2-WING *4008B/H/S | 3: BUC; 4: 3; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | HYDROPHOBIC FILTER WITH HOLE 0,25MM *4008B/H/S *4008S V10 *MFT *ART | HYDROPHOBIC FILTER WITH HOLE 0,25MM *4008B/H/S *4008S V10 *MFT *ART | 3: BUC; 4: 10; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | DISINFECTION VALVE SENSOR TITANIUM *4008B/H/S *4008SV10 | DISINFECTION VALVE SENSOR TITANIUM *4008B/H/S *4008SV10 | 3: BUC; 4: 10; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | FLOW INDICATOR *4008B/H/S *AQUASAFE | FLOW INDICATOR *4008B/H/S *AQUASAFE | 3: BUC; 4: 5; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | SYRINGE HOLDER 20ML *4008B/H/S | SYRINGE HOLDER 20ML *4008B/H/S | 3: BUC; 4: 5; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S | RINSE CHAMBER COVER NEW VERSION *4008B/S | 3: BUC; 4: 5; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S | COVER RING 96MM FOR BIBAG *4008B/H/S | 3: BUC; 4: 10; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | BATTERY 18V CPL. *4008B/H/S *4008SV10 | BATTERY 18V CPL. *4008B/H/S *4008SV10 | 3: BUC; 4: 13; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | MEMBRANE PUMP CONC./BIC. UNIVERSAL *4008B/H/S | MEMBRANE PUMP CONC./BIC. UNIVERSAL *4008B/H/S | 3: BUC; 4: 2; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | POWER SUPPLY 100-240V *4008B/S *4008S V10 *ART | POWER SUPPLY 100-240V *4008B/S *4008S V10 *ART | 3: BUC; 4: 2; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | Maintenance kit *4008B/H/S | Maintenance kit *4008B/H/S | 3: BUC; 4: 10; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | SOLENOID VALVE 1 PORT *4008B/H/S *4008S V10 | SOLENOID VALVE 1 PORT *4008B/H/S *4008S V10 | 3: BUC; 4: 8; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | Filter cartridge for water inlet filter *4008 | Filter cartridge for water inlet filter *4008 | 3: BUC; 4: 10; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | FILTER 7.0/7.0MM 265µM *4008B/H/S | FILTER 7.0/7.0MM 265µM *4008B/H/S | 3: BUC; 4: 5; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | INSTALLATION SET SOLENOID VALVE 1/2" 24V AC *GRANUMIX | INSTALLATION SET SOLENOID VALVE 1/2" 24V AC *GRANUMIX | 3: BUC; 4: 1; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | CPC COUPLING HFCD-1712-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | CPC COUPLING HFCD-1712-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | 3: BUC; 4: 1; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | CPC PLUG HFCD-2212-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | CPC PLUG HFCD-2212-12 NW 9,6MM NOZZLE 3/4" *GRANUMIX | 3: BUC; 4: 1; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | O-RING 15,5X1,8MM FOR CPC PLUG HFC *GRANUMIX | O-RING 15,5X1,8MM FOR CPC PLUG HFC *GRANUMIX | 3: BUC; 4: 4; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă
| 8 | TIMER CONTROL UNIT VERSION S *GRANUMIX | TIMER CONTROL UNIT VERSION S *GRANUMIX | 3: BUC; 4: 1; 9: în termen de 45 zile de la solicitarea scrisă a IMSP, pe parcursul anului 2021 într-o singură tranșă

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________