| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea reagenților chimici necesari pentru menținerea regimului chimic al apei din sistemul de răcire - Microbiocizi (nr.1, nr.2), pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii | LOTUL 1 - Achiziționarea reagenților chimici necesari pentru menținerea regimului chimic al apei din sistemul de răcire - Microbiocizi |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Microbiocid (nr.1) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini CAS nr. 10222-01-2 Aspectul exterior - Soluție incoloră sau de culoare galben - deschis Densitatea la 20ºC , g/cm³ - 1,14 - 1,25 pH-ul soluției de 1% - 3,0 - 7,0 Solubilitatea - Solubil în apă 2,2 dibrom-3-nitrilpropion-amidă, (DBNPA) , C3H2Br2N2O, % - 15-25 |  |  |  |
| 1.2 Microbicid (nr.2) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini CAS nr. 68391-01-5 sau 85409-22-9 Aspectul exterior - Soluție incoloră sau albiciosă Densitatea la 20 ºC , g/cm³ - 0,95 - 1,05 pH-ul soluției - 6,0 - 9,0 Solubilitatea - Solubil în apă Clorură de alchil-benzil-dimetil-amoniu (C12-C18), (CnH2n+1C7H7NCl), sau benzil-C12-14-alkil-dimethil,chlorură (C21H38ClN/ C23H42ClN) % - 20 - 40 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________