| Anexa nr. 1 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1782896706522 din |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2026 (repetat 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Feronerie |  |  |  |  |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x16 mm, 200 buc |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 16 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x19 mm, 200 buc |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 19 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x19mm, 1000 buc |  |  |  | Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482 |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x25mm, 1000 buc |  |  |  | Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 25 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482 |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x32mm, 500 buc |  |  |  | Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 32 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482 |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante cu cap plat și șaibă pentru metal 4,2x19mm, 1000 buc |  |  |  | Tip fundație: Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Plat cu șaibă; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 4,2 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; |  |  |  |
| Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x25 mm, 200 buc |  |  |  | Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x40/4x40mm |  |  |  | Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm |  |  |  | Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu șurub cui SMK 6x40 |  |  |  | Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Diblu cu guler: Da; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu șurub cui SMK 6x60 |  |  |  | Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Diblu cu guler: Da; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu guler cu șurub 8x100 |  |  |  | Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKX 10x60/6x60mm |  |  |  | Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap conic KRX 10x60/6x60mm |  |  |  | Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKX 12x80/8x100mm |  |  |  | Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie |  |  |  |
| Cuie 3x80 |  |  |  | Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 3 mm; Lungime: 80 mm; Cantitate ambalaj: 1 kg. |  |  |  |
| Bulon cu filet deplin M8x40 mm |  |  |  | Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 40 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. |  |  |  |
| Bulon cu filet deplin M8x50 mm |  |  |  | Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 50 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. |  |  |  |
| Bulon cu filet deplin M8x60 mm |  |  |  | Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 60 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. |  |  |  |
| Bulon cu filet deplin M8x70 mm |  |  |  | Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 70 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. |  |  |  |
| Bulon cu filet deplin M8x80 mm |  |  |  | Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 80 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. |  |  |  |
| Bulon cu filet deplin M6x30 mm, set 12 buc. |  |  |  | Tip: Bulon; Diametru: 6 mm; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8/8.8 sau mai bun; Lungime: 30 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 12 buc. |  |  |  |
| Șaibă grover M6 oțel zincat, set 40 buc. |  |  |  | Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 40 buc. |  |  |  |
| Șaibă grover M8 oțel zincat, set 30 buc. |  |  |  | Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M8; Diametru interior: max. 8,5 mm; Diametru exterior: max. 18 mm; Grosime: min. 1,6 mm; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 30 buc. |  |  |  |
| Șaibă M8 oțel zincat, set 100 buc. |  |  |  | Tip: Șaibă; Dimensiuni: M8; Diametru interior: max. 8,5 mm; Diametru exterior: max. 18 mm; Grosime: min. 1,6 mm; Destinație: Pentru buloane/piulițe; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 9021; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 100 buc. |  |  |  |
| Șaibă M6 oțel zincat, set 50 buc |  |  |  | Tip: Șaibă; Dimensiuni: M6; Diametru interior: max. 6,5 mm; Diametru exterior: max. 14 mm; Grosime: min. 1,5 mm; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 125A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 50 buc. |  |  |  |
| Piuliță hexagonală M6, oțel zincat, set 20 buc |  |  |  | Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru buloane, prizoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc. |  |  |  |
| Piuliță hexagonală M8, oțel zincat, set 100 buc |  |  |  | Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru buloane, prizoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc. |  |  |  |
| Sârmă zincată în carcasă de plastic |  |  |  | Tip: Sârmă; Material: Oțel zincat; Diametru: 1,2 mm; Lungime: 50 m; |  |  |  |
| Lotul 2. Articole sanitare și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| Baterie lavoar perete |  |  |  | Tip: Baterie lavoar; Montare: Pe perete; Material: Alamă; Acționare: Monocomandă; Diametru conexiune: ½ țoli; Lungime pipă: min. 190 mm; Aspect exterior: Cromat; Pipă mobilă (rotire): Da; Destinație: Bucătărie; Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Robinet flotor alimentare verticală ½ |  |  |  | Presiune de lucru: 0,5…10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200…300 mm Ajustare volum de apă: Da |  |  |  |
| Dispenser prosoape pliate |  |  |  | Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130…150mm; Înălțime: 350…400mm; Lățime: 250…300mm; Accesorii de montaj: Da |  |  |  |
| Dozator săpun lichid 400ml |  |  |  | Volum: 350…420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150…200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent; |  |  |  |
| Rozetă baterie cu cap armatură ½ |  |  |  | Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ ; Tip: Ceramic Fixare rozetă: Șurub cap crestat(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu |  |  |  |
| Cap prelungitor la baterie (braț) |  |  |  | Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da |  |  |  |
| Bandă teflon profesională 15 m |  |  |  | Tip: Bandă teflon profesională; Destinație: Etanșare îmbinări; Dimensiuni: 19 x 0,2 mm; Lungime: 15 m; Culoare: Galben/Alb |  |  |  |
| Lotul 3.Feronerie tâmplării și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| Mecanism cilindric 45/45 |  |  |  | Tip: Cilindru Yala; Material: Alamă; Utilizare: Uși interior; Diametru: 17 mm; Grosime: 9…10mm; Înălțime: 33 mm; Dimensiuni: 45x45mm; Finisaj: Alamit; Accesorii incluse: Chei – 3…5 buc. Șurub fixare: da Profil european: da; Garanție: min.12 luni; |  |  |  |
| Zăvor aplicat 60 mm |  |  |  | Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Lungime: 60 mm; |  |  |  |
| Zăvor aplicat 120 mm |  |  |  | Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Lungime: 120 mm; |  |  |  |
| Opritor ușă cilindric |  |  |  | Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel inox/anodat sau echivalent; Dimensiuni: Diametru: 30…33 mm; Înălțime: 40…52 mm; Accesorii obligatorii: Ancoră sau dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Inox |  |  |  |
| Opritor ușă cilindric 30 mm |  |  |  | Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 20…30 mm; Înălțime: 28…32 mm; Accesorii obligatorii: Dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Satin |  |  |  |
| Mâner geam PVC |  |  |  | Tip constructiv: Mâner geam; Material mâner: Aluminiu; Material platforma fixare: Plastic; Material pivot: Oțel; Dimensiuni: Distanța inter-axială de fixare: 43 mm; Înălțime platformă de fixare: 13 mm; Înălțime platformă de fixare: 66 mm; Lățime platformă de fixare: 29 mm; Lungime parte activă: 123 mm; Accesorii obligatorii: Șuruburi de fixare 2 buc. Culoarea: Alb (RAL 9016); Produs echivalent cu Hoppe Bogota |  |  |  |
| Lăcată Uși PVC 35/85/1800 |  |  |  | Tip: Broască îngropată cu închidere multipunct; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Mâner; Lungime tijă: 1700 – 2200 mm; Backset: 35 mm; Interax: 85 mm; Număr bolturi: 4; Forma bolturi: Cilindru; Bolt reglabil (excentric): Da; Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Lăcată Uși PVC 25/85 |  |  |  | Tip: Broască îngropată; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Cheie; Backset: 25 mm; Interax: 85 mm; Limba și zăvor: Da; Material: Oțel; Garanție: min. 12 luni. |  |  |  |
| Balama Geam/Uși PVC |  |  |  | Tip: Balama pentru uși/geamuri profil PVC; Componență set: Balama superioară toc: cod produs 01TTS405.01.00 – 2 buc; Balama cercevea 13 mm: cod produs 01TTS403.02.00 – 2 buc; Balama inferioară toc (130 kg): cod produs 01.TTS406.01.00 – 1 buc; Balama inferioară cercevea (130 kg): cod produs: 01.TTS404.01.00 – 1 buc; Balama mediană (de mijloc) 3D: cod produs 01.TTS600.01.00 – 1 buc; Set decor alb (9016): cod produs 01.TTS408.00.01 – 2 buc. |  |  |  |
| Placă contra-închidere lungă |  |  |  | Tip: Placă contra-închidere; Destinație: Tâmplărie PVC; Material: Oțel; |  |  |  |
| Breloc pentru chei, 5 culori, set 50 buc |  |  |  | Tip: Breloc ; Destinație: Organizarea cheilor; Etichetă interioară: Da; Înveliș protecție etichetă: Da; Dimensiuni: Lungime: 50…55 mm; Lățime: 20…25 mm; Material: Plastic; Material inel: Oțel. |  |  |  |
| Lotul 4 Prefiltre |  |  |  |  |  |  |  |
| Cartuș filtru 10” 10 mkm |  |  |  | Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3…+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 10 mkm; Garanție: minim 12 luni; |  |  |  |
| Cartuș filtru 10” 5 mkm |  |  |  | Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3…+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 5 mkm; Garanție: minim 12 luni; |  |  |  |
| Cartuș filtru 10” 1 mkm |  |  |  | Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3…+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 1 mkm; Garanție: minim 12 luni; |  |  |  |
| Lotul 5. Accesorii mașină spălat pardoseli Klinmak Trion 2040 (walk-behind floor scrubber) |  |  |  |  |  |  |  |
| Perie disc |  |  |  | Tip: Perie disc; Particularități: Cu magnet și butuc (Hub x magnet); Culoarea: Albastru; Grosime fir perie: 0,7 mm Material perie: PPL/polipropilenă; Compatibilitate produs: Klinmak Trion 2040; |  |  |  |
| Benzi etanșare, fante |  |  |  | Tip: Benzi etanșare; Material: Linatex sau echivalent; Grosime: min. 2,5 mm; Compoziție set: Partea față, partea spate; Compatibilitate produs: Klinmak Trion 2040; |  |  |  |
| Lotul 6. Plase anti-insecte și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| Cordon cauciuc etanșare plase anti-insecte |  |  |  | Material: Cauciuc; Culoare: Alb Diametru: 5mm |  |  |  |
| Plasă anti-insecte |  |  |  | Material: Fibră de sticlă cu PVC Ambalaj: Rulou Dimensiuni rulou: Înălțime: 1200mm Lungime: 30 000mm Suprafață rulou: 36 m2; Dimensiune celulă: 1x1 mm; Culoare: Gri Protecție împotriva prafului: Da; Rezistență raze UV: Da |  |  |  |
| Colțar profil anti-insecte |  |  |  | Material: PVC Dimensiuni: 10x20 mm; Culoare: RAL 9016 (Alb) Ambalaj: Pungă Cantitate ambalaj: 100 buc |  |  |  |
| Fixatoare de plastic sus-jos |  |  |  | Tip constructiv: Buzunăraș Culoare: RAL 9016 (Alb) Dimensiuni: 10x20 mm; Componență set: 2 sus - 2 jos; Ambalaj: Pungă Cantitate ambalaj: 50 seturi |  |  |  |
| Mâner plastic/silicon |  |  |  | Material: PVC sau Silicon; Fixare: Întărire cu cordon cauciuc (fără șuruburi); Culoare: RAL 9016 (Alb)/ Semitransparent Cantitate ambalaj: 100 buc |  |  |  |
| Profil plasa anti-insecte |  |  |  | Tip: Profil plasa anti-insecte; Dimensiuni: 10x20 mm; Culoare: Alb (RAL 9016); Lungime bară: 6000 mm; |  |  |  |
| Lot 7. Echipamente electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Prelungitor electric cu protecție |  |  |  | Tip: Prelungitor electric; Număr de conectori: 5 prize; Comutator de alimentare: Da; Tensiune nominală de intrare: max.250 V; Curent nominal: 16 A; Lungime cablu: min. 1800 mm; Culoare: Negru. Material carcasă: Plastic ignifug; |  |  |  |
| Lot 8. Accesorii scaune birou |  |  |  |  |  |  |  |
| Piston pneumatic 120 mm |  |  |  | Tip: Cartuș pneumatic/ lift cu gaz; Diametru de montaj: 50 mm; Înălțimea de ridicare: 120 mm; Clasa de rezistență: 3; Material: Oțel; Culoare: Negru; Destinație: Scaune de birou. Produs compatibil cu produsele Nowy Styl: Da. |  |  |  |
| Role silicon |  |  |  | Tip constructiv: Rolă mobilier; Acoperire rolă: Silicon/Cauciuc; Material corp: Plastic; Culoare: Negru; Destinație: Utilizare pe suprafețe cu acoperiri din parchet laminat și linoleum. |  |  |  |
| Lot 9. Sistem de comunicare |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfon (sistem de comunicare) |  |  |  | Tip: Sistem audio de comunicare; Număr de canale: 1; Funcție de apel unic: Da; Microfon operator: Da; Microfon respondent: Da; Difuzor operator: Da; Difuzor respondent: Da; Reglare volum: Da; Material carcasă: Metal; Grad de protecție: IP20; Metodă de montare: Aparent (montaj pe suprafață); Tensiune de alimentare: 9V DC; Produs echivalent cu: ORNO IC-1 |  |  |  |
| Lot 10. Adeziv |  |  |  |  |  |  |  |
| Adeziv în loc de cuie |  |  |  | Baza: Cauciuc sintetic- rășini hidrocarbonate, solvenți organici; Viscozitate și consistență: Pastă transparentă; Densitate: 0,89±0,05 g/cm3 Norma de consum: 150…300 g/m2; Destinație: În loc de cuie; Domeniu de utilizare: Interior/Exterior; Rezistență la îngheț: Da; Ambalaj: Cartuș; Volum: 280…320 ml; Echivalent Point 96 |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |