Anexa la Anunțul de participare pentru

Servicii de mentennață a dispozitivelor medicale pentru 2020

| Lista dispozitivelor medicale și mijloacelor de măsurare pentru mentenanța preventivă și corectivă pe anul 2020 la IMSP Policlinica de Stat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/o | Denumirea dispozitivului medical |  | Tipul |  | Țara | Seria și nr. de fabricare | Anul fabric. |
| Laboratorul clinic diagnostic |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sterilizator cu caldură uscată |  | ГП-40МО | Rusia | 34 | 2008 |
| 2 |  | Termostat |  | ТС-80М-2 | Rusia | 6132 | 1985 |
| 3 |  | Centrifugă |  | CM-6MT | Letonia | 1420118c3 | 2014 |
| 4 |  | Analizator immunologic automat |  | Immulyte 2000 | SUA | Gr1969R | 2017 |
| 5 |  | Analizator de urină semi-automat |  | Uryxxon Relax | Germania | UR22613 | 2017 |
| 6 |  | Analizator hematologic automat |  | ADVIA 2120i | SUA | IR27241238 | 2012 |
| 7 |  | Distilator |  | DЭ-25 | Rusia | 891686 | 1989 |
| 8 |  | Dozator medicalLenpipette |  | 200 mkl | Rusia | 18 | 2007 |
| 9 |  | Dozator medicalDACpipete |  | 10-100 mkl | China | Dv41756 | 2010 |
| 10 |  | Dozator medicalHumappette |  | 1000-5000 mkl | German | FP59772 | 2012 |
| 11 |  | Dozator medicalLenpipette |  | 100-1000 mkl | Rusia | Bp35041 | 2015 |
| 12 |  | Dozator medical p/n un interval Accumax |  | 5-50 mkl | India | 390141 | 2012 |
| 13 |  | Microscop binocular |  | EZ-232 | Japonia | f/n | 2007 |
| 14 |  | Microscop binocular |  | EZ-232 | Japonia | f/n | 2007 |
| Secția reabilitare medicală și medicină fizică |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | A-t fizioreflectometrie |  | Refton 01-F-L-S | Belorus | 4223 | 2008 |
| 2 |  | A-t amplipulsoterapie |  | Amplipuls-5 | Rusia | 8323 | 1991 |
| 3 |  | A-t amplipulsoterapie |  | Amplipuls-5 | Rusia | 12002 | 2002 |
| 4 |  | A-t amplipulsoterapie |  | Amplipuls-5 | Rusia | 716 | 2014 |
| 5 |  | A-t magnitoterapie |  | Alimp-1 | Ucraina | 30818 | 2007 |
| 6 |  | A-t terapie cu lumină |  | Bioptron Pro-1 | Șveițaria | f/n | 2007 |
| 7 |  | A-t ingalator |  | Delfin-F-1000 | Rusia | 242 | 2008 |
| 8 |  | A-t ingalator |  | Borial | Rusia | 373360 | 2001 |
| 9 |  | A-t ingalator |  | Borial-700 | Rusia | 06A075242 | 2007 |
| 10 |  | A-t galvanic |  | Potoc-1 | Rusia | 34798 | 1983 |
| 11 |  | A-t raze ultraviolete |  | Solnîșco OUFK-01 | Rusia | 4015 | 1990 |
| 12 |  | A-t lazeroterapie |  | Milta | Rusia | 14966 | 2007 |
| 13 |  | A-t raze ultraviolete |  | Solnîșco OUFb-02 | Rusia | 4016 | 1990 |
| 14 |  | A-t unde ultrascurte |  | UVC-30-03 | Rusia | 509 | 2007 |
| 15 |  | A-t amplipulsoterapie |  | Amplipuls-5 | Rusia | 5102 | 2002 |
| 16 |  | A-t ultrosonoterapie |  | UZT-1.07F | Rusia | 10563 | 2008 |
| 17 |  | A-t ultrosonoterapie |  | UZT-1.01F | Rusia | 950 | 1988 |
| 18 |  | Sterilizator |  | Э-67-1 | Rusia | 2999 | 1990 |
| 19 |  | Temostat |  | TCbP-80 | Rusia | 442 | 2007 |
| 20 |  | Temostat |  | TCbP-80 | Rusia | 649 | 2006 |
| 21 |  | A-t darsonvalizare |  | Corona | Ucraina | 80514 | 2008 |
| 22 |  | A-t magnitoterapie |  | MAG-30 | Ucraina | f/n | 2014 |
| 23 |  | A-t magnitoterapie |  | MAG-30-4 | Ucraina | 519 | 2014 |
| 24 |  | A-t magnitoterapie |  | MAG-30-4 | Ucraina | 519 | 2014 |
| 25 |  | A-t magnitoterapie |  | MAG-30-4 | Ucraina | 58 | 2010 |
| 26 |  | A-t magnitoterapie |  | MAG-30-4 | Ucraina | 421 | 2014 |
| 27 |  | A-t magnitoterapie |  | MAG-30-4 | Ucraina | 264 | 2010 |
| 28 |  | Cadă p/n hidromasaj |  | VOD-56 | Cehia | 260 | 2005 |
| 29 |  | A-t cu raze infraroșie |  | Beurer | Germania | 4013 | 2007 |
| 30 |  | A-t magnitoterapie |  | Polius-2D | Rusia | 51978 | 2007 |
| 31 |  | A-t magnitoterapie |  | Gradient-1 | Rusia | 15 | 1996 |
| 32 |  | A-t magnitoterapie |  | Almag-01 | Rusia | 99201 | 2013 |
| 33 |  | A-t magnitoterapie |  | Almag-01 | Rusia | 99204 | 2013 |
| 34 |  | A-t magnitoterapie |  | Almag-01 | Rusia | 99211 | 2013 |
| 35 |  | A-t magnitoterapie |  | Almag-01 | Rusia | 99203 | 2013 |
| 36 |  | A-t galvanic |  | Potoc-1 | Rusia | 47508 | 1990 |
| 37 |  | A-t galvanic |  | Potoc-1 | Rusia | 47891 | 1990 |
| 38 |  | A-t galvanic |  | Potoc-1 | Rusia | 71745 | 1995 |
| 39 |  | A-t pentru filtrarea apei |  |  | Elveția | 1495 | 2008 |
| Secția consultativ diagnostică |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Electrocardiograf cu canale mult.cardimax |  | FX-7102 | Japonia | 500004257 | 2013 |
| 2 |  | Electrocardiograf cu canale mult. Comen |  | CM1200A | China | 21122172 | 2017 |
| 3 |  | Ultasonograf Doppler |  | LOGIQ P5 | Coreia | 153744SU5 | 2011 |
| 4 |  | Bicicletă ergometrică |  | eBice Basis | Germania | 20110000138 | 2013 |
| 5 |  | Unitate radiodiagnostică digitală |  | DuoDiagnost | Germania | SN076141 | 2007 |
| 6 |  | Unitate radiologică degitală |  | Heliodent Vario | Germania | 7445 | 2006 |
| 7 |  | Unitate radiologică degitală |  | iCRco FusionDCR | USA | 1092-7192 | 2013 |
| 8 |  | Auto Non Contact Tonometru |  | AT-550 | SUA | 13406 | 2001 |
| 9 |  | Auto-refractometer Topcon |  | RM-A6500 | Japonia | 650996 | 1986 |
| 10 |  | Auto Refractor/Keratometer |  | RK-600 | Japonia | 000120703 | 2002 |
| 11 |  | Aspirator |  | SR | China | 00033 | 2016 |
| 12 |  | Sterilizator cu caldură uscată |  | ȘSS-80P | Rusia | 4554 | 1983 |
| 13 |  | Autoclav |  | 5075EL | Izrail | 1110739 | 2012 |
| 14 |  | Sterilizator cu caldură uscată |  | Stericel-55 | Cehia | c102862 | 2010 |
| 15 |  | Sterilizator cu caldură uscată |  | Stericel-111 | Cehia | C102863 | 2010 |
| 16 |  | Auto Projector Reicher |  | AP250 | Italia | 10787-01 | 2012 |
| 17 |  | Lampă cu fantă |  | Opton | Japonia | 142741 | 20 |
| 18 |  | Dispozitiv p/n sigelarea pungelor |  | Selecta SA S-400 | Spania | S-576374 | 2013 |
| Secția asistența medicală urgentă prespitaliciască |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Electrocardiograf |  | FX-7102 | Japonia | 5006043 | 2014 |
| Secția igienă și epidimiologie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Balanţă de laborator |  | ВЛP-200г | Rusia | 248 | 1978 |
| 2 |  | Balanţă de laborator |  | ВЛКТ-500г | Rusia | 137 | 1986 |
| 3 |  | Balanţă de laborator |  | ВЛКТ-500г | Rusia | 536 | 1987 |
| 4 |  | Balanţă de cântărit cu funcţionare neautomată |  | ВЛЭ-1 | Rusia | 1277 | 1989 |
| 5 |  | Analizator de mercur |  | „Юлия – 2М” | Rusia | 0205 | 1989 |
| 6 |  | Fotoelectrocolorimetru |  | КФК – 2 | Rusia | 8811324 | 1988 |
| 7 |  | Refractometru |  | ИРФ – 454 – В | Rusia | 861537 | 1986 |
| 8 |  | Fotoelectrocolorimetru |  | КФК - 3 | Rusia | 9001566 | 1990 |
| 9 |  | Fotoelectrocolorimetru |  | КФК–3-01„ЗОМЗ» | Rusia | 1170886 | 2011 |
| 10 |  | Ionometru |  | U – 135 | Georgia | 1856 | 1988 |
| 11 |  | Ionometru |  | И-160М | Belorus | 780012 | 2008 |
| 12 |  | Termostat |  | ТC – 80M-2 | Ucraina | 181 | 1990 |
| 13 |  | Termostat |  | ТC вЛ-80п | Rusia | 249 | 2008 |
| 14 |  | Termostat |  | CLN 15 STD | Polonia | S/N:CN15SF121159 | 2012 |
| 15 |  | Termostat |  | TB-80-1 | Rusia | 66 | 2012 |
| 16 |  | Dulap de sterilizare |  | ШС-80 | Rusia | 1507 | 2008 |
| 17 |  | Dulap de sterilizare |  | ГП-80МО | Rusia | 180 | 2012 |
| 18 |  | Spectrofotometru |  | SF - 46 | Rusia | 870930 | 1987 |
| 19 |  | Cuptor de calcinare |  | SNOL-8.2/1100 | Lituania | 12052 | 2012 |
| 20 |  | Centrifugă |  | ОПН-3 | Rusia | 0730 | 1977 |
| 21 |  | Sonometru cu microfonul |  | ОКТАВА-110А ВMК-205 | Rusia | А112310 4715 | 2012 |
| 22 |  | Analizator voltampermetric |  | ABA-3 | Rusia | 295 | 2012 |

Șef serviciu  inginerie,  securitatea muncii  și protesția civilă                                      Iu.Spatari